SP ZOZ ZZP II 2400/ 36 /08

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o udzielenie zamówienia publicznego poniżej  206 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.z 2007 Nr 223, poz 1655  z późniejszymi zmianami / zwaną dalej P.Z.P.

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 648 72 19

strona internatowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej

poniżej 206 000 euro.

- Opis przedmiotu zamówienia

a/ Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego  szczegółowo opisanego  w załączniku nr 2

CPV 33 15 00 00-6

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia  30 dni  od dnia podpisania umowy..

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( z późn. zm.) tj.

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym,

i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24   ust. 1 i 2 ustawy PZP

  - zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwie podobne dostawy o wartości

podobnej lub większej niż zaoferowana cena

- Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach lub oświadczeniach. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

Nie spełnienie chociażby jednego z  warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z

postępowania.

- Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

- Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktycznie i prawne.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej przesłanka unormowana w art. 89

ust. 1 P.z.p.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

9.1Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzoru do niniejszej

SIWZ  zał. nr. 1

9.2 Wypełniony formularz wymaganych danych technicznych i formularz cenowy  załącznik nr 2 
       i 2a

9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

  - Wypełnione oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3

  - Aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu  sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 i art. 24 pkt 9 ustawy  Pzp  wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert

  - Aktualne zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne , lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykaz  zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwóch podobnych dostaw o wartości podobnej lub większej niż zaoferowana cena  /na formularzu  stanowiącym zał. nr 4/

( do wykazu należy dołączyć referencje)

  - Świadectwo CE i deklaracja zgodności,

  - Kopie stron z katalogu wskazujące  na oferowany asortyment oraz instrukcję użytkowania w języku polskim

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87, poz. 605).

IV. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń  i dokumentów

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przekazane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Numer  faksu : 016  648 72 19

- Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zapytania chyba, że pytanie wpłynęło do

zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieści również na swojej stronie internatowej.

http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamawiający może w każdym czasie , przed

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ,  każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią specyfikacji. Dokonaną  w ten sposób modyfikację oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści na stronie internatowej http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

7. Protesty , przystąpienia do protestów oraz ich rozstrzygnięcia  Wykonawcy i Zamawiający

przekazują w formie pisemnej. Kopie protestów dotyczących treści ogłoszenia lub postanowień

SIWZ Zamawiający zamieści na stronie http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

11.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan  Jacek Wlazło    	tel 016 649 15 57  		w godz. 08.00-14,00

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan (i)  Dariusz  Ochyra       tel 016 649 15 00		w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

- Termin związania ofertą

- Termin związania z ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowania ofert

- Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może  spowodować odrzucenie oferty:

  - oferta musi być przygotowana  w języku polskim, pisemnie na formularzu stanowiącym załączniki do siwz przy użyciu nośnika pisma  nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone  na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał  się na tekście przetłumaczonym;

  - oferta może być  złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od nr 1, umieszczonego  na pierwszej stronie oferty; zamawiający nie wymaga numerowania i parafowania wszystkich stron jeżeli oferta jest trwale zespolona;

  - każda strona  oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną  do podpisywania oferty; zamawiający nie wymaga parafowania czystych stron;

  - każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty;

  - oferent  może złożyć tylko  jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena;

  - oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “Oferta na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego ”   oraz z nazwa i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty.

- Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

15. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia.    24.10 .2008  do godz 09.00

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala

w dniu        24.10 .2008  o godz 10.00

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca oblicza cenę  (z VAT) oferty wypełniając  formularz oferty i następnie  wynik ten wpisuje słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową  w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, Zamawiający poprawia omyłki  rachunkowe w  obliczeniu ceny w następujący sposób:

- w przypadku mnożenia  cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę  jednostek miar oraz cenę jednostkową,

- jeżeli cenę jednostkową  podano rozbieżnie  słownie  i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

- w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

- jeżeli obliczona cena  nie odpowiada sumie  cen za części  zamówienia, przyjmuje  się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

- jeżeli  cenę  za część zamówienia podano  rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje  się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

- jeżeli ani cena  za część zamówienia  podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się,  że prawidłowo podano ceny za część zamówienia  wyrażone słownie;

- w przypadku oferty z ceną określoną  za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową  bez względu na sposób jej obliczenia,

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za  prawidłową cenę ryczałtową podaną  słownie,

- jeżeli obliczona cena  nie odpowiada sumie  cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 88  ust.1uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- cena                        100 %

Sposób oceniania ofert:

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie  wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Zawarcie umowy

- Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

Wobec:

 treści ogłoszenia o zamówieniu,

 czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania

 w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie  przepisów ustawy, Wykonawca może wnieść protest pisemnie.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Jeżeli protest składany jest przed upływem terminu składania ofert składający go zobowiązany jest  dołączyć do protestu dokument uwiarygodniający prawo do reprezentowania Wykonawcy osoby lub osób podpisujących się pod protestem – kopii  wpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej ( potwierdzonych za zgodność z oryginałem) jeżeli umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu wskazanego wyżej , do protestu winno być załączone oprócz  wpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.

- Protest dotyczący ogłoszenia, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuci protest:

 wniesiony po terminie

 wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

 niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy.

- Kopie wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści na stronie internetowej na której jest udostępniana Specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu staną się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od otrzymania wezwania o którym mowa w pkt.7 niniejszego rozdziału.

- Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądania w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopie wykonawcy wnoszącemu protest.

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

- O zawieszeniu biegu terminu związania oferta zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców którzy złożyli ofertę.

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawcy wezwani, nie mogą skorzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.

- Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie

zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w terminie 10 dni od

upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

- Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie o którym mowa wyżej, uznaje się za jego oddalenie.

- Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty

- jeżeli nie przysługuje odwołanie – wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na  jego rozstrzygnięcia.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

21.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

1.formularz oferty zał. Nr 1

2. opis przedmiotu zam – parametry techniczne  zał. nr 2

3. oświadczenie zał  Nr.3

4.wykaz dostaw zał  Nr.4

5.Wzór umowy zał nr 5

Przeworsk   16.10.2008  r

.............................................................

zatwierdzam

Załącznik Nr 1

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego    dla potrzeb  w SP ZOZ Przeworsk

1.Oferujemy dostarczenie towaru będącego przedmiotem zamówienia

za cenę brutto ................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie ...................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr. 2 a

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa towaru | Ilości Szt. | cena jedn. netto | stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół do pionizacji BTL-1800 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stół rehabilitacyjny 3 - częściowy z elektryczną regulacją wysokości i części środkowej BTL-1300 | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Bieżnia Track S.C. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cykloergomert Polo S | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Podnośnik elektryczny Rel 250 EU | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Siedzisko do podnośnika | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Fisiotek 2000E TS | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rotor aktywno - pasywny APT 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | System Redcord | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Parapodium elektryczne | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Aparat do terapii podciśnieniowej BTL VAC | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Bioptron Pro 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Skaner CTL 2386-2 do lasera | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Aparat BOA mini plus z zestawem mankietów | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Sterownik Viofor Light, dwupanelowy aplikator dwusekcyjny RIR, statyw, okulary | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Wanna do masażu wirowego kończyn górnych | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | AFA system | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr. 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Stół do pionizacji

Ilość: 1

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poszycie leżyska wykonane z pianki o optymalnej gęstości pokrytej wysokiej klasy imitacją skóry, w 8 różnych kolorach | Tak |  |
| 2. | Wyścielenie leżyska o grubości 40 mm – 60 mm | Tak |  |
| 3. | - solidny, metalowy szkielet; - poszycie leżyska wykonane z pianki o optymalnej gęstości pokrytej wysokiej klasy imitacją skóry, - silnik elektryczny regulujący wysokość; - silnik elektryczny regulujący ustawienie nachylenia; - obsługa silników za pomocą pilota ręcznego; - dwa, osobno składane podnóżki; - zaciski do zamocowania pasów; - wskaźnik kąta unoszenia; - przystosowany do współpracy z podnośnikami pacjenta (wysokość ramy od podłogi: od 10-15 cm); - mobilny - zestaw czterech obrotowych kółeczek z indywidualnym systemem blokowania. - zasilanie bateryjne | Tak |  |
| 4. | Regulacja wychylenia podnóżków: | -30o / +25o |  |
| 5. | Maksymalna pionizacja: | 90o |  |
| 6. | Regulacja wysokości : | 62 - 110 cm (+/-5%) |  |
| 7. | Wymiary: | 202 x 67 cm (+/-5%) |  |

- Stół rehabilitacyjny 3-cześciowy z elastyczną regulacją wysokości

Ilość: 3

| L.p | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trzyczęściowe leżysko z unoszonym i opuszczanym podnóżkiem regulowanym za pomocą sprężyny gazowej. Regulacja podnóżka (+ 70º do -30º) | TAK |  |
| 2. | Regulowany zagłówek (-60º do +60º) za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 3. | Podgłówek z wycięciem na twarz plus zatyczka | TAK |  |
| 4. | Regulowane w pionie podłokietniki | TAK |  |
| 5. | Łamanie środkowej części (pozycja „PIVOTA”) regulowane (0 ÷ 40º) +/- 10º za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotami umieszczonymi po obu stronach stołu | TAK |  |
| 6. | Regulowana wysokość leżyska, za pomocą siłownika elektrycznego, sterowana ramą umieszczoną w podstawie stołu, umożliwiającą regulacje wysokości z każdego miejsca stołu | TAK |  |
| 7. | Koła jezdne do przemieszczania stołu z centralną blokadą umożliwiającą zablokowanie wszystkich kół jedną dźwignią | TAK |  |
| 8. | Wymiary Wysokość regulowana elektrycznie | 20x70cm (+/-10%) 40÷100cm (+/-10%) |  |
| 9. | Możliwość zamontowania bananka pachwinowego i bananków barkowych | TAK |  |
| 10. | Uchwyt do mocowania pasów stabilizacyjnych | TAK |  |
| 11 | Pasy stabilizacyjne | TAK |  |

- Bieżnia

Ilość: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilna konstrukcja dla maksymalnego obciążenia 120 kg. | Tak |  |
| 2. | Łatwy w obsłudze komputer treningowy z pomiarem czasu, odległości zużycia energii, pomiarem tętna za pomocą czujników dłoni, 5 programów treningowych w tym pamięć dla 9 osób i jednej dodatkowej osoby, 4 programy dowolne i 1 sterowany tętnem. | Tak |  |
| 3. | Wymiary (dł.x wys.x szer.) | 170 x 91 x 127 (+/-5cm) |  |
| 4. | Rozmiar taśmy (dł.x szer.) | 130 x 48 cm (+/-5cm) |  |
| 5. | Wymiary urządzenia po rozstawieniu (dł.x szer.x wys.) | 100 x 90 x 150 cm (+/-5cm) |  |
| 6. | System amortyzacji | TAK |  |

- Rower treningowy (cykloergometr)

Ilość: 2

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | wymiary (dł.x szer.x wys.) | 105 x 53 x 128 cm (+/-5cm) |  |
| 2. | Regulowana kierownica, wysokość siodła | Tak |  |
| 3. | Ciężar koła zamachowego: | 5-8 kg |  |
| 4. | Max. Obciążenie wagowe: | 120 - 140 kg |  |
| 5. | Magnetyczny system hamowania | Tak |  |
| 6. | Komputer treningowy :pomiar pulsu: czujniki dłoni, klips na ucho, Cardio-Puls-Set, czas/odległość/prędkość całkowita liczba kilometrów, częstotliwość pedałowania, zużycie energii | Tak |  |

- Podnośnik transportowy z siedziskiem

Ilość: 1

| Lp. | Parametry wymagana |  | Warunek graniczny |  | Parametr oferowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obsługa za pomocą ergonomicznego pilota. |  | Tak |  |  |  |  |
| 2 | Długie zakrzywione ramię zapewniające dużą przestrzeń zarówno dla pacjenta jak i obsługi. |  | Tak |  |  |  |  |
| 3 | Wieszak do mocowania siedzisk |  | Tak |  |  |  |  |
| 4 | Ogranicznik kierunku jazdy |  | Tak |  |  |  |  |
| 5 | Zaczepy wieszaka uniemożliwiające wypięcie się siedziska podczas pracy z pacjentem. |  | Tak |  |  |  |  |
| 6 | 4 kółka jezdne z blokadą na kołach tylnych. |  | Tak |  |  |  |  |
| 7 | Elektryczna regulacja rozstawu ramion jezdnych podnośnika ułatwiająca poruszanie się w wąskich pomieszczeniach. |  | Tak |  |  |  |  |
| 8 | System bezpieczeństwa: przycisk służący do natychmiastowego zatrzymania podnośnika. |  | Tak |  |  |  |  |
| 9 | Wbudowany akumulator, ładowany za pomocą pilota lub ładowarki naściennej. |  | Tak |  |  |  |  |
| 10 | przystosowanie do użycia wieszaków o 2 lub 4 punktach zawieszenia siedziska transportowego |  | Tak |  |  |  |  |
| 11 | Szerokość podstawy: Zakres podnoszenia: |  | 65- 100 (+/- 5cm) 30-185 cm (+/-5cm) |  |  |  |  |
| 12 | Maksymalne obciążenie: |  | Max.150 - 175 kg |  |  |  |  |
| 13 | Podwieszka siedząca z podparciem szyi | Tak |  |  |  |  |  |

- Zestaw do ćwiczeń biernych kończyny dolnej (Fisiotek)

Ilość: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regulacja następujących parametrów: prędkości ruchu, siły, czasu trwania ćwiczenia oraz przerwy w trakcie ruchu zgięcia. | Tak |  |
| 2. | Mobilizacja stawu biodrowego, kolanowego i skokowego | Tak |  |
| 3. | Zakres ruchu w stawie kolanowym: | 0° - 110° |  |
| 4. | Prędkość ruchu: | 0.8°/s - 4.6°/s, |  |
| 5. | Siła z jaką aparat pokonuje napotkany opór: | 0.8°/s - 4.6°/s |  |
| 6. | Zasilanie: | 220 V / 50 Hz, |  |

- Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem

Ilość:1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażona w zestaw przyrządów do ćwiczeń umocowanych na blacie | Tak |  |
| 2. | Wymiary: | 73 x 53 cm(+/-5cm) |  |
| 3. | Regulacja blatu : | 40 x 63 cm (+/-5cm) |  |

- Rotor aktywno – pasywny kończyn górnych i kończyn dolnych ze statywem

Ilość: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Dwa tryby pracy: czynny i bierny. - Możliwość połączenia obu trybów pracy. - Urządzenie zawiera statyw | Tak |  |
| 2 | Elektroniczny panel sterowania | Tak |  |
| 3 | 10 poziomów oporu | Tak |  |
| 4 | Poziomy prędkości : | 20 – 60 rpm |  |
| 5 | W zestawie dodatkowo: uchwyty na dłonie-2 szt., Uchwyty na nogi- 2 szt., ochronne dyski na palce-2 szt. | Tak |  |
| 6 | Licznik obrotów | Tak |  |
| 7. | Podstawa Wysokość: | 100x76 cm (+/-5cm) 90-110 cm |  |

9. Zestaw do ćw. rehabilitacyjnych w odciążeniu z pacjentami neurologicznymi (system Redcord)

Ilość: 1

| L.p. |  | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Aparat do ćwiczeń wyposażony w linkę z zaczepem 30 cm – 2 szt. Linkę z zaczepem 60 cm – 4 szt., podwieszka kkg + kkd – 2 szt., podwieszka pod głowę – 1 szt., podwieszka pod miednicę – 1 szt., linka elastyczna czerwona – 2 szt., linka elastyczna czarna – 2 szt., zwalniacz linki- 1 szt., linka 5 m czarna – 1 szt. instrukcję obsługi w j.polskim-1 szt. | Tak |  |
| 2. |  | Aparat do ćwiczeń wyposażony w zwalniacz linki, instrukcja obsługi – 1 szt. | Tak |  |
| 3. |  | Konstrukcja sufitowa do zawieszenia aparatów składająca się z 2 rurek aluminiowych do przesuwania aparatu wzdłuż długości, w zestawie 2 trawersy, Wieszak – 1 szt. | Tak |  |
| 4. |  | Szyna teleskopowa do ćwiczeń oporowych z regulacją wysokości od ok. 2,0 do 3,2 m- 1 szt. | Tak |  |
| 5. |  | Nóżki o dł. Ok. 1 m do zawieszenia konstrukcji sufitowej – 1 szt. | Tak |  |
| 7. |  | Zestaw obciążników 2 x 1,0 kg, 2 x 2,5 kg- 1 szt. | Tak |  |
| 9. |  | kurs z zastosowań metody S.E.T. dla wskazanej przez zamawiającego liczby terapeutów, składający się z dwóch części, prowadzony przez certyfikowanego wykładowcę, zakończony uzyskaniem certyfikatu- min. 1 osoba | Tak |  |
| 9. | Program komputerowy TM Praxis 2 |  | Tak |  |
| 10. | Montaż urządzenia |  | Tak |  |

10. Parapodium elektryczne

Ilość: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzięki zastosowaniu wspomagania pacjent może obsłużyć urządzenie samodzielnie i zmienić pozycję siedzącą na stojącą bez pomocy osób trzecich | Tak |  |
| 2. | Max. Obciążenie | Max.150 kg |  |
| 3. | -wysokość od podstawy do stawów kolanowych -wys. od podstawy do bioder | 40- 60 cm (+/-5cm) 70- 105 cm (+/-5cm) |  |
| 4. | - długość całkowita urządzenia - szerokość całkowita urządzenia - wysokość całkowita urządzenia | 110-115 cm 75 cm (+/-5cm) 110-125 cm |  |
| 5. | wysokość stolika | 95-125 cm |  |

- Zestaw elektroterapii podciśnieniowej.

Ilość: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do elektroterapii zawierający prądy: - diadynamiczne wg Bernarda (MF, DF, CP, LP, RS, MM, CPiso, LPiso) - z możliwością ustawiania sekwencji - interferencyjne wg Nemeca (statyczne, statyczne przerywane, statyczne wstępnie modulowane, dynamiczne) - impulsowej średniej częstotliwości (stymulacja porażeń - prostokąt, trójkąt, trapez, sinus - unipolarne i bipolarne) - tonolizy wg Hufschmidta - TENS (klasyczny, Burst, HV) - z funkcją modulacji drażniącej (impulsy stochastyczne) - Kotz (standardowy i regulowany) - Träbert (Ultra Reiz)(UR 2-5) (standardowy i regulowany) - faradyczne i neofaradyczne - galwaniczne (w tym jonoforeza) | Tak |  |
| 2. | Możliwość własnych ustawień parametrów zabiegu (50 pozycji) | Tak |  |
| 3. | Program elektrodiagnostyki oraz funkcja elektrogimnastyki z szeroką możliwością regulacji | Tak |  |
| 4. | Aparat do masażu podciśnieniowego współpracujący z aparatem do elektroterapii posiadający 2 niezależne kanały | Tak |  |
| 5. | Posiadający 4 elektrody 60 mm oraz komplet przewodów do elektrod | Tak |  |
| 6. | Wymiary Podciśnienie | 30x20x13 cm (+/- 10%) max. 400 mbar |  |

- Lampa Bioptron

Ilość: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Głowica obraca się pod kątem 360° | Tak |  |
| 2. | Bardzo dokładny wyświetlacz, przez co czas odliczany jest co do sekundy | Tak |  |
| 3. | Długośc fali: | >95% (590- 1550 nm) |  |
| 4. | Średnia gęstość mocy: Energia światła na minutę | Średnio 40 mW/J² Średnio 2.4 J/cm² |  |

- Skaner ze statywem do lasera diodowego CTL-11096 MX

Ilość: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kształt naświetlanych powierzchni : kwadrat, prostokąt, okrąg, elipsa | Tak |  |
| 2. | Kąt odchylenia promieniowania 0-12 ° | Tak |  |
| 3. | Częstotliwość odchylania:0,5 -1 Hz | Tak |  |
| 4. | Układ optyczny zwierciadlany | Tak |  |
| 5. | Układ wykonawczy | Tak |  |
| 6. | Zasilanie | 220V/ 50Hz |  |
| 7. | Wymiary: | 170x275x110 cm (+/-5%) |  |
| 8. | Pobór mocy: ok.20W | Tak |  |
| 9. | Statyw do skanera | Tak |  |

- Aparat  do pressoterapii (masaż uciskowy)

Ilość: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie ma możliwość ustawienia różnych wartości spadku ciśnienia w każdej komorze mankietu uciskowego | Tak |  |
| 2. | Aparat wyposażony jest w opcję ciągłego pomiaru ciśnienia w aktualnie pompowanej komorze mankietu oraz odsysanie awaryjne | Tak |  |
| 3. | - Mankiet uciskowy, 5- komorowy na nogę do BOA - Mankiet uciskowy, 5- komorowy na rękę do BOA - Jednorazowe rękawy foliowe, opakowanie 50 szt. | Tak |  |
| 4. | -Regulowane ciśnienie w komorach od 30 do 140 mmHg -Elektroniczna regulacja i stały pomiar ciśnienia oraz regulacja ilości cykli | Tak |  |
| 5. | - Wydajność pompy 23 l/min.; standardowy czas dopompowania komory ok. 3 sek. Maksymalna, obsługiwana liczba komór: 5 | Tak |  |
| 6. | Masaż klasyczny i limfatyczny | Tak |  |

- Stacjonarny kliniczny zestaw do terapii światłem czerwonym i  podczerwonym  z jednoczesną aplikacją pola magnetycznego

Ilość: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterownik do Viofora, działa w dwóch trybach pracy: light oraz magnetic& light - - Tryb LIGHT realizuje terapię światłem z wysokoenergetycznych diod LED - - Wymiary: 31,5x 26x 17,5cm - - Waga: 3,40 kg - - zasilające napięcie znamionowe , częstotliwość - 220/230V – 110/115V ±10%; | Tak |  |
| 2. | Funkcje statywu: - mocowanie aplikatora dwupanelowego i trójsekcyjnego - uchwyt aplikatora punktowego, eliptycznego i magnetolasera - ruchome ramię - regulacja wysokości statywu - regulacja mocowania aplikatorów we wszystkich stopniach swobody - dwie obrotowe półki na sterowniki Viofor JPS, z regulacją wysokości - dodatkowa półka na akcesoria - podstawa zaopatrzona w kółka z blokadą pozycji | Tak |  |
| 3. | Panelowy aplikator trójsekcyjny: - -do zabiegów na duże powierzchnie ciała 192cm2; - - długość fali promieniowania czerwonego - 630nm ± 5nm - - długość fali promieniowania podczerwonego - 855nm ± 5nm - - pole powierzchni promieniowania jednej sekcji - 64cm2 - - masa aplikatora wraz z przewodem przyłączeniowym - 1,6kg | Tak |  |
| 4. | Dwupanelowy aplikator dwusekcyjny : - do zabiegów na duże powierzchnie ciała: 2 x 280cm2 - - maksymalna moc wyjściowa w impulsie promieniowania czerwonego dla dwóch sekcji - 500mW ± 10% - - maksymalna moc wyjściowa w impulsie promieniowania podczerwonego dla dwóch sekcji - 3400mW ± 10% - - pole powierzchni promieniowania jednej sekcji - 280cm2 - - ilość źródeł światła w jednej sekcji - 280 diod LED - - wymiary gabarytowe jednej sekcji - 24,5cm x 18,2cm x 11,5cm | Tak |  |
| 5. | okulary z optycznym filtrem ochronnym zabezpieczające oczy przed promieniowaniem czerwonym i podczerwonym wytwarzanym zarówno przez laser jak i diody LED. | Tak |  |

16. Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych

Ilość: 1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System spustu i napełniania o dużych średnicach, skracający czas napełniania wirówki. | TAK |  |
| 2 | Spuszczanie wody z instalacji oraz pompy, uniemożliwiające rozwój bakterii w instalacji oraz pompie. | TAK |  |
| 3 | Masaż perełkowy bierny przez zasysanie powietrza z zewnątrz za pomocą pompy wodnej. | TAK |  |
| 4 | Nowoczesne dysze z możliwością kontroli kierunku i siły. | TAK |  |
| 5 | Półautomatyczny korek, zezwalający na uniknięcie kontaktu ze spuszczaną wodą. | TAK |  |
| 6 | Elektroniczny panel sterowania pracą wirówki. | TAK |  |
| 7 | Komora zabiegowa ze wzmacnianego tworzywa sztucznego o łagodnych profilach, pozwalająca na łatwe utrzymanie wirówki w czystości. | TAK |  |
| 8 | Ergonomiczny kształt wirówki, | TAK |  |
| 9 | Wskazanie temperatury wody w niecce. | TAK |  |
| 10 | Pojemność 160 l. | TAK |  |
| 11 | Rozmiary: 81 x 62 x 118 cm (+/- 5%) (wys x szer x dł). | TAK |  |
| 12 | Liczba dysz: 2. | TAK |  |
| 13 | Wydajność pompy: 350 l/min. (+/- 10%) | TAK |  |
| 14 | Pobór mocy: 1,7 kWh. | TAK |  |
| 15 | Zabezpieczenie przed pracą pompy „na sucho”. | Tak |  |
| 16 | Montaż urządzenia | Tak |  |
| 17 | Schodki do wanny | Tak |  |

- 17. Wirówka do kończyn górnych

Ilość sztuk: 1

| L.p. | Parametry wymagane |  | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System spustu i napełniania o dużych średnicach, skracający czas napełniania wirówki. |  | TAK |  |
| 2 | Spuszczanie wody z instalacji oraz pompy, uniemożliwiające rozwój bakterii w instalacji oraz pompie. |  | TAK |  |
| 3 | Masaż perełkowy bierny przez zasysanie powietrza z zewnątrz za pomocą pompy wodnej. |  | TAK |  |
| 4 | Nowoczesne dysze z możliwością kontroli kierunku i siły. |  | TAK |  |
| 5 | Półautomatyczny korek, zezwalający na uniknięcie kontaktu ze spuszczaną wodą. |  | TAK |  |
| 6 | Elektroniczny panel sterowania pracą wirówki. |  | TAK |  |
| 7 | Komora zabiegowa ze wzmacnianego tworzywa sztucznego o łagodnych profilach, pozwalająca na łatwe utrzymanie wirówki w czystości. |  | TAK |  |
| 8 | Ergonomiczny kształt wirówki, |  | TAK |  |
| 9 | Zabezpieczenie przed pracą pompy „na sucho”. |  | TAK |  |
| 10 | Wskazanie temperatury wody w niecce. |  | TAK |  |
| 11 | Pojemność 45 l. |  | TAK |  |
| 12 | Rozmiary: 92 x 95 x 90 cm (+/- 5%) wys x szer x dł. |  | TAK |  |
| 13 | Liczba dysz: 40. |  | TAK |  |
| 14 | Wydajność pompy: 350 l/min.(+/-10%) | TAK |  |  |
| 15 | Montaż urządzenia | Tak |  |  |
| 16 | Krzesło do wanny | Tak |  |  |

- Komputerowy system wspierający rehabilitację chorych z afazją.

Ilość sztuk: 1 zestaw

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Program umożliwia nagrywanie pacjentowi przygotowanych dla niego zestawów ćwiczeń. System wspomaga terapię zaburzeń mowy w czterech obszarach: ekspresji, rozumienia, pisania i czytania. | Tak |  |
| 2. | - Klawiatura alternatywna IntelliKeys - Narzędzie do tworzenia i programowania nowych nakładek do IntelliKeys- OverlayMarker | Tak |  |
| 3. | Pakiet rozszerzony dla terapeuty | Tak |  |
| 4. | Ekran dotykowy na monitor 19` | Tak |  |
| 5. | - Procesor Core 2 Duo E8400 3, Ghz - Pamięć 4GB 2X2048MB - Płyta główna P5K P35 DDR2/SATA/AUDIO/LAN - Karta graficzna Ge Force 8600GTS 256MB DDR3 DVI/TV - HDD 500GB 32MB Cahce - FDD 1,44MB - Nagrywarka DVD x16 DL - Czytnik kart pamięci - Klawiatura - Mysz optyczna - Głośniki 2+1 - Windows XP HE - Monitor LCD 19” | Tak |  |
| 6. | Big track – mysz komputerowa dla osób mających problemy z obsługą zwykłej myszy | Tak |  |
| 7. | Urządzenie wielofunkcyjne: - drukarka - skaner - kopiarka Technologia druku atramentowa Maks. Rozmiar nośnika A4 Druk w Kolorze – Tak Maksymalna szybkość druku (mono) 26str./min Maksymalna szybkość druku (kolor) 20 str./min Wydajnośc 3000 str./mies. Rozdzielczość w poziomie (mono) 600dpi Rozdzielczość w pionie (mono) 600 dpi Rozdzielczość w poziomie (kolor) 1200 dpi Rozdzielczośc w pionie (kolor) 1200 dpi Pojemność podajnika papieru 80 szt. Obsługiwane nośniki: papier A4, A5, C6, koperty Obsługiwane systemy operacyjne Windows 2000(SP3)/XP/Vista, Mac OS X v 10.3.9, v10.4 Typ skanera stolikowy Optyczna rozdzielczość skanowania 1200x1200 dpi Maksymalna rozdzielczość skanowania interpolowana – 19200 dpi Głębia koloru 48 bit Złącze zewnętrzne USB 2.0 | Tak |  |

Załącznik Nr 3

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: sprzętu rehabilitacyjnego

Dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

# Oświadczamy że:

I. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

II. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczam, że nie podlegam

wykluczeniu z uwagi na:

- wyrządzenie szkody poprzez nie wykonanie  w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania zamówienia lub wykonanie go  z nienależytą starannością

- wszczęcie w odniesieniu do mojej firmy postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości

- zaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przewidzianej prawem zgody na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego

- prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez nas.

- sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadom odpowiedzialności karnej z art. 247 KK.

Podpis składającego oświadczenia

………………………………….

(Pieczęć firmowa oferenta)

Załącznik nr 4

Wykaz zrealizowanych co najmniej dwóch dostaw  w ciągu 3- lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia

| Lp. | Przedmiot dostawy | Wartość dostawy | Data wykonania |  | Uwagi | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |
| a | b | c | d | e | f | g |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

UWAGA : Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające że dostawy zostały wykonane należycie.

Data i podpis oferenta

Załącznik nr. 5

UMOWA- projekt

zawarta w dniu ………...2008 r.  w Przeworsku pomiędzy:

- A) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

- z siedzibą;  37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16,

reprezentowanym przez: Józef Więcław - Dyrektor SPZOZ

zwanym w dalszej części umowy “ ZAMAWIAJĄCYM”

z siedzibą

reprezentowaną przez : ......................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ”

Artykuł 1

- Na podstawie niniejszej umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU fabrycznie nowy sprzęt rehabilitacyjny  zwany dalej towarem wraz z wyposażeniem , oprogramowaniem i parametrach szczegółowo określonych w załączniku do umowy, zgodnie z ofertą przetargową.

Artykuł 2

- WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć towar  do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO (miejsce przeznaczenia) w terminie do  …………2008 r.

- Dostawa towaru do miejsca przeznaczenia będzie dokonana na koszt i ryzyko WYKONAWCY

- Odbiór towaru zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez strony umowy.

- Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy nie będzie on zgodny z ofertą , sprawny technicznie lub posiadał widoczne uszkodzenia i wady. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w art. 7 pkt. 4.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy pełną dokumentację techniczną i instrukcję obsługi w języku polskim

- Artykuł 3

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY  cenę brutto w wysokości: …………… zł /słownie: ……………………………………./ w tym …………..%  podatek VAT w wysokości ……….zł

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY należną cenę w terminie 60 dni od daty doręczenia przez WYKONAWCĘ faktury VAT przelewem na jego rachunek bankowy.

nr...................................................................................................................................................

- Podstawą wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT będzie protokół zdawczo – odbiorczy potwierdzający dostawę sprzętu rehabilitacyjnego.

- Artykuł 4

Cena określona w art.3 ust 1 obejmuje :

- Montaż oraz uruchomienie towaru

- Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi towaru.

Artykuł 5

- Wykonawca udzieli ………miesięcy gwarancji na oferowany towar licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w celu potwierdzenia gwarancji, o której mowa w ust. 1, wyda Zamawiającemu stosowne dokumenty.

- Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji, o której mowa w ust. 1 w szczególności koszty serwisu gwarancyjnego, dojazdów, robocizny, części zamiennych użytych do naprawy ponosi Wykonawca.

- Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 3 dni licząc od daty telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej usterce.

Artykuł 6

1.	WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU autoryzowany serwis gwarancyjny i

pogwarancyjny

2.	WYKONAWCA zapewni dostęp do serwisu i do części w okresie minimum 5 lat od

upływu okresu gwarancyjnego.

Artykuł 7

- W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy określonego w art. 2 pkt 1, Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin dostawy.

- Nie tracąc praw do kary umownej, o której mowa w pkt. 1, Zamawiający w razie opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy powyżej 7 dni może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin dostawy, a gdy opóźnienie przekroczy 10 dni od daty dostawy wyznaczonej w art. 2 pkt. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy i żądać kar umownych o których mowa w pkt.4.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad usterek w stosunku do terminu ustalonego w art. 5 pkt.6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  5 % wartości umowy. Jeżeli odstąpieniem objęta jest tylko część przedmiotu umowy, karę umowną, o której mowa w zdaniu poprzednim, oblicza się od wartości przedmiotu umowy objętego odstąpieniem.

- W przypadku gdyby w wyniku niewykonania  lub  nienależytego  wykonania umowy  przez Wykonawcę  z powodów  wymienionych  wyżej u Zamawiającego   powstała szkoda  przewyższająca ustanowioną   karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego.

- W przypadku gdyby  w wyniku  niewykonania  lub  nienależytego wykonania  umowy  przez Wykonawcę  u Zamawiającego powstała szkoda  z innej   przyczyny niż  wymienione wyżej  Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy  odszkodowania do wysokości poniesionej szkody.

- W przypadku zaistnienia okoliczności  uzasadniających zapłatę kar  umownych , kary umowne  Wykonawca  zobowiązany  jest zapłacić niezwłocznie po  otrzymaniu  pisemnego wezwania Zmawiającego.

##### Artykuł 8

- Wszystkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo  zamówień publicznych.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwie miejscowo dla Zamawiającego

- Integralną część umowy stanowi oferta przetargowa.

- Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie 1 egzemplarz otrzymuje WYKONAWCA, 1 egzemplarz ZAMAWIAJĄCY

- ZAMAWIAJĄCY: 					WYKONAWCA: