# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/36/2008					Przeworsk, dnia 20.10.2008 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Pytanie 1.

DOTYCZY  Poz. 1- Stół do pionizacji BTL-1800 – Czy Zamawiający dopuści stół o odchyleniu pionowym do 75 stopni ?

# Odpowiedź

NIE- Zamawiający nie zmienia zapisów treści siwz

# Pytanie 2.

DOTYCZY  Poz. 12- Aparat do terapii podciśnieniowej BTL VAC - Czy Zamawiający dopuści aparat  o wymiarach 320 mm x 115 mm x 305 mm?

# Odpowiedź

TAK -  Zamawiający dopuszcza

ZAMAWIAJĄCY