## 1..
| Zadanie nr 1 -strzykawki | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33141310-6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | strzykawka 1 x uż. 2 - 2,5 ml. (skalaowana do 3ml) z końcówką Luer/ 100 szt. | op. | 450
2. | strzykawka 1x uż. 5 ml (skalaowana do 6ml) z końcówką Luer/ 100 szt. | op. | 900
3. | strzykawka 1x uż. 10 ml (skalaowana do 12ml)z końcówką Luer/ 100 szt. | op. | 0
4. | strzykawka 1x uż. 20 - 22 ml (skalaowana do 24 ml) z końcówką Luer/ 100 szt. | op. | 1000
5. | Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml do pompy infuzyjnej, posiadająca dwustronną skalę pomiarowąi podwojnym uszczelnieniem tloka, Luer- loc | szt. | 6000
6. | Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml do pompy infuzyjnej do leków światłoczułych, posiadająca dwustronną skalę pomiarową, podwojne uszczelnioenie tloka | szt. | 2500
7. | strzykawka 1x uż. 50 ml stożek cewnikowy | szt. | 200
8. | strzykawka 1x uż. 100 ml Janeta jałowa niepirogenna z dołączonym łącznikiem Luer | szt. | 4500
9. | strzykawka 1x uż. 1 ml do insuliny z igłą 0,4 - 0,45 x 13 mm/ 100 szt. | op. | 10
10. | strzykawka 1x uż. TBC z igłą 0,5 x 16 mm/ 100 szt. | op. | 15
11. | igła iniekcyjna 1 x użyt.Luer - Lock 0,5 x 25 /100 | op. | 120
12. | j.w. 0,5 x 340(+/-2) /100 | op. | 10
13. | j.w. 0,6 x 30-32 /100 | op. | 60
14. | j.w. 0,7 x30- 32 /100 | op. | 500
15. | j.w. 0,8 x 40 /100 | op. | 700
16. | j.w. 0,9 x 40 /100 | op. | 100
17. | j.w. 1,2 x 40 /100 | op. | 1400
18. | igła do Novopenu - rozmiar 0,3 x 8 mm w op 100 szt | op. | 10
19. | kranik trójdrożny nietoksyczny apirogenny, wyczuwalny i optyczny indykator pozycji zamkniety/otwarty | szt. | 3000
20. | kranik trójdrożny z przedłużaczem dł 7 cm | szt. | 2000
21. | igła biopsyjna 0,4 do 0,5 x 40 do 50 mm | szt. | 200
| RAZEM |  |  |  | 0

## 2..
| zadanie nr 2 -przyrządy do przetaczania | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33.14.13.20-9 , 33.19.40.00-6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | przyrząd do przetaczania krwi komora min 90 mm pakowane w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 1000
2 | przyrząd do szybkiego przetaczania krwi min 90 mm pakowany w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 700
3 | przyrząd do przetaczania płynów komora min 55 mm (poj 0.9 ml) pakowany w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 70000
4 | przyrząd do transfuzji wymiennej noworodków | szt. | 1
5 | przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm | szt. | 4000
6 | przedłużacz do pomp bursztynowy dł 150 cm | szt. | 1500
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 3..
załączniki nr. 2
Zadanie nr. 3 Rurki intubacyjne i ustno gardłowe
CPV 33.10.00.00-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 000 sterylna dł 3,5cm | szt. | 10
2. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 00 sterylna dł 5 cm | szt. | 20
3. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 0 sterylna dł 6cm | szt. | 20
4. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 1 sterylna dł 7 cm | szt. | 20
5. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 2 sterylna dł 8 cm | szt. | 20
6. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 3 sterylna dł 10 cm | szt. | 50
7. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 4 sterylna dł 11 cm | szt. | 100
| Rurka intubacyjna silikonowana bez mankietu 2,0 sterylne z oznaczeniem rozmiaru rurki na łaczniku rurki ,pakowana w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 10
8. | Rurka intubacyjna silikonowana bez mankietu 2,5 sterylne z oznaczeniem rozmiaru rurki na łaczniku rurki ,pakowana w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 30
9. | Rurka intubacyjna bez mankietu 3,0 j.w | szt. | 40
10. | Rurka intubacyjna bez mankietu 3,5 j.w | szt. | 20
12. | Rurka intubacyjna z mankietem 4,0 j.w | szt. | 20
13. | Rurka intubacyjna z mankietem 4,5 j.w | szt. | 20
14. | Rurka intubacyjna z mankietem 5,0 j.w | szt. | 20
15. | Rurka intubacyjna z mankietem 5,5 j.w | szt. | 30
16. | Rurka intubacyjna z mankietem 6,0 j.w | szt. | 30
17. | Rurka intubacyjna z mankietem 6,5 j.w | szt. | 30
18. | Rurka intubacyjna z mankietem 7,0 j.w | szt. | 200
19. | Rurka intubacyjna z mankietem 7,5 j.w | szt. | 500
20. | Rurka intubacyjna z mankietem 8,0 j.w | szt. | 400
21. | Rurka intubacyjna z mankietem 8,5 j.w | szt. | 300
22. | Rurka intubacyjna z mankietem 9,0 j.w | szt. | 100
23. | Rurka intubacyjna z mankietem 9,5 j.w | szt. | 50
| Rurka intubacyjna z mankietem 10,0 j.w | szt. | 20
24. | Rurka tracheostonijna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym z opaską mocującą z prowadnicą 6,0, pakowane w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 5
25. | Rurka tracheostonijna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym z opaską mocującą z prowadnicą 7,0, pakowane w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 10
26. | Rurka tracheostonijna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym z opaską mocującą z prowadnicą 7,5, pakowane w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 10
27. | Rurka tracheostonijna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym z opaską z prowadnicą 8,0, pakowane w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 15
28. | Rurka tracheostonijna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym z opaską mocującą z prowadnicą 8,5, pakowane w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 15
29. | Rurka tracheostonijna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym z opaską z prowadnicą 9,0 pakowane w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 10
30. | Prowadnica do trudnych intubacji , elastyczna z wygiętym końcem, wielorazowego użytku wykonana z plecionki pokrytej tworzywem nie zawierającym PCV | szt. | 2
31. | Prowadnica do rurki intubacyjnej jednorazowego użytku dla dzieci grubość 2,0 mm pokryte tworzywam medycznym z miękkim końcem | szt. | 4
32. | Prowadnica do rurki intubacyjnej jednorazowego użytku dla dzieci grubość 3,0 mm pokryte tworzywam medycznym z miękkim końcem | szt. | 4
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 4..
| ZADANIE NR.4 - kaniule pediatryczne | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33.14.12.20-8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Kaniula pediatryczna typu Neovenflon lub równoważne 24 G 0,7 x 19 mm z dodatkową plastikową nakladką zabezpieczająca skrzydełka(uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli powinien być zdejmowalny) , bez dodatkowego kanału do podawania leków | szt. | 4500
2 | Kaniula pediatryczna typu Neovenflon lub równoważne 26 G 0,6 x 19 mm z dodatkową plastikową nakladką zabezpieczająca skrzydełka (uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli powinien być zdejmowalny) , bez dodatkowego kanału do podawania leków | szt. | 2500
| RAZEM | [5 empty] | 0

## 5..
| ZADANIE NR.5 - wzierniki ginekologiczne 1/użytk. | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33.10.00.00-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Wziernik ginekologiczny S sterylny | szt. | 2000
2. | Wziernik ginekologiczny M sterylny | szt. | 5000
3. | Wziernik ginekologiczny L sterylny | szt. | 3000
4. | Szczoteczka do wymazów cytologicznych ( nie musi być sterylna) , umożliwiające ppobranie w rozmaxie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji | szt. | 4000
5. | Cytofix (do utrwalania wymazów) 250 ml | op | 30
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
Wzierniki powinny być sterylne pakowane pojedynczo
w opakowanie folia papier

## 6..
| ZADANIE NR.6 - cewniki | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33.14.12.00-2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Cewnik Nelaton CH 6 40 cm | szt. | 100
2. | Cewnik Nelaton CH 8 40 cm | szt. | 100
3. | Cewnik Nelaton CH 10 40 cm | szt. | 100
4. | Cewnik Nelaton CH 12 40 cm | szt. | 100
5. | Cewnik Nelaton CH 14 40 cm | szt. | 300
6. | Cewnik Nelaton CH 16 40 cm | szt. | 300
7. | Cewnik Nelaton CH 18 40 cm | szt. | 200
8. | Cewnik Nelaton CH 20 40 cm | szt. | 800
9. | Cewnik Nelaton CH 22 40 cm | szt. | 100
10. | Cewnik Tiemana CH 08 40 cm | szt. | 20
11. | Cewnik Tiemana CH 10 40 cm | szt. | 20
12. | Cewnik Tiemana CH 12 40 cm | szt. | 20
13. | Cewnik Tiemana CH 14 40 cm | szt. | 100
14. | Cewnik Tiemana CH 16 40 cm | szt. | 100
15. | Cewnik Tiemana CH 18 40 cm | szt. | 200
16. | Cewnik Tiemana CH 20 40 cm | szt. | 100
17. | Cewnik Tiemana CH 22 40 cm | szt. | 100
18. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 6 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 100
19. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 8 silikonowanypakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 100
20. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 10 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 100
21. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 12 silikonowany pakowany folia -papier | szt. | 100
22. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 14 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 200
23. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 16 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 800
24. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 18 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 2000
25. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 20 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 600
26. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 22 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 400
27. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 24 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 50
28. | Cewnik Dufour półtwardy latex silikonowany dwudrożny CH 20 pooperacyjne z balonem o pojemności od 50do 80 ml | szt. | 20
29. | Cewnik Dufour półtwardy latex silikonowany dwudrożny CH 18 pooperacyjne z balonem o pojemności od 50do 80 ml | szt. | 30
30. | Cewnik Dufour półtwardy latex silikonowany dwudrożny CH 22 pooperacyjne z balonem o pojemności od 50do 80 ml | szt. | 20
31. | Cewnik Dufour trójdrożny półtwardy latex silikonowany CH 18 pooperacyjne z balonem o pojemności 50 ml pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 80
32. | j.w poj 80 | szt | 5
33. | j.w poj 120 | szt | 5
34. | Cewnik Dufour trójdrożny CH 20 silikonowany pooperacyjne z balonem o pojemności 50 ml pakowany folia -papier | szt. | 150
35. | j.w poj 80 | szt | 5
36. | j.w poj 120 | szt | 5
37. | Cewnik Dufour trójdrożny CH 22 silikonowany pooperacyjne z balonem o pojemności 50 ml pakowany folia -papier | szt. | 80
38. | j.w poj 80 | szt | 5
39. | j.w poj 120 | szt | 5
40. | Cewnik Dufour trójdrożny CH 24 silikonowany pooperacyjne z balonem o pojemności 50 ml pakowany folia -papier | szt. | 10
41. | j.w poj 80 | szt | 5
42. | j.w poj 120 | szt | 5
43. | Cewnik moczowodowy z prowadnikiem podwójny PIGITAIL Trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia , podwójnie zagięty z obu stron zamknięte , na całej długości z otworami F 7/28 | szt. | 20
44. | j.w F 6/28 | szt. | 50
45. | j.w F 5/28 | szt. | 20
46. | j.w F 4-4,8 /28 | szt. | 80
47. | j.w F 3/28 | szt. | 20
48. | Cewnik moczowodowy typ "OLIWKA" Cewnik zaopatrzony w mandryn , zakończony oliwką , trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 3 | szt. | 10
49. | Cewnik moczowodowy typ "OLIWKA" Cewnik zaopatrzony w mandryn , zakończony oliwką , trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 8 | szt. | 10
50. | Cewnik moczowodowy typ "OLIWKA" Cewnik zaopatrzony w mandryn , zakończony oliwką , trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 7 | szt. | 10
51. | j.w. F 6 | szt. | 10
52. | j.w. F 5 | szt. | 10
53. | j.w. F 4 | szt. | 10
54. | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem , końce bez zakończeń , lekko ścięty,cewnik zaopatrzony w mandryn ,trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 7 | szt. | 20
55. | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem ,końce bez zakończeń , lekko ścięty,cewnik zaopatrzony w mandryn ,trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 6 | szt. | 50
56. | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem ,końce bez zakończeń , lekko ścięty,cewnik zaopatrzony w mandryn ,trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 5 | szt. | 30
57. | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem ,końce bez zakończeń , lekko ścięty,cewnik zaopatrzony w mandryn ,trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 3 | szt. | 10
58. | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem ,końce bez zakończeń , lekko ścięty,cewnik zaopatrzony w mandryn ,trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 4 | szt. | 20
59. | Woreczki do pobierania próbek moczu dla noworodków jednorazowego użytku , jałowy dla chłopaków i dziewczynek poj. 100 ml, pakowany folia-papier | szt. | 5000
60. | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu 2 L z odpływem jednorazowego użytku |  | 4000
61. | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu 2 L z odpływem sterylnym jednorazowego użytku | szt. | 2000
62. | Worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, z komorą pomiarową 200ml [podziałka co 1ml (2-40 ml) i co 5 ml (40-200 ml)]. Rurka przepływowa z zaworem antyrefluksyjnym pomiędzy komorą pomiarową i workiem do zbiórki moczu. Zawór antyrefluksyjny przy drenie. Pojemność worka kolekcyjnego 2000ml, przeźroczysty dren o dł. 120cm, sterylny | szt. | 20
63. | Zatyczka do cewników sterylna, schodkowa | szt. | 1000
64. | Zestaw do lewatywy mikrobiologicznie czysty | szt. | 2500
65. | Wieszak do zawieszania pojemników do dobowej zbiórki moczu poj 2 l | szt | 200
| RAZEM: |  |  |  | 0

## 7..
| ZADANIE NR.7- osłony foliowe | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33141000-0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Jednorazowa osłona foliowa do kabli i przewodów dług. 2,5 m szer. 13 cm , przeźroczyste | szt. | 1000
2 | Jednorazowy pokrowiec na aparat RTG SUPRA "C" rozmiar 100 x 200 cm przeźroczysty | szt. | 500
| RAZEM |  |  |  | 0

## 8..
| ZADANIE NR.8- ostrza chirurgiczne | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33.14.14.11-4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostzru i nazwę producenta na opakowaniu nr.10 /100 szt. | op. | 15
2. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostzru i nazwę producenta na opakowaniu nr.11 /100 szt. | op. | 15
3. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostzru i nazwę producenta na opakowaniu nr.20 /100 szt. | op. | 20
4. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostzru i nazwę producenta na opakowaniu nr.21 /100 szt. | op. | 20
5. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostzru i nazwę producenta na opakowaniu nr.22 /100 szt. | op. | 20
6. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostzru i nazwę producenta na opakowaniu nr.23 /100 szt. | op. | 20
7. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostzru i nazwę producenta na opakowaniu nr.24 /100 szt. | op. | 20
| RAZEM |  |  |  | 0

## 9..
| ZADANIE NR.9 - cewniki 2 | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33.14.12.00-2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Cewnik do kontrolowanego odsysania z elastycznego PCV długość 400 mm otwory: jeden centralny dwa boczne przeciwległe z łącznikiem typu Vacutip CH 08 40 cm | szt. | 100
2. | Cewnik do kontrolowanego odsysania z elastycznego PCV długość 400 mm otwory: jeden centralny dwa boczne przeciwległe z łącznikiem typu Vacutip CH 08 40 cm | szt. | 100
3. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych typ "Mully" CH 6 dł. 40 cm | szt. | 100
4. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych typ "Mully" CH 8 dł. 40 cm | szt. | 200
5. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych typ "Mully" CH 10 dł. 40 cm | szt. | 200
6. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 12 CH dł. min 60 cm | szt. | 400
7. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 14 CH dł. min 60 cm | szt. | 600
8. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 16 CH dł. min 60 cm | szt. | 2000
9. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 18 CH dł. min 60 cm | szt. | 2000
10. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dwudrożny sterylny dł. min. 140 cm | szt. | 4000
| RAZEM |  |  |  | 0

## 10..
| ZADANIE NR.10 - zestawy do drenazu | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33141000-0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Butelka do odsysania ran sterylna 400 ml harmonijkowa | szt. | 1000 |  |  |  | 0 | 0
2. | Dren do redona (50 cm x 7 cm) CH 12 | szt. | 200
3. | Dren do redona ( 50 cm x 7 cm ) CH 14 | szt. | 100
4. | j.w. ch 16 | szt. | 100
5. | Dren do Redona ( 70 cm x 10 cm ) CH 12 | szt. | 200
6. | Dren do Redona ( 70cm x 10 cm ) CH 14 | szt. | 200
7. | Dren do Redona ( 70 cm x 10 cm ) CH 16 | szt. | 200
8. | Dren do Redona ( 70 cm x 10 cm ) CH 18 | szt. | 100
9. | CATHETER do drenażu kl. piersiowej z Trocarem rozm. FR 20 | szt. | 5
10. | j.w. FR 24 | szt. | 10
11. | j.w. FR 28 | szt. | 20
12. | j.w. FR 32 | szt. | 5
13. | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z oskrzeli min poj 10 ml z zatyczką, z możliwością oznaczenie próbek i ich transport | szt. | 200
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 11..
| ZADANIE NR.11 - maski tlenowe i filtry | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33.15.71.10-9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem długość min 200 cm | szt. | 100
2 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem długość min 200 cm | szt. | 500
3 | Filtr antybakteryjny sterylny elektrostatyczny z portem kapno, sterylne | szt. | 3000
4 | Maski twarzowe z zaworem rozm. 5 (sterylne) | szt. | 10
5 | Maski twarzowe z zaworem rozm. 4,5(sterylne) | szt. | 10
6 | Maski twarzowe z zaworem rozm. 4,0 (sterylne) | szt. | 10
7 | Maski twarzowe z zaworem rozm. 3,0 (sterylne) | szt. | 10
8 | Maski krtaniowe dla dorosłych silikonowe rozm. 3 | szt. | 2
9 | Maski krtaniowe dla dorosłych silikonowe rozm. 4 | szt. | 2
10 | Maski krtaniowe dla dorosłych silikonowe rozm. 5 | szt. | 2
11 | Rozpylacz z ustnikiem do inhalatorów pneumatycznych typu System 22 oraz Porta-ned | szt. | 500
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 12..
| ZADANIE NR.12- ODZIEŻ I POŚCIEL 1/użytk | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 18.11.10.00-0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Czapka chirurgiczna włókninowa furażerka na gumce lub wiązane | szt. | 12000
2. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa wiązana | szt. | 12000
3. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa na gumce | szt. | 500
4. | Fartuch ochronny z włókniny | szt. | 700
5. | Podkład z włókniny 140 x 90 cm | szt. | 3000
6. | Prześcieradło z włókniny min 210 x 130-160 cm | szt. | 3000
7. | Prześcieradło w rolce z włókniny szer. 60 cm 100 mb | rolka | 100
8. | prześcieradło papierowe jednotrazowe w rolce - gramatua 2 x18,5 g/m, perforacja co 37 cm, ilość odcinków 216, intensywność bieli min 80%, długość prześcieradła w roli - 80 m, szerokość roli 60 cm, średnica roli 14,5-15 cm | szt. | 20
| RAZEM |  |  |  | 0

## 13..
| ZADANIE NR.13 - sprzęt jednorazowego użytku różny | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33.10.00.00-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Kieliszki na leki 1 x użyt. /70-100 szt | op. | 600 | 2.4 | 1440
2. | Kubki plastikowe 200 ml | szt. | 700 | 0.1 | 70
3. | Łopatka drewniana do języka /100 szt. | op. | 400 | 1.6 | 640
4. | Kaczka plastikowa | szt. | 50 | 4.2 | 210
5. | Basen plastikowy | szt. | 30 | 11 | 330
6. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków | szt. | 3000 | 0.3 | 900
7. | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych | szt. | 2000 | 0.3 | 600
8. | Kieliszki szklane | szt. | 300 | 0.8 | 240
9. | Zaciskacz do pępowiny | szt. | 1200 | 0.4 | 480
10. | Fartuch foliowy 1 x użyt. | szt. | 5000 | 0.1 | 500
11. | Miska nerkowata plastikowa mała | szt. | 20 | 2.2 | 44
12. | Miska nerkowata plastikowa duża | szt. | 20 | 2.6 | 52
13. | Worki foliowe na zwłoki | szt. | 20 | 10.1 | 202
14. | Koce termiczne 210 x 160 cm | szt. | 60 | 4.5 | 270
15. | Foliowe ochroniacze na obuwie | par | 6000 | 0.15 | 900
16. | Termometry lekarskie | szt. | 1000 | 1.4 | 1400
17. | Słuchawki lekarskie | szt. | 10 | 10.4 | 104
18. | Miska do stolika zabiegowego plastikowa | szt. | 20 | 5.8 | 116
19. | Miska nerkowata papierowa 1x uzyt | szt. | 3000 | 0.5 | 1500
20. | Okulary ochronne plastikowe "gogle" | szt. | 20 | 6.1 | 122
21. | Maska ratownicza 1 x użytk. | szt. | 20 | 1.5 | 30
22. | Pałeczka do wymazów sterylna drewniana dł 20 cm | szt. | 2000 | 0.2 | 400
| RAZEM |  |  |  | 9998

## 14..
| ZADANIE NR.14 - igly punkcyjne | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33.14.13.20-9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Igła punkcyjna 22 G x 1½ ( 0,7 x 38 -40 mm ) | szt. | 100
2. | Igła punkcyjna 20 G 0,9 x 88 -90 mm | szt. | 200
3. | Igła punkcyjna 18 G 1,25 x 88 - 90 mm | szt. | 200
4. | Igła do nakł. lędzwiowych 22G 90 mm z prowadnicą | szt. | 200
5. | j.w. 25 G 90 mm | szt. | 700
6. | j.w. 26 G 90 mm | szt. | 100
7. | Igła punkcyjna 16 G 90 mm | szt. | 100
8. | igła punkcyjna 0,45 x 40-50 mm | szt. | 200
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 15..
| ZADANIE NR.15 - igly biopsyjne | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33.14.13.20-9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Igła prosta 18 G x 70 mm do nakłucia worka osierdziowego | szt. | 10
2 | Igła prosta 15 G x 70 mm do nakłucia worka osierdziowego | szt. | 10
3 | Zestaw do nakłucia worka osierdziowego , zestaw zawiera Kateter 8 F x 30 cm ( 6 otworów ), prowadnik J .038" x 48 cm , strzykawka 10 ml Igła prosta 18 G x 7 cm | szt. | 6
4 | induktor- zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitalnych (koszulka, prowadnik, rozszerzacz , igła, kranik) | szt. | 10
| RAZEM |  |  |  | 0

## 16..
| ZADANIE NR.16 kaniule do wkłóć obwodowych | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33.14.12.20-8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Kaniula do wkłuć obwodowych teflonowa 18 G 1,2 do 1,3 x 38 MM do 45 mm | szt. | 5000
2. | Kaniula do wkłuć obwodowych teflonowa 20 G od 1,0 do 1,1 x od 32 do 33 mm | szt. | 15000
3. | Kaniula do wkłuć obwodowych teflonowa 22 G od 0,8 do 0,9 x 25 mm | szt. | 13000
4. | Kaniula do wkłuć obwodowych teflonowa 16 G od 1,6 do 1,7 x od 45 do 50 mm | szt. | 100
5. | Koreczki do Venflonów sterylne od tego samego producenta co kaniule, koreczki z trzpieniem zamykajacym swiatlo kaniuli ponizej krawedzi korka | szt. | 10000
6. | Kaniule do wkłuć tętniczych teflonowe dla dorosłych rozm G18, wyposażone w zawór odcinający Floswitch | szt. | 10
7. | Kaniule do wkłuć tętniczych teflonowe dla dorosłych rozm G20, wyposażone w zawór odcinający Floswitch | szt. | 10
| RAZEM |  |  |  | 0
Kaniule powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi

## 17..
| ZADANIE NR.17 - rozszerzadła cewki moczowej | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33141230-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Rozrzerzadło cewki plastikowe zakończone "oliwka" materiał neoplastyczny nr 10 | sztuk | 2
2 | Rozrzerzadło cewki plastikowe zakończone "oliwka" materiał neoplastyczny nr 12 | sztuk | 2
3 | Rozrzerzadło cewki plastikowe zakończone "oliwka" materiał neoplastyczny nr 14 | sztuk | 2
4 | Rozrzerzadło cewki plastikowe zakończone "oliwka" materiał neoplastyczny nr 16 | sztuk | 2
5 | Rozrzerzadło cewki plastikowe zakończone "oliwka" materiał neoplastyczny nr 18 | sztuk | 2
6 | Rozrzerzadło cewki plastikowe zakończone "oliwka" materiał neoplastyczny nr 20 | sztuk | 2
7 | Rozrzerzadło cewki plastikowe zakończone "oliwka" materiał neoplastyczny nr 22 | sztuk | 2
8 | Rozrzerzadło cewki plastikowe zakończone "oliwka" materiał neoplastyczny nr 24 | sztuk | 2
9 | Rozrzerzadło cewki plastikowe zakończone "oliwka" materiał neoplastyczny nr 26 | sztuk | 2
10 | Rozrzerzadło cewki plastikowe zakończone "oliwka" materiał neoplastyczny nr 28 | sztuk | 2
11 | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu podwójny jałowy -niepirogenny, nietoksyczny | sztuk | 100
| RAZEM |  |  |  | 0

## 18..
| ZADANIE NR.18 - wkłucia centarlane zakładane metodą Sedingera z możliwościa idetyfikacji położenia cwnika za pomocą EKG. | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33141000-0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | zestaw do znieczuleń zewnątrz oponowych z cewnikiem posiadający igłę Touhy 18 G ze znacznikiem długości co 1 cm , posiadający strzykawkę niskooporową, filtr płaski przeciw bakteryjny 0,2 um z systemem mocowania filtra do skóry , cewnik z miękkim automatycznym końcem | szt. | 20
2 | Cewnik wkłucia centralne . 3-światłowe 16 x 18 x 18, dł. 20 cm , śred 2,4 zestaw posiadający igłę zabezpieczającą przed wypływem krwi i zatorem powietrznym możliwość natychmiastowej identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG , co pozwala zapobiec np. ryzyka perforacji osierdzia , arytmii zakładanie prowadnicy bez rozłączania połączenia ze strzykawką | szt. | 100
3 | Zestaw do precyzyjnej kontroli przepływu z wbudowanym filtrem INTROFIX Air i aparatem infuzji grawiotacyjnej | szt. | 200
4 | Zestaw do nakłuć jamy opłucnej typu Pleurofix w.1 :cienkościenna kaniula z krótkim szlifem 1,8/80 mm, dren łączący z końcówką Lock, strzykawka trzyczęściowa 60 ml 1 x użytk, worek 2 l, kranik trójdrożny (żółty) | szt. | 5
| RAZEM |  |  |  | 0

## 19..
| ZADANIE NR.19 akcesoria medyczne różne | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33141000-0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Przyrząd do precyzyjnej kontroli przepływu z wbudowanym 15 µm filtrem płynu, skala w kształcie koła, obsługiwana jedą ręką | szt. | 1000
2 | Przyrząd z filtrem przeciwbakteryjnym 0,45 µm do aspitracji z butelek posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem, po rozlączeniu strzykawki | szt. | 4000
| RAZEM |  |  |  | 0

## 20..
| ZADANIE NR.20 - dreny Kehr | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33141640-8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Dren Kehr T ( 70 x 16 ) dł.70 cm wykonane z lateksu ch 12 | szt. | 20
2 | j.w. ch 14 | szt. | 30
3 | j.w. ch 16 | szt. | 30
4 | j.w. ch 18 | szt. | 10
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0

## 21..
| ZADANIE NR.21 - cewnik do embolektomii | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33.14.12.00-2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Cewnik do embolektomii F 2 | szt. | 15
2 | j.w. F 3 | szt. | 15
3 | j.w. F 4 | szt. | 15
4 | j.w. F 5 | szt. | 15
RAZEM:

## 22..
| ZADANIE NR.22 - zgłębniki i sondy | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33141641-5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Zgłębnik żołądkowy 16 CH dł. 800 mm | szt. | 100
2 | Zgłębnik żołądkowy 18 CH dł. 800 mm | szt. | 200
3 | Zgłębnik żołądkowy 20 ch dł. 1000 mm | szt. | 200
4 | Zgłębnik żołądkowy 22 ch dł. 1000 mm | szt. | 100
5 | Zgłębnik żołądkowy 24 ch dł. 1000 mm | szt. | 50
6 | Zgłębnik żołądkowy 26 ch dł. 1000 mm | szt. | 10
7 | Zgłębnik żołądkowy 28 ch dł. 1000 mm | szt. | 10
8 | Zgłębnik żołądkowy 30 ch dł. 1000 mm | szt. | 10
9 | Zgłębnik żołądkowy 32 ch dł. 1000 mm | szt. | 10
10 | Zgłębnik żołądkowy 34 ch dł. 1000 mm | szt. | 10
11 | Zgłębnik żołądkowy 36 ch dł. 1000 mm | szt. | 10
12 | Zgłębnik dwunastniczy ch 12 dł. min 1000 mm | szt. | 20
13 | Zgłębnik dwunastniczy ch 14 dł. min 1000 mm | szt. | 20
14 | Zgłębnik dwunastniczy ch 16 dł. min 1000 mm | szt. | 20
15 | Sonda do karmienia z zatyczką ch 16 dł. min 1000 mm | szt. | 100
16 | Sonda do karmienia z zatyczką ch 18 dł. min 1000 mm | szt. | 200
17 | Sonda do karmienia z zatyczką ch 20 dł. min 1000 mm | szt. | 50
18 | Sonda do karmienia z zatyczką ch 22 dł. min 1000 mm | szt. | 50
19 | Sonda Sengstakena CH 18 silikowana | szt. | 5
20 | Sonda Sengstakena CH 20 silikowana | szt. | 5
21 | Sonda do karmienia niemowląt z zatyczką ch 08 dł. min 1000 mm | szt. | 50
| RAZEM: |  |  |  | 0
Zgłębniki żołądkowe mają mieć długośc min 100 cm

## 23..
| ZADANIE NR .23 - papiery rejstracyjne, żele | [6 empty] | załącznik nr. 2
CPV 21.12.54.00-9 ; 33.14.10.00-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Papier do aparatu EKG – 3 kanałowy Multicard E – 30 ( 100 x 40 ) | rolki | 50
2 | Papier do EKG – 3 kanałowy Multicard E 300 ( 110 x 40 ) | rolek | 20
3 | Papier EKG Ascard 4 – ( 112 x 25 ) | rolek | 700
4 | Papier EKG Ascard 3 – ( 104 x 40 ) | rolek | 100
5 | Papier EKG Cardioline Delta 3 Plus ( 112 x 100 x 300 ) | bloczków | 100
6 | Papier EKG Schiller AT–1 ( 90 x 90 x 400 ) | bloczków
7 | Papier EKG Hewlett Packard ( 210 x 300 x 200 ) | bloczków | 50
8 | Papier KTG Corometrics 4305 BA0 ( 152 x 90 x 160 ) | bloczków | 300
9 | Papier KTG Sonicaid / Oxford ( 143 x 150 x 300 ) | bloczków | 200
10 | Papier KTG SR F 618B - sunrain 100 x 110 x 150 | bloczków | 100
11 | Papier do videoprintera Mitsubishi K61B | rolek | 300
12 | Żel do USG 500 ml | sztuk | 1000
13 | Zel do EKG 250 ml | sztuk | 100
14 | Pasta Every | butelek | 20
15 | Papier EEG 14 kanałowy 1 A94 (245x300x500) | bloczków
16 | Papier do defibrylatora Medtronic Physho-Control LIFEPAK 12 | sztuk | 20
17 | Papier do defibrylatora Medtronic Physho-Control LIFEPAK 20 | sztuk | 10
18 | Papier do aparatu Ascard 1 50x15 | sztuk | 10
19 | Żel do USG Agnasonic Parker | l | 25
| RAZEM |  |  |  | 0

## 24..
| ZADANIE NR .24 - cewniki , kaniule urologiczne | [6 empty] | załącznik nr. 2
CPV 33141200-2 ; 33141220-8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Cystofix CH 10 dł. igły 8 cm Kaniula punkcyjna rozdzielna, cewnik odporny na zagięcie , otwory boczne , zawinięty koniec, trwałe oznakowanie , worek na mocz , płytka mocująca, zacisk przesuwany | sztuk | 20
2 | Cytofix CH 15 dł. igły 12 cm Kaniula punkcyjna rozdzielna, cewnik odporny na zagięcie , otwory boczne , zawinięty koniec, trwałe oznakowanie , worek na mocz , płytka mocująca, zacisk przesuwany | sztuk | 20
3 | Nefrofix CH 11 4,0 mm Cewnik nefrostonijny odporny na zagięcia , trwałe oznakowanie , zestaw punkcyjny ze stali szlachetnej , prowadnik metalowy typ SELINGERA z gietkim końcem rozszerzadła niewidoczne w promieniach RTG | sztuk | 15
4 | Nefrofix CH 8 4,0 mm Cewnik nefrostonijny odporny na zagięcia , trwałe oznakowanie , zestaw punkcyjny ze stali szlachetnej , prowadnik metalowy typ SELINGERA z gietkim końcem rozszerzadła niewidoczne w promieniach RTG | sztuk | 15
| RAZEM |  |  |  | 0

## 25..
| ZADANIE NR .25 - prowadniki metalowe | [6 empty] | załącznik nr. 2
CPV 33.14.10.00-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Prowadnik metalowy prosty typu SALDINGERA , prowadnik sztywny , prosta końcówka 0,035˝ 0,89 mm 150 cm , wysoki stopień gietkości , odporność na odkształcenia , śliska powierzchnia , optymalna widoczność w promieniach RTG , udoskonalona sterowalność , jednen koniec miękki | sztuk | 70
2 | Prowadnik metalowy zagięty typ Schuller 0,035˝ 0,89 mm 100 cm ,wysoki stopień gietkości , odporność na odkształcenia , śliska powierzchnia , optymalna widoczność w promieniach RTG , udoskonalona sterowalność | sztuk | 50
RAZEM
0

## 26..
| ZADANIE NR .26 - zestawy do odsysania i drenazu klatki piersiowej | [6 empty] | załącznik nr. 2
CPV 33.14.10.00-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Wkłady workowe jednorazowego uzytku z trwale dołąvczoną pokrywą, przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny , kompatybilne z pojemnikami typu Serres ( będącymi na wyposażeniu szpitala) , uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawka zapobiegająca wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący 1000 ml | sztuk | 36
2 | Wkłady workowe jednorazowego uzytku z trwale dołąvczoną pokrywą, przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny , kompatybilne z pojemnikami typu Serres ( będącymi na wyposażeniu szpitala) , uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawka zapobiegająca wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący 2000 ml | sztuk | 96
3 | Zestaw drenażowy do drenażu biernego i czynnego klatki piersiowej 2 butlowy z tworzywa sztucznego z wodną regulacją siły ssania i komorą na wydzieline o pojemności 3000 ml, z portem do pobierania próbek na drenie do pacjenta. | szt | 20
4 | Dren łączący uniwersalny do przyłączania źródła ssania do pojemników wielorazowych 7 mm w rolkach po 30 metrów | rolek | 2
5 | Dreny łączące 2 metrowy ,średnica wewn. 6-7 mm , z końcówkami źeńskimi( koncówki doklejane z elastycznym przegubem zapewniające wygodne prowadzenie odsysania i zapobiegające załamywaniu światła drenu) , do łączenia cewników z wkładami workowymi do odsysania, podwójnie pakowane w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | sztuk | 100
6 | Karnister 2 l | szt. | 4
| RAZEM |  |  |  | 0

## 27..
| ZADANIE NR .27 - Wkłady workowe | [6 empty] | załącznik nr. 2
CPV 33.14.10.00-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Wkłady workowe jednorazowego uzytku , poj 2000 ml. Wykonane z polietylenu, bez zawartości PCV tylko dwa króćce w pokrywie wkładu o róznej średnicy tj. pacjet oraz ssanie (peóznia). Uszczelniony automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania go w karnister, funkcja samozasysania, możliwość uzycia mniejszych worków w większych karnistrach. Wyposażony w dwa uchwyty do demontazu wkładu po jego zapełnieniu, data ważności umieszczona na każdym wkładzie | szt | 400
2 | Karnister wielorazowego uzytku wykonany z przeźroczystego nietłukącego się tworzywa bez zawartośći PCV , wyskalowany miarką co 100 ml do pełnej pojemności, nie posiadający żadnych przyłączeń typu próżnia/ssanie, z mozliwościa sterylizacji w temp. Do 121 st c , pojemność 2000 ml | szt | 4
3 | Filtr antybakteryjny - hydrofobowy kompatybilny z regulatorem ssania OXYLITRE | szt | 10
| RAZEM |  |  |  | 0

## 28..
| ZADANIE NR .28 - smoczki , gruszki | [6 empty] | załącznik nr. 2
CPV 33.14.10.00-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Smoczki "Ala" | sztuk | 200
2 | Smoczki jednorazowe "NUTRICIA " Standard | sztuk | 3000
3 | Gruszki gumowe do odsysania noworodków | sztuk | 20
| RAZEM |  |  |  | 0

## 29..
| ZADANIE NR .29 - elektrody do czasowej stymulacji | [6 empty] | załącznik nr. 2
CPV 33.14.10.00-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Elektroda do czasowej stymulacji zagięta FG CH 6 | sztuk | 5
2 | Elektroda do czasowej stymulacji prosta 6 F | sztuk | 5
| RAZEM |  |  |  | 0

## 30..
| ZADANIE NR .30 - worki kolostonijne | [6 empty] | załącznik nr. 2
CPV 33.14.10.00-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Worki zamknięte kolostonijne rozm. 20 do 70 mm | sztuk | 400 |  | 0
RAZEM

## 31.
| ZADANIE NR .31 - Akcesoria endoskopowe do aparatu Firmy Karl Storz | [6 empty] | załącznik nr. 2
CPV 33.14.10.00-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Dren płuczący z igłami, do zast. z pompą Karl Storz HAMOU ENDOMAT, LAP, sterylny, 10 szt. | szt | 1
2 | Uszczelka do trokarów, rozmiar 13 mm | szt | 10
3 | Uszczelka do trokarów 6 mm | szt | 20
4 | Pętla tnąca, 27 ch. jednobiegunowa | szt | 20
5 | Pętla tnąca, 24 ch. jednobiegunowa | szt | 30
6 | Pętla tnąca, 24 ch. dwubiegunowa | szt | 30
7 | Elektroda koagulacyjna kulka, 24 ch. jednobiegunowa | szt | 10
8 | Elektroda koagulacyjna kulka, 24 ch. dwubiegunowa | szt | 10
9 | Uszczelka ''czapeczka'' do trokara 11 mm | szt | 20
10 | Uszczelka do tuleji mocującej 13 mm | szt | 20
11 | Uszczelka do tuleji mocującej 6 mm | szt | 20
12 | Filtr gazu do pomp ssąco-płuczących Karl Storz, niesterylny, 10szt. | szt | 2
13 | Pierścień plastyk wew. do tuleji mocującej 13 mm | szt | 20
14 | Pierścień wewn. do tuleji mocującej 6 mm | szt | 20
15 | Sonda do CALCUSPLIT, sr.1mm,do 27001L,27002L,27003L, 27014L | szt | 10
16 | Sonda ultradźwiękowa do aparatu CALCUSON | szt | 5
17 | Uszczelka do optyki PCLN | szt | 10
18 | Uszczelka, do mostka cystoskopowego | szt | 20
19 | Olej narzędziowy | szt | 3
20 | Ewakuator Ellika | szt | 1
21 | Uszczelka do URS | szt | 1
22 | Szczoteczka do mycia narzędzi dł. 50 cm, śr. 2,5 mm | szt | 10
23 | Szczoteczka do mycia narzędzi dł. 50 cm, śr. 7 mm | szt | 10
24 | Grasper do dużych fragmentów kamieni śr. 4 Fr | szt | 1
25 | Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, śr. 5 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome | szt | 1
26 | Sonda oscylacyjna,śr.1.5mm do URS | szt | 3
27 | Przewód w. cz., bipolarny, dł. 300 cm, do diatermii chirurgicznych Karl Storz AUTOCON | szt | 1
28 | Kabel do instr. bipolarnych do Diatermii Erbe | szt | 1
29 | Przewód w. cz., monopolarny, dł. 300 cm, wtyk 5 mm, do diatermii chirurgicznych Karl Storz AUTOCON | szt | 1
30 | Przewód w. cz., monopolarny, dł. 300 cm, wtyk 4 mm, do zast. z diatermią Erbe | szt | 1
31 | Przewód w. cz., monopolarny, z wtykiem 4mm, dł.300cm, do starszych modeli diatermii Erbe | szt | 4
32 | Przewód w. cz., monopolarny, z wtykiem 4mm, dł.300cm, do starszych modeli diatermii Erbe | szt | 4
33 | Dren silikonowy do uchwytu sond pneumatycznych | szt | 1
34 | Przetwornik do CALCUSON | szt | 1
35 | Dren ssący, silkonowy, nadający się do sterylizacj, do zast. z pompą wraz z CALCUSON | szt | 1
36 | Klucz do sond ultradźwiękowych | szt | 1
37 | Nóż zimny prosty jednobiegunowy | szt | 1
38 | Nóż zimny hakokształtny jednobiegunowy | szt | 1
39 | Nóż zimny okrągły jednobiegunowy | szt | 1
40 | Nóż zimny prosty dwubiegunowy | szt | 1
41 | Nóż zimny, ostrze hakokształtne dwubiegunowy | szt | 1
42 | Nóż zimny, ostrze okrągłe dwubiegunowy | szt | 1
RAZEM

## 32..
| ZADANIE NR .32 - elektrody | [6 empty] | załącznik nr. 2
CPV 33.14.10.00-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Elaktrody jednorazowe do długotrwałego monitorowania , z żelem mokrym | sztuk | 2000
2 | Elaktrody jednorazowe do Holtera i badań wysiłkowych z gąbką nasączoną z żelem mokrym , prostokątny kształt z okienkiem na przymocowanie kabelka | sztuk | 23000
3 | Elaktrody jednorazowe dla dzieci z żelem stałym małego kształtu nie zajmujące dużo miejsca na skórze | sztuk | 300
| RAZEM |  |  |  | 0

## 33..
ZADANIE NR .33 - taśmy podcewkowe
CPV 33.14.10.00-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Taśma podcewkowa w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu przez otwory zasłonowe wykonane z materiału monofilamentowego jednorodnego na całej długości z częścią rozpuszczalną w środku , | szt. | 10
| Razem |  |  | 0

## 34..
| ZADANIE NR.34 - OKULARY I OSŁONY | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 18142000-6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Okulary ochronne do fototerapii dla noworodków - Osłona na oczy chroniąca przed szkodliwym działaniem światła z opsaka na głowę, która umożliwia lecznicze działanie światła na głowe dziecka, opaska dostasowana do kształtu głowy z regulowanym zapięciem (obw głowy od 30 do 38 cm) | szt | 500 |  | 0
| RAZEM |  |  |  | 0

## 35..
| ZADANIE NR.35- elektrody i czyściki | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33.14.10.00-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | elektorda neutralna jednorazowa dzielona z pierścieniem ekwitopotancjalnym dla dorosłych powierzchnia kontaktowa 80- 90 cm KE pokryta żelem przewodzącxym absorbujacym wilgoć bez kabla z zkaończeniem na klips | szt. | 1000
2 | czyściki do elektrod | szt. | 800
3 | Kable łączące elektrodę z Apartem ES-400 firmy Emed | szt. | 2
| RAZEM |  |  |  | 0

## 36..
| ZADANIE NR.36-dreny , łączniki | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33.14.16.8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Dren prosty z czystego silikonu 15 F dług. 50 cm | szt. | 150
2 | Dren prosty z czystego silikonu 18 F dług. 50 cm |  | 50
3 | Dren prosty z czystego silikonu 21 F dług. 50 cm | szt. | 100
4 | Dren prosty z czystego silikonu 24 F dług. 50 cm |  | 100
5 | Dren prosty z czystego silikonu 28 F dług. 50 cm |  | 200
6 | Dren prosty z czystego silikonu 30 F dług. 80 cm | szt. | 100
7 | Dren prosty z czystego silikonu 32 F dług. 50 cm | szt. | 50
8 | Dren prosty z czystego silikonu 33 F dług. 50 cm |  | 10
9 | Dren prosty z czystego silikonu 36 F dług. 50 cm |  | 20
10 | Łącznik plastikowy do drenów Y 7x 7x 7 | szt. | 50
11 | Łącznik prosty Ø 8 | szt. | 50
12 | Łącznik prosty Ø 10 | szt. | 50
13 | Przewód tlenowy niezałamujący z 2 końcówkami łączący aparat Ambu z dozownikiem tlenu ,długość 2 mb | szt. | 300
14 | Gazowa linia pomiarowa do kampnografu złącze męskie-męskie dł 3,0 m | szt. | 50 |  | 0
15 | Gazowa linia pomiarowa do kampnografu złącze męskie-żeńskie dł 3,0 m | szt. | 50 |  | 0
16 | Obwód oddechowy dla dorosłych do aparatów oddechowych , respitratorów i do aparatów do znieczulań (wielorazowy) rozm. 150 do 190 cm | szt. | 10 |  | 0
17 | Obwód oddechowy dla dorosłych do aparatów oddechowych , respitratorów i do aparatów do znieczulań (wielorazowy) rozm. 80 do 90 cm |  |  |  | 0
18 | Łącznik karbowany "martwa przestrzeń" | szt. | 50 |  | 0
19 | Łącznik karbowany zespolony z podwójnie obrotowym łacznikiem obrotowym | szt. | 50 |  | 0
0
0

## 37..
| ZADANIE NR.37 - igly biopsyjne 2 | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33.14.13.20-9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Igła biopsyjna 18 G x 20 cm do aparatu PROMAG | szt. | 150 |  | 0
| RAZEM |  |  |  | 0

## 38..
| Zadanie nr 38 Akcesoria do laparoskopi | [6 empty] | załącznik nr. 2
CPV 33.14.10.00-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Klipsy średnio- duże do klipsownicy laparoskopowej Pilling Weck 114527 | szt. | 800
2 | Klipsy duże (rozmiar XL) polimerowe niewchłanialne. | szt. | 100
3 | Woreczki ekstrakcyjne do laparoskopii typu Endo-Bag poj. 410ml | szt. | 20
4 | Woreczki ekstrakcyjne do laparoskopii typu Endo-Bag poj. 800 ml | szt. | 5
5 | Klipsy tytanowe sterylne, rozmiar LARGE, do klipsownicy naczyniowej | szt. | 120
6 | Klipsownica naczyniowa rozmiar LARGE, dł. 28 cm, podgięta 45O | szt. | 1
7 | Klipsownica naczyniowa rozmiar MEDIUM/LARGE, dł. 28 cm, podgięta 45O | szt. | 1
| RAZEM |  |  |  | 0

## 39..
| Zadanie nr 39 wapo | [6 empty] | załącznik nr. 2
CPV 141211200-7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Wapno sodowane z indykatorem do stosowania w aparatach do znieczulń w celu pochłaniania dwutlenku węgla | kg | 50 |  | 0
razem

## 40..
| Zadanie nr 40 elektrody 2 | [6 empty] | załącznik nr. 2
CPV 33.14.10.00-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Elektrody do monitorowania głębokości znieczulenia ogólnego (BIS) do mocowania na czole w okolicy skroniowej do aparatu SPACELABS Blease Sinus-Ultraview SL | szt | 25 |  | 0
razem

## 41
| ZADANIE NR.41 - igły wielorazowego uzytku | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33141230-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | igła wielorazowego uzytku o przekroju trójkatnym 0,90 x 38 mm , pakowane po 10 szt. | op | 5
2 | j.w 0,80 x 34 mm | op | 5
3 | j.w 0,70 x 30 mm | op | 5
4 | j.w 0,70 x 27 mm | op | 3
5 | j.w 0,70 x 23 mm | op | 3
6 | j.w 1,00 x 42 mm | op | 22
7 | j.w 1,00 x 46 mm | op | 40
8 | j.w 1,00 x 50 mm | op | 30
9 | j.w 1,00 x 54 mm | op | 30
10 | j.w 1,20 x 58 mm | op | 20
11 | j.w 1,30 x 63 mm | op | 5
12 | j.w 1,60 x 60 mm | op | 20
13 | j.w 0,90 x 38 mm | op | 22
14 | j.w 1,60 x 60 mm | op | 22
15 | j.w 1,40 x 52 mm | op | 32
16 | j.w 1,40 x 45 mm | op | 22
17 | j.w 1,30 x 37 mm | op | 12
18 | igła wielorazowego uzytku o przekroju okrągłym 1,60 x 65 mm , pakowane po 10 szt. | op | 3
19 | j.w 1,40 x 65 mm | op | 10
20 | j.w 1,30 x 37 mm | op | 10
21 | j.w 1,10 x 32 mm | op | 5
22 | j.w 1,10 x 54 mm | op | 5
23 | j.w 1,00 x 42 mm | op | 10
24 | j.w 0,90 x 38 mm | op | 10
25 | j.w 0,70 x 30 mm | op | 8
26 | j.w 0,70 x 27 mm | op | 6
27 | j.w 1,40 x 80 mm | op | 2
28 | j.w 1,40 x 73 mm | op | 2
29 | j.w 1,30 x 68 mm | op | 2
30 | j.w 1,20 x 58 mm | op | 2
31 | olej sterylny do smarowania narzędzi | szt | 5
RAZEM

## 42
| ZADANIE NR .42 - worki kolostonijne | [6 empty] | załącznik nr. 2
CPV 33.14.10.00-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Jednorazowa szczotka jałowa do chirurgicznego mycia rąk , | sztuk | 5000 |  | 0
RAZEM

## 43
| ZADANIE NR .43 - serwety | [6 empty] | załącznik nr. 2
CPV 33.14.10.00-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Obłożenie do zabiegów typu TUR o wymiarach 152 cm x 164 cm zintegrowane z osłonami na kończyny z elastycznym otworem i palcem do badania per rektum wykonanym z neoprenu ( brak lateksu ) ze zbiornikiem na płyny wraz z sitem do zbierania tkanek oraz podłączeniem ssaka. | sztuk | 100
2 | Serweta nieprzylepna o rozmiarze 37 cm x 45 cm | sztuk | 1000
3 | Serweta nieprzylepna o rozmiarze 75 cm x 90 cm | sztuk | 1230
4 | Jednorazowa , gotowa do użycia myjka do mycia ( dezynfekcji skóry ) w postaci rękawicy nasączonej preparatem triclosanu 0,20 % o neutralnym pH 5 | sztuk | 4000
5 | Serweta jałowa o rozm. 37 cm x 45 cm dwuwarstwowa (polietylen, polipropylen) barierowa o gramaturze 54 g/m2, nieprzylepna | sztuk | 1000
6 | Serweta jałowa o rozm. 75 cm x 75 cm dwuwarstwowa (polietylen, polipropylen) barierowa o gramaturze 54 g/m2, nieprzylepna | sztuk | 500
7 | Penseta jałowa jednorazowa | sztuk | 200
0
Wymagania :
pozycja 1 i 2
dwuwarstwowe, absorbcyjna wółknina polipropylenowa o gramaturze 36 g/m2 laminowana folią polietylenową - gramatura 24 g/m2 o grubości 50 um ( gramatura całkowita 60 g/ m2, bez lateksu , sterylizowane EO, spełniają wymogi dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarze krytycznym. Na opakowaniu podwójna metka samoprzylepna z kodem kreskowym oraz oznaczeniem numeru katalogowego, daty ważności, Nr serii do prowadzenia dokumentacji w karcie pacjenta i dokumentacji szpitalnej. Opakowanie multivac, dostarczane w pudełkach typu dyspenser. .
pozycja 3
dwuwarstwowe, absorbcyjna wółknina wiskozowa o gramaturze 28 g/m2 laminowana folią polietylenową - gramatura 24 g/m2 o grubości 50 um bez lateksu , sterylizowane EO, spełniają wymogi dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarze krytycznym. Na opakowaniu podwójna metka samoprzylepna z kodem kreskowym oraz oznaczeniem numeru katalogowego, daty ważności, Nr serii do prowadzenia dokumentacji w karcie pacjenta i dokumentacji szpitalnej. Opakowanie multivac, dostarczane w pudełkach typu dyspenser. Wymagane ulotki.
pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6
wymagana są ulotki, karta charakterystyki produktu oraz dostarczenie próbek po 1 sztuce dotyczy poz. 1, karta charakterystyki produktu będzie wymagana na wezwanie Zamawiającego dotyczy poz 2,3,4,5,6

## 44
| ZADANIE NR .44- filtry | [6 empty] | załącznik nr. 2
CPV 33.14.10.00-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Filtry do insuflatora STEMA FLOW 30 H firmy Endemed | sztuk | 100 |  | 0
RAZEM

## 45
| ZADANIE NR .45- staplery | [6 empty] | załącznik nr. 2
CPV 33.14.10.00-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku rozm. 28 mm do wykonania podwójnej linii szwu naprzemiennego okrężnego z przecięciem tkanek po uformowaniu zszywek, głowica pozwalająca na atraumatyczne wprowadzanie i usuwanie staplera ze światła narządu | sztuk | 4 |  | 0
2 | Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku rozm. 31 mm do wykonania podwójnej linii szwu naprzemiennego okrężnego z przecięciem tkanek po uformowaniu zszywek, głowica pozwalająca na atraumatyczne wprowadzanie i usuwanie staplera ze światła narządu | sztuk | 4 |  | 0
3 | Stapler liniowy jednorazowego użytku rozm. 60 mm do wykonania podwójnej linii szwu naprzemiennego z manualną regulacją siły docisku, do tkanki grubej | sztuk | 1 |  | 0
4 | Ładunek do staplera liniowego rozm. 60 mm do tkanki grubej | sztuk | 10 |  | 0
5 | Stapler liniowy tnąco-zamykający z równoległym dociskiem szczęk rozm. 55 mm do tkanki grubej | sztuk | 1 |  | 0
6 | Ładunek do staplera liniowego tnąco-zamykającego rozm. 55 mm do tkanki grubej | sztuk | 5 |  | 0
7 | Preparat antyroszeniowy, jednorazowy, sterylny, używany przy zabiegach endoskopowych | sztuk | 50 |  | 0
RAZEM