# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/37/2009					Przeworsk, dnia 18.08.2009 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dzierżawa analizatora  z zestawem komputerowym do badania ogólnego moczu wraz z testami paskowymi do analizy moczu z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Pytanie 1.

Czy Zamawiający w Zadaniu nr.1, pkt.3 dopuści paski do wykrywania mikroalbuminy metoda immunochromatograficzną do odczytu wizualnego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie testu mikroalbumin manualnie, ale sam odczyt automatycznie w aparacie do moczu celem większej wiarygodności i przekazania wyniku testu do wewnętrznej sieci komputerowej.

ZAMAWIAJĄCY