# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/41/09					Przeworsk, dnia  22.10.2009

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalia  z  podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, poz. 4 dopuści testy paskowe do oznaczania RPR?

Odpowiedź

Odpowiedź w modyfikacji SIWZ.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr. 1 pozycji nr. 5 i 13 w celu utworzenia nowego zadania.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ.

II . NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PZP ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE TREŚĆ SIWZ

1. W zadaniu nr.1 poz.4  kolumna  wymagania otrzymuje brzmienie:

„Test –immunochromatograficzny   do wykrywania p/c kiłowych w surowicy”

ZAMAWIAJĄCY