Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego

poniżej 193 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(j.t. Dz.U. Nr 171 z 2008 r.poz.1058 ) zwanej dalej „Pzp”

SP ZOZ ZZP II 2400 /19 /10

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 648 72 19

strona internatowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – (j.t. Dz.U. Nr 171 z 2008 r.poz.1058) zwanej dalej „Pzp”, przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193 000 euro.

.

- Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest  dostawa  zespoleń śródszpikowych i endoprotez biodrowych z podziałem na zadania  szczegółowo opisana w załączniku nr.2

CPV  33183100-7

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 3 do siwz

    - posiadania wiedzy i doświadczenia,

- wykazać  zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat trzech dwóch dostaw o wartości podobnej 	lub zbliżonej do prowadzonego postępowania dotyczących oferowanych dostaw , jeżeli 	okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadającym swoim 	rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich 	wartości , daty wykonania i odbiorców

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 3 do siwz

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 3 do siwz

    - nie podlegają wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp)

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 4 do siwz

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana. Zgodnie z art.26 Pzp:

  - W toku badania ofert zamawiający może zażądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Ofertę wykonawcy, który nie złoży w określonym terminie wyjaśnień, albo dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta nie odpowiada treści SIWZ, zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

  - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia  i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

  - Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1. Pzp.

  - Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. oferty.

  - Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie oceną spełniania wymagań ustawowych oraz warunków i kryteriów wymienionych w SIWZ. Oferty niespełniające wymagań określonych w Pzp i SIWZ Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 Pzp.

  - W przypadku wątpliwości do zaoferowanych produktów podczas badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dostarczenia próbek w celu weryfikacji, czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom zawartym w siwz

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, wykonawca składa następujące dokumenty:

9.1 Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzoru do niniejszej SIWZ  - dla każdego zadania oddzielnie

9.2 Wypełniony formularz cenowy  załącznik nr 2

9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

9.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Spółki cywilne przedstawiają zaświadczenie urzędu skarbowego dla wszystkich wspólników oraz zaświadczenie na całą spółkę cywilną z jej nazwą;

9.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust. 1,  i 24 ust.1 Pzp (wzór w załączeniu do SIWZ)

9.7   Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane  przez Wykonawcę wyroby są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r o wyrobach medycznych / Dz.U . 2004 nr 93 poz.896 z późn. zm/ (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE) . dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem”.

Na dokumencie należy dodać opis której pozycji dotyczy powyższy dokument( np. zadanie nr .1. poz. 2 )

9.8 Dołączyć wykaz  zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat trzech dwóch dostaw o wartości podobnej lub zbliżonej do prowadzonego postępowania dotyczących oferowanych dostaw , jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości , daty wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających że te usługi zostały wykonane należycie (referencje)  złożone na załączniku nr 4

9.9 Wykonawca dołączy do oferty kopie stron z katalogu wskazujące  na oferowany asortyment oraz instrukcję użytkowania w języku polskim ( jeżeli dotyczy)  - na stronie katalogu należy czytelnie oznakować każdą oferowaną pozycję.( np. zadanie nr .1. poz. 2 )

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

IV. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej Wykonawca dołączy oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie „za zgodność z oryginałem” do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń  i dokumentów

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przekazane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Numer  faksu : 016  648 72 19

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Jeżeli w wyniku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip . Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt.10 ppkt. 6 siwz

- Zamawiający prześle treści pytań i odpowiedzi, nie ujawniając źródła zapytania, wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego i zamieści treści pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej (www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip).

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

Wykonawca może kontaktować się z zamawiającym w dni robocze – w godzinach od 7:00 do14:35

11.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan  Jacek Wlazło    		tel 016 649 15 57  		w godz. 08.00-14,00

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan (i)  Tomasz Kowalczyk                	tel 016 649 16 58		w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowania ofert

1.Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .

2.Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami P.Z.P. oraz SIWZ  tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 P.Z.P..

3.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 P.Z.P. na maszynie, komputerze lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.

5.Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6.W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z  Wykonawców musi złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność ubiegania się o zamówienie publiczne.

7.Zamawiający wymaga  złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Zamawiającego.

8.Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT.

9.Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10.W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien  w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone  w osobnej wewnętrznej kopercie,   odrębnie   od   pozostałych   informacji   zawartych w   ofercie. Strony   należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty - należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4. P.Z.P.

11.Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “Oferta na dostawę  zespoleń śródszpikowych i endoprotez biodrowych z podziałem na zadania”   oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty:

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

- że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed

- terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

15. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia   20.05.2010  do godz 09.00

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala

w dniu    20.05.2010  o godz 10:00

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc

po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz

ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielnie w

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na

wysokość ceny.

4.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2  ust.1uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę punktów  przyznanych ofercie przez komisję przetargową. Zamawiający,  przy obliczaniu punktów zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- Cena  -  100 %

Sposób oceniania ofert:

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie  wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Zawiadomienie o wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

- Zawarcie umowy

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 pzp , w terminie:

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. pzp

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie

odwoławcze;

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej – upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub

3) postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, z wyjątkiem przypadku wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania lub w następstwie jego wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

4. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie

umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień

publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej  przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu   podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub l zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec

czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKS CYWILNY

21.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- formularz oferty zał. Nr 1

- formularz cenowy  załącznik nr. 2

- oświadczenie zał  Nr.3,4

- Wykaz dostaw zał nr. 5

- Wzór umowy zał nr 6

Przeworsk   12.05.2010  r

.............................................................

Zatwierdzam

Załącznik Nr 1

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę :  zespoleń śródszpikowych i endoprotez biodrowych z podziałem na zadania

1.Oferujemy dostarczenie towaru będącego przedmiotem w zadaniu nr. .................... .zamówienia za cenę brutto ................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie brutto ...................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

* niepotrzebne skreślić

data i podpis oferenta

Załącznik nr.2

Zadanie nr. 1

Zespolenia śródszpikowe, DHS, wkręty kaniulowane, narzędzia ortopedyczne

| Lp. | Asortyment | Średnica (mm) | Długość (mm) | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Inne warunki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej kompresyjny i rekonstrukcyjny, lity i kaniulowany, w części bliższej co najmniej 5 otworów, w tym 1 kompresyjny, zapewniających opcję blokowania w co najmniej 4 różnych płaszczyznach, przekrój gwoździa w obrysie trójkątny również w części bliższej w obrębie otworu kompresyjnego, w części dalszej min. 5 otworów, pierwszy otwór dalszy max. 5mm od końca gwoździa (niskie blokowanie) - wkręty blokujące i trzonowe - wkręty blokujące - śruba zaślepiająca - śruba kompresyjna (wkręty blokujące z niskim łbem cylindrycznym, do 5mm wys.) | 8-12 4,5 5,0 M8 M8 | 270-390 28-80 28-80 | 25 90 30 20 10 |  |  |  |  | Użyczenie instrumentarium do implantacji gwoździ na czas umowy. Instrumentarium piszczelowe obligatoryjnie powinno zawierać: - celownik bliższy - celownik dalszy z częścią przezierną radiologicznie i regulacją poziomą położenia otworów - prowadnicę gwoździa - wiertła i tulejki celownicze - prowadnicę rurkową umożliwiającą zamianę prowadnicy rozwiertaka na prowadnicę gwoździa bez utraty uzyskanej repozycji - wkrętak trzymający implanty blokujące |
| 2. | Gwoździe blokowane do kości udowej uniwersalne, lite i kaniulowane, kompresyjne i rekonstrukcyjne, z możliwością użycia jako gwóźdź odkolanowy, z otworem kompresyjnym w części bliższej i dalszej. - wkręty blokujące i trzonowe - wkręty rekonstrukcyjne - wkręty blokujące - zestaw blokujący do gw. wstecznego - śruba zaślepiająca - śruba kompresyjna (wkręty blokujące z niskim łbem cylindrycznym, do 5mm) | 9-14 4,5 6,5 6,5 6,5 M10 M10 | 300-480 | 20 80 30 20 6 20 5 |  |  |  |  | Użyczenie instrumentarium do implantacji gwoździ na czas umowy. Instrumentarium udowe obligatoryjnie powinno zawierać: - celownik bliższy - celownik dalszy z regulacją poziomą położenia otworów - prowadnicę gwoździa - wiertła i tulejki celownicze - prowadnicę rurkową umożliwiającą zamianę prowadnicy rozwiertaka na prowadnicę gwoździa bez utraty uzyskanej repozycji - wkrętak trzymający implanty blokujące |
| 3. | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy tytanowy o kącie trzonowo-szyjkowym 125, 130, 135°, z możliwością użycia drugiej śruby szyjkowej (antyrotacyjnej), oraz z profilowanym przejściem (spłaszczeniem) części stożkowej gwoździa ułatwiającym wprowadzanie - śruba zespalająca kaniulowana - śruba kaniulowana - śruba zaślepiająca - śruba kompresyjna - wkręt blokujący z niskim łbem cylindrycznym, do 5mm wys.) | 10-12 11 6,5 M12 M8 4,5 | 200-280 28-50 | 5 5 5 5 5 10 |  |  |  |  | Udostępnienie instrumentarium na zabieg. Instrumentarium do gwoździa krętarzowego obligatoryjnie powinno zawierać: - celownik bliższy przezierny radiologicznie - celownik dalszy - prowadnicę gwoździa - wiertła i tulejki celownicze - prowadnicę rurkową umożliwiającą zamianę prowadnicy rozwiertaka na prowadnicę gwoździa bez utraty uzyskanej repozycji - wkrętak trzymający implanty blokujące |
| 4. | Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości ramiennej, do implantacji od strony nasady bliższej i dalszej kości ramiennej, lite i kaniulowane, z profilowanym przejściem w części stożkowej gwoździa (spłaszczeniem), ułatwiającym implantację; część bliższa gwoździa o średnicy nie większej niż 9mm. - wkręt blokujący i trzonowy - wkręt blokujący - śruba zaślepiająca (wkręty blokujące z niskim łbem cylindrycznym, do 5mm) | 6-9 4,5 3,5 M7 | 180-320 24-50 24-50 | 10 20 20 10 |  |  |  |  | Udostępnienie instrumentarium na zabieg. Instrumentarium do gwoździa ramiennego obligatoryjnie powinno zawierać: - celownik bliższy i dalszy - prowadnicę gwoździa - wiertła i tulejki celownicze - prowadnicę rurkową umożliwiającą zamianę prowadnicy rozwiertaka na prowadnicę gwoździa bez utraty uzyskanej repozycji - wkrętak trzymający implanty blokujące |
| 5. | Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości ramiennej, rekonstrukcyjne (posiadające co najmniej 4 otwory rekonstrukcyjne w części bliższej ) krótkie, lite i kaniulowane - wkręt blokujący i trzonowy - wkręt blokujący - wkręt blokujący - śruba zaślepiająca (wkręty blokujące z niskim łbem cylindrycznym, do 5mm) | 6-9 4,5 3,5 5,0 M7 | 150 24-50 24-50 20-50 | 2 8 8 8 2 |  |  |  |  | Udostępnienie instrumentarium na zabieg. Instrumentarium do gwoździa ramiennego obligatoryjnie powinno zawierać: - celownik bliższy i dalszy - min. 2 celowniki do otworów rekonstrukcyjnych - prowadnicę gwoździa - wiertła i tulejki celownicze - prowadnicę rurkową umożliwiającą zamianę prowadnicy rozwiertaka na prowadnicę gwoździa bez utraty uzyskanej repozycji - wkrętak trzymający implanty blokujące |
| 6. | Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości ramiennej, rekonstrukcyjne (posiadające co najmniej 4 otwory rekonstrukcyjne w części bliższej) długie, lite i kaniulowane - wkręt blokujący i trzonowy - wkręt blokujący - wkręt blokujący - śruba zaślepiająca (wkręty blokujące z niskim łbem cylindrycznym, do 5mm) | 6-9 4,5 3,5 5,0 M7 | 220-320 24-50 24-50 20-50 | 2 8 8 8 2 |  |  |  |  | Udostępnienie instrumentarium na zabieg. Instrumentarium do gwoździa ramiennego obligatoryjnie powinno zawierać: - celownik bliższy i dalszy - min. 2 celowniki do otworów rekonstrukcyjnych - prowadnicę gwoździa - wiertła i tulejki celownicze - prowadnicę rurkową umożliwiającą zamianę prowadnicy rozwiertaka na prowadnicę gwoździa bez utraty uzyskanej repozycji - wkrętak trzymający implanty blokujące |
| 7. | Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości przedramienia - wkręt blokujący - śruba zaślepiająca | 3-5 2,7 M4 | 180-260 10-34 | 15 45 10 |  |  |  |  | Użyczenie instrumentarium na czas umowy |
| 8. | Płyta dynamiczna DHS o kącie szyjkowym 130-150°, 2-8 otworowa, pod wkręty korowe ø4,5mm |  | 68-164 | 40 |  |  |  |  | Użyczenie instrumentarium na czas umowy |
| 9. | Płyta dynamiczna DHS o kącie szyjkowym 130-150°, 10-20 otworowa, pod wkręty korowe ø4,5mm |  | 196-356 | 10 |  |  |  |  | Użyczenie instrumentarium na czas umowy |
| 10. | Płyta dynamiczna DCS o kącie 95°, 6-20 otworowa, pod wkręty korowe ø4,5mm |  | 118-342 | 5 |  |  |  |  | Użyczenie instrumentarium na czas umowy |
| 11. | Śruba zespalająca do DHS i DCS | 12,5 i 16 | 55-150 | 55 |  |  |  |  |  |
| 12. | Śruba kompresyjna do DHS i DCS |  |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 13. | Drut prowadzący do śruby szyjkowej DHS i DCS z gwintem kierunkowym | 2,5 | 230 | 20 |  |  |  |  |  |
| 14. | Wiertła do otworów pod wkręty ryglujące | 3,5 | 250-300 | 4 |  |  |  |  |  |
| 15. | Rozwiertaki szpikowe giętkie | 4-14 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 16. | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomicznie kształtowany, lewy i prawy, zakładany od szczytu (boku) krętarza, tytanowy, spiralnie żłobiony, posiadający min. 5 otworów w części bliższej (w tym 2 rekonstrukcyjne pod wkręty fi 7,5mm), posiadający min. 5 otworów w części dalszej (w tym 4 gwintowane. Barwienie kolorystyczne poszczególnych średnic w celu łatwiejszego odróżnienia. - śruba zaślepiająca i kompresyjna z gniazdem gwiazdkowym - wkręt blokujący fi 5,0 i 5,5mm, gniazdo gwiazdkowe, łeb cylindryczny - wkręt rekonstrukcyjny fi 7,5mm, łeb cylindryczny, gniazdo gwiazdkowe | 10 do 12 M10 | 340-440 35-75 60-110 | 5 5 12 10 |  |  |  |  | Udostępnienie instrumentarium na czas zabiegu po wcześniejszym zgłoszeniu. |
| 17. | Kluczyk do wiertarki standardowy |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 18. | Wkręty kaniulowane samogwintujące, samowiercące (posiadające min. trzy zacięcia frezowe w części szczytowej ułatwiające implantację) | 4,5 | 10-70 | 40 |  |  |  |  |  |
| 19. | Wkręty kaniulowane samogwintujące, samowiercące (posiadające min. trzy zacięcia frezowe w części szczytowej ułatwiające implantację) | 5,0 | 25-70 | 20 |  |  |  |  |  |
| 20. | Wkręty kaniulowane samogwintujące, samowiercące (posiadające min. trzy zacięcia frezowe w części szczytowej ułatwiające implantację) | 7,0 | 40-130 | 20 |  |  |  |  |  |
| 21. | Wkręty kaniulowane samogwintujące, samowiercące (posiadające min. trzy zacięcia frezowe w części szczytowej ułatwiające implantację) | 8,0 | 55-150 | 10 |  |  |  |  |  |
| 22. | Podkładki pod wkręty o średnicach od 3,5 do 7,0 mm, różne |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 23. | Wiertło kaniulowane pod wkręty ø4,5mm i ø5,0mm | 3,2 | 150 | 2 |  |  |  |  |  |
| 24. | Wiertło kaniulowane pod wkręty ø7,0mm | 5,5 | 180 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25. | Wiertło kaniulowane pod wkręty ø8,0mm | 6,0 do 8,0 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 26. | Uchwyt do piłki Gigli |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 27. | Piłka Olivercrona 500mm |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 28. | Ustalacz odłamów kości dł. 210mm, z ostrym stożkowym chwytem |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29. | Kleszcze do gięcia drutu 140mm, ostre i tępe |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 30. | Dłuto typu wolszczan, ostre, szer. części roboczej 4-8mm |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 31. | Kontenery z siatki stalowej z uchwytami, 265x120x40mm |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 32. | Wiertła kostne fi 1,5 i 1,8mm dł.100mm |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 33. | Wiertła kostne fi 2,0 i 2,5mm dł.150mm |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 34. | Wiertła kostne fi 2,8 i 3,2mm dł.180mm |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 35. | Klamry wyciągowe o zakresach szer. rozstawu ramion 30-125, 50-160, 70-200mm |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 36. | Hak wyciągowy |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 37. | Gwóźdź Kirschnera fi 0,8 do 1,8mm dł.150mm |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 38. | Gwóźdź Kirschnera fi 0,8 do 1,8mm dł.310mm |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 39. | Gwóźdź Kirschnera fi 2,0 do 2,5mm dł.310mm |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 40. | Gwóźdź Rush'a fi 2,4 ; 3,2 ; 4,0mm dł.80-240mm |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 41. | Drut do wiązania odłamów kostnych fi 1,0 do 1,2mm w zwojach 10m |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 42. | Płytka tytanowa typu LCP, kątowostabilna, anatomicznie kształtowana, do dalszej nasady kości piszczelowej, łyżeczkowa, spłaszczona, zakładana od strony przyśrodkowej, L-kształtna zakładana od strony przedniej, na części trzonowej posiadająca 4-10 par otworów gwintowanych i kompresyjnych pod wkręty fi 3,5mm. Również płytka tytanowa piszczelowa dalsza w formie krzyża, z możliwością formowania i docinania części nasadowej i wszystkimi otworami gwintowanymi w części nasadowej. |  |  | 4 |  |  |  |  | Udostępnienie kompl. instrumentarium na czas zabiegu w ciągu max. 2 dni roboczych od zgłoszenia wraz z kompletem implantów (płyt i wkrętów) na statywach do sterylizacji. |
| 43. | Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym fi 3,5, barwiony na kolor w celu odróżnienia i łatwiejszej identyfikacji, dł. 16-75mm |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 44. | Wkręt tytanowy korowy fi 3,5mm dł. 20-70mm |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 45. | Wkręt kostny korowy fi 4,5mm z gniazdem sześciokątnym i krzyżowym dł. 18-70mm |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 46. | Wkręt kostny gąbczasty fi 6,5mm z gniazdem sześciokątnym i krzyżowym dł.40-150mm |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 47. | Wkręt kostkowy fi 4,5mm z gniazdem sześciokątnym i krzyżowym dł. 30-80mm |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 48. | Grot sześciokątny kaniulowany do wkrętaka uniwersalnego S3,5 i S5,0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Warunki:

Instrumentaria do zakładania gwoździ śródszpikowych powinny być kompletne, umieszczone na statywach do sterylizacji, przeznaczone do operacji poszczególnych kości długich (oddzielnie: udowej, piszczelowej, ramiennej, przedramienia), bez konieczności dodatkowej sterylizacji ich części w przypadku zabiegów wypadających jeden po drugim tego samego dnia.

- oferent dostarczy próbki towaru , zaprezentuje instrumentarium, na żądanie zamawiającego po otwarciu ofert, w terminie do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia .

- oferta ma zawierać strony katalogowe z oferowanymi implantami i narzędziami oraz ważne certyfikaty wraz z załącznikami.

Załącznik nr.2

Zadanie nr. 2

Endoprotezy

| Lp. | Asortyment | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr. katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa anatomiczna pierwotna |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień anatomiczny (prawy, lewy), bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia stykająca się z kością pokryta hydroksyapatytem w 8 rozmiarach. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa metalowa o średnicy 28,32 mm w trzech rozmiarach długości szyjki | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewki sferyczne, bezcementowe, tytanowe, pokryte hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 68 mm (skok co 2 mm) w trzech opcjach: 1.-panewska pełna typu Press-fit z nakręcanymi od zewnątrz szpilkami 2.- panewka typupress-fit z otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub 3.- panewka wkręcana z gwintem na bocznej powierzchni. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu crosslinked bezokapowa oraz z 10- stopniowym okapem ; w razie potrzeby możliwość zastosowania wkładki związanej | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trzpieni prosty , gładki, wysokopolerowany, długi, rewizyjny 200,220,240,260 mm z centarlizerem | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Korek do zamknięcia kanału szpikowego | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zaślepka | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Panewka modularna, bipolarna do głów 22,26,28 mm o śr. zewn.. 36 - 72 mm | 27 |  |  |  |  |  |
| 10 | Panewka polietylenowa o śr. Wew. 28- 32 mm , dwuprofilowa ( niski, wysoki ) z dodatkowym 10 st. okapem | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Cement kostny 1 x 40 g. | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Cement kostny 1 x 40 g. z dwoma antybiotykami ( kolistyna i erytromycyna) | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do próżniowego mieszania ciśnieniowego podawania cementu | 12 |  |  |  |  |  |
| 14 | Polietylenowy korek do zamknięcia kanału szpikowego | 12 |  |  |  |  |  |
| 15 | Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany w 6 offsetach i 20 rozmiarach z centalizerem | 7 |  |  |  |  |  |
| 16 | Głowa metalowa o średnicy 28 mm w trzech rozmiarach długości szyjki | 7 |  |  |  |  |  |
| 17 | Chwytak zapadkowy artroskopowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Uwaga

-Wykonawca udostępni Zamawiającemu instrumentarium i urządzenia niezbędne do wykonania zabiegów

-- oferta ma zawierać strony katalogowe oraz ważne certyfikaty wraz z załącznikami.

Załącznik nr. 3 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie art. 44  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 171 z 2008r. poz. nr 1058.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dostawa zespoleń śródszpikowych i endoprotez biodrowych z podziałem na zadania

Oświadczamy, że spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 171 z 2008r. poz. nr 1058..) tj. że spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

a) posiadamy wiedzę  /  polegamy na wiedzy innych podmiotów *

b) posiadamy doświadczenie  / polegamy na doświadczeniu innych podmiotów *

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

a) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym / polegamy na potencjale technicznym innych podmiotów *

b) dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia/ polegamy na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów *

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

a) spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej/ polegamy na zdolnościach finansowych innych podmiotów *

I na tę okoliczność przedstawiamy w ofercie dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

Uwaga:

- – obowiązkowo, czytelnie- należy skreślić w każdej pozycji jedną możliwość

- - nieskreślenie  żadnej z opcji lub skreślenie obydwu , w którejkolwiek pozycji spowoduje nieważność oświadczenia

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

Załącznik nr. 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Wykonawca................................................................................................................................................................

adres …....................……….ul. …..............................................

(miejscowość, kod)

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy jak wyżej oświadczam, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy z powodów okoliczności , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy tj.:

Art. 24

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo  udziału w zorganizowanej grupie albo  związku  mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Uwaga:

*) –treść oświadczenia wypełnia Wykonawca.

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

### Załącznik nr 5

Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat dwóch  dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością  dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Wartość dostawy | Data wykonania |  | Uwagi | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |
| a | b | c | d | e | f | g |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające że dostawy zostały wykonane należycie.

Miejsce i data ...........................................................

Podpisano ( imię, nazwisko i podpis) ...........................................................................

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr. 6

U M O W A - projekt

zawarta w dniu ...................2010 r. w Przeworsku pomiędzy :

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

- z siedzibą; 37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16,

reprezentowaną przez ; mgr inż. Józefa Więcława -  Dyrektora SPZOZ

zwaną w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM"

- z siedzibą:

- reprezentowaną przez:

zwaną  w dalszej części umowy ”WYKONAWCĄ”

Artykuł 1

  - Na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie WYKONAWCA  zobowiązuje się

sprzedawać  (dostarczać) ZAMAWIAJĄCEMU   zespolenia śrdódszpikowe/endoprotezy biodrowe zwane w dalszej części  “towarem”.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia  instrumentariów niezbędnych do wykorzystywania towaru

na okres trwania umowy.

- Umowa niniejsza zostaje zawarta w związku z wyborem w trybie przetargu nieograniczonego  oferty WYKONAWCY na  dostawę towarów.

Artykuł 2

- Dostawa towaru będzie następowała każdorazowo (w pełnym asortymencie) na podstawie

zamówienia    ZAMAWIAJĄCEGO  określającego ilość i rodzaj zamawianego towaru.

- Zamówienie mogą być składane Wykonawcy pisemnie lub fax-em. W szczególnych

okolicznościach  zamówienia mogą być przez ZAMAWIAJĄCEGO  składane telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w

terminie do  7 dni  od chwili złożenia zamówienia.

- Dostawa towaru do miejsca przeznaczenia (siedziba ZAMAWIAJĄCEGO) będzie dokonywana

własnym  staraniem WYKONAWCY z zachowaniem warunków przechowywania w czasie transportu zgodnie z zaleceniami producenta .   Koszty związane z ich dostawą do miejsca przeznaczenia obciążają Wykonawcę..

- Do każdej dostarczonej partii towaru WYKONAWCA dołączy  fakturę VAT ( 2egzemplarze)

określającą nazwę  i cenę jednostkową dostarczonych towarów. W terminie do 2 dni od daty dostawy towaru ZAMAWIAJĄCY  potwierdzi zgodność dostawy z załączoną fakturą.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru ,asortymentu  ( do 20%)

niż podana w załączniku  nr 2 do SIWZ   Z tego tytułu Wykonawca nie będzie uprawniony do innych

roszczeń względem Zamawiającego niż żądania zapłaty za towar już dostarczony Zamawiającemu

7. Wykonawca w ramach zawartej umowy kupna-sprzedaży udostępni Zamawiającemu

instrumentarium niezbędne do implantacji które zostanie zwrócone Wykonawcy bezpośrednio

po zakończeniu umowy.

8. WYKONAWCA w ramach zawartej umowy kupna-sprzedaży udostępni Zamawiającemu

pompę oraz pistolet niezbędne do użycia zakupionych mieszalników próżniowych do mieszania

cementu kostnego u WYKONAWCY, które zostanie zwrócone WYKONAWCY bezpośrednio

po zakończeniu umowy /dotyczy zadania nr. 2/

- Artykuł 3

- Ceny jednostkowe towarów stanowiących przedmiot umowy określa załącznik nr 1 do umowy.

Ceny jednostkowe towarów nie ulegają zmianie przez okres trwania umowy.

umowy z wyjątkiem zmiany stawki podatku  VAT, zmiany cła , zmiany cen urzędowych .

- W przypadku zmiany cen jednostkowych WYKONAWCA  zobowiązany jest do każdorazowego przedstawienia  wykazu z nowo obowiązującymi cenami.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się płacić WYKONAWCY należną cenę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej brutto wg   załącznika nr 1 i ilości zamówionego  towaru  w terminie 30 dni od daty wystawienia przez WYKONAWCĘ  faktury VAT.

- Podstawą wystawienia przez  WYKONAWCE  faktury VAT jest prawidłowe dostarczenie

zamówionego towaru  potwierdzone przez ZAMAWIAJĄCEGO  na specyfikacji towarów.

- Należną cena  będzie płatne przez ZAMAWIAJĄCEGO  na rachunek bankowy nr .............................................................................................................................................................

WYKONAWCY.

- Artykuł 4

- WYKONAWCA gwarantuje, że dostarczone towary będą posiadały cechy jakościowe określone

w obowiązujących przepisach prawa oraz wynikające z ich właściwości i przeznaczenia, a także

będą prawidłowo opakowane i oznakowane oraz posiadać polską wersję językową..

- Dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU  przez WYKONAWCĘ towar będzie posiadał co najmniej

12-miesięczny okres  ważności i przydatności do użytkowania (stosowania).

- WYKONAWCA jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie informować ZAMAWIAJĄCEGO 
o wstrzymaniu stosowania  lub wycofania z obrotu towarów objętych niniejszą umową.

- ZAMAWIAJĄCY  jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić  WYKONAWCĘ (reklamacje) o dostawach towarów nie Spełniających warunków jakościowych określonych w umowie oraz o brakach ilościowych  dostarczonych towarów.

- WYKONAWCA zobowiązany jest w terminie do 5-dni roboczych dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU 
w miejsce towaru wadliwego towar odpowiadający wymaganiom określonym w umowie oraz towar brakujący.

- Artykuł 5

- W przypadku opóźnienia w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,50 % wartości nie zrealizowanego zamówienia za każdy dzień  opóźnienia

- ZAMAWIAJĄCY  może dochodzić od WYKONAWCY  odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary  umownej

- Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Artykuł 6

- Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia .................. r.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie miesiąca od powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

Artykuł 7

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą stron w formie pisemnej

pod rygorem  nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego i ustawy  Prawo zamówień publicznych.

3.    Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Umowa została sporządzona w dwóch   jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- WYKONAWCA:                         				ZAMAWIAJĄCY: