# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/19/10					Przeworsk, dnia 17.05.2010 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa  zespoleń śródszpikowych i endoprotez biodrowych z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

## Dotyczy zadania nr. 1

## Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie składania ofert częściowych w ramach Zadania nr 1 poprzez jego podział na odrębne części zawierające poszczególne grupy asortymentowe, tj:

- Zespolenia śródszpikowe (od poz.1do poz.7)

- DHS/DCS (od poz.8 do poz.13)

- Wkręty, gwoździe, płytki, narzędzia ortopedyczne (od poz.14 do poz.48)

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

## Pytanie nr 2

## Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowanie płyt dynamicznych  2-8 otworowych o dł. 48-144 mm zamiast 68-164 mm?

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

## Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowanie płyt dynamicznych  10-20 otworowych o dł. 48-144 mm zamiast 176-336 mm

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

ZAMAWIAJĄCY