## piwnice
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU "B"
SZPITALA REJONOWEGO W PRZEWORSKU
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
PIWNICE
nr pom. | nazwa pomieszczenia | powierzchnia podłogi (netto) | sufity podwieszane | posadzki | wykończenie scian
01.01 | komunikacja | 104.93 |  | P2 | Sw6
01.02 | maszynownia wentylacji mechanicznej | 29.83 | 2.83 | P2 | Sw5
01.03 | magazyn | 33.62 |  | P2 | Sw5
01.04 | maszynownia klimatyzacji i wentylacji mechanicznej | 145.13 | 2,83/3,38 | P2 | Sw5
01.05 | masznownia klimatyzacji | 70.47 | 2.83 | P2 | Sw5
01.06 | maszynownia sprężarek | 23.76 | 2.83 | P2 | Sw5
01.07 | magazyn | 31.65 |  | P2 | Sw5
01.08 | maszynownia próżni | 14.66 | 2.83 | P2 | Sw5
01.09 | rozdzielnia elektryczna budynku "B" + sluza | 31.19 |  | P2 | Sw5
01.10 | rozdzielnia główna - istniejąca | 32.91 |  | istniejąca
| RAZEM PIWNICE | 518.15
| powierzchnia użytkowa | 65.27
| powierzchnia usługowa | 347.95
| powierzchnia ruchu | 104.93
SUFITY PODWIESZONE I WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIETLE
| sufit z płyty g-k (izolacja akustyczna stropu) |  | 2,83/3,38
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OGÓŁEM (PIWNICE - 1 PIĘTRO)
| POWIERZCHNIA NETTO OGÓŁEM | 1674.61
| powierzchnia użytkowa ogółem | 939.22
| powierzchnia usługowa ogółem | 347.95
| powierzchnia ruchu ogółem | 387.44

## parter
PARTER
nr pom. | nazwa pomieszczenia | powierzchnia podłogi (netto) | sufity podwieszane | posadzki | wykończenie ścian
0.01 | pokój personelu, rejestracja RTG i endoskopii | 25.38 | 3 | P3/P7 | Sw7, Sw8
0.02 | komunikacja | 35.73 | C - 2,30 | P3 | Sw6, OP
0.03 | gabinet gastroskopii | 16.14 |  | P3 | Sw4
0.04 | kabina higieniczna | 2.48 | 2.5 | P6 | Sw4
0.05 | myjka endoskopów | 8.96 |  | P6 | Sw4
0.06 | gabinet kolonoskopii | 16.67 |  | P3 | Sw4
0.07 | pokój obserwacyjny | 16.29 |  | P3 | Sw7, Sw8
0.08 | w.c. niepełnosprawnych | 3.68 | 2.5 | P6 | Sw4
0.09 | śluza | 12.43 | C - 2,30 | P3 | Sw6, Sw8, OP
0.10 | w.c. | 2.9 | 2.5 | P6 | Sw4
0.11 | sala OIOM 1-lózkowa | 20.63 | B - 3,00 | P4 | Sw2, Sw8
0.12 | dyżurka pielęgniarska | 14.95 | C - 3,00 | P4 | Sw7, Sw8
0.13 | sala OIOM 4-lózkowa | 71.26 | B - 3,00 | P4 | Sw2, Sw8
0.14 | szyb dźwigu szpitalnego | 7.13
0.15 | magazyn czysty | 14.43 |  | P3 | Sw7
0.16 | magazyn płynów infuzyjnych | 12.21 |  | P3 | Sw7
0.17 | pomieszczenie gospodarcze | 7.08 |  | P6 | Sw4
0.18 | komunikacja | 90.77 | C - 2,30/2,80 | P3 | Sw6, OP
0.19 | śluza | 12.28 | C - 2,30 | P3 | Sw6, Sw8, OP
0.20 | "Pro Morte" | 13.46 |  | P6 | Sw4
0.21 | sala OIOM 2-łózkowa | 32.84 |  | P4 | Sw2, Sw8
0.22 | gabinet zabiegowy i magazyn sprzętu medycznego | 27.04 |  | P3 | Sw7, Sw8
0.23 | łazienka personelu | 7.82 | 2.5 | P6 | Sw4
0.24 | kuchenka oddziałowa | 13 |  | P5 | Sw4
0.25 | śluza | 4.39 |  | P5 | Sw4
0.26 | brudownik | 8.26 |  | P6 | Sw4
0.27 | łazienka oddziałowa | 9.33 |  | P6 | Sw4
0.28 | pokój lekarski | 15.56 |  | P3 | Sw7, Sw8
0.29 | dyżurka lekarska | 10.26 |  | P3 | Sw7, Sw8
0.30 | magazyn podręczny | 2.89 |  | P3 | Sw7
0.31 | komunikacja | 11.97 | C - 2,30 | P3 | Sw6, OP
0.32 | węzeł sanitarny personelu | 7.86 | 2.5 | P6 | Sw4
0.33 | sekretarka medyczna i pielęgniarka oddziałowa | 10.87 |  | P3 | Sw7, Sw8
0.34 | gabinet ordynatora | 12.59 |  | P3 | Sw7, Sw8
0.35 | szatnia odwiedzających | 20.79 | C - 2,80 | P7 | Sw7
0.36 | aneks dla wózków | 8.36 | C - 2,80 | P7 | Sw7
| aneks gabinetu lekarskiego | 6.66 |  | P7 | Sw7
| RAZEM PARTER | 615.35
| powierzchnia użytkowa | 469.75
| powierzchnia ruchu | 145.6
SUFITY PODWIESZONE I WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIETLE
| sufit z płyty g-k |  | 2.5
| sufit kasetonowy |  | 3
| warianty rozwiązań sufitów kasetonowych: | wg p. 1 opisu | A
|  | wg p. 2 opisu | B
|  | wg p. 3 opisu | C
| osłona przeciwuderzeniowa - taśma akrylowo-winylowa |  | OP

## 1 piętro
1 PIETRO
nr pom. | nazwa pomieszczenia | powierzchnia podłogi (netto) | sufity podwieszane | posadzki | wykończenie ścian
1.01 | śluza pacjentów - strona brudna | 40.03 | 2,50/2,80 | P7 | Sw6, OP
1.02 | śluza pacjentów - strona czysta | 12.48 | C - 2,50 | P8 | Sw6, OP
1.03 | śluza materiałowa | 5.25 | C - 3,00 | P8 | Sw7
1.04 | szatnia czysta | 10.09 | C - 3,00 | P7 | Sw7
1.05 | węzeł sanitarny | 7 | 3 | P6 | Sw4
1.06 | szatnia brudna | 9.12 | C - 3,00 | P7 | Sw7
1.07 | pomieszczenie mycia i dezynfekcji | 5.49 | B - 3,00 | P12 | Sw3
1.08 | śluza | 2.48 | B - 3,00 | P11 | Sw3
1.09 | sterylizacja, instrumentarium | 9.95 | B - 3,00 | P8 | Sw3
1.10 | pomieszczenie gospodarcze | 3.61 | 3 | P12 | Sw4
1.11 | komunikacja | 89.75 | C - 2,50 | P8 | Sw6, OP
1.12 | przygotowanie lekarzy | 7.46 | A - 3,00 | P10 | Sw1
1.13 | przygotowanie pacjenta | 7.27 | A - 3,00 | P10 | Sw1
1.14 | sala operacyjna | 35.47 | A - 3,00 | P10 | Sw1
1.15 | śluza | 1.66 | B - 3,00 | P11 | Sw3
1.16 | mycie i dezynfekcja wstępna | 6 | B - 3,00 | P12 | Sw3
1.17 | przygotowanie pacjenta | 7.3 | A - 3,00 | P10 | Sw1
1.18 | przygotowanie lekarzy | 9.27 | A - 3,00 | P10 | Sw1
1.19 | przygotowanie pacjenta | 7.3 | A - 3,00 | P10 | Sw1
1.20 | sala operacyjna | 35.74 | A - 3,00 | P9 | Sw1
1.21 | sala operacyjna | 35.74 | A - 3,00 | P9 | Sw1
1.22 | śluza | 1.66 | B - 3,00 | P11 | Sw3
1.23 | mycie i dezynfekcja wstępna | 6.15 | B - 3,00 | P12 | Sw3
1.24 | przygotowanie pacjenta | 7.11 | A - 3,00 | P10 | Sw1
1.25 | przygotowanie lekarzy | 5.51 | A - 3,00 | P10 | Sw1
1.26 | sala operacyjna | 35.51 | A - 3,00 | P9 | Sw1
1.27 | szyb dźwigu szpitalnego | 7.13
1.28 | śluza | 33.73 | 2,50/2,80 | P7/P8 | Sw6, Sw8, OP
1.29 | aneks pooperacyjny "open space" | 39.96 | B - 3,00 | P10 | Sw2, Sw8
1.30 | magazyn sprzętu medycznego | 8.11 | C - 2,50 | P8 | Sw7
1.31 | pokój pielegniarek | 9.12 | C - 3,00 | P8 | Sw7, Sw8
1.32 | pokój lekarzy | 9.12 | C - 3,00 | P8 | Sw7, Sw8
1.33 | RTG przewoźne | 3.24 | C - 2,50 | P8 | Sw7
1.34 | w.c. personelu | 3.36 | 2.5 | P12 | Sw4
1.35 | w.c. personelu | 3.36 | 2.5 | P12 | Sw4
1.36 | kierownik bloku operacyjnego | 6.8 | C - 3,00 | P8 | Sw7, Sw8
1.37 | boks dezynfekcji wózków | 6.12 | B - 3,00 | P12 | Sw4
| aneks pomieszczenia biurowego | 6.66 |  | P7 | Sw7
| RAZEM 1 PIĘTRO | 541.11
| powierzchnia użytkowa | 404.2
| powierzchnia ruchu | 136.91
SUFITY PODWIESZONE I WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIETLE
| sufit z płyty g-k |  | 2.5
| sufit kasetonowy |  | 3
| warianty rozwiązań sufitów kasetonowych: | wg p. 1 opisu | A
|  | wg p. 2 opisu | B
|  | wg p. 3 opisu | C
| osłona przeciwuderzeniowa - taśma akrylowo-winylowa |  | OP