# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/42/2010					Przeworsk, dnia 02.11.2010 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16						Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa materiałów opatrunkowych ,foli operacyjnych i pieluch jednorazowych z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

1. zad. nr 4 poz. 30

Czy można zaoferować watę  celulozową bieloną w arkuszach pakowanych w opakowania foliowe po 5 kg.

Odp. Dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

2. zad. nr 2

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję oraz wyłonienie jak najkorzystniejszej oferty pod względem jakościowym jak i cenowym wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 2 foli chirurgicznej sterylizowanej tlenkiem etylenu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych w  zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu do SIWZ na podstawie art.26 ust 2b ustawy: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym ,osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania nich przy wykonaniu zamówienia.

Odp. Zgodnie z  zapisami SIWZ

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą modyfikację Artykułu 2 pkt. 7 umowy:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi będącymi przedmiotem umowy.

b) zmniejszenie realizacji umowy według faktycznych potrzeb Zamawiającego.

Z tego  tytułu Wykonawca nie Bedze uprawniony do innych roszczeń względem Zamawiającego niż żądania zapłaty za towar już dostarczony Zamawiającemu , pod warunkiem , ze niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20 % wartości umowy.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ projekt umowy.

5.Prosimy o wyrażenie zgody na obniżenie kar umownych

z

a) W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę omowną w wysokości 3,0 % wartości nie zrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki

na

W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę omowną w wysokości 3,0 % wartości nie zrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ projekt umowy.

6.  zad. nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gazę bez zarobionych brzegów.

Nie zmienia zapisów SIWZ

7.zad .nr 4 poz.20-22

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe w czasie wiązania 5 minut, spełniające pozostałe wymogi

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

8.  zad. nr 4 poz. 30

Czy Zamawiający dopuści watę w op. 5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

9. Pyt. Nr 9 zad nr 4

Prosimy o wyłączenie pozycji 3,4,13,17,18,19,23 z zadania nr 4.

Odp. Zmawiający nie zmienia zapisów SIWZ

9. zad. nr 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie foli operacyjnej chirurgicznej, charakteryzującej się wysoką przepuszczalnością pary wodnej gwarantująca bardzo dobre przyleganie podczas długich zabiegów ,antystatyczna , niepalna, nie powodująca refleksów ,łatwa w aplikacji dzięki finderliftom odrywanym po przyklejeniu ,sterylizowana tlenkiem etylenu w rozmiarze 30x27 cm, powierzchnia lepna 30x21 cm

Odp. Zamawiający nie zmienia SIWZ

10. zad. nr 2 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie foli operacyjnej chirurgicznej, charakteryzującej się wysoką przepuszczalnością pary wodnej gwarantująca bardzo dobre przyleganie podczas długich zabiegów ,antystatyczna , niepalna, nie powodująca refleksów ,łatwa w aplikacji dzięki finderliftom odrywanym po przyklejeniu ,sterylizowana tlenkiem etylenu w rozmiarze 45x55 cm, powierzchnia lepna 45x49 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza

11.  zad nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie foli operacyjnej chirurgicznej, charakteryzującej się wysoką przepuszczalnością pary wodnej gwarantująca bardzo dobre przyleganie podczas długich zabiegów ,antystatyczna , niepalna, nie powodująca refleksów ,łatwa w aplikacji dzięki finderliftom odrywanym po przyklejeniu ,sterylizowana tlenkiem etylenu w rozmiarze 27x45 cm, powierzchnia lepna 45x21 cm

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

12 .  zad nr 4 opatrunki 2 poz.2

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie gazy sterylizowanej radiacyjnie.

Odp. Zamawiający dopuszcza

13. zad. nr 4 opatrunki 2 poz. 20-22

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opasek z gipsu naturalnego pakowanego a 1 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości

Odp. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

14. Zad nr 4  opatrunki 2 poz. 21

Zwracamy się prośba o dopuszczenie opasek z gipsu naturalnego 3mx15 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

15. Zad nr 4  opatrunki 2 poz. 24-28

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawów o długości 10 mb w długości roboczej z przeliczeniem ilości opakowań

Odp. Zamawiający dopuszcza

16. Zad nr 4 opatrunki 2 poz. 29

Zwracamy się prośba o dopuszczenie waty bawełniano-wiskozowej(50% bawełny)

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

17. zadanie nr 5 plastry poz. 3-5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opatrunków włókninowych jałowych a 50 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości

Odp. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

18.zadanie nr 5 poz.9-13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przylepców włókninowych na rolce

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Zamawiający