# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/43/2010					Przeworsk, dnia 08.11.2010 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16						Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalia  z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę cen brutto oferowanego przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawek VAT oraz zmianę zapisów umowy w formie aneksu?
Uzasadnienie: Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

Odpowiedź

Powyższą kwestię reguluje art. 3 projektu umowy

Pytanie 2

Dotyczy zadania nr 8:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane produkty pochodziły od jednego producenta z racji walidacji metod diagnostycznych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga produktów od jednego producenta

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Zadaniu 8, poz. 1 oraz 2 może wyspecyfikować konkretne nazwy antybiotyków oraz mechanizmów oporności z racji różnic cenowych pomiędzy poszczególnymi  produktami?

Odpowiedź

Dotyczy poz.1 Zamawiający   wyspecyfikuje  nazwy antybiotyków oraz mechanizmy oporności  podczas trwania umowy w zależności od potrzeb.

Dotyczy poz.2 – modyfikacja siwz

Pytanie 4

Czy Zamawiający w zadaniu nr.14 poz.6 dopuści produkt równoważny w postaci Papainy płynnej ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w zad. nr. 14 poz. 17. Z naszej wiedzy wynika, że na rynku nie występują dwa różne klony odczynnika anty-D IgM – IgG wykrywający antygen D kategorii VI.

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie 6

Czy Zamawiający w zadaniu nr.14 w poz. 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie krwinek gotowych do użycia w zestawach o stężeniu 3 +/- 1%? .

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6a

Czy Zamawiający w zadaniu nr.14 w poz. 19 dopuści krwinki do kontroli ujemnych testów antyglobulinowych PTA w opakowaniach 10 ml ? .

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz..

Pytanie 7

Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw, który ułatwi realizację zawartej umowy?.

Odpowiedź

Tak Zamawiający wyrażą zgodę

Pytanie 8

Dotyczy projektu umowy art.5 pkt.2- wnioskujemy o uzupełnienie zapisu o karze umownej w tej samej wysokości w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy, jeżeli wina leżeć  będzie po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie 8

Czy Zamawiający uwzględni w umowie do ww postępowania klauzulę waloryzacyjną, przewidująca zmianę ceny w razie zmiany stawek podatku VAT?.

Odpowiedź

Powyższą kwestię reguluje art. 3 projektu umowy

Pytanie 9

Czy Zamawiający w zadaniu nr.14 poz.3 – wyrazi zgodę na zaoferowanie surowicy antyglobulinowej monowalentnej Anty-IgG bezbarwnej a`10ml ?.

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu w górę

Pytanie 10

Czy Zamawiający w zadaniu nr.14 poz.18 – wyrazi zgodę na zwiększenie zapotrzebowania o 4ml pozwoli to na zaoferowanie pełnych opakowań ?.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza  zaoferowania odczynników w innych opakowaniach nie większych niż 5 ml  po odpowiednim przeliczeniu w górę.

Pytanie 11

Czy Zamawiający w zadaniu nr.14 poz.20  – wyrazi zgodę na na zwiększenie zapotrzebowania o 10 ml pozwoli to na zaoferowanie pełnych opakowań?.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza  zaoferowania odczynników w innych opakowaniach nie większych niż 5 ml  po odpowiednim przeliczeniu w górę.

Pytanie 11

Czy Zamawiający w zadaniu nr.14– wyrazi zgodę na termin ważności krwinek 5 tygodni ?.

Odpowiedź

Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 12

Dotyczy zadania nr.9 - Czy Zamawiający w zadaniu wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7,8,9, i 13 podłoży z 3-mieięcznym terminem ważności ?

Odpowiedź

Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 13

Dotyczy zadania nr.9 - Czy Zamawiający w zadaniu wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 podłoa z 6-tygodniowym  terminem ważności ?

Odpowiedź

Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 14

Dotyczy zadania nr.9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych z 3-4 pasażu ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 15

Dotyczy zadania nr.9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych w postaci wymazówki z liofilizatem ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 16

Dotyczy zadania nr.9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych w postaci duopaków ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 17

Dotyczy zadania nr.9 - Czy Zamawiający mógłby podać listę zamawianych szczepów?

Odpowiedź

Zgodnie z wymaganiami EUCAST

Pytanie 18

Dotyczy zadania nr.9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 1 i 4 i utworzenie oddzielnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 19

Dotyczy zadania nr.11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża CHROMagar KPC z 7- tygodniowym terminem ważności ?

Odpowiedź

Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 20

Dotyczy zadania nr.11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2,3 i  5 produktów z 3- miesięcznym terminem ważności ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę w poz. 2 i 3 , w poz.5- Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 21

Dotyczy zadania nr.14 –

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 surowicy odczynnika antyglobulinowego monowalentnego anty IgG płynnego zielonego w opakowania po 10 ml lub surowicy antyglobulinowej monowalentnej bezbarwnej w opakowaniach po 2 ml ?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu w górę

Pytanie 22

Dotyczy zadania nr.14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 11 odczynnika monoklinalnego anty Cw w opakowaniach po 2 ml i w jakiej ilości ?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu w górę

Pytanie 23

Dotyczy zadania nr.14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 18 Standaryzowanych Krwinek Wzorcowych typ LISS-  VERA do wykrywania przeciwciał w zestawach 3 x 4 ml i w jakiej ilośći ?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu w górę

Pytanie 24

Dotyczy zadania nr.14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 20 Standaryzowanych Krwinek Wzorcowych typ PBS-  VERA do UKŁADU abo w zestawach 3x4 ml i w jakiej ilości ?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu w górę

Pytanie 25

Dotyczy zadania nr.7 - Czy Zamawiający dopuści szybki test aglutacyjny wykrywający przeciwciała Helicobacter pylori w surowicy, konfekcjonowany 1 op = 24 testy ? ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie 26

Dotyczy zadania nr 8:

Czy Zamawiający dopuści paski do oznaczania MIC wykonane z trwałej bibuły, które podobnie jak paski plastikowe są również ilościowym testem do oznaczania najmniejszego stężenia antybiotyku hamującego wzrost badanego drobnoustroju (MIC) oraz są przeznaczone do określania mechanizmów oporności – spełniają więc tym samym wymagania SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

.

Pytanie 27

Dotyczy zadania nr 9:

Zgodnie z przepisami międzynarodowymi dotyczącymi dystrybucji szczepów bakteryjnych oraz polskimi odpowiednikami nie wszystkie szczepy z kolekcji ATCC są dostępne na rynku polskim. Cena poszczególnych szczepów wzorcowych jest mocno zróżnicowana. W związku z powyższym proszę o wyszczególnienie jakich szczepów Zamawiający oczekuje w poz. 4 podając nazwę szczepu oraz numer ATCC. Do dokładnego określenia przedmiotu zamówienia zobowiązuje Ustawa o Zamówieniach Publicznych Art. 29 pkt.1 „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”.

Odpowiedź

Zgodnie z wymaganiami EUCAST

Pytanie 28

Czy Zamawiający w poz. 1 traktuje jednostkę miary „szt.” jako jeden zestaw dwóch krążków (np. Cefotaxime i Cefotaxime/Clavulan Acid) czy jako jeden krążek?

Odpowiedź

Zamawiający ma na myśli   1szt. jako jeden krążęk

Pytanie 29

Dotyczy zadania nr 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 4 i 5 do osobnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1. Dotyczy zadania nr. 8 poz.2 kolumna przedmiot zamówienie otrzymuje brzmienie:

„Paski do wykrywania mechanizmów oporności : MBL- 30 szt , ESBL- 20 szt ,. AmpC- 10 szt”

2. 1. Dotyczy zadania nr. 14 poz.17 kolumna przedmiot zamówienie otrzymuje brzmienie:

„Odczynnik monoklonalny anty-D IgM + IgG wykrywający antygen D kategorii VI ”

3. Dotyczy projekt umowy art.5 pkt .2 otrzymuje brzmienie.

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia  Zmawiającego od umowy z winy Wykonawcy . Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia  Wykonawcy od umowy z winy Zamawiającego.”

Zamawiający