# ZadanieNr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/23/2011				Przeworsk, dnia 22.06..2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa rękawic medycznych

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

1poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein lateksowych poniżej 150µg/g?

Zamawiający nie zmienia Siwz

Zadanie 1poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice  o gładkiej powierzchni?

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice  o grubości na palcach oraz dłoni 0,08+/- 0,02?

Zamawiający nie zmienia Siwz

Zadanie 1poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein lateksowych poniżej 150µg/g?

Zamawiający nie zmienia Siwz

Zadanie 1poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice  o grubości na palcach oraz dłoni 0,17?

Zamawiający nie zmienia Siwz

Zadanie 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice  o powierzchni antypoślizgowej?

Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a 50szt. z przeliczeniem ilości zamawianej?

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga aby rękawice były pakowane w parach.

Zadanie 1 poz. 6

Czy Zamawiający ma na myśli powierzchnie lekko teksturowaną?

Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie 1

Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty certyfikatu potwierdzającego spełnianie normy EN 455 wydanego przez jednostkę notyfikowaną i dopuszczenie jako równoważne badania wystawione przez laboratoria producenta. Jednostka notyfikowana bierze udział w nadzorowaniu jedynie certyfikacji produktów sterylnych i jest odpowiedzialna za wystawienie certyfikatu CE. Nie ma więc praktycznego uzasadnienia wymogu dołączenia do oferty certyfikatu jednostki notyfikowanej potwierdzającego spełnianie normy EN 455, gdyż podmiot ten nie bierze udziału w badaniach rękawic. Badania wydane przez producenta są najbardziej wiarygodnym dokumentem potwierdzającym parametry  oferowanych rękawic.

Wymóg ten  dotyczy pozycji 3,4.SIWZ

Zamawiający