# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/42/2011				Przeworsk, dnia 25.10..2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa łóżek i mebli medycznych

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy treści SIWZ

Pytanie

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poszczególnych części zamówienia jako odrębnych zadań do realizacji przez różnych Oferentów?.

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 0,5% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,2% lub inną stosownie niższą stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego?.

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone wyłącznie w 4 krążki odbojowe umieszczone w narożnikach jego leża bez listew odbojowych ze stali nierdzewnej? Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w zdejmowane szczyty z wysokiej jakości tworzywa ABS w 4 kolorach do wyboru przez Zamawiającego i wykonane w technologii innej niż Rotomulding?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym kąt segmentu uda wynosi 30? .

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez funkcji CPR uda?

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w pojedyncze koła o średnicy 150mm, które nie są antystatyczne?.

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością przedłużenia jego leża o dodatkowe 15cm?

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego materac ma szerokość 87cm? Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w barierki boczne opuszczane wzdłuż ramy leża? Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie

- Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w centralny panel sterowniczy dla personelu oraz przewodowy pilot przeznaczony dla pacjenta.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający doczekuje aby łóżko było wyposażone w panel centralny oraz pilot przewodni

Dotyczy  szafa lekarska 2 drzwiowa – szt. 4

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafy lekarskie o wymiarach: szerokość całkowita (głębokość) 55cm, długość całkowita 90cm i wysokość 200cm?.

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafy lekarskie, których szkielet wykonany jest z profili aluminiowych pokrytych  lakierem proszkowym na wybrany kolor wg palety RAL lub anodowane dla zachowania naturalnego koloru aluminium, ponadto szkielet (boki) raz półki wypełniają laminowane płyty dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej do wyboru? Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafy na leki, których drzwi nie posiadają uszczelki magnetycznej, zamka patentowego oraz bez możliwości poziomowania?

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy  szafka przyłóżkowa – szt. 7

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, których korpus wykonany jest z profili stalowych malowanych proszkowo? Wskazane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność szafek.

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki, których blat roboczy oraz blat boczny wykonany jest z płyty UNILAM dwustronnie laminowanej, natomiast czoła szuflady i drzwi wykonane są blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe wyposażone w jedną szufladą obustronnie wysuwaną i półkę na rzeczy osobiste pacjenta, również otwieraną w obie strony, a pomiędzy nimi przestrzeń wolną np. na prasę?

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, w których jedna dostępna szuflada wyposażona jest w wyjmowany tworzywowy wkład bez podziału na dwie części? .

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, które nie są wyposażone w dodatkowe koło mocowane do blatu bocznego?.

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki z blatem bocznym łatwo demontowanym bez użycia narzędzi, ale w sposób inny niż z wykorzystaniem mechanizmu nożnego?

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafką przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej, która nie jest umieszczona w prostokątnej aluminiowej kolumnie?

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe o wymiarach zewnętrznych: wysokość 840mm, szerokość 510mm, głębokość 400mm?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe z regulacją wysokości półki bocznej od 740 do 1040mm? .

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, w których czoło szuflady oraz półki zaopatrzone jest w uchwyt do otwierania inny niż ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki, w których tylna część blatu nie jest wyposażona w aluminiowy reling umożliwiający zawieszenie haczyków na ręczniki?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki, które są wyposażone w podstawę jezdną wyłącznie na 4 podwójnych kołach o średnicy 50mm? .

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza szafkę na podwójnych kołach

Dotyczy  wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2 szt.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości całkowitej wynoszącej 191cm?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjentów z hydrauliczną regulacją poziomu jego wysokości przy pomocy dwustronnych pedałów nożnych od 545mm do 825mm?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu, którego leże jest przezierne dla promieni RTG w części oparcia pleców, a półka na kasetę RTG umieszczona jest pod  jego leżem od strony głowy pacjenta?

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu chorych z regulacją oparcia segmentu oparcia pleców przy pomocy sprężyny gazowej od 0 do 90? .

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w poręcze boczne wykonane z metalowych poprzeczek malowanych proszkowo? .

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych wyposażony w cztery koła centralnie blokowane przy pomocy dwóch paneli nożnych umieszczonych przy dolnym i górnym szczycie wózka?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta w którym tapicerka wykonana jest w kolorze ciemnoszarym, natomiast ramy w trzech kolorach do wyboru: metalic, granatowy i bordowy?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie

- Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek wyposażony w materac przeciwodleżynowy wykonany z tworzywa visco-elasic, który dopasowuje się do indywidualnych parametrów pacjenta, pod wpływem zmiany temperatury i ciężaru? .

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek, w którym istnieje możliwość uzyskania pozycji Tredelenburga i anty-Trendelenburga na poziomie +/-16?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

- Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek o średnicy kół wynoszącej 200mm? .

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Dotyczy  wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej (3 segmentowy) – 1 szt.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości całkowitej wynoszącej 191cm? .

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości całkowitej wynoszącej 73cm? .

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu, w którym dźwignie przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelnenburaga dostępne są z obu stron leża od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, który nie jest wyposażony w listwę z przesuwnymi uchwytami do mocowania dodatkowego wyposażenia?

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu chorych z regulacją oparcia segmentu oparcia pleców przy pomocy sprężyny gazowej od 0 do 90? .

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy wyposażony w 4 krążki odbojowe jednoosiowe umieszczone w narożnikach łóżka?

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych wyposażony w cztery pojedyncze koła centralnie blokowane przy pomocy dwóch paneli nożnych umieszczonych przy dolnym i górnym szczycie wózka?

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

44. Czy Zamawiający dopuści łóżko z osłoną tworzywową podstawy jedynie w dwóch miejscach umocowania kolumn, pozostała część podwozia nie zawiera trudno dostępnych miejsc wobec czego nie ma konieczności zastosowania osłony na całym podwoziu ?

Odpowiedź

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

45. Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne elektryczne z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż ramy leża ?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie

46. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne z IP 66, ale tylko podzespołów elektrycznych?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie

47. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne bez możliwości mycia ciśnieniowymi urządzeniami myjacymi?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza

Zamawiający