# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/03/12					Przeworsk, dnia 01.02.2012 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych  do 					procesu sterylizacji

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

Dotyczy poz. 7 – Zamawiający użył nazwy handlowej testu zatem mamy pytanie , czy można zaoferować test równoważny spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Dotyczy poz. 15-17 – Prosimy o wyłączenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 3

Dotyczy poz. 1-2 – Czy Zamawiający zechce skorygować swoje wymagania w tym zakresie w następujący sposób: wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż 1300 mN w kierunku walcowania oraz niemniej niż 1900 mN w kierunku poprzecznym ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 4

Dotyczy poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści podwójny wskaźnik wieloparametrowy o wymiarach  szer. min 13 mm i długość min 150 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 5

Dotyczy poz. 8 – Sposób wykonania substancji wskaźnika nie wpływa na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą być jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO). Czy – wobec powyższego Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu klasy 4 innym sposobie wykazania zmiany ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Zamawiający