# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/13/12					Przeworsk, dnia 06.04.2012 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa obłożeń, osłon foliowych i odzieży

jednorazowego użytku  z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Pakiet nr 1 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety pod pośladki w rozmiarze 96,5cmx118cm z torbą na płyny z dwoma obszarami wzmocnień chłonnych o szerokości części podpośladkowej 38,5cm.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet nr 1 poz.12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia wykonanego z  laminatu 3 - warstwowego o gramaturze min. 60 g g/m2, wodoszczelności powyżej 200 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na mokro i sucho  powyżej 200 kPa, spełniającego pozostałe wymogi zawarte w SIWZ

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

ZAMAWIAJĄCY