# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/17/12					Przeworsk, dnia 17.05.2012 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa materiałów laboratoryjnych  z podziałem

na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Zadanie 1 poz. 42,46,47

Czy Zamawiający wyraża zgoda na wydzielenie poz. 42,46,47 do osobnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 1 poz. 42

Czy Zamawiający wymaga wraz z ofertą certyfikat kalibracji (zg. ustawa o wyrobach medycznych 2010 oraz dyrektywa 98/79/EC) potwierdzający jakość oferowanych ezy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1 poz. 46,47

Czy Zamawiający wymaga wymazówek przeznaczonych do transportu wymazów z nosa, gardła, ucha  oraz z ran powierzchniowych skóry, otwartych ran i wysięków (klasy med. IIa), a tym samym  certyfikatu CE potwierdzającego klasę IIa dołączonego do oferty?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga

Pytanie

Dotyczy rozdz. 14.9 i 16.1

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt wyrobów z dokładnościa do trzech lub czterech miejsc po przecinku

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie

Dotyczy rozdz. 9.7

Czy  zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty przetargowej dokumentów: świadectw i deklaracji zgodności dotyczących oferowanego asortymentu ze względu na liczny asortyment przetargowy ?

Odpowiedź

Tak – modyfikacja siwz

Pytanie

Dotyczy §2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do przetargu sformułowania , iż „ Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 150 zł netto ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy §2 ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu „ W szczególnych okolicznościach zamówienia mogą być przez Zamawiającego składane telefonicznie” z projektu umowy.

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie

Dotyczy § 4

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni robocze od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 14 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „0,5%” na „0,1%”?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy § 6

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,

2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści probówki 16x150 mm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 31x26x300 mm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 16x26x30 mm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści probówki o poj. 5 ml, 12x75 mm, okrągłodenne, ze szkła bromo-krzemowego?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 29 i 30

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania statywów z PP czy statywów z drutu powlekanego tworzywem sztucznym?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje statywów z tworzywa sztucznego

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 41

Prosimy o odpowiedź czy nie powinno być „ml” zamiast „µl”?

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 48

Czy Zamawiający dopuści probówki o poj. 4 ml, 12x75 mm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 52

Czy Zamawiający dopuści zlewki o poj. 400 ml? Zlewki o poj. 500 ml są bardzo rzadko spotykane.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1. dotyczy siwz

Zamawiający skreśla w pkt 9 siwz ppkt 9.7   tj „ Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane  przez Wykonawcę wyroby są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010. o wyrobach medycznych ( Dz. U  z 2010 nr. 107  poz. 679) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE) . dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem”.Na dokumencie należy dodać opis której pozycji dotyczy powyższy dokument( np. zadanie nr .1. poz. 2 )”

2.  § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :

„Zamówienia mogą być składane Wykonawcy pisemnie lub fax-em”

3. poz 41 w zad nr.1 otrzymuje brzmieni

„Kubki sterylne jednorazowego użytku 100-120 ml”

4. pkt 14.9 otrzymuje brzmienie „Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku”

5. pkt 16.1 pierwszy człon  zdania otrzymuje brzmienie „Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do czterech  miejsc po przecinku ……………….”

ZAMAWIAJĄCY