## Arkusz1
załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | jednorazowy układ oddechowy do respiratora, rury karbowane - wewnątrz gładkie, dł. 1,6 m z odłączalnym Y dla dorosłych, średnica 22 mm, elastyczne złacza do respiratora, układ posiadający zewnętrzny zawór zabezpieczający jednostronnie otwarty o rozm. 22 F bez PCV (bez szkodliwych ftalanów) | szt | 150
2 | jednorazowy układ oddechowy anestetyczny okrężny dla dorosłych z rur rozciągalnych - z pamięcią kształtu, średnica 22 mm : zakres kompresji rur od 40 cm do 200 cm z workiem oddechowym neoprenowym o poj. 3 l , dodatkowa gałąź o dł. Do 150 cm, łącznik kątowy, łącznik prosty 22M-22M, mikrobiologicznie czysty w zestawie fabrycznie zapakowany filtr elektrostatyczny 19g : 34 ml | szt | 200
3 | łącznik T do układu oddechowego z samozamykającą się zastawką uszczelniającą po zdjęciu nebulizatora działającą jako przedłużenie wlotu, o średnicy 22 mm, z nebulizatorem i drenem wewnątrz gwiazdkowym nie załamujacym się o długości 180 cm | szt | 50
4 | system klipsowania układów oddechowych pozwalający utrzymać układy oddechowe i zapobiega niepotrzebnej kontaminacji | szt | 30
RAZEM
…………………………………… miejscowość i data