# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/03/13					Przeworsk, dnia 04.02.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa pasków do glukometrów wraz z bezpłatnym 					użyczeniem glukometrów

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków do glukozy (pakowanych indywidualnie) w opakowaniu zbiorczym zawierającym 100 sztuk zestawów paskowych ?

Odpowiedź

TAK – Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na paski do gleukometru z zakresem pomiarowym 20-500 mg/dł ?.

Odpowiedź

TAK – Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw z 48 godzin na 3 dni ?

Odpowiedź

TAK – Zamawiający wyraża zgodę

ZAMAWIAJĄCY