## 1..
ZADANIE NR.1
| Strzykawki i igły j/użyt | [5 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | igła iniekcyjna 1 x użyt.Luer - Lock 0,5 x 25 /100 | op. | 100
2 | j.w. 0,5 x 40(+/-2) /100 | op. | 10
3 | j.w. 0,6 x 30-32 /100 | op. | 50
4 | j.w. 0,7 x30- 32 /100 | op. | 250
5 | j.w. 0,8 x 40 /100 | op. | 600
6 | j.w. 0,9 x 40 /100 | op. | 150
7 | j.w. 1,2 x 40 /100 | op. | 1300
8 | igła do Novopenu - rozmiar 0,3 x 8 mm w op 100 szt | op. | 80
9 | Jałowa igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym, bezfiltra, zapobiegającym fragmentacji korka, przeznaczona do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem, rozmiar 1,2 x 30 mm ( 18G ) - op. a 100szt | op. | 230
10 | strzykawka 1 x uż. 2 - 2,5 ml. (skalaowana do 3ml) z końcówką Luer/ 100 szt. strzykawki mają posiadać nadrukowane logo producenta na cylindrze w celu identyfikacji strzykawki bez opakowania jednostkowego | op. | 250 |  | 0
11 | strzykawka 1x uż. 5 ml (skalaowana do 6ml) z końcówką Luer/ 100 szt. strzykawki mają posiadać nadrukowane logo producenta na cylindrze w celu identyfikacji strzykawki bez opakowania jednostkowego | op. | 700
12 | strzykawka 1x uż. 10 ml (skalaowana do 12ml)z końcówką Luer/ 100 szt. strzykawki mają posiadać nadrukowane logo producenta na cylindrze w celu identyfikacji strzykawki bez opakowania jednostkowego | op. | 450
13 | strzykawka 1x uż. 20 - 22 ml (skalaowana do 24 ml) z końcówką Luer/ 100 szt. strzykawki mają posiadać nadrukowane logo producenta na cylindrze w celu identyfikacji strzykawki bez opakowania jednostkowego | op. | 800
14 | Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml do pompy infuzyjnej, posiadająca dwustronną skalę pomiarowąi podwojnym uszczelnieniem tloka, Luer- loc strzykawki mają posiadać nadrukowane logo producenta na cylindrze w celu identyfikacji strzykawki bez opakowania jednostkowego | szt. | 3500
15 | Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml do pompy infuzyjnej do leków światłoczułych, posiadająca dwustronną skalę pomiarową, podwojne uszczelnioenie tloka strzykawki mają posiadać nadrukowane logo producenta na cylindrze w celu identyfikacji strzykawki bez opakowania jednostkowego | szt. | 2500
16 | strzykawka 1x uż. 50 ml stożek cewnikowy strzykawki mają posiadać nadrukowane logo producenta na cylindrze w celu identyfikacji strzykawki bez opakowania jednostkowego | szt. | 200
17 | strzykawka 1x uż. 100 ml Janeta jałowa niepirogenna z dołączonym łącznikiem Luer strzykawki mają posiadać nadrukowane logo producenta na cylindrze w celu identyfikacji strzykawki bez opakowania jednostkowego | szt. | 5000
18 | strzykawka 1x uż. 1 ml do insuliny z igłą 0,4 - 0,45 x 13 mm/ 100 szt.strzykawki mają posiadać nadrukowane logo producenta na cylindrze w celu identyfikacji strzykawki bez opakowania jednostkowego | op. | 5
19 | strzykawka 1x uż. TBC z igłą 0,5 x 16 mm/ 100 szt. strzykawki mają posiadać nadrukowane logo producenta na cylindrze w celu identyfikacji strzykawki bez opakowania jednostkowego | op. | 30
RAZEM
…………………………………… miejscowość i data

## 2..
| zadanie nr 2 -przyrządy do przetaczania | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | przyrząd do przetaczania krwi komora kroplowa min 90 mm wykonana z tworzywa wolnego od PCV,zestaw wolny od lateksu, dren wolny od ftalanów zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren pakowane w rękaw foliowo-papierowy, zestaw wolny od latexu , pozbawiony ftalanów z informacją na każdym pojedynczym opakowaniu o ich braku , opakowanie typu blister pack odpowiednio oznaczone kolorystycznie z nadrukowanymi na nich opisami w języku polskim, | szt. | 2000
2 | przyrząd do szybkiego przetaczania krwi min 90 mm pakowany w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 200
3 | przyrząd do przetaczania płynów komora kroplowa min 55 mm, przezroczysta, wykonana z elastycznego tworzywa, wolna od PCV ,zestaw wolny od latexu, pozbawiony ftalanów z informacją na każdym pojedynczym opakowaniu o ich braku , opakowanie typu blister pack odpowiednio oznaczone kolorystycznie z nadrukowanymi na nich opisami w języku polskim , zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren pakowany w rękaw foliowo-papierowy, zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren | szt. | 70000
4 | przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm pozbawiony ftalanów z informacją na każdym pojedynczym opakowaniu o ich braku | szt. | 3000
5 | przedłużacz do pomp bursztynowy dł 150 cm pozbawiony ftalanów z informacją na każdym pojedynczym opakowaniu o ich braku | szt. | 1200
6 | przyżąD do przetaczania płynów infuzyjnych z mozliwośćią pomiaru ośrodkowego ciśnienia zylnego OCŻ | szt. | 300
| RAZEM | [6 empty] | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 3..
załączniki nr. 2
Zadanie nr. 3 Rurki intubacyjne i ustno gardłowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 000 sterylna dł 3,5cm | szt. | 10
2. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 00 sterylna dł 5 cm | szt. | 10
3. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 0 sterylna dł 6cm | szt. | 10
4. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 1 sterylna dł 7 cm | szt. | 30
5. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 2 sterylna dł 8 cm | szt. | 50
6. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 3 sterylna dł 10 cm | szt. | 100
7. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 4 sterylna dł 11 cm | szt. | 100
8. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 5 sterylna dł 11 cm | szt. | 20
9. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 6 sterylna dł 12 cm | szt. | 20
10. | Rurka intubacyjna silikonowana bez mankietu 2,0 sterylne z oznaczeniem rozmiaru rurki na łaczniku rurki ,pakowana w rękaw foliowo-papierowy, zapewniająca utrzymanie anatomicznego kształtu | szt. | 20
11. | Rurka intubacyjna silikonowana bez mankietu 2,5 sterylne z oznaczeniem rozmiaru rurki na łaczniku rurki ,pakowana w rękaw foliowo-papierowy, zapewniająca utrzymanie anatomicznego kształtu | szt. | 20
12. | Rurka intubacyjna bez mankietu 3,0 j.w | szt. | 20
13. | Rurka intubacyjna bez mankietu 3,5 j.w | szt. | 20
14. | Rurka intubacyjna bez mankietu 4,0 j.w | szt. | 20
15. | Rurka intubacyjna z mankietem 4,0 j.w | szt. | 20
16. | Rurka intubacyjna z mankietem 4,5 j.w | szt. | 20
17. | Rurka intubacyjna z mankietem 5,0 j.w | szt. | 20
18. | Rurka intubacyjna z mankietem 5,5 j.w | szt. | 20
19. | Rurka intubacyjna z mankietem 6,0 j.w | szt. | 20
20. | Rurka intubacyjna z mankietem 6,5 j.w | szt. | 20
21. | Rurka intubacyjna z mankietem 7,0 j.w | szt. | 100
22. | Rurka intubacyjna z mankietem 7,5 j.w | szt. | 350
23. | Rurka intubacyjna z mankietem 8,0 j.w | szt. | 300
24. | Rurka intubacyjna z mankietem 8,5 j.w | szt. | 200
25. | Rurka intubacyjna z mankietem 9,0 j.w | szt. | 100
26. | Rurka intubacyjna z mankietem 9,5 j.w | szt. | 30
27. | Rurka intubacyjna z mankietem 10,0 j.w | szt. | 20
28. | Rurka intubacyjna z mozliwością odsysania wydzieliny znad mankietu rozm 7,5 | szt. | 20
29. | j.w rozm 8,0 | szt. | 20
30. | j.w rozm 8,5 | szt. | 20
31. | Rurka tracheostonijna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym z opaską mocującą z prowadnicą 6,0, pakowane w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 5
32. | Rurka tracheostonijna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym z opaską mocującą z prowadnicą 7,0, pakowane w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 10
33. | Rurka tracheostonijna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym z opaską mocującą z prowadnicą 7,5, pakowane w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 10
34. | Rurka tracheostonijna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym z opaską z prowadnicą 8,0, pakowane w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 15
35. | Rurka tracheostonijna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym z opaską mocującą z prowadnicą 8,5, pakowane w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 15
36. | Rurka tracheostonijna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym z opaską z prowadnicą 9,0 pakowane w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 10
37. | Prowadnica do rurki intubacyjnej jednorazowego użytku dla dzieci grubość 2,0 mm pokryte tworzywam medycznym z miękkim końcem 230 mm | szt. | 10
38. | Prowadnica do rurki intubacyjnej jednorazowego użytku dla dzieci grubość 3,0 mm pokryte tworzywam medycznym z miękkim końcem 340 mm | szt. | 4
39. | Prowadnica do rurki intubacyjnej jednorazowego użytku gr 4,0 mm dł 340-600 mm | szt. | 10
40. | Prowadnica do rurki intubacyjnej jednorazowego użytku gr 5,0 mm dł 370-600 mm | szt. | 10
41. | rurka tracheostomijna typu fenestrated rozmiar 7.0 | szt. | 3
42. | rurka tracheostomijna typu fenestrated rozmiar 8.0 | szt. | 3 | ,
43. | rurka tracheostomijna typu fenestrated rozmiar 9.0 | szt. | 3
44. | maska krtaniowa jednorazowego użytku rozm 3 | szt. | 5
45. | j.w roz.m 4 | szt. | 5
46. | j.w rozm. 5 | szt. | 5
47. | maska do natleniania przeźroczysta silikonowa rozm 4 | szt. | 20
48. | j.w rozm 5 | szt. | 20
49. | Rurki intubacyjne zbrojone rozm. 7,5 | szt. | 50
50. | j.w rozm. 8,5 | szt. | 50
| RAZEM | [5 empty] | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 4..
| ZADANIE NR.4 - kaniule pediatryczne | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Kaniula pediatryczna typu Neovenflon 24 G 0,7 x 19 mm o prepływie 13ml/min wykonana z PTFE z z dodatkową plastikową nakladką zabezpieczająca skrzydełka(uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli powinien być zdejmowalny) , bez dodatkowego kanału do podawania leków | szt. | 2500
2 | kaniula pediatryczna typu Neovenflon 26 G 0,7 x 19 mm o prepływie 13ml/min wykonana z PTFE z dodatkową plastikową nakladką zabezpieczająca skrzydełka(uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli powinien być zdejmowalny) , bez dodatkowego kanału do podawania leków | szt. | 2500
| RAZEM | [5 empty] | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 5..
| ZADANIE NR.5 - wzierniki ginekologiczne 1/użytk. | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Wziernik ginekologiczny S sterylny . Kształt dopasowany do budowy anatomicznej, łyżki zaokrąglone na końcach . Rozwarcie regulowane i blokowane przez przekrecenie o 90 st. centralnej szpili wchodzącej w uchwyt górny .Wykonany z nietoksycznego i przeżroczystego materiału.Barwny kod rozmiaru. | szt. | 2000
2 | J/w Rozmiar M | szt. | 6000
3 | j/w Rozmiar L | szt. | 2000
4 | Szczoteczka do wymazów cytologicznych ( nie musi być sterylna) , w jednostkowych opakowaniach umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji (Część órna szczopteczki ,tzw. miotełka powinna być miekka, aby pacjenka nie oczuwala bólu podczas badania . Miotełka powinna być osadzona na trzonku) | szt. | 2500
5 | Cytofix (do utrwalania wymazów) 250 ml | op | 20
RAZEM
Wzierniki powinny być sterylne pakowane pojedynczo
w opakowanie folia papier
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 6..
| ZADANIE NR.6 - cewniki | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Cewnik Nelaton CH 6 40 cm | szt. | 100
2. | Cewnik Nelaton CH 8 40 cm | szt. | 100
3. | Cewnik Nelaton CH 10 40 cm | szt. | 100
4. | Cewnik Nelaton CH 12 40 cm | szt. | 200
5. | Cewnik Nelaton CH 14 40 cm | szt. | 300
6. | Cewnik Nelaton CH 16 40 cm | szt. | 300
7. | Cewnik Nelaton CH 18 40 cm | szt. | 300
8. | Cewnik Nelaton CH 20 40 cm | szt. | 300
9. | Cewnik Nelaton CH 22 40 cm | szt. | 100
10. | Cewnik Tiemana CH 08 40 cm | szt. | 100
11. | Cewnik Tiemana CH 10 40 cm | szt. | 100
12. | Cewnik Tiemana CH 12 40 cm | szt. | 100
13. | Cewnik Tiemana CH 14 40 cm | szt. | 200
14. | Cewnik Tiemana CH 16 40 cm | szt. | 200
15. | Cewnik Tiemana CH 18 40 cm | szt. | 200
16. | Cewnik Tiemana CH 20 40 cm | szt. | 200
17. | Cewnik Tiemana CH 22 40 cm | szt. | 100
18. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 6 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 50
19. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 8 silikonowanypakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 50
20. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 10 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 50
21. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 12 silikonowany pakowany folia -papier | szt. | 100
22. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 14 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 200
23. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 16 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 700
24. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 18 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 1900
25. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 20 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 700
26. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 22 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 200
27. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 24 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 50
28. | Cewnik Foleya CH 16 dwudrożny silikonowy pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt | 10
29. | j.w CH 18 | szt | 10
30. | j.w CH 20 | szt | 10
31. | Cewnik Foleya wykonany z przeźroczystego silikonu balon 10 ml dołączona strzykawka z 10% roztworem gliceryny CH 16 | szt | 10
32. | j.w CH 18 | szt | 10
33. | j.w CH 20 | szt | 10
34. | j.w CH 22 | szt | 10
35. | Cewnik Dufour trójdrożny wykonany z PCV CH 18 z balonem o pojemności 75 ml pooperacyjne przeźroczysty z linią RTG, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 100
36. | j.w CH 20 | szt | 200
37. | j.w CH 22 | szt | 150
38. | j.w CH 24 | szt | 50
39. | Cewnik poperacyjny trójdrożny zakończony Dufour wykoanny z materiału neoplex mieknącego w temp. ciała pacjenta z balonem lateksowym 50 ml. CH 18 | szt | 10
40. | j.w CH 20 | szt | 10
41. | j.w CH 22 | szt | 10
42. | Cewnik moczowodowy z prowadnikiem podwójny PIGITAIL , śródoperacyjny .Trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia , podwójnie zagięty z obu stron zamknięte , na całej długości z otworami F 7/28 | szt. | 20
43. | j.w F 6/28 | szt. | 50
44. | Cewnik moczowodowy pojedyńczo zagiety wykonany z Vorteku, z zamknietym końcem zakładanym do miedniczki nerkowej , oczka na pętli i w części ostrej cewnika, dł 90 cm skaloqwwany co 1 cm z giętką prowadnicą drutową pokrytą policzterofluarbetylenem (PTFE), zacisk, zatyczka i łącznik do worka moczowego F 8 | szt | 20
45. | Cewnik moczowodowy typ "OLIWKA" Cewnik zaopatrzony w mandryn , zakończony oliwką , trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 3 | szt. | 10
46. | Cewnik moczowodowy typ "OLIWKA" Cewnik zaopatrzony w mandryn , zakończony oliwką , trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 8 | szt. | 10
47. | Cewnik moczowodowy typ "OLIWKA" Cewnik zaopatrzony w mandryn , zakończony oliwką , trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 7 | szt. | 10
48. | j.w. F 6 | szt. | 20
49. | j.w. F 5 | szt. | 20
50. | j.w. F 4 | szt. | 20
51. | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem , końce bez zakończeń , lekko ścięty,cewnik zaopatrzony w mandryn ,trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 7 | szt. | 20
52. | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem ,końce bez zakończeń , lekko ścięty,cewnik zaopatrzony w mandryn ,trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 6 | szt. | 50
53. | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem ,końce bez zakończeń , lekko ścięty,cewnik zaopatrzony w mandryn ,trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 5 | szt. | 20
54. | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem ,końce bez zakończeń , lekko ścięty,cewnik zaopatrzony w mandryn ,trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 3 | szt. | 10
55. | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem ,końce bez zakończeń , lekko ścięty,cewnik zaopatrzony w mandryn ,trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 4 | szt. | 20
56. | Woreczki do pobierania próbek moczu dla noworodków jednorazowego użytku , jałowy dla chłopaków i dziewczynek poj. 100 ml, pakowany folia-papier | szt. | 3000
57. | Pojemnik sterylny do dobowej zbiórki moczu 2 L z portem do pobierania moczu do badań | szt. | 5000
58. | Worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, z komorą pomiarową 200ml [podziałka co 1ml (2-40 ml) i co 5 ml (40-200 ml)]. Rurka przepływowa z zaworem antyrefluksyjnym pomiędzy komorą pomiarową i workiem do zbiórki moczu. Zawór antyrefluksyjny przy drenie. Pojemność worka kolekcyjnego 2000ml, przeźroczysty dren o dł. 120cm, sterylny | szt. | 56
59. | Zatyczka do cewników sterylna, schodkowa | szt. | 1000
60. | Zestaw do lewatywy mikrobiologicznie czysty | szt. | 2500
61. | Wieszak do zawieszania pojemników do dobowej zbiórki moczu poj 2 l | szt | 400
62. | Cewnik moczowodowy z prowadnikiem podwójny PIGITAIL , do Cystoskopu twałe oznakowanie wykonany z amteriału odpornego na zagięcia , JEDEN KONIEC ZAMKNIĘTY na całej długości z otworami, w zestawie : popychacz , zacisk utrzymujący cewnik na prowadniku . Rozm 6/28 | szt | 15
63. | Zestaw do szynowania moczowodów z cewnikem pigtail Ch 6,7,8,9 do cystoskopu. Cewnik pigtail z poliuretanu zakończony od strony pęcherza zamkiem kompatybilnym z zamkiem popychacza umożliwiającym obracanie i wycofanie cewnika. Zmontowany fabrycznie. Cewnik skalowany co 1 cm z linią pozycyjną ułatwiające pozycjonowanie w moczowodzie. Prowadnica z wewnętrznym mandrynem umożliwiającym dodatkowe zmiękczenie końcowego odcinka o długości 100, popychacz długości 45 cm | szt | 20
64. | Zestaw do szynowania moczowodów z cewnikem pigtail Ch 4,8 do ureterorenoskopu. Cewnik pigtail z poliuretanu zakończony od strony pęcherza zamkiem kompatybilnym z zamkiem popychacza umożliwiającym obracanie i wycofanie cewnika. Zmontowany fabrycznie. Cewnik skalowany co 1 cm z linią pozycyjną ułatwiające pozycjonowanie w moczowodzie. Prowadnica z wewnętrznym mandrynem umożliwiającym dodatkowe zmiękczenie końcowego odcinka o długości 150, popychacz długości 90 cm | szt | 100
65. | j.w 4,8/30 | szt | 20
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 7
ZADANIE NR.7
| Strzykawki j/użyt trzyczęściowe | [5 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Strzykawka trzyczęściowa . luer o poj. 5-7ml, z uszczelnieniem z elastycznego materiału (silikon, guma, guma syntetyczna lub inny równoważny) - skalowanie min. co 0.2ml - wcięcia na tłoku ułatwiające jego złamanie po użyciu - opakowanie folia/papier | szt | 500
2 | Strzykawka trzyczęściowa j.u. luer o poj. 10-14ml, z uszczelnieniem z elastycznego materiału (silikon, guma, guma syntetyczna lub inny równoważny) - skalowanie min. co 0.2ml - wcięcia na tłoku ułatwiające jego złamanie po użyciu - opakowanie folia/papier - | szt | 500
3 | Strzykawka trzyczęściowa j.u. luer o poj. 20-25ml z uszczelnieniem z elastycznego materiału (silikon, guma, guma syntetyczna lub inny równoważny) - skalowanie min. co 0.5ml - wcięcia na tłoku ułatwiające jego złamanie po użyciu - opakowanie folia/papier - | szt | 1000
4 | strzykawki bezpieczneposiadające mechanizm zapewniający całkowite wycofanie użytej igły do cylindra oraz dodatkowy mechanizm zabezpieczający przedwczesną, niezamierzoną blokadę igły przy pobieraniu leku. Możliwość łatwego odłamania tłoka poj. 5 ml | szt | 100
5 | strzykawki bezpieczneposiadające mechanizm zapewniający całkowite wycofanie użytej igły do cylindra oraz dodatkowy mechanizm zabezpieczający przedwczesną, niezamierzoną blokadę igły przy pobieraniu leku. Możliwość łatwego odłamania tłoka poj. 3 ml | szt | 100
RAZEM
…………………………………… miejscowość i data

## 8..
| ZADANIE NR.8- ostrza chirurgiczne | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostrzu i nazwę producenta na opakowaniu nr.10 /100 szt. | op. | 20
2. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostrzu i nazwę producenta na opakowaniu nr.11 /100 szt. | op. | 30
3. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostrzu i nazwę producenta na opakowaniu nr.20 /100 szt. | op. | 20
4. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostrzu i nazwę producenta na opakowaniu nr.21 /100 szt. | op. | 20
5. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostrzu i nazwę producenta na opakowaniu nr.22 /100 szt. | op. | 30
6. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostrzu i nazwę producenta na opakowaniu nr.23 /100 szt. | op. | 20
7. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostrzu i nazwę producenta na opakowaniu nr.24 /100 szt. | op. | 20
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 9..
| ZADANIE NR.9 - cewniki 2 | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Cewnik do kontrolowanego odsysania z elastycznego PCV długość 400 mm otwory: jeden centralny dwa boczne przeciwległe z łącznikiem typu Vacutip CH 06 40 cm | szt. | 100
2. | Cewnik do kontrolowanego odsysania z elastycznego PCV długość 400 mm otwory: jeden centralny dwa boczne przeciwległe z łącznikiem typu Vacutip CH 08 40 cm | szt. | 100
3. | j.w CH 10 40 cm | szt. | 100
4. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych typ "Mully" CH 6 dł. 40 cm , mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenia rozmiaru na opakowaniu | szt. | 100
5. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych typ "Mully" CH 8 dł. 40 cm mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenia rozmiaru na opakowaniu | szt. | 200
6. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych typ "Mully" CH 10 dł. 40 cm mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenia rozmiaru na opakowaniu | szt. | 200
7. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 12 CH dł. min 60 cm mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenia rozmiaru na opakowaniu | szt. | 200
8. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 14 CH dł. min 60 cm mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenia rozmiaru na opakowaniu | szt. | 1000
9. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 16 CH dł. min 60 cm mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenia rozmiaru na opakowaniu | szt. | 3000
10. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 18 CH dł. min 60 cm mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenia rozmiaru na opakowaniu | szt. | 1500
11. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dwudrożny sterylny dł. min. 140 cm mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenia rozmiaru na opakowaniu | szt. | 4000
12. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci dwudrożny sterylny | szt. | 50
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 10..
| ZADANIE NR.10 - zestawy do drenazu | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Butelka do odsysania ran sterylna 400 ml harmonijkowa | szt. | 1200 |  |  |  | 0 | 0
2 | Dren do Redona ( 70 cm x 10 cm ) CH 12 | szt. | 300
3 | Dren do Redona ( 70cm x 10 cm ) CH 14 | szt. | 200
4 | Dren do Redona ( 70 cm x 10 cm ) CH 16 | szt. | 200
5 | Dren do Redona ( 70 cm x 10 cm ) CH 18 | szt. | 100
6 | CATHETER do drenażu kl. piersiowej z Trocarem rozm. FR 20 | szt. | 5
7 | j.w. FR 24 | szt. | 20
8 | j.w. FR 28 | szt. | 30
9 | j.w. FR 32 | szt. | 10
10 | Zestaw do ponierania probek wydzieliny z oskrzeli o poj min 20 ml z zatyczką , z mozlowoscią oznaczania próbek | szt. | 300
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 11..
| ZADANIE NR.11 - maski tlenowe i filtry | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem długość min 200 cm | szt. | 200
2 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem długość min 200 cm | szt. | 50
3 | Filtr antybakteryjny sterylny elektrostatyczny z portem kapno, | szt. | 2500
4 | Maski twarzowe z zaworem rozm. 5 (sterylne) silikonowane | szt. | 5
5 | Maski twarzowe z zaworem rozm. 4,5(sterylne) silikonowane | szt. | 5
6 | Maski twarzowe z zaworem rozm. 4,0 (sterylne) silikonowane | szt. | 5
7 | Maski twarzowe z zaworem rozm. 3,0 (sterylne) silikonowane | szt. | 5
8 | Rozpylacz z ustnikiem do inhalatorów pneumatycznych typu System 22 oraz Porta-ned | szt. | 900
9 | MANKIET DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI METODĄ NIE INWAZYJNĄ | szt. | 10
10 | elektrody do pomiaru rzutu minutowego metoda IC-G do monitora typu BENEVIEW T5, z końcówkami o róznym przekroju , | op | 20
11 | Złącze proste 22 mm M/15 mF | szt. | 100
12 | Zestaw infuzyjny do pomp LIFECRE 500/Pluma /A+ | szt. | 20
13 | Maska oddechowa bez PCV (bez flatanów) wraz z drenem 210 cm, wewnątzrz gwiazdkowym nie załamującym się oraz nebulizatorem dla dorosłych | szt. | 200
14 | wymiennik ciepła i wilgoci , tzw. "sztuczny nos" , wyposażony w centralny port tlenowy, klapkę umożliwiającą odssysanie bez konieczności odłączania oraz posiadający system antyokluzyjny lewo i prawo stronny: sterylny posiadający zwrot wilgoci 26 mg H2O/l, opór przy 60 l/min 1,3 cm H2O, martwą przestrzeń 19 ml oraz wagę 8g | szt. | 500
15 | złącze karbowane giętkie wewnątrz gładkie z wbudowanym kolankiem obrotowym, z podwójnym otworem bocznym (7,6 mm oraz 9,5 mmw jednym) jeden zabezpieczony miękkim korkiem z otworem wewnątrz umożliwiającym wprowadzenie bronchoskopu , drugi zabezpieczony korkiem dociskowym do prowadzenia odsysania. Pakowane pojedyńczo, sterylne, dlugość 12 cm | szt. | 400
16 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora, rury karbowane wewnatrz gładkie dł. 1,6 m z odłączalnym Y dla dorosłych, średnica 22 mm, posiadający pulapkę wodną, elastyczne złącza do respiratora, układ posiadający zewnętrzny zawór zabezpieczający jednostronnie otwarty o rozm. 22 F bez PCV (bez flatanów) | szt. | 50
17 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora SIRIO PLUS MRI o srednicy 30/18 mm gałąź dodatkowa rozciągliwa 0,5 m , tester szczelności układu, łącznikkątowy, układ posiadający zewnętrzny zawór zabezpieczający układ jednostronnie otwarty o rozm. 22 F o dł. 1,6 m lub 2,4 m | szt. | 30
18 | łyzki laryngologiczne jednorazowe światłowodowe w rozmiarach 2 - 4 dla rękojeści typu Macintoch. | szt. | 1000
19 | zestaw do nebulizacji wraz z ustnikiem oraz drenem 180 cm wewnątrz gwiazdkowym nie załamującym się dla dorosłych | szt. | 150
21 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora, rury karbowane - wewnątrz gładkie dł 1,6 m z odłączalnym Y dla dorosłych , średnica 22 mm, elastyczne złącza do respiratora, układ posiadający zewnętrzny zawór zabezpieczający jednostronnie otwarty o rozm. 22 F bez PCV (szkodliwych flatanów( | szt. | 200
22 | Jednorazowy układ oddechowy anestetyczny okrężny dla dorosłych z rur rozciągalnych - z pamięcią kształtu, średnica 22 mm, zakres kompresji rur od 40 cm do 200 cm z workiem oddechowym neoprenowym o poj. 3 l, dodatkowa gałąź o dł. Do 150 cm, łącznik kątowy, łącznik prosty 22 M- 22 M, mikrobiologicznie czysty w zestawfabrycznie zapakowany filtr elektrostatyczny 19g : 34 ml | szt. | 500
23 | Łącznik T do układu oddechowego z samozamykającą się zastawką uszczelniającą po zdjęciu nebulizatora działającą jako przedłużenie wlotu, o średnicy 22 mm , z nebulizatorem i drenem wewnątrz gwiazdkowym nie załamującym się o dł. 18 cm | szt. | 200
24 | System klipsowania układów oddechowychpozwalający utrzymać układy oddechowe i zapobiega niepotrzebnej kontaminacji | szt. | 100
25 | Maska tlenowa dla dorosłych z rezerwuarem tlenu i drenem dł. 2 m | szt. | 100
| RAZEM | [6 empty] | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 12
| ZADANIE NR.12 - sprzęt jednorazowego użytku różny | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Kieliszki na leki 1 x użyt. /70-100 szt | op. | 1500
2. | Kubki plastikowe 200 ml | szt. | 1000
3. | Łopatka drewniana do języka pakowane pojedynczo sterylna a` 100 szt | op. | 300
4. | Kaczka plastikowa | szt. | 30
5. | Basen plastikowy | szt. | 40 |  | 0
6. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków | szt. | 5000 |  | 0
7. | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych | szt. | 15000 |  | 0
8. | Zaciskacz do pępowiny z polipropylenu biały, wyposażony w zatrzask zabezpieczający przed samoczynnym rozwarciem, całkowita długość zaciskacza 55 mm, mikrobiologicznie czysty | szt. | 600 |  | 0
9. | nozyczki do przecinania zacisków do pepowiny | szt. | 10 |  | 0
10. | kranik trójdrozny | szt. | 2000 |  | 0
11. | kranik trójdrożny z przedłużaczem | szt. | 200 |  | 0
12. | torebka strunowa A4 (250 mm x 300 mm) | szt. | 1300 |  | 0
13. | Wziernik do otoskopu 1 x uzytk 2,0 mm- 4,0 mm | szt. | 300 |  | 0
14. | Fartuch foliowy 1 x użyt. | szt. | 10000 |  | 0
15. | Miska nerkowata plastikowa mała | szt. | 10 |  | 0
16. | Miska nerkowata plastikowa duża | szt. | 10 |  | 0
17. | Koce termiczne 210 x 160 cm | szt. | 80 |  | 0
18. | Termometry lekarskie bezrtęciowe | szt. | 500 |  | 0
19. | Słuchawki lekarskie | szt. | 10 |  | 0
20. | Miska do stolika zabiegowego plastikowa | szt. | 20 |  | 0
21. | Miska nerkowata papierowa 1x uzyt | szt. | 5000 |  | 0
22. | Okulary ochronne plastikowe "gogle" | szt. | 30 |  | 0
23. | Maska ratownicza 1 x użytk. | szt. | 30 |  | 0
24. | Penseta anatomiczna 1x użyt | szt. | 400 |  | 0
25. | osłonka pudrowana na głowicę USG 34 mm | szt. | 6000
26. | foliowe ochraniacze na obuwie pakowane po 100 par | par | 10000
27. | golarka: ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażona w specjalnie zaprojektowany grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza, konstrukcja rączki umożliwiająca jej odłamanie po zakończeniu golenia, umożliwiająca szybkie wrzucenie do pojemnika na zużyte igły i strzykawki. Produkt sklasyfikowany jako wyrób medyczny, wycięcie w uchwycie umożliwiające dokładny widok ogolonego obszaru | szt. | 250
28. | Pisak chirurgiczny sterylny do skóry | szt. | 50
29. | jednorazowy ustnik do spirometru typu Luntex dla dorosłych | szt. | 1500
30. | jednorazowy ustnik do spirometru typu Luntex dla dzieci | szt. | 300
31. | jednorazowy ustnik do spirometru typu Pneumoneb dla dorosłych | szt. | 300
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 13
| ZADANIE NR.13 - igly punkcyjne | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Igła punkcyjna 22 G x 1½ ( 0,7 x 38 -40 mm ) | szt. | 30
2. | Igła do nakłuć lędźwiowych STANDARD 20 G 0,9 x 88 -90 mm | szt. | 250
3. | Igła do nakłuć lędźwiowych STANDARD 18 G 1,25 x 88 - 90 mm | szt. | 200
4. | Igła do nakłuć lędźwiowych STANDARD 26 G 50 mm | szt. | 30
5. | Igła do nakł. lędzwiowych 22G 90 mm z prowadnicą | szt. | 300
6. | j.w. 25 G 90 mm z prowadnicą | szt. | 600
7. | j.w. 26 G 90 mm z prowadnicą | szt. | 300
8. | jw. 22G 120-130 mm z prowadnicą | szt. | 50
9. | jw. 25 G 120-130 mm z prowadnicą | szt. | 50
10. | jw. 26 G 120-130 mm z prowadnicą | szt. | 50
11. | jw. 27 G 90mm z prowadnicą | szt. | 200
12. | Igła punkcyjna 16 G 90 mm z prowadnicą | szt. | 50
13. | igła do nakłuć mostka 16 G x 60 mm | szt. | 20
| RAZEM | [6 empty] | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 14
| ZADANIE NR.14 - Bezigłowy port z zastawką do iniekcji i pobierania próbek | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33141230-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Wielofunkcyjny zamknięty system bezigłowy z podzielną membraną, łmożliwość dezynfekcji w całości przeźroczysty , posiadający prosty tor przepływu z możliwością używania w rezonansie magnetycznym oraz tomografii komputerowej. Czas użytkowania min 72 h lub 360 użyć. | szt. | 16000
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 15
| ZADANIE NR.15 kaniule do wkłóć obwodowych | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Kaniula do wkłuć obwodowych teflonowa 18 G 1,2 x 38 mm o przepływie 90 ml/min wykonana z FEP, z samozamykającym się korkiem portu bocznego na opakowaniu jednostkowym informacja o braku latexu, o rozmiarze kaniuli tj. średnica x długość w mm oraz przepływie w ml/min, i zastosowanym materiale | szt. | 5000
2 | Kaniula do wkłuć obwodowych teflonowa 20 G 1,0 x 32 mm o przepływie 57 ml/min wykonana z FEP, z samozamykającym się korkiem portu bocznego na opakowaniu jednostkowym informacja o braku latexu, o rozmiarze kaniuli tj. średnica x długość w mm oraz przepływie w ml/min, i zastosowanym materiale | szt. | 14000
3 | Kaniula do wkłuć obwodowych teflonowa 22G 0,8 x 25 mm o przepływie 33 ml/min wykonana z FEP, z samozamykającym się korkiem portu bocznego na opakowaniu jednostkowym informacja o braku latexu, o rozmiarze kaniuli tj. średnica x długość w mm oraz przepływie w ml/min, i zastosowanym materiale | szt. | 11000
4 | Kaniula do wkłuć obwodowych teflonowa 16 G 1,7 x 45 mm o przepływie 180 ml/min wykonana z FEP, z samozamykającym się korkiem portu bocznego na opakowaniu jednostkowym informacja o braku latexu, o rozmiarze kaniuli tj. średnica x długość w mm oraz przepływie w ml/min, i zastosowanym materiale | szt. | 200
5 | Koreczki do Venflonów sterylne od tego samego producenta co kaniule, koreczki z trzpieniem zamykajacym swiatlo kaniuli ponizej krawedzi korka | szt. | 20000
6 | Kaniule do wkłuć tętniczych teflonowe dla dorosłych rozm G20, wyposażone w zawór odcinający Floswitch | szt. | 250
7 | Kaniula Vosofix 20 G | szt. | 100
RAZEM
Kaniule powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 16
| ZADANIE NR.16- sprzęt medyczny różny | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Myjki o świeżym zapachu do toalety pacjenta, o naturalnym pH, hypoalergiczne , wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną, pomagającym utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W, opakowanie z mini-kartą obserwacji zmian skórnych, 8 myjek w opakowaniu. | szt | 28000
2 | Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, dwuwarstwowa struktura czepka z oddzieloną zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorbcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej , bez lateksu, w opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. | szt | 500
3 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający 2 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zagiętą końcówką oraz z zastawką do regulacji siły odsysania, bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru oraz preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. | szt | 500
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 17
| ZADANIE NR.17 - wkłucia centarlane | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | zestaw do znieczuleń zewnątrz oponowych z cewnikiem posiadający igłę Touhy 18 G ze znacznikiem długości co 1 cm , posiadający strzykawkę niskooporową, filtr płaski przeciw bakteryjny 0,2 um z systemem mocowania filtra do skóry , cewnik z miękkim automatycznym końcem | szt. | 10
2 | Cewnik wkłucia centralne . 3-światłowe 16 x 18 x 18, dł. 20 cm , śred 2,4 zestaw posiadający igłę zabezpieczającą przed wypływem krwi i zatorem powietrznym możliwość natychmiastowej identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG , co pozwala zapobiec np. ryzyka perforacji osierdzia , arytmii zakładanie prowadnicy bez rozłączania połączenia ze strzykawką | szt. | 250
3 | Cewnik wkłucia centralne . 2-światłowe 16 x 18 x 18, dł. 20 cm , śred 2,4 zestaw posiadający igłę zabezpieczającą przed wypływem krwi i zatorem powietrznym możliwość natychmiastowej identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG , co pozwala zapobiec np. ryzyka perforacji osierdzia , arytmii zakładanie prowadnicy bez rozłączania połączenia ze strzykawką | szt. | 20
4 | Zestaw do precyzyjnej kontroli przepływu z wbudowanym filtrem INTROFIX Air i aparatem infuzji grawiotacyjnej | szt. | 200
5 | Zestaw do nakłuć jamy opłucnej typu Pleurofix w.1 :cienkościenna kaniula z krótkim szlifem 1,8/80 mm, dren łączący z końcówką Lock, strzykawka trzyczęściowa 60 ml 1 x użytk, worek 2 l, kranik trójdrożny (żółty) | szt. | 20
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 18
| ZADANIE NR.18 akcesoria medyczne różne | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Przyrząd do precyzyjnej kontroli przepływu z wbudowanym 15 µm filtrem płynu, skala w kształcie koła, obsługiwana jedą ręką | szt. | 300
2 | Przyrząd z filtrem przeciwbakteryjnym 0,45 um do aspitracji butelek posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem, po rozłączeniu strzykawki | szt. | 5000
3 | łącznik z czterema elastycznymi częściami drenów, z zaciskiem rolkowym do infuzji płynów | szt. | 300
4 | łącznik z dwoma elastycznymi częściami drenów, do infuzji płynów | szt. | 300
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 19
| ZADANIE NR.19 - dreny Kehr | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Dren Kehr T ( 70 x 16 ) dł.70 cm wykonane z lateksu ch 12 | szt. | 30
2 | j.w. ch 14 | szt. | 30
3 | j.w. ch 16 | szt. | 30
4 | j.w. ch 18 | szt. | 10
5 | worki na żółć z dwoma odprowadzeniami | szt. | 400
RAZEM:
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 20
| ZADANIE NR.20 - cewnik do embolektomii | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Cewnik do embolektomii F 2 | szt. | 10
2 | j.w. F 3 | szt. | 20
3 | j.w. F 4 | szt. | 20
4 | j.w. F 5 | szt. | 20
RAZEM:
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 21
| ZADANIE NR.21 - zgłębniki i sondy | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Zgłębnik ZoładkowyCH10 dł. 800 mm | szt. | 50
2 | Zgłębnik żołądkowy CH 12 dł. 800 mm | szt. | 50
3 | Zgłębnik żołądkowy Ch 14 dł. 800 mm | szt. | 50
4 | Zgłębnik żołądkowy 16 CH dł. 800 mm | szt. | 200
5 | Zgłębnik żołądkowy 18 CH dł. 800 mm | szt. | 200
6 | Zgłębnik żołądkowy 20 ch dł. 1000 mm | szt. | 200
7 | Zgłębnik żołądkowy 22 ch dł. 1000 mm | szt. | 100
8 | Zgłębnik żołądkowy 24 ch dł. 1000 mm | szt. | 30
9 | Zgłębnik żołądkowy 26 ch dł. 1000 mm | szt. | 30
10 | Zgłębnik żołądkowy 28 ch dł. 1000 mm | szt. | 30
11 | Zgłębnik żołądkowy 30 ch dł. 1000 mm | szt. | 30
12 | Zgłębnik żołądkowy 32 ch dł. 1000 mm | szt. | 30
13 | Zgłębnik żołądkowy 34 ch dł. 1000 mm | szt. | 30
14 | Zgłębnik żołądkowy 36 ch dł. 1000 mm | szt. | 30
15 | Zgłębnik dwunastniczy ch 12 dł. min 1000 mm | szt. | 5
16 | Zgłębnik dwunastniczy ch 14 dł. min 1000 mm | szt. | 5
17 | Zgłębnik dwunastniczy ch 16 dł. min 1000 mm | szt. | 5
18 | Zgłębnik gastrostomijny zakładany pod kontrolą endoskopii wykoany ze specjalnego miekiego pzreźroczystego poliretanu , linia kontrastujaca w promieniach RTG , hydrożelowa powłoka z centymetrową podziałką , wymagany zacisk do regulacji przepływu oraz uniwersalny łącznik umozliwiający połaczenie z zestawem do podazy diet. CH 18 | szt. | 100
19 | Sonda do karmienia z zatyczką ch 16 dł. min 1000 mm | szt. | 200
20 | Sonda do karmienia z zatyczką ch 18 dł. min 1000 mm | szt. | 200
21 | Sonda do karmienia z zatyczką ch 20 dł. min 1000 mm | szt. | 100
22 | Sonda do karmienia z zatyczką ch 22 dł. min 1000 mm | szt. | 100
23 | Sonda Sengstakena CH 18 silikowana | szt. | 5
24 | Sonda Sengstakena CH 20 silikowana | szt. | 10
25 | Sonda do karmienia niemowląt z zatyczką ch 08 dł. min 1000 mm | szt. | 10
26 | Sonda do karmienia niemowląt z zatyczką ch 06 dł. min 1000 mm | szt. | 10
27 | Sonda do karmienia niemowląt z atyczką Ch 04 dl min 1000mn | szt. | 10
Zgłębniki żołądkowe mają mieć długośc min 100 cm
Razem
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 22
| ZADANIE NR .22 - papiery rejstracyjne, żele | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Papier do aparatu EKG – 3 kanałowy Multicard E – 30 ( 100 x 40 ) | rolki | 50
2 | Papier do EKG – 3 kanałowy Multicard E 300 ( 110 x 40 ) | rolek | 10
3 | Papier EKG Ascard 4 – ( 112 x 25 ) | rolek | 700
4 | Papier EKG Ascard 3 – ( 104 x 40 ) z nadrukiem | rolek | 50
5 | Papier EKG Caridiette EXCEL (120 X30) | rolek | 20
6 | Papier EKG Cardioline Delta 3 Plus ( 112 x 100 x 300 ) | bloczków | 100
7 | Papier do aparatu Ascard 1 50x15 | sztuk | 10
8 | Papier EKG Hewlett Packard ( 210 x 300 x 200 ) | bloczków | 50
9 | Papier KTG Corometrics 4305 BA0 ( 152 x 90 x 160 ) | bloczków | 300
10 | Papier KTG Sonicaid / Oxford ( 143 x 150 x 300 ) | bloczków | 50
11 | Papier KTG Edan F9 ( 150 x 100 x 150 ) | bloczków | 200
12 | Papier do videoprintera Mitsubishi K61B | rolek | 400
13 | Żel do USG 500 ml | sztuk | 1000
14 | Zel do EKG 250 ml | sztuk | 120
15 | Pasta Every 160 g | butelek | 10
16 | Papier do defibrylatora Medtronic Physho-Control LIFEPAK 12 z nadrukiem rozm 108 x 25 | sztuk | 30
17 | Papier do defibrylatora Medtronic Physho-Control LIFEPAK 20 z nadrukiem rozm 50 x 30 | sztuk | 10
18 | Żel do USG Agnasonic Parker | l | 25
RAZEM
Wymagane Oswiadczenie producenta defiblatorów lub dystrybutora o dopuszczeniu do stosowania papieru w defiblatorach z poz 14,15
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 23
| ZADANIE NR .23 - cewniki , kaniule urologiczne | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Cystofix CH 10 dł. igły 8 cm Kaniula punkcyjna rozdzielna, cewnik odporny na zagięcie , otwory boczne , zawinięty koniec, trwałe oznakowanie , worek na mocz , płytka mocująca, zacisk przesuwany | sztuk | 20
2 | Cytofix CH 15 dł. igły 12 cm Kaniula punkcyjna rozdzielna, cewnik odporny na zagięcie , otwory boczne , zawinięty koniec, trwałe oznakowanie , worek na mocz , płytka mocująca, zacisk przesuwany | sztuk | 20
3 | Nefrofix trzystopniowy CH 10 4,0 mm Cewnik nefrostonijny odporny na zagięcia , trwałe oznakowanie , zestaw punkcyjny ze stali szlachetnej , prowadnik metalowy typ SELINGERA z gietkim końcem rozszerzadła niewidoczne w promieniach RTG | sztuk | 15
4 | Nefrofix trzystopniowy CH 12 4,0 mm Cewnik nefrostonijny odporny na zagięcia , trwałe oznakowanie , zestaw punkcyjny ze stali szlachetnej , prowadnik metalowy typ SELINGERA z gietkim końcem rozszerzadła niewidoczne w promieniach RTG | sztuk | 15
5 | Nefrofix trzystopniowy CH 8 4,0 mm Cewnik nefrostonijny odporny na zagięcia , trwałe oznakowanie , zestaw punkcyjny ze stali szlachetnej , prowadnik metalowy typ SELINGERA z gietkim końcem rozszerzadła niewidoczne w promieniach RTG | sztuk | 10
6 | Nefrofix dwustopniowy CH 10 4,0 mm Cewnik nefrostonijny odporny na zagięcia , trwałe oznakowanie , zestaw punkcyjny ze stali szlachetnej , prowadnik metalowy typ SELINGERA z gietkim końcem rozszerzadła niewidoczne w promieniach RTG | sztuk | 20
7 | Nefrofix dwustopniowy CH 8 4,0 mm Cewnik nefrostonijny odporny na zagięcia , trwałe oznakowanie , zestaw punkcyjny ze stali szlachetnej , prowadnik metalowy typ SELINGERA z gietkim końcem rozszerzadła niewidoczne w promieniach RTG | sztuk | 20
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 24
| ZADANIE NR .24 - prowadniki metalowe | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Prowadnik metalowy prosty typu SALDINGERA , prowadnik sztywny ,jeden koniec miękki prosta końcówka 0,035˝ 0,89 mm 150 cm , wysoki stopień gietkości , odporność na odkształcenia , śliska powierzchnia , optymalna widoczność w promieniach RTG , udoskonalona sterowalność , | sztuk | 60
2 | Prowadnik metalowy zagięty, końcówka miękka typ Schuller 0,035˝ 0,89 mm 100 cm ,wysoki stopień gietkości , odporność na odkształcenia , śliska powierzchnia , optymalna widoczność w promieniach RTG , udoskonalona sterowalność | sztuk | 50
3 | Igła punkcyjna do Nefrofixu 18 G śr. 13 mm dł. 20 cm | sztuk | 50
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 25
| ZADANIE NR .25 - zestawy do odsysania i drenazu klatki piersiowej | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Wkłady workowe jednorazowego uzytku z trwale dołączoną pokrywą, przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny , kompatybilne z pojemnikami typu Serres ( będącymi na wyposażeniu szpitala) , uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawka zapobiegająca wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący 1000 ml | sztuk | 36
2 | Wkłady workowe jednorazowego uzytku z trwale dołąvczoną pokrywą, przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny , kompatybilne z pojemnikami typu Serres ( będącymi na wyposażeniu szpitala) , uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawka zapobiegająca wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący 2000 ml | sztuk | 1080
3 | Zestaw drenażowy do drenażu biernego i czynnego klatki piersiowej 2 butlowy z tworzywa sztucznego z wodną regulacją siły ssania i komorą na wydzieline o pojemności 3000 ml, z portem do pobierania próbek na drenie do pacjenta. | szt | 50
4 | Dren łączący uniwersalny do przyłączania źródła ssania do pojemników wielorazowych 7 mm w rolkach po 30 metrów | rolek | 2
5 | Dreny łączące 2 metrowy ,średnica wewn. 6-7 mm , z końcówkami źeńskimi( koncówki doklejane z elastycznym przegubem zapewniające wygodne prowadzenie odsysania i zapobiegające załamywaniu światła drenu) , do łączenia cewników z wkładami workowymi do odsysania, podwójnie pakowane w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | sztuk | 500
6 | Karnister 2 l | szt. | 5
7 | bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z igłą Verresa 14 G i 120 mm strzykawka 60 ml, zawór jednokierunkowy, worek na wydzielinę o pojemności 2000 ml | szt | 20
8 | Dren medyczny sterylny 2 m zakończenia typu żeńskiego z elastycznym przegubem z kanką do odsysania pola operacyjnegoo typu Yankauer bez regulacji siły ssania pakowanew podwójne opakowanie : wewnetrzne folia i zewnetrzne folia-papier | szt | 150
9 | Dren medyczny sterylny 2 m zakończenia typu żeńskiego z elastycznym przegubem z kanką z oliwką do odsysania pola operacyjnegoo typu Yankauer bez regulacji siły ssania pakowanew podwójne opakowanie : wewnetrzne folia i zewnetrzne folia-papier | szt | 150
10 | Kanka Yankauer do odsysania pola operacyjnego CH 22 pakowane sterylnie , wewnetrzne folia i zewnetrzne folia-papier | szt | 30
11 | j.w CH 24 | szt | 30
12 | j.w CH 28 | szt | 30
13 | j.w CH 30 | szt | 30
14 | Karnister 1 l do systemu Serres | szt | 20
15 | Mocownik karnistra dla systemy Serres | szt | 20
razem
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 26
| ZADANIE NR .26 - Wkłady workowe | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Wkłady workowe jednorazowego uzytku , poj 2000 ml. Wykonane z polietylenu, bez zawartości PCV tylko dwa króćce w pokrywie wkładu o róznej średnicy tj. pacjet oraz ssanie (peóznia). Uszczelniony automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania go w karnister, funkcja samozasysania, możliwość uzycia mniejszych worków w większych karnistrach. Wyposażony w dwa uchwyty do demontazu wkładu po jego zapełnieniu, data ważności umieszczona na każdym wkładzie | szt | 400
2 | Karnister wielorazowego uzytku wykonany z przeźroczystego nietłukącego się tworzywa bez zawartośći PCV , wyskalowany miarką co 100 ml do pełnej pojemności, nie posiadający żadnych przyłączeń typu próżnia/ssanie, z mozliwościa sterylizacji w temp. Do 121 st c , pojemność 2000 ml | szt | 10
3 | Filtr antybakteryjny - hydrofobowy kompatybilny z regulatorem ssania OXYLITRE | szt | 30
4 | łącznik (niebieski) | szt | 20
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 27
| ZADANIE NR .27 - smoczki , gruszki | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Smoczki "Ala" | sztuk | 100
2 | Smoczki jednorazowe "NUTRICIA " Standard | sztuk | 3000
3 | Gruszki gumowe do odsysania noworodków | sztuk | 20
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 28
| ZADANIE NR .28 - elektrody do czasowej stymulacji | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Elektroda do czasowej stymulacji zagięta FG CH 6 | sztuk | 5
2 | Elektroda do czasowej stymulacji prosta 6 F | sztuk | 5
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 29
| ZADANIE NR .29 - elektrody | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Elaktrody jednorazowe do długotrwałego monitorowania , z żelem mokrym | sztuk | 2000
2 | Elaktrody jednorazowe do Holtera i badań wysiłkowych z gąbką nasączoną z żelem mokrym , prostokątny kształt z okienkiem na przymocowanie kabelka | sztuk | 15000
3 | Elaktrody jednorazowe dla dzieci z żelem stałym małego kształtu nie zajmujące dużo miejsca na skórze | sztuk | 300
4 | elektroda do badań EKG przeznaczone do badań wysiłkowych i holterowskich , jednarozowego użytku, okrągłe, z żelem stałym na włókninie perferowanej , umozliwiające swobodne oddychania i praowanie skory | sztuk | 10000
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 30
ZADANIE NR .30 - taśmy podcewkowe | [7 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Taśma podcewkowa w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu przez otwory zasłonowe wymagane parametry: - materiał polipropylenmonofilamentowy - atraumatyczne brzegi zakończone pętelkami -grubość tasmy 0,5 mm (+/- 0,01 mm ) - porowatość 86% (+/- 1% ) - gramatura 70 g/m² ( +/- 5g/m ² ) - długość 50 cm (+/- 1 cm ) - szer 1,3 cm ( +/- 0,05 cm ) | szt. | 10
Razem
UWAGA:
Zamawijący wymga nieodpłatnego wynjajęcia narzędzia do zakładania taśmy na czas trwania przetargu
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 31
| ZADANIE NR.31 - OKULARY I OSŁONY | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Okulary ochronne do fototerapii dla noworodków - Osłona na oczy chroniąca przed szkodliwym działaniem światła z opaską na głowę, która umożliwia lecznicze działanie światła na głowe dziecka, z elastycznym mocowaniem na rzepy. W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularków do każdego kształtu głowy (obw głowy od 30 do 38 cm). Materiał nie zawierający lateksu | szt | 200 |  | 0
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 32
| ZADANIE NR.32- elektrody i czyściki | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | elektorda neutralna jednorazowa dzielona z pierścieniem ekwitopotancjalnym dla dorosłych powierzchnia kontaktowa 170-120 cm +/- 1 cm pokryta hydrożelem z zkaończeniem na klips do aparatu firmy EMED, na opakowaniu etykieta samoprzylepna do potrzeb dokumentacji zawierająca nr. kat i datę ważności producenta | szt. | 3000
2 | czyściki do elektrod- sterylne z taśmą samoprzylepną | szt. | 1000
3 | Kable łączące elektrodę z Apartem ES-400 firmy Emed | szt. | 2
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 33
| ZADANIE NR.33-dreny , łączniki | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Dren prosty z czystego silikonu 15 F dług. 50 cm | szt. | 200
2 | Dren prosty z czystego silikonu 18 F dług. 50 cm |  | 100
3 | Dren prosty z czystego silikonu 21 F dług. 50 cm | szt. | 50
4 | Dren prosty z czystego silikonu 24 F dług. 50 cm | szt. | 100
5 | Dren prosty z czystego silikonu 28 F dług. 50 cm | szt. | 100
6 | Dren prosty z czystego silikonu 30 F dług. 80 cm | szt. | 100
7 | Dren prosty z czystego silikonu 32 F dług. 50 cm | szt. | 20
8 | Dren prosty z czystego silikonu 33 F dług. 50 cm | szt. | 50
9 | Dren prosty z czystego silikonu 36 F dług. 50 cm | szt. | 20
10 | Łącznik plastikowy do drenów Y 7x 7x 7 | szt. | 50
11 | Łącznik prosty CH 18-24 | szt. | 200
12 | Przewód tlenowy niezałamujący z 2 końcówkami łączący aparat Ambu z dozownikiem tlenu ,długość 2 mb | szt. | 300
13 | linia do pomiaru kapnografii z końcówką męsko żeńską dł 3 m | szt. | 50
14 | linia do pomiaru kapnografii z końcówką męsko męska dł 3 m | szt. | 50
15 | łącznik karbowany zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem obrotowym przedłużenie giętkie do uładów oddechowych do respiratora Długość 15cm , | szt. | 50
16 | Przyrząd do ćwiczeń oddechowych | szt. | 150
17 | Dren tkankowy Yeates wykonany z miekiego nitoksycznego medycznego PCW wielokanałowy złożony z szeregu drenujących kanalikow niebieska linia kontrastująca w RTG wzdłuż drenu, podwójny system drenazu poprzez swiatło kanalików i zewnetrzne ich scianki, podwójnie pakowany, jednorazowego użytku , sterylny rozm 250 mmx25mm- 9 kanalików | szt. | 5
18 | j.w rozm 250mmx50mmx- 18 kanalików | szt. | 5
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 34
| ZADANIE NR.34 - igly biopsyjne 2 | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Igła biopsyjna 18 G x 20 cm do aparatu PROMAG Ultra | szt. | 100
2 | Igła do biopsji grubo-igłowej typu FACILE typu Trucut komaptybilna z pistoletem wielorazowego użytku NEXIAGE ze skalą co 1 cm, o wysokiej sztywności zapobiegającej zginaniu podczas zabiegu. Wyposażona w zewnętrzny metalowy szliof o szer. Ok. 8 mm umieszczony bezpośrednio za ostrzem igły umożliwiający precyzyjne pozycjonowanie pod kontrolĄ USG z portem luer lock umożliwiającym podłaczenie strzykawki i aspiracje cytologiczną oraz przesuwanym zdejmowanym koralikiem ułatwiającym pozycjonowanie igły podczas zabiegu , igła nie posuada dodatkowych uchwytów , pakowana sterylnie w sztywne opakowanie typu tacka plastikowa/papier zabezpieczające igłę w transporcie | szt. | 300
3 | Igła biposyjna do pobierania szpiku kostnego 16G x 60 mm | szt. | 10
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 35
| Zadanie nr 35 Akcesoria do laparoskopi | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Klipsy średnio- duże do klipsownicy laparoskopowej Pilling Weck 114527 op. 10 szt | szt. | 2000
2 | Klipsy duże (rozmiar XL) polimerowe niewchłanialne op 6 szt. | szt. | 240
3 | Woreczki ekstrakcyjne do laparoskopii typu Endo-Bag poj. 410ml | szt. | 5
4 | Woreczki ekstrakcyjne do laparoskopii typu Endo-Bag poj. 800 ml | szt. | 5
5 | Klipsy tytanowe sterylne, rozmiar LARGE, do klipsownicy naczyniowej op. 6 szt | szt. | 480
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 36
| Zadanie nr 36 wapno | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Wapno sodowane z indykatorem do stosowania w aparatach do znieczulń w celu pochłaniania dwutlenku węgla | kg | 50
razem
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 37
| ZADANIE NR.37 - igły wielorazowego uzytku | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G14 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 0,7 MM DŁ 23 MM KOŃC.SPR.O. | op | 5
2 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G13 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 0,7 MM DŁ 27 MM KOŃC.SPR.O. | op | 5
3 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G12 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 0,7 MM DŁ 30 MM KOŃC.SPR.O. | op | 5
4 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G11 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 0,8 MM DŁ 34 MM KOŃC.SPR.O. | op | 5
5 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G10 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 0,9 MM DŁ 38 MM KOŃC.SPR.O. | op | 5
6 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G9 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 1,0 MM DŁ 42 MM KOŃC.SPR.O. | op | 5
7 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G6 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 1,1 MM DŁ 54 MM KOŃC.SPR.O. | op | 5
8 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G5 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 1,2 MM DŁ 58 MM KOŃC.SPR.O. | op | 3
9 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G3 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 1,3 MM DŁ 68 MM KOŃC.SPR.O. | op | 3
10 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA GA3 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 1,4 MM DŁ 52 MM KOŃC.SPR.O. | op | 5
11 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA GA4 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 1,4 MM DŁ 45 MM KOŃC.SPR.O. | op | 5
12 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA GA5 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 1,3 MM DŁ 37 MM KOŃC.SPR.O. | op | 5
13 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA GA6 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 1,1 MM DŁ 32 MM KOŃC.SPR.O. | op | 5
14 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA B14 TRÓJĄTNA ZAKRZYWIONA 0,7 MM DŁ 23MM KOŃC.SPR.O. | op | 5
15 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA B13 TRÓJĄTNA ZAKRZYWIONA 0,7 MM DŁ 27MM KOŃC.SPR.O. | op | 5
16 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA GA3 TRÓJĄTNA ZAKRZYWIONA 1,4 MM DŁ 42 MM KOŃC.SPR.O. | op | 3
17 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA GA4 TRÓJĄTNA ZAKRZYWIONA 1,4 MM DŁ 45 MM KOŃC.SPR.O. | op | 3
18 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA GA5 TRÓJĄTNA ZAKRZYWIONA 1,3 MM DŁ 37 MM KOŃC.SPR.O. | op | 3
19 | ZESTAW WEZY DO ARTHRO-FLOW PONOW.UZYT. | szt | 2
20 | WYCINAK BOCZNY ZEBATY 4,5 MM WIELORAZOWY | szt | 1
21 | RESEKTOR PEŁNOPROMIENIOWY ZĘBATY 4,5 MM WIELORAZOWY | szt | 1
22 | RESEKTOR PEŁNOPROMIENIOWY PODWÓJNY 4,5MM WIELORAZOWY | szt | 2
23 | FREZ OKRĄGŁY 4,5 MM WIELORAZOWY | szt | 1
24 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G3 TRÓJĄTNA ZAKRZYWIONA 1,3 MM DŁ 68MM KOŃC.SPR.O | op | 5
25 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G4 TRÓJĄTNA ZAKRZYWIONA 1,3 MM DŁ 63MM KOŃC.SPR.O | op | 5
26 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G5 TRÓJĄTNA ZAKRZYWIONA 1,2 MM DŁ 58MM KOŃC.SPR.O | op | 5
27 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G6 TRÓJĄTNA ZAKRZYWIONA 1,1 MM DŁ 54MM KOŃC.SPR.O | op | 5
28 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G7 TRÓJĄTNA ZAKRZYWIONA 1,1 MM DŁ 50MM KOŃC.SPR.O | op | 5
29 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G8 TRÓJĄTNA ZAKRZYWIONA 1,0 MM DŁ 46MM KOŃC.SPR.O | op | 5
30 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G9 TRÓJĄTNA ZAKRZYWIONA 1,0 MM DŁ 42MM KOŃC.SPR.O. | op | 5
31 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G10 TRÓJĄTNA ZAKRZYWIONA 0,9 MM DŁ 38MM KOŃC.SPR.O | op | 5
32 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G11 TRÓJĄTNA ZAKRZYWIONA 0,8 MM DŁ 34MM KOŃC.SPR.O | op | 5
33 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA GA1 TRÓJĄTNA ZAKRZYWIONA 1,6 MM DŁ 65 MM KOŃC.SPR.O. | op | 5
34 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA GA2 TRÓJĄTNA ZAKRZYWIONA 1,6 MM DŁ 60 MM KOŃC.SPR.O. | op | 5
35 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA GA3 TRÓJĄTNA ZAKRZYWIONA 1,4 MM DŁ 42 MM KOŃC.SPR.O. | op | 5
36 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA GA4 TRÓJĄTNA ZAKRZYWIONA 1,4 MM DŁ 45 MM KOŃC.SPR.O. | op | 5
37 | IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA GA5 TRÓJĄTNA ZAKRZYWIONA 1,3 MM DŁ 37 MM KOŃC.SPR.O. | op | 5
38 | WYCINAK BOCZNY ZEBATY 4,5 MM WIELORAZOWY | szt | 1
39 | WYCINAK DWUSTRONNY 4,5 MM WIELORAZOWY | szt | 1
40 | OSTRZA DO DERMATOMU STERYLNE 10 SZT. | szt | 2
RAZEM
………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 38
| ZADANIE NR .38 - szczoteczki | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Jednorazowa szczotka jałowa do chirurgicznego mycia rąk , szczotka z jednej strony ma być wykonana z miekiego politerenu a z drugiej ma mieć gąbkę, gąbka po na moczenie powinna nie zmniejszać swojej objetości a krawędzie boczne szczotki nie powinny wystawać poza gąbkę. | sztuk | 5000
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 39
| ZADANIE NR .39- Zestaw do przetaczania | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Zestaw do przetaczania Medina Line S , zestaw standardowy 270 cm , komora kroplowa, końcówka Luer - Look , wkładka do iniekcji , zacisk rolkowy, zaworek | sztuk | 200
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 40
| ZADANIE NR 40- zestaw do żywienia | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej lub w wersji do pompy Flocare 800 | szt | 100
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 41
| ZADANIE NR.41 zestaw do podawania leków | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | przyrząd do bezigłowego nabierania i podawania leków z zaworem samozamykającym typu Cytoluer | szt. | 500
2 | przyrząd do transferu jednorazowych dawek leków (mono-dose) do workaviaflo, bez użycia strzykawki i igły | szt. | 500
3 | łącznik przeciwbakteryjny aktywowany końcówką luer, z powłoką ochronną VitalSchield, ze srebrem, nie zawierający PCV i DEHP | szt. | 100
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 42
| ZADANIE NR .42 - zestawy do odsysania i autotransfuzji | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | zestaw do autotransfuzji krwi po zamknięciu pola operacyjnego z początkowym aktywnym drenażem 65 mm Hg. - Zestaw powinien pozwalać na automatyczne przejście drenażu na psywny bez rozłączania systemu i posiadać dwa poziomy filtrowania krwi, pierwszy na poziomie worka - 200 µ a drugi stopień trójstopniowy w lini kroplówkowej - 175/40/10 µ . Zestaw powinien dodatkowo posiadać zbiornik na krew 700 ml , mieszek 125 ml, obydwa z systemem zastawek przeciwzwrotnych oraz dodatkowy worek na drenaz z kranikiem spustowem bez filtra o poj. 700 ml . Linia do przetoczeń powinna zawierać filtr, kl;amrę do regulacji przepływu z systemem łączników Luer Luck lub Spike. System powinien pozwalać na drenaż krwi z jednego lub dwóch drenów. | szt | 100
2 | Zestaw ortopedyczny do odsysania z pola operacyjnego z filtrem, 3 końcówki ssące ( 2 zagięte, 1 prosta ) uchwyt ergonomiczny z filtrem, filtr zapasowy i dren o długośi 270 cm, zestaw podwójnie pakowany w opakowanie zewnętrznefolia papier i wewnętrzne opakowania folia. | szt | 100
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 43
| ZADANIE NR .43 - Akcesoria do aparatów firmy ERBE | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Uchwyt do koagulacji w osłonie argonu z 2 włącznikami w rączce do APC 300 dł 3 m z możliwością podłączenia do aparatu firmy ERBE | szt | 2
2 | aplikator APC sztywny izolowany trzpień ø 5 mm dł 100 mm z regulowana szpatułą | szt | 3
3 | aplikator APC sztywny izolowany trzpień ø 5 mm dł 320 mm do laparoskopii | szt | 3
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 44
| ZADANIE NR .44 - Akcesoria do aparatu elektrochirurgii firmy EMED | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Uchwyt elektrody 4 mm z 2 włącznikami w rączce z możliwością podłączenia do aparatu firmy EMED ES 400 | szt | 4
2 | elektrody monopolarne ø 4 mm nóż prosty dł 25 mm | szt | 15
3 | elektrody monopolarne ø 4 mm kulka prosta 6 mm | szt | 15
4 | elektrody monopolarne ø 4 mm żagielek do konizacji 15 x 25 mm | szt | 1
5 | elektrody monopolarne ø 4 mm nóż prosty dł 100 mm | szt | 15
6 | szczypce bipolarne kątowe dł 220 mm część pracująca 1 mm | szt | 2
7 | kabel do szczypiec bipolarnych, 2 bolcowy 29 mm dł 3 m | szt | 2
8 | uchwyt elektrody 4 mm szeroki , 2 przyciski, kabel 4 m wtyk SDS | szt | 2
9 | kabel bipolarny dł. 3 m złącze proste wtyk SDS | szt | 2
10 | kabel bipolarny laparoskopowy do narzędzi Karl Storz dł. 3 m wtyk SDS | szt | 2
11 | kabel elektrody neutralnej jednortazowej dł. 3 m wtyk USA wersja SMSS | szt | 2
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 45
| ZADANIE NR.45 - igly biopsyjne | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Igła prosta 18 G x 70 mm do nakłucia worka osierdziowego | szt. | 10
2 | Igła prosta 15 G x 70 mm do nakłucia worka osierdziowego | szt. | 10
3 | Zestaw do nakłucia worka osierdziowego , zestaw zawiera Kateter 8 F x 30 cm ( 6 otworów ), prowadnik J .038" x 48 cm , strzykawka 10 ml Igła prosta 18 G x 7 cm | szt. | 5
4 | Inrtroduktor- zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitalnych (koszulka, prowadnik, rozszerzacz , igła, kranik) | szt. | 10
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 46
| Zadanie nr 46-mankiety | [6 empty] | załączniki nr. 2
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Mankiet do pomiaru ciśnienia dwuprzewodowe kompatybilne z aparatem do znieczuania Aestiva firmy Datex-Ohmeda | szt | 10
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy
,

## 47
| ZADANIE NR.47-Mankiety do pomiaru ciśnienia | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Mankiety do pomiaru ciśnienia tętniczego pasujące do kardiomonitorów PM 6000 i Bene View T8 wielorazowy jednoprzewodowy umożliwiający podłączenie z szybkozłączką | szt | 20
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 48
| ZADANIE NR.48- sterylny zestaw osłonek na głowice | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | sterylny zestaw osłonek na głowice przez przełykową ultrasonograficzną z ustnikiem, zaciskaczem na osłonę i żelem | szt. | 96
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 49
| ZADANIE NR.49 - cewniki | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Koszulka wprowadzająca do URS uzbrojona, obustronnie pokryta substancją hydrofijną ID -12 Fr OD - 14 Fr 35 cm | szt | 3
2 | j.w ID14 Fr OD 16 FR 35 cm | szt | 3
3 | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu podwójny jałowy -niepirogenny, nietoksyczny | szt | 50
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 50
| ZADANIE NR.50- osłony foliowe | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Jednorazowa osłona foliowa do kabli i przewodów dług. 2,5 m szer. 13 cm , przeźroczyste | szt. | 1500
2 | Jednorazowy pokrowiec na aparat RTG SUPRA "C" rozmiar 100 x 200 cm przeźroczysty | szt. | 500
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 51
| ZADANIE NR.51- sprzęt medyczny różny -2 | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Elektrody do pomiaru rzutu serca metodą PICCO , kompatybilne z monitorem Bene View T8- Mindray | szt | 20
2 | Jednorazowe linie próbkujące dla dorosłych - do kapnografii, kompatybilne z monitorem Bene View T8- Mindray | szt | 20
3 | Jednorazowe pułapki wodne dla dorosłych, monitorem Bene View T8- Mindray | szt | 20
4 | Zestaw jednorazowych przetworników do pomiaru ciśnienia metodąkrwawą. Sterylny, zawierający linię tętniczą, kraniki, korki, przyrząd do przetaczania płynów, monitorem Bene View T8- Mindray | szt | 20
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 52
| ZADANIE NR.52 - Igła do blokady nerwów | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Igła do blokady nerwów odwodowych z przedłużką pozwalającą na podłączenie strzykawki i kablem do stymulatora, kompatybilny ze Stymuplex. Igła o dł.100 mm, grubości 21 G, ostrze ścięte pod kątem 30 stopni | szt | 100
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 53
| ZADANIE NR.53 - Rurki tracheostomijne | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360º, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu. rozm. 6,0 mm | szt | 10
2 | j.w rozm. 7 mm | szt | 10
3 | j.w rozm. 8 mm | szt | 20
4 | j.w rozm. 9 mm | szt | 10
5 | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu | szt | 5
6 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. rozm. 7,0 | szt | 5
7 | j.w rozm. 8 mm | szt | 10
8 | j.w rzom. 9 mm | szt | 5
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 54
| ZADANIE NR.54- Czujnik przepływu j | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Czujnik przepływu jednorazowego użytku do respiratora Hamilton i Raphael | szt | 100

## 55
| ZADANIE NR .55 - worki kolostonijne i spodenki | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Worki zamknięte kolostonijne rozm. 20 x 60-70 mm | sztuk | 400 | 7 | 2800
2 | Spodenki j/użyt do badań kolonoskopi | sztuk | 800 | 3 | 2400
3 | Spodenki j/użyt do zabiegów operacyjnych | sztuk | 300 | 3 | 900
| RAZEM |  |  |  | 6100
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy