# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/31/13					Przeworsk, dnia 02.07.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa rękawic medycznych

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w zadaniu nr 1 pozycji nr 2 dopuści rękawice winylowe, bezpudrowe o grubości w strefie palców 0,10 mm +/- 0,02mm oraz w strefie dłoni 0,08mm +/- 0,01mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w zadaniu nr 1 pozycji nr 4 dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku rozmiar od XS do XL ( op. 100 szt.), wymagania: - kolor niebieski, - kształt uniwersalny, - mankiet rolowany,  -powierzchnia teksturowana min. na końcach palców, -AQL ≤1,5; -długość rękawicy min 240 mm; - grubość palca  0,13 +/- 0,02 mm, - grubość dłoni 0,08 +/- 0,01 mm, -zgodnie z normą 455 1-4, - zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III, - siła zrywania przed  starzeniem min. 6 N?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

ZAMAWIAJĄCY