# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/33/13					Przeworsk, dnia 05.07.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa respiratorów

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści respirator o wadze 9,1 kg ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści respirator bez adaptacyjnego trybu wentylacji w zamkniętej petli oddechowej wg. wzoru Otis`a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści respirator z ciśnieniem wspomagania w zakresie  2 -80 cm H2O ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

ZAMAWIAJĄCY