# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/13/14					Przeworsk, dnia 23.05.2014 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa obłożeń i odzieży jednorazowego użytku  z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 z późn. zm.  ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na poszwę z włókniny w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze z włókniny w rozmiarze 75x190cm?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1, pozycja 3

Czy ze względu na dużą wartość próbek Zamawiający zmniejszy wymaganą ilość do 10mb?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

ZAMAWIAJĄCY