# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/17/14					Przeworsk, dnia 03.06.2014 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu medycznego  jednorazowego użytku  z 						podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 31

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii wykonane z miękkiego hipoalergicznego materiału, dostępne w trzech rozmiarach (<28 cm, od 28 do 34 cm i > 34 cm), z regulowanym zapięciem, bezlateksowe, z tylną częścią dopasowującą się do kształtu głowy noworodka i kształtem okularków redukującym ciśnienie wywierane na gałkę oczną ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 16

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu poz 1 i 2 ? ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 17

Czy Zamawiający wymaga myjkę w formie rękawicy o neutralnym pH, o wym. 16,6 x 24,5 o gramaturze 100 g/m2, pakowaną a`20 szt. Czy też w formie prostokąt o wym. 12 x 20 cm, pakowaną a`24 szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości) o gramaturze 100 g/m2?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 38

Czy Zamawiający wymaga szczoteczkę o równej wysokości włosia, pakowaną po 30 szt, każda szczoteczka zaopatrzone w pilniczek do paznokci ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów siwz.

Pytanie

Zadanie nr 29 poz. 1 - 4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny elektrod za opakowania w właściwym przeliczeniem szt.

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Projekt umowy- §3 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuszczając zmianę podatku VAT, zmiany cła i cen urzędowych ma na myśli stałość cen netto i zmienność cen brutto.

Odpowiedź

Tak – Zamawiający ma na myśli stałość cen netto i zmienność cen brutto

Pytanie

Projekt umowy - § 6 ust 3

Prosimy o odniesienie kar do wartości niezrealizowanej części umowy. Nie jest słuszne, aby kara miała taka samą wysokość niezależnie od tego, na jakim etapie realizacji zamówienia nastąpiło rozwiązanie umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy pakietu nr 14

Czy zamawiający dopuści do przetargu port bezigłowy z membraną split septum z tępą kaniulą, posiadający przezroczystą obudowę i umożliwiający wykorzystanie przez 7 dni lub wykonanie 400 użyć (wpięcie i wypięcie)?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy pakietu nr 14

Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie portu bezigłowego o prędkości przepływu wynoszącej 350ml/min?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy pakietu nr 14

Czy zamawiający dopuści do przetargu port bezigłowy o ciśnieniu aktywacji wynoszącym 7 bar i ciśnieniu wstecznym 2,6 bara?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy ZADANIE NR .43  -  Akcesoria do aparatów firmy ERBE

Prosimy o wydzielenie z pakietu 43 poz. 1 Uchwyt do koagulacji w osłonie argonu z 2 włącznikami w rączce do APC 300 dł. 3 m z możliwością podłączenia do aparatu firmy ERBE. Jest to uchwyt produkowany tylko przez jedną firmę i umieszczenie go w jednym zadaniu z elektrodami argonowymi uniemożliwia złożenie oferty innym firmom, produkującym  kompatybilne elektrody

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy pakietu nr 15 poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści kaniule do wkłuć obwodowych, teflonowe , wykonane z FEP,  z samozamykającym się korkiem portu bocznego, posiadające minimum 3 paski kontrastujące widoczne w promieniach w RTG, posiadające zastawkę zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w trakcie zakładania  kaniuli, sterylne, na opakowaniu informacja o braku latexu, o rozm kaniuli tj. średnica x długość w mm oraz przepływie w ml/min i zastosowanym materiale o rozmiarach

Poz.1- 16 G 1,7 x 45 mm o przepływie 180 ml/min

Poz.2- 18 G 2 x 38 mm o przepływie 90 ml/min

Poz.3- 20 G 1,0 x 32 mm o przepływie 57 ml/min

Poz.4- 22 G 0,8 x 25 mm o przepływie 33 ml/min

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy pakietu nr 1

Czy zamawiający wydzieli z pakietu 1 poz. 27 i 28 ?

Odpowiedź

Tak- modyfikacja siwz

Pytanie

Dotyczy pakietu nr 1

Czy zamawiający w poz. 27 i 28  wymaga igieł widocznych w USG?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający wymaga

Pytanie

Dotyczy pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści w poz.28 igłę pokrytą drobinkami szkła całkowicie echogeniczna widoczna w USG, ze znacznikiem odległości co 1 cm, pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły. Igła o dł. 120 mm i grubości 21 G , ostrze ścięte pod kątem 30 st. Kabel podłączeniowy 60 cm ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób:

- W załączniku nr.2 do siwz w zadaniu nr.2 – (przyrządy do przetaczania)

- poz nr.3 otrzymuje brzmienie:

„przyrząd do przetaczania płynów  komora  kroplowa min 55 mm, przezroczysta, wykonana z elastycznego tworzywa, wolna od PCV ,zestaw wolny od latexu, pozbawiony ftalanów z informacją na każdym pojedynczym opakowaniu o ich braku , opakowanie typu blister pack odpowiednio oznaczone kolorystycznie z nadrukowanymi na nich opisami w języku polskim , zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren pakowany w rękaw foliowo-papierowy, zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren”

- Zamawiający w/w pozycji zmienia ilość z 70 000 na 60 000 szt

Pozostały opis tabeli bez zmian.

- w załączniku nr.2 do siwz Zamawiający tworzy nowe zadanie 2A (przyrząd do przetaczania) płynów w brzmieniu:

zadanie nr 2 A (przyrząd do przetaczania)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy |
|  | przyrząd do przetaczania płynów, komora kroplowa (dwukomorowa) min 55 mm, przezroczysta, wykonana z elastycznego tworzywa, wolna od PCV ,zestaw wolny od latexu, pozbawiony ftalanów z informacją na każdym pojedynczym opakowaniu o ich braku , możliwość przetaczania więcej niż jednego opakowania płynów poprzez eliminowanie pęcherzyków powietrza i zapobieganie cofaniu się krwi, opakowanie typu blister pack odpowiednio oznaczone kolorystycznie z nadrukowanymi na nich opisami w języku polskim , zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren pakowany w rękaw foliowo-papierowy, zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren |  | 10 000 |  |  |  |  |  |

- W załączniku nr.2 do siwz Zamawiający w zadaniu nr.16 Zamawiający dodaje pozycje w brzmieniu 5 i 6:

5.„ Zamknięty system do zbiórki płynnego i półpłynnego stolca, przebadany klinicznie, posiadający sylikonowy dren o długości nie mniejszej niż 155 cm z atraumatycznym balonikiem i kieszonka ułatwiającą aplikację oraz dwoma portami, posiadający w zestawie strzykawkę 45 ml i trzy worki zbiuorcze z filtrem węglowym 1000 ml” – szt 20

6. „Worki zbiorcze z filtrem węglowym 1000 ml do zamkniętego systemu zbiórki płynnego im półpłynnego stolca ( z pozycji wyżej) – szt.100

- W załączniku nr.2 do siwz Zamawiający w zadaniu nr.1

- wydziela się  poz. 27 i 28 tworząc nowe zadanie

ZAMAWIAJĄCY