# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/26/14 Przeworsk, dnia 04.08.2014 r

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

 **Uczestnicy**

 **postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia : **Spełnienie wymagań ppoż dla budynku A Szpitala Rejonowego w Przeworsku - w części dotyczącej klatki nr.2**

#  **I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 z późn. zm. ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

**Pytanie**

W związku z chęcią udziału naszej firmy w w/w przetargu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zakresu robót objętych zamówieniem:

Na rysunku A8: „Klatka schodowa nr 2 – wymagania p.poż.”, będącym częścią projektu branży budowlanej (zał. nr 3 do SIWZ) zakres robót jest dużo większy niż zakres określony w przedmiarze (zał. nr 2 do SIWZ), który wg SIWZ określa jedynie szacunkowe wartości robót i przybliżone ilości materiałów, a mianowicie:

**W ZAKRESIE DEMONTAŻU STARYCH ORAZ DOSTAWY I MONTAŻU NOWYCH DRZWI I OKIEN**

Poziom piwnic:

wg przedmiaru: drzwi – D1 (1 szt.)

wg rys. A8: drzwi – D1 (1 szt.), D2 (1 szt.), D3 (1 szt.), D4 (1 szt.)

Poziom parteru:

                wg przedmiaru: drzwi – D3 (1 szt.)

                wg rys. A8: drzwi – D2 (1 szt.), D3 (1 szt.), D4 (1 szt.), D5 (1 szt.), D6 (2 szt.), D7 (1 szt.), D10 (1 szt.); okno – O3 (2 szt.), O8 (1 szt.)

Poziom I piętra:

                wg przedmiaru: drzwi – D1 (1 szt.)

                wg rys. A8: drzwi – D1 (1 szt.), D2 (1 szt.), D3 (1 szt.), D4 (1 szt.), D6 (1 szt.); okno – O3 (1 szt.), O8 (1 szt.)

Poziom II piętra:

                wg przedmiaru: drzwi – D1 (1 szt.)

                wg rys. A8: drzwi – D1 (1 szt.), D2 (1 szt.), D3 (1 szt.); okno – O1 (1 szt.), O4 (1 szt.)

Poziom III piętra:

                wg przedmiaru: drzwi – D1 (1 szt.)

                wg rys. A8: drzwi – D1 (1 szt.), D2 (1 szt.), D3 (1 szt.), D4 (1 szt.)

Poziom IV piętra:

                wg przedmiaru: drzwi – D1 (1 szt.)

                wg rys. A8: drzwi – D1 (1 szt.), D2 (1 szt.), D3 (2 szt.); okno – O5 (1 szt.)

**Odpowiedź**

Zamawiający na myśli wykonanie zakresu robót zgodnie z przedmiarem.

**Zamawiający**