## Arkusz1
załącznik nr.2 do siwz
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent / nr.kat
1 | 1. Jednorazowy Zestaw Separujący komórki szpiku MSC i/lub PRP. -Możliwość przetwarzania na jednym zestawie zarówno krwi jak i szpiku. Zestaw sterylnych, trwale połączonych elementów (specjalny bęben, dreny, łączniki, pojemniki na frakcje krwi/szpiku, specjalny zawór kompatybilny z pompą i czujnikami), gwarantujący zamknięty, bezpieczny obieg od momentu wprowadzenia krwi/szpiku do momentu wytworzenia Koncentratu PRP/MSC w sterylnej strzykawce do aplikacji -W pełni automatyczny, precyzyjny proces separacji trombocytów przy użyciu elektronicznych czujników, koncentracja trombocytów w PRP, w zależności od protokołu separacji, na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn.2,5-3,5ml płytek krwi w µl), koncentracja komórek multipotencjalnych w MSC na poziomie 6,5 razy wartość bazowa. -Umożliwia przetwarzanie od 40 do 540ml (do wyboru wielokrotność 10ml) krwi/szpiku przy użyciu jednego wkładu sterylnego. - Pozwala Operatorowi ściśle określić ilość uzyskanego PRP/MSC - od 2 do 50 ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie 10-14/6,5 razy wartość bazowa. - W skład zestawu (do PRP) wchodzi też urządzenie do preparowania autologicznej trombiny z odseparowanego osocza pacjenta (bez konieczności pobrania dodatkowej próbki krwi), - Zawiera sterylne elementy służące do transferu i aplikacji materiału biologicznego. Instrumentarium do każdego zabiegu: Komputerowy Separator Komórkowy, wyposażony w pompę, czujniki separujące i dotykowy ekran sterujący, umożliwiający obsługę i monitorowanie procesu separacji. | szt. | 10
2 | 2. Membrana kolagenowa Nieorganiczna macierz kolagenowa do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego. Dostępna w rozmiarach: 25x30mm Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi. | szt. | 2
3 | 3. Membrana kolagenowa Nieorganiczna macierz kolagenowa do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego. Dostępna w rozmiarach: 30x40mm Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi. | szt. | 2
4 | 4. Membrana kolagenowa Nieorganiczna macierz kolagenowa do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego. Dostępna w rozmiarach: 40x50mm Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi. | szt. | 2
5 | 5. Substytut kości - granule 2000-4000μm, 5ml Z czystego β-fosforanu trójwapniowego. Syntetyczna macierz ułatwia wzrost nowej kości służąc jako rusztowanie, na którym dojrzewają nowe osady kostne. Szeroki zakres rozmiarów połączonych ze sobą porów w granulkach o wielkości 1-2 lub 2-4 mm służy ponownemu unaczynieniu i inwazji komórkowej przy tworzeniu się odradzającej się tkanki kostnej w ubytku. Preparat przedostaje się do komórek tworzących kości, co usprawnia procesy wzrostu nowej kości i ostateczną resorpcję rusztowania w miarę procesu gojenia. Idealny do mieszania z koncentratorami krwi lub szpiku. | op | 2
6 | 6. Substytut kości - granule 2000-4000μm, 10ml Z czystego β-fosforanu trójwapniowego. Syntetyczna macierz ułatwia wzrost nowej kości służąc jako rusztowanie, na którym dojrzewają nowe osady kostne. Szeroki zakres rozmiarów połączonych ze sobą porów w granulkach o wielkości 1-2 lub 2-4 mm służy ponownemu unaczynieniu i inwazji komórkowej przy tworzeniu się odradzającej się tkanki kostnej w ubytku. Preparat przedostaje się do komórek tworzących kości, co usprawnia procesy wzrostu nowej kości i ostateczną resorpcję rusztowania w miarę procesu gojenia. Idealny do mieszania z koncentratorami krwi lub szpiku. | op | 2
7 | 7. Substytut kości - granule 2000-4000μm, 15ml Z czystego β-fosforanu trójwapniowego. Syntetyczna macierz ułatwia wzrost nowej kości służąc jako rusztowanie, na którym dojrzewają nowe osady kostne. Szeroki zakres rozmiarów połączonych ze sobą porów w granulkach o wielkości 1-2 lub 2-4 mm służy ponownemu unaczynieniu i inwazji komórkowej przy tworzeniu się odradzającej się tkanki kostnej w ubytku. Preparat przedostaje się do komórek tworzących kości, co usprawnia procesy wzrostu nowej kości i ostateczną resorpcję rusztowania w miarę procesu gojenia. Idealny do mieszania z koncentratorami krwi lub szpiku. |  | 2
8 | 8. Substytut kości - granule 2000-4000μm, 30ml Z czystego β-fosforanu trójwapniowego. Syntetyczna macierz ułatwia wzrost nowej kości służąc jako rusztowanie, na którym dojrzewają nowe osady kostne. Szeroki zakres rozmiarów połączonych ze sobą porów w granulkach o wielkości 1-2 lub 2-4 mm służy ponownemu unaczynieniu i inwazji komórkowej przy tworzeniu się odradzającej się tkanki kostnej w ubytku. Preparat przedostaje się do komórek tworzących kości, co usprawnia procesy wzrostu nowej kości i ostateczną resorpcję rusztowania w miarę procesu gojenia. Idealny do mieszania z koncentratorami krwi lub szpiku. |  | 2
9 | 9. Zestaw do przygotowywania fibryny bogatopłytkowej (PRF) - ze 120 ml krwi przygotowuje około 6 ml PRF (wystarczy do pokrycia ok. 60 cm kwadratowych powierzchni) w spolimeryzowanej ("gumowej") postaci . System w pełni automatyczny, precyzyjny, zamkniety. Zestaw zawiera jednorazowy, sterylny aplikator z możliwością dołączenia dowolnej strzykawki z substancją płynną (np. antybiotyk, komórki macierzyste). Na czas zabiegu oferent dostarczy Komputerowy Separator z czujnikami optycznymi oraz kompatybilne z separatorem urządzenie do podawania materiału biologicznego. | szt. | 10
10 | 10. GelOS Pasta Substytut kości w żelu 100% b-TCP, 2,5ml, strzykawka luer-lock | szt. | 1
11 | 11.GelOS Pasta Substytut kości w żelu 100% b-TCP, 2,5ml, strzykawka luer-lock | szt. | 1
12 | 12.GelOS Pasta Substytut kości w żelu 100% b-TCP, 2,5ml, strzykawka luer-lock | szt. | 1
Razem