## 1
załącznik nr.2 siwz
Odczynniki , materiały zużywalne,kontrole do posiadanych urządzeń mikrometody żelowej Diamed ID-System (ID-Centrifuge, ID-Incubator, ID-Dispenser), opartej na aglutynacji krwinek czerwonych z doposażeniem, dla pracowni Immunologii Transfuzjologicznej szpitala w Przeworsku
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.M. | Liczba Badań/ 3 lata | Ilość opakowań na 3 lata | Cena jedn. netto/op | Wartość netto (zł) | % VAT | Wartość brutto (zł) | liss | tips | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/producent
GRUPA KRWI, BADANIE PRZEGLĄDOWE P/C
1 | Karta do pełnego oznaczenia grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych - pierwsza seria (A-B-DVI--ctl/A1-B) |  | 270 | [5 empty] | 135
2 | Karta do badania przeglądowego przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA LISS (wypełniona surowicą poliwalentną) |  | 10800
3 | Karta do badania przeglądowego przeciwciał na 3 krw. wzorcowych (IgG-wypełnina odczynnikiem monowalentnym) |  | 570
4 | Karta do Bezpośredniego Testu Antyglobulinowego (IgG-C3d-ctl/ IgG-C3d-ctl) |  | 60
5 | Karta do badania przeglądowego przeciwciał (IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl ) |  | 30
6 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu PTA-LISS) |  | 10800
GRUPA KRWI NOWORODKA
7 | Karta do badania grupy krwi noworodka: anty-A, anty-B, anty-D, anty-D, ctrl, BTA (1-sza seria) |  | 540 | [5 empty] | 270
8 | Karta do badania grupy krwi noworodka: anty-A, anty-B, anty-D VI+ (2-ga seria, inne klony niż w serii pierwszej, ) (wypełniona odpowiednimi odczynnikami monoklonalnymi anty- A,anty- B,anty DVI+) |  | 540 | [5 empty] | #REF!
9 | Właściwa próba krzyżowa PTA LISS: (liczba donacji)-wypełniona surowicą poliwalentną |  | 4200 | [5 empty] | 4200
FENOTYP
10 | Karta monoklonalna do oznaczania fenotypu z układu Rh i antygenu K z układu Kell |  | 120
KONTROLA JAKOŚCI
11 | Międzynarodowa zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 4xrok |  | 12 | [5 empty] | 0 | 0
| MATERIAŁY ZUŻYWALNE potrzebne do wykonania ww. ilości badań (liczone w opakowaniach) | [7 empty] | #REF!
12 | Odczynnik LISS
13 | Końcówki do pipety
RAZEM
Lp. | Charakterystyka | J.M. | Forma Płatności | Ilość m-cy | Cena jedn. netto/op | Wartość netto (zł) | % VAT | Wartość brutto (zł)
SPRZĘT DO MIKROMETODY
1 | Doposażenie w Pipetę 2 szt |  | Dzierżawa Pipet | 36
RAZEM | [6 empty] | x
Wymagania Graniczne
1 | Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych
2 | Termin ważności krwinek firmowych- minimum 4 tygodnie, po otwarciu, mikrokarty PTA/BTA - minimum 12 miesięcy.
3 | Pokojowa temperatura przechowywania kart.
4 | Dostawa wg harmonogramu na dany rok
5 | Dostawa transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st.C potwierdzona wydrukiem. Wydruk jako załącznik do oferty
6 | Wszystkie odczynniki, krwinki i i kontrola międzynarodowa od jednego producenta celem walidacji metody
7 | Krwinki wzorcowe do badania przeciwciał odpornościowych z panelem 3 krwinkowym zawierającym antygen Cw muszą być gotowe do użycia
8 | Wymagana jest metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych, zawiesina krwinek poniżej 1%
9 | Mikrokarty muszą składać się z 6 kolumn wypełnionych żelowym podłożem separującym
10 | Pozytywna opinia IHiT odnośnie możliwości stosowania oferowanych odczynników z posiadanym sprzętem
11 | Równoważnie opinia producenta sprzętu odnośnie możliwości stosowania oferowanych odczynników z posiadanym sprzętem
12 | Dla poz. 4 i 5 karty z fabrycznie naniesionymi odczynnikami monoklonalnymi.
13 | Walidacja dzierżawionego sprzętu min. jeden raz w roku na koszt Wykonawcy
14 | Karta do potwierdzenia grupy krwi noworodka (poz. 8) inne klony ABD niż w poz. 7oraz RhD wykrywający kategorię DVI+ (mikrokarta fabrycznie wypełniona odczynnikiemi).
15 | Oferowane odczynniki zgodne z art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach Medycznych
.......................................
| Miejscowość (data) |  |  |  | (Podpis i pieczątka upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)