## zad. 1
Formularz cenowy
zadanie nr 1
lp | Asortyment | ilość | cena jedn. netto w zł | wartość netto w zł | wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana , AQL=1,0 ; sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 30 ug/g rękawicy, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowane obustronnie od wewnątrz, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, długość 260-280 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, zgodne z EN – 374-3 Rozmiar od 6,0 do 8,5 | 35 000 par
2 | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne, lateksowe bezpudrowe, wewnątrz sylikonowane o zwiększonej grubości palców max. 0,32 mm, siła zrywania min. 26 N, , AQL po zapakowaniu < 1,0 , sterylizowane radiacyjnie , anatomiczne , kolor antyrefleksyjny - brązowy, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami , opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 , badania na przenikalność cytostatyków Rozmiar od 8,0 do 9,0 | 1 000 par
3 | Rękawice chirurgiczne, półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wewnętrzna - 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz sylikonowane, grubość na palcu 0,25 mm, rozciągliwość po starzeniu >1000%. AQL po zapakowaniu <1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 (zał. raporty z wynikami dołączone do oferty) badania na przenikalność cytostatyków (zał. raporty z wynikami dołączone do oferty) Rozmiar 6,0 do 8,5 | 1 000 par
4 | Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowi bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL = 1,0 sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, badania na przenikalność cytostatyków. Rozmiar 6,0 do 8,5 | 1 000 par
5 | Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, z formułą leczniczo-kosmetyczną, zawierającą min. prowitaminę B5, glicerynę, glukonolakton. AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe. Rozmiar 7-8,5 | 100 par
6 | Rękawice diagnostyczne z polichlorku winylu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej, kolor biały, powierzchnia gładka, grubość min. 0,07 mm, siła zrywania min, 4,2 N, rozciągliwość przed starzeniem 540 %, odporne na działanie związków chemicznych, w tym izopropanolu 70 %i czwartorzędowych środków czyszczących, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Rozmiar S, M, L. Opakowania po 100 szt. | 200 op.
Uwaga: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przetargową: 1. protokołów badań potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów 2. rękawic do testowania: poz. 1,2,3,4,5 – po 5 par. w rozm. 7,0 i 8,0 poz. 6 – po 1 opakowaniu rozm. S,M,L
z

## zad. 2
Formularz cenowy
zadanie nr 2
lp | Asortyment | ilość | cena jedn. netto w zł | wartość netto w zł | wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, bezlateksowe, rozmiar S, M, L (op. = 100 szt.) Wymagania: - bezpudrowe, - pasujące na obie dłonie, - rolowany mankiet, - odporne na rozerwanie, - łatwe w nakładaniu, - dobrze dopasowane, - nie śliskie, - AQL 1,5 - grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,10 mm, dłoni min. 0,08 mm - nie zawierające DEHP (DOP) - fabrycznie oznakowane na opakowaniu - zgodne z normą EN 455-1,2,3 - zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. I lub wyższej - posiadające dopuszczenie do kontaktu z żywnością | 5000 op.
RAZEM
Uwaga: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przetargową: 1. protokołów badań potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów 2. rękawic do testowania: poz. 1 – po 1 opakowaniu rozm. S,M,L

## zad. 3
Formularz cenowy
zadanie nr 3
lp | Asortyment | ilość | cena jedn. netto w zł | wartość netto w zł | wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku rozmiar od XS do XL ( op. 100 szt.) Wymagania - kolor niebieski - kształt uniwersalny - mankiet rolowany -powierzchnia teksturowana na palcach -AQL max. 1,5 -długość rękawicy min 240 mm - grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,10 mm, dłoni min.0,07 mm -zgodne z normą 455 1-4 - zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III - siła zrywania przed starzeniem min. 7 N | 6000 op.
2 | Rękawice sekcyjne rozmiar od S do L | 200 par
3 | Rękawice foliowe ( op. 100 szt.) - niesterylne jednorazowego użytku - polietylenowe - powierzchnia lekko teksturowana - kształt uniwersalny | 500 op.
4 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku rozmiar od XS do XL ( op. 200 szt.) Wymagania - kolor niebieski - kształt uniwersalny - mankiet rolowany -powierzchnia teksturowana na końcach palców -AQL max. 1,5 -długość rękawicy min 240 mm - grubość palca min. 0,10 mm - grubość dłoni min.0,07 mm -zgodnie z normą 455 1-4 - zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III - rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 - siła zrywania przed starzeniem min. 7 N - opakowanie papierowe z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary | 2000 op.
RAZEM
Uwaga: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przetargową: 1. protokołów badań potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów 2. rękawic do testowania: poz. 1 – po 1 opakowaniu rozm. S,M,L poz. 2 – 5 par poz. 3 - 5 op. poz. 4 po jednym opakowaniu - rozmiar XS - XL

## zad. 4
Formularz cenowy
zadanie nr 4
lp | Asortyment | ilość | cena jedn. netto w zł | wartość netto w zł | wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o przedłużonym mankiecie, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy min. 303 mm, grubość na palcu 0.14 mm, na dłoni 0.09 mm oraz na mankiecie 0.07 mm, siła zrywu min. przed starzeniem 8.0 N, AQL 1.5, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, oznakowane fabrycznie informacją ‘wolne od akceleratorów chemicznych’. W rozmiarach S – L , pakowane po 100 szt. | 100 op.
RAZEM
Uwaga: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przetargową: 1. protokołów badań potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów 2. rękawic do testowania: poz. 1 – po 1 opakowaniu rozm. S,M,L