# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/39/15					Przeworsk, dnia 23.10.2015 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : Dostawa obłożeń, serwet i odzieży jednorazowego użytku  z podziałem na zadania

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Pytanie  – dotyczy Zadania nr 3 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zadaniu nr 3 poz. 1 serwety nieprzylepnej jałowej o rozmiarze 50 x 60cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Pytanie  – dotyczy Zadania 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 poz. 3 serwety nieprzylepnej jałowej z otworem o wymiarach 6 x 8cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Pytanie 3 – dotyczy Zadania 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 poz. 4 serwety nieprzylepnej jałowej o rozmiarze 50 x 60 cm z otworem 6 x 8cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Pytanie – dotyczy Zadania 3 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 poz. 5 serwety nieprzylepnej jałowej                            o rozmiarze 75 x 90 cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 4, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m 2, całkowicie nieprześwitujących, przepuszczających powietrze?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Zadanie 4, poz. 5 – 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań w kolorze ciemnoniebieskim, na bluzie 1 kieszeń?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Zadanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań z nieprzeziernej włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m kw.?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Pytanie  dotyczy zad. 3 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji serwety w rozmiarze 50x50 cm . Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Pytanie dotyczy zad. 8 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet spełniającego poniższe parametry:

| Skład: - 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m². - 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, folia PE 0,050mm, - 1 serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm - 1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm - 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm - 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, - 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68 g/m². |  |
| --- | --- |

l

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, zapewniające stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Gramatura serwet: PP/PE 62 g/m2 ( PP 27 g/m2+ klej 5 g/m2 + PE 30 g/m2) + wzmocnienie: spunlace 70 g/m2  Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O. Siła wypychania (na sucho) 180kPA  (na mokro) 170kPA. zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG oraz wskaźnik sterylizacji. 8 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym. Zestaw w kolorze niebieskim.

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Pytanie  dotyczy zad. 8 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet spełniającego poniższe parametry:

| Skład: - 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m². - 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm. - 1 serweta przylepna 150x240cm ( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie) - 1 serweta przylepna 170x175cm ( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie) - 2 serwety przylepne 75x90cm( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie) - 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, - 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm |  |
| --- | --- |

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, zapewniające stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Gramatura serwet: PP/PE 62 g/m2 ( PP 27 g/m2+ klej 5 g/m2 + PE 30 g/m2). Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O. Siła wypychania (na sucho) 180kPA  (na mokro) 170kPA. zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG oraz wskaźnik sterylizacji. 8 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym. Zestaw w kolorze niebieskim.

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Pakiet nr 1 poz. 1,2,4

Czy można zaoferować zestawy z ręcznikami do rąk w rozmiarze 30 x 33 cm ?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Pakiet nr 1 poz. 7

Czy można zaoferować zestaw z dodatkowo pakowaną serwetą nieprzylepną oraz ręcznikami celulozowymi?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Pakiet nr 4 Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli operacyjnej dla pacjenta będącej wyrobem higienicznym? Prośba nasza wynika z faktu, iż producent koszuli operacyjnej zakwalifikował ją jako wyrób użytkowy i w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym.

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Pakiet nr 8 poz. 1

Czy można zaoferować zestaw serwet uniwersalnych wykonanego z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze 55 g/m2 ze wzmocnieniami chłonnymi o gramaturze 55 g/m2, o grubości folii 60 µ, całkowita gramatura 110 g/m2 oraz o składzie:

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym min. 393 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym min. 375 kPa

Odporność na penetrację płynów min. 200 cm H2O

1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm ( wzmocnienie 60 x 145 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm)

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm (wzmocnienie 45 x 60 cm)

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Parametry osłony na stolik Mayo :

Kolor aqua, folia 60 µ

Worek foliowy z włókninową strefą wzmocnioną, gramatura 90 g/m2

Wzmocnienie: hydrofilowa włóknina polipropylenowa spunbond, szerokość 60 cm, długość 145 cm, 30 g/m2

Folia polietylenowa, gramatura 57 g/m2

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Pakiet nr 8 poz. 2

Czy można zaoferować zestaw serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze 55 g/m2, o grubości folii 60 µ oraz o składzie:

Odporność na rozerwanie na mokro – na całej powierzchni min.177 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho – na całej powierzchni min. 172 kPa

Odporność na penetrację płynów  - min.200 cm H20

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm  - wzmocnienie (75  x 190 cm)

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm - wzmocnienie (60 x 145 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Parametry osłony na stolik Mayo :

Kolor aqua, folia 60 µ

Worek foliowy z włókninową strefą wzmocnioną, gramatura 90 g/m2

Wzmocnienie: hydrofilowa włóknina polipropylenowa spunbond, szerokość 60 cm, długość 145 cm, 30 g/m2

Folia polietylenowa, gramatura 57 g/m2

Parametry serwety na stolik instrumentariuszki:

Całkowita gramatura 90 g/m2, kolor aqua

Laminat włókninowo foliowy

Wzmocnienie- hydrofilowa włóknina spunbond 30 g /m2

Folia – 60 µ

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Pakiet nr 8 poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów w kolorze aqua oraz  w opakowaniu z 2 samoprzylepnymi etykietami  do archiwizacji danych oraz nie posiadających sytemu strzałek jako oznaczenia kierunku rozkładania.

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 3 poz 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną jałową w rozmiarze 50 x60 cm z otworem o średnicy 6x8 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 3 poz 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną jałową w rozmiarze 75x90 cm Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 4 poz 1

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany w włókniny SMS, spodni bez wywiniętych nogawek oraz bluzy posiadającej wycięcie półokrągłe pod szyją? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 4 poz 9.

Czy Zamawiający dopuści niejałową koszulę w kształcie tuniki wiązanej z tyłu na troki w połowie pleców i zapinanej  na rzep na wysokości szyi. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr  6 poz 1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 45x55 cm? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Nie

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr  7 poz 1

Czy Zamawiający dopuści  ubranie medyczne wykonane z antystatycznej,

niepylącej i oddychającej włókniny typu SMS, do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego w rozmiarze L i XL. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Nie

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr  8 poz 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych z taśmą lepną z rozmiarze 9 x 49 cm, serwetą na stolik Mayo w rozmiarze 79x145 cm,  przylepną serwetą w rozmiarze 175x 175 cm.? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Nie

Pytanie

Zadanie 1:

Czy Zamawiający pozwoli na przedstawienie raportu walidacji procesu sterylizacji wystawionego przez wytwórcę i producenta oferowanych wyrobów, sporządzony i zatwierdzony przez wykwalifikowany i kompetentny personel zatrudniony w strukturach firmy na stanowiskach: Dyrektor Zakładu Wyrobów Medycznych, Kierownik Działu Technologicznego, Kierownik Działu Kontroli Jakości i Laboratorium, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Koordynator ds. technicznych oraz Specjalista ds. technologicznych. Jako polski wytwórca i producent posiadamy własne laboratorium, tym samym firmie zewnętrznej zlecana jest tylko część procesu walidacji dot. maszyn i urządzeń. ‎Pozostałe części, ze względu na pełne wyposażenie fabryk, wykonujemy we własnym zakresie. Ważne jest, aby walidacja zgodnie z normą ISO 11135-1 była przeprowadzana przez kompetentny personel. Firmy, które nie wytwarzają wyrobów, nie mają możliwości przeprowadzenia walidacji procesu sterylizacji, dlatego zlecają to jednostkom zewnętrznym, które z reguły są wytwórcą tych wyrobów.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw (gramatura serwet na całej powierzchni 56g/m2) w składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |

Odpowiedź

Nie

Pytanie

Zadanie 1, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw (gramatura serwet na całej powierzchni 56g/m2) w składzie:

| serweta z wycięciem U i przylepcem | 1 | 240x180 | WYCIĘC. U | 63x7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 240x180 |  |  |
| serweta | 1 | 200x180 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |  |  |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |  |  |

Odpowiedź

Nie

Pytanie

Zadanie 1, poz.3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw (gramatura serwet na całej powierzchni 56g/m2) w składzie:

| serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | 320x240 | OKRĄG | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1 | 75x37 |  |  |
| taśma medyczna | 2 | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |  |  |

Osłona na kamerę 15x250cm pakowana poza zestawem?

Odpowiedź

Nie

Pytanie

Zad. 1, poz. 4,5:

Czy Zamawiający wyłączy pozycje do odrębnego pakietu?

Odpowiedź

Nie

Pytanie

Zad. 1, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści zestaw (gramatura serwet na całej powierzchni 56g/m2) w składzie:

| serweta z otworem elastycznym i ochraniaczem na palec | 1 |  | 240x100 | OKRĄG | 5; 4 | WYCIĘC. PÓŁOKRĄ. | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 |  | 90x75 |  |  |  |  |
| pokrowiec na nogę | 2 |  | 120x75 |  |  |  |  |
| taśma medyczna | 4 |  | 50x9 |  |  |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |  |  |

Odpowiedź

Nie

Pytanie

Zad. 1, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści zestaw (gramatura serwet na całej powierzchni 73g/m2)w składzie:

| serweta z elementem elastycznym i otworem | 1 |  | 300x240 | OKRĄG | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Odpowiedź

Nie

Pytanie

Zad. 1, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści zestaw (gramatura serwet na całej powierzchni 56g/m2) w składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 260x240 | WYCIĘC. U | 100x20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |  |  |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 120x37 |  |  |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | PE - 1K | 40x30 |  |  |
| taśma medyczna | 6 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Odpowiedź

Nie

Pytanie

Zad. 1, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści zestaw (gramatura serwet na całej powierzchni 56g/m2) w składzie:

| serweta z otworem i przylepcem | 1 | L2 | 200x180 | PROST. | 20x10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | L2 | 90x75 |  |  |
| pokrowiec na nogę | 2 | L2 | 120x75 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Odpowiedź

Nie

Pytanie

Zad. 1, poz. 8: czy Zamawiający dopuści zestaw (gramatura serwet na całej powierzchni 73g/m2) w składzie:

| serweta z przylepcem i kieszenią na płyny z kształtką | 1 | L3 | 300x180 | PROST. | 22x15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Zad. 1, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści zestaw (gramatura serwet na całej powierzchni 56g/m2) w składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 260x240 | WYCIĘC. U | 100x20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |  |  |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 120x37 |  |  |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | PE - 1K | 40x30 |  |  |
| taśma medyczna | 6 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Odpowiedź

Nie

Pytanie

Zad. 1, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści zestaw (gramatura serwet na całej powierzchni 56g/m2) w składzie:

| serweta | 1 | L2 | 260x240 | WYCIĘC. U | 100x20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta | 1 | L2 | 240x150 |  |  |
| serweta | 1 | L2 | 90x75 |  |  |
| serweta | 3 | TMS | 250x160 |  |  |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 120x37 |  |  |
| kieszeń na płyny z kształtką | 2 | PE - 1K | 40x30 |  |  |
| taśma medyczna | 7 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Odpowiedź

Nie

Pytanie

Zad. 1, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści zestaw (gramatura serwet na całej powierzchni 56g/m2) w składzie:

| serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | L2 | 320x240 | OKRĄG | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 75x37 |  |  |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Zad. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w torebki papierowo-foliowe, a te w sztywny karton zabezpieczający przed uszkodzeniem?

Odpowiedź

Nie

Pytanie

Zad 2, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m2 +gramatura wzmocnienia 40g/m2 o odporności na przesiakanie płynów w obszarze wzmocnienia min. 203cm H2O?

Odpowiedź

Nie

Pytanie

Zad 2, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź

Nie

Pytanie

Zad. 2, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 80x45cm z taśmą w rozmiarze 9x50cm?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Zad. 2, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 200x180cm?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Zad. 2, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści taśmę w rozmiarze 9x50cm?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Zad. 2, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową w rozmiarze 40x30cm?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Zad. 2, poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową w rozmiarze 42x35cm?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Zad. 2, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x90cm z otworem o średnicy 8cm?

Odpowiedź

Nie

Pytanie

Zad. 2:

Czy Zamawiający dopuści asortyment pakowany w torebki papierowo-foliowe, a te w sztywny karton zabezpieczający przed uszkodzeniem?

Odpowiedź

Nie

Pytanie

Zad. 3, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 5cm lub serwetę z przylepcem na boku z otworem o średnicy 8cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zad. 3, poz. 5: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zad. 5, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw (pakowany w blister dwudzielny, który może służyć jako pojemnik) w składzie:

| serweta z laminatu 42g/m2 | 45x75cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu 54g/m2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu | 45x75cm;Ø8cm | 1 |
| kompresy z gazy 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 10 |
| tupfer kula 17N | 20x20cm | 10 |
| pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
| strzykawka 10ml | 10ml | 1 |
| strzykawka 20ml | 20ml | 1 |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,8x40mm | 0,8x40mm | 1 |
| ostrze nr 11 | Nr 11 | 1 |
| imadło metalowe | 13 cm | 1 |

Odpowiedź

Nie

Pytanie

Dotyczy zapisów umowy: Art. 2 pkt. 3; art. 5 pkt. 5:

Czy dostawy maja przypadać na dni robocze tj., dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Dotyczy zapisów umowy: Art. 6 pkt. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawa kary umownej była wartość niezrealizowanej umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź

Tak

Pytanie

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Zamawiający