# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/12/16					Przeworsk, dnia 06.04.2016 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :  Dostawa preparatów dezynfekcyjnych – uzupełnienie do 13.08.2016r.

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści preparat trójenzymatyczny do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie temperatury endoskopów giętkich) o spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV) w czasie 5 minut przy stężeniu 0,5%, na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), alkilotriaminy oraz tenzydów (m.in. poliheksanid, IV-rzędowe związki amoniowe propionian didecylodimetylopolioksyetyloamoniowy nr CAS 94667-33-1), nieutrwalający zanieczyszczeń? Preparat posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych. W postaci koncentratu w opakowaniu 1L z wmontowanym dozownikiem przelewowym.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści preparat trójenzymatyczny do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie temperatury endoskopów giętkich) o spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV) w czasie 5 minut przy stężeniu 0,5%, na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), alkilotriaminy oraz tenzydów (m.in. poliheksanid, IV-rzędowe związki amoniowe, propionian didecylodimetylopolioksyetyloamoniowy nr CAS 94667-33-1), nieutrwalający zanieczyszczeń? Preparat posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych. W postaci koncentratu w opakowaniu 5L.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Zamawiający