# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/21/16					Przeworsk, dnia 02.06.2016 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : Dostawa sprzętu medycznego  jednorazowego użytku   z podziałem na zadania.

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający w pozycjach 9, 10,11,12 dopuści  strzykawki z tłokiem w kolorze kontrastującym ,        czarna  czytelna skala oraz  nazwa producenta na korpusie  strzykawki

- 2 ml rozszerzona  do 2,5 ml , skala  co 0,1 ml

- 5 ml  rozszerzona  do 6 ml  skala  co 0,2 ml

- 10 ml rozszerzona  do 12  ml  skala co 0,5 ml

- 20 ml rozszerzona  do 24 ml  skala  co 1,0 ml

Odpowiedź: tak

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, w pozycji nr 13 i 14, dopuści do zaoferowania strzykawki produkowane przez producenta „Margomed” o pojemności 50(60)ml, kompatybilne z pompami posiadanymi przez Zamawiającego, nie zależnie od wpisanej nazwy producenta strzykawki w menu pompy, jak obecnie wykorzystywane w państwa jednostce? Zarówno strzykawki transparentne jak i bursztynowe, wymagane przez Zamawiającego, o pojemności 50(60)ml, produkowane przez producenta „Margomed” są kompatybilne z pompami infuzyjnymi wszystkich  producentów tych urządzeń w zakresie określonych i wymaganych norm. Strzykawki w/w producenta są identyfikowane w dedykowanych pompach infuzyjnych pod komunikatem „50 MARGOMED”, w starych typach urządzeń dozujących, bez aktualnego oprogramowania, strzykawki pracują pod komunikatem „50  POLFA LUBLIN” lub „50 BRAUN OMNIFIX”, zgodnie z oświadczeniem producenta strzykawek.

Odpowiedź: tak

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści w  poz. 16 strzykawkę 100 ml Janete posiadająca logo producenta na  opakowaniu jednostkowym .

Odpowiedź: tak

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 17 strzykawkę  do TBC z igłą 0,5 x 16 mm nadrukowane logo producenta na  opakowaniu jednostkowym  . Celem identyfikacji może  być nazwa własna umieszczona na  korpusie strzykawki.

Odpowiedź: tak

Pytanie

Dotyczy zadania nr  2 poz. 1 , 3

Czy Zamawiający będzie wymagał  w poz. 1 , 3 aby przyrządy  posiadały wytłoczone bezpośrednio na  przyrządzie  nazwę lub logo producenta , co daje  pełna identyfikacje produktu w przypadku gdy opakowanie jednostkowe  nie jest  już  dostępne ?.

Odpowiedź: dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Dotyczy zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 rurkę ustno – gardłową Gudel 000 sterylną dł. 4 cm w opakowaniu folia – folia

Odpowiedź: dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Dotyczy zadania nr 3 poz. 37

Czy Zamawiający dopuści w poz. 37 prowadnicę do trudnych intubacji rozmiar 2,0 o dł. 600 mm elastyczna , wzmocniona  na całej długości  , miękki prosty koniec

Odpowiedź: nie

Pytanie

Dotyczy zadania  nr 3 poz. 38

Czy Zamawiający dopuści w  poz. 38 prowadnicę do trudnych intubacji rozmiar 3,3 o dł. 600 mm

Odpowiedź: nie

Pytanie

Dotyczy pakietu nr 48 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w  poz. 2 majtki dla pacjenta  o gramaturze  40 g/m 2 z włókniny   poliestrowo –wiskozowej w rozmiarze uniwersalnym i XXL kolor biały  tak jak obecnie dostarczane  do szpitala

Odpowiedź: nie

Pytanie

Dotyczy pakietu nr  48 poz.  poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 worki zamknięte kolostonijne rozm 10 x 70

Odpowiedź: nie

Pytanie

Dotyczy zadania nr 9 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania

A: Łącznik typu Y

B&C: Łącznik typu Cap-con

D: Łącznik typu T

Odpowiedź: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 9

Czy Zamawiający dopuści w  poz. 4-10 cewnik do odsysania o dł. 50 cm z  otworem centralnym i 2  potworami naprzeciwległymi .

Odpowiedź:  zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 9

Czy Zamawiający  w poz. 11, 12 dopuści cewnik do podawania tlenu  dla  dorosłych oraz dla dzieci wykonany z nietoksycznego , miękkiego , przezroczystego polichlorku winylu

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Artykuł 6 pkt 3

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w art.3 ust.1  w przypadku  odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli umowy).

Odpowiedź: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie

Dot.  zadania 44 poz 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie

Zamkniętego bezigłowego łącznika , neutralnego rozłączania, co powoduje brak ref luksu do cewnika i dzięki temu nie dochodzi do okluzji cewnika , o laminarnym kanale przepływu, o przepływie 165 ml/min., o przestrzeni martwej wynoszącej max. 0,06 ml, z możliwością podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 600 aktywacji. Wszystkie parametry potwierdzone badaniami. Pozostałe parametry opisu  bez zmian.

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 21 poz. 15

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepak 12 o rozmiarze 107 mm x 23 m.

Odpowiedź: tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 21 poz. 15, 16

W związku z wymogiem załączenia Oświadczenia producenta defibrylatorów lub dystrybutora o dopuszczeniu do stosowania papieru w defibrylatorach z poz. 15, 16, prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający w ww. pozycjach wymaga papierów oryginalnych producenta Physio-Control, ponieważ producent defibrylatorów f-ma Physio-Control, tylko takie papiery dopuszcza do stosowania w defibrylatorach wymienionych w poz. 15 i 16. Czy też Zamawiający dopuści papiery będące zamiennikami papierów oryginalnych, które są kompatybilne z defibrylatorami wymienionymi w poz. 15, 16, i jednocześnie znacznie tańsze, jednak producent Physio-Control nie wymienia ww. papierów kompatybilnych jako dopuszczonych do stosowania w defibrylatorach z poz. 15 i 16.

Odpowiedź: tak

Pytanie

Zadanie nr 27 poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości wyceny elektrod w op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź: tak

Pytanie

Zadanie nr 27 poz. 1-4

Jeśli zamawiający nie dopuści wyceny op. – 50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: j.w.

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 30.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, posiadających wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod, o powierzchni przewodzącej 107 cm2 i rozmiarach 164x117 mm;

NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU I JEST UNIWERSALNA, TZN, ŻE MOŻE BYĆ BEZPIECZNIE APLIKOWANA U PACJENTÓW DOROSŁYCH JAK I U DZIECI

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 44 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 44 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt.  papier-folia oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny w opakowaniu zbiorczym (karton)  36 szt.   z przeliczeniem  zamawianej ilości czyli   2000 zestawów?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 44 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z zadania 44 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 30 Poz nr 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną jednorazową, dwudzielną, dla dorosłych, niekierunkową, z pasem bezpieczeństwa, który gwarantuje równomierny rozkład prądu, pokrytą hydrożelem o wysokich właściwościach klejących, z zakończeniem na klips do aparatu firmy EMED,  współpracującą z systemem monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej, z etykietą samoprzylepną z datą ważności i numerem katalogowym, powierzchnia czynna 110cm2, powierzchnia kontaktowa 170cm2?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert zgodzi się na wyłączenie Pozycji 73 oraz 74 z Pakietu nr 6 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Modyfikacja SIWZ, jednocześnie zamawiający zwraca się z prośbą o nie wypełnianie  w/w pozycji w zadaniu nr 6

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 73 oraz 74  cewniki o grubości 4.7CH, skalowane co 5 cm z inteligentnym popychaczem o długości 70 cm (umożliwiającym sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu) i drut o długości 145 cm?

Odpowiedź:  zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ - modyfikacja

Pytanie

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert zgodzi się na wyłączenie Pozycji 3 oraz 4 z Pakietu nr 23 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 12

Czy Zamawiający dopuści w  poz.10 kranik trójdrożny z  przedłużaczem 10 cm

Odpowiedź: dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 12

Czy Zamawiający dopuści w poz. 13 fartuch foliowy jednorazowego użytku pakowany po 100 szt. z podaniem przeliczeniem w formularzu cenowym 100 op. a 100 szt..

Odpowiedź: dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 12

Bardzo proszę Zamawiającego  o wydzielenie  z pakietu nr  12  poz. 23  , 24, 25, 32 co umożliwi przystąpicie  innym wykonawcą .

Odpowiedź: nie

Pytanie

Dotyczy zadania nr 31

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści dren prosty z czystego silikonu o długości 50 cm?

Odpowiedź: : tak

Pytanie

Dotyczy zadania nr 31

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści dren prosty z czystego silikonu w rozmiarze 33 F?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Dotyczy Pakiet 28

Czy nie zaszła oczywista pomyłka i Zamawiający ma na myśli pylenie nie większe niż 0,2%?

Odpowiedź:  tak

Pytanie

Dotyczy Pakiet 11

Czy zamawiający w zad 11 poz 3 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd filtr antybakteryjny sterylny elektrostatyczny z portem kapno, ze złączem prostym o skuteczności anty bakteryjnej 99,999%, przeciwwirusowej 99,999% z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H2O, przestrzeń martwa 57 ml, min. objętość oddechowa VT 150 ml, waga 31 g?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Pakiet 11

Czy zamawiający w zad 11 poz 4 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd filtr  antybakteryjny sterylny elektrostatyczny z portem kapno, ze złaczem kolankowym o skuteczności ant bakteryjnej 99,999%, przeciwwirusowej 99,999% z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H2O, przestrzeń martwa 63 ml, min. objętość oddechowa VT 150 ml, waga 38 g?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Pakiet 11

Czy zamawiający w zad 11 poz 4 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd filtr  antybakteryjny sterylny elektrostatyczny z portem kapno, ze złaczem kolankowym o skuteczności ant bakteryjnej 99,999%, przeciwwirusowej 99,999% z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 30 mg H2O, przestrzeń martwa 29 ml, min. objętość oddechowa VT 150 ml, waga 19 g?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Pakiet 11

Czy zamawiający w zad 11 poz 5 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd maski twarzowe anestetyczne wstępnie wypełnione mankietem powietrznym o anatomicznym kształcie zapewniającym wygodne i pewne niskociśnieniowe uszczelnienie. Zawór w części nosowej maski umożliwiający dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Mankiet i korpus maski przeźroczyste, wykonane z PCV bez zawartości ftalanów.  Rozmar  noworodkowa 20ml/15mm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Dotyczy Pakiet 11

Czy zamawiający w zad 11 poz 6 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd maski twarzowe anestetyczne wstępnie wypełnione mankietem powietrznym o anatomicznym kształcie zapewniającym wygodne i pewne niskociśnieniowe uszczelnienie. Zawór w części nosowej maski umożliwiający dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Mankiet i korpus maski przeźroczyste, wykonane z PCV bez zawartości ftalanów.  Rozmiar  niemowlęcy 33ml/15mm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Dotyczy Pakiet 11

Czy zamawiający w zad 11 poz 7 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd maski twarzowe anestetyczne wstępnie wypełnione mankietem powietrznym o anatomicznym kształcie zapewniającym wygodne i pewne niskociśnieniowe uszczelnienie. Zawór w części nosowej maski umożliwiający dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Mankiet i korpus maski przeźroczyste, wykonane z PCV bez zawartości ftalanów.  Rozmiar  pediatryczny 70ml/22mm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Dotyczy Pakiet 11

Czy zamawiający w zad 11 poz 8 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd maski twarzowe anestetyczne wstępnie wypełnione mankietem powietrznym o anatomicznym kształcie zapewniającym wygodne i pewne niskociśnieniowe uszczelnienie. Zawór w części nosowej maski umożliwiający dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Mankiet i korpus maski przeźroczyste, wykonane z PCV bez zawartości ftalanów.  Rozmiar  średni-dorosły 130ml/22mm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Dotyczy Pakiet 11

Czy zamawiający w zad 11 poz 14 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z gąbki, z uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżenie dopływającego tlenu z samozamykającym się portem do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika. Skuteczność nawilżania 26 mg H2O. Przestrzeń martwa 19ml, opór przepływu 0,2 cm H2O przy 30l/min. Waga 8g, sterylny?

Odpowiedź:  zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Pakiet 11

Czy zamawiający w zad 11 poz 18 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd nebulizator do podawania leków z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie od 0 - 90 ° ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie od 0 - 360 ° o pojemności 10 ml, skalowany z podziałką co 1 ml z antyprzelewową konstrukcją, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 3,3 µm potwierdzona w katalogach producenta. Czysty mikrobiologicznie z ustnikiem, dren 210 cm.

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Pakiet 11

Czy zamawiający w zad 11 poz 19 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd nebulizator do podawania leków z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie od 0 - 90 ° ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie od 0 - 360 ° o pojemności 10 ml, skalowany z podziałką co 1 ml z antyprzelewową konstrukcją, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD)  3,3 µm potwierdzona w katalogach producenta. Czysty mikrobiologicznie z maską dla dorosłych, dren 210 cm?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Pakiet 11

Czy zamawiający w zad 11 poz 20 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd nebulizator do podawania leków z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie od 0 - 90 ° ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie od 0 - 360 ° o pojemności 10 ml, skalowany z podziałką co 1 ml z łacznikiem T, nie wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora,  średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 3,3 µm potwierdzona w katalogach producenta. Czysty mikrobiologicznie, dołączona przestrzeń martwa 7-15 cm i  dren 210 cm?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Pakiet 11

Czy zamawiający w zad 11 poz 21 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd jednorazowy układ oddechowy do respiratora dla dorosłych z PE,2 rury  karbowane  dł 200 cm z odłączalnym Y z kolankiem, dodatkowa rura z workiem anestetycznym bezlateksowym  o pojemności 2,0 l, biologicznie czysty, bez DEHP? 2010000

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Pakiet 11

Czy zamawiający w zad 11 poz 21 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd jednorazowy układ oddechowy do respiratora dla dorosłych z PCV,2 rury  karbowane - wewnątrz gładkie dł 160 cm z odłączalnym Y, dodatkowo pakowana rura z workiem anestetycznym bezlateksowym  o pojemności 2,0 l, biologicznie czysty, bez DEHP?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Pakiet 11

Czy zamawiający w zad 11 poz 22 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd jednorazowy układ oddechowy jednorurowy, rura w rurze o średnicy rury zew. 30mm a wew. 18mm i dł. 160 cm z kolankiem, z portem kapno, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 st. C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H2O i wydechowy 0,17 H2O przy przepływie 10 l/min. i długości układu 160 cm, waga  układu bez akcesoriów 250 g. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 50 cm. Jednorazowy, bez DEHP?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Pakiet 11

Czy zamawiający w zad 11 poz 24 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, giętka rura gładka wewnątrz, łącze 22F, dł. 18 cm.

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Pakiet 11

Zwracamy się do zamawiającego o wydzielenie z zad 11 poz 9. Uniemożliwia to naszej firmie złożenie oferty w tym zadaniu.

Odpowiedź: nie

Pytanie

Czy Zamawiający miał na myśli w pakiecie nr 5 poz. 4 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia I Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Pakiet nr 1, poz. 13-14

Proszę o dodanie informacji, na jakich pompach strzykawkowych pracuje Zamawiający? Pytanie zadaję  w celu doprecyzowania, jakie strzykawki może zaproponować Wykonawca, aby były kompatybilne ze sprzętem stosowanym w państwa placówce.

Odpowiedź: Zamawiający na swoim wyposażeniu posiada pompy strzykawkowe następujących firm:

Kwapisz, MEDIMA, ASCOR, FRESIN

Pytanie

Pakiet nr 1, poz.13-14

Zwracam się z prośba do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby strzykawki w ww. pozycjach były wpisane przez producenta w instrukcję obsługi pomp, a tym samym prosimy o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych do pomp infuzyjnych o poj. 50 ml w kolorze bursztynowym oraz transparentnym będących odpowiednikami strzykawek znajdujących się  w wykazie załączonym do instrukcji obsługi pompy. Producent gwarantuje pełną kompatybilność ww. strzykawek z wymaganymi przez Zamawiającego pompami infuzyjnymi. Wnioskujemy również o dopuszczenie dołączenia do oferty  oświadczenia potwierdzającego kompatybilność oferowanych strzykawek.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza w/w strzykawki pod warunkiem dołączenia do oferty oświadczenia      potwierdzającego kompatybilność oferowanych strzykawek

Pytanie

Pakiet nr 1, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 1 ml do tuberkuliny z dołączoną igłą w rozmiarze: 0,45 x 13mm?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Pakiet nr 1, poz. 12

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym.

Odpowiedź: Tak dopuszcza

Pytanie

Pakiet nr 2, poz. 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Pakiet nr 2, poz. 9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Pakiet nr 4, poz. 1-2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon.

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Pakiet nr 4, poz. 1-2

Zwracam się  z prośbą o dopuszczenie kaniul pakowanych w opakowanie wykonane z papieru klasy medycznej.

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Pakiet nr 14, poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Pakiet nr 14, poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych w następujących rozmiarach:

22G – 0,8x25mm

20G – 1,0x32mm

18G – 1,2x32mm

16G – 1,7x45mm.

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Pakiet nr 14, poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych z 4 paskami RTG.

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Pakiet nr 14, poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych ze standardowym korkiem portu bocznego.

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Pakiet nr 15, poz. 1-5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul o następujących rozmiarach i przepływach:

18G – 1,2 x 45mm i 1,2x38mm – przepływ 90 ml/min

20G – 1,0x32mm – przepływ 57 ml/min

22G – 0,8x25mm – przepływ 33 ml/min

Odpowiedź: modyfikacja  SIWZ

Pytanie

Pakiet nr 15, poz.7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dotętniczych w opakowanie wykonane z papieru klasy medycznej.

Odpowiedź: : zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Pakiet nr 44, poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaworu z przepływem 312ml/min.

Odpowiedź: : zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Pakiet nr 44, poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odpowiedź: : zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Pakiet 36, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki z gąbką wykonaną z poliuretanu i włosiem polietylenowym?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Dotyczy części nr 44:

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści łącznik bezigłowy o długości do 3 cm?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Dotyczy części nr 44:

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści łącznik bezigłowy o przepływie grawitacyjnym 350ml/min?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Dotyczy części nr 44:

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści w łącznik bezigłowy w którym membrana jest umieszczona w przezroczystym korpusie łącznika a jej górna powierzchnia jest zlicowana z górną powierzchnią korpusu.

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 3

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w Zadaniu 3, wydzieli pozycje nr 48, 52,53 i utworzy z niej oddzielny pakiet, umożliwiając w ten sposób przystąpienie do przetargu bezpośrednim dystrybutorom i producentom co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny tego produktu?

Odpowiedź: tak – modyfikacja SIWZ, jednocześnie zamawiający zwraca się z prośbą o nie wypełnianie  w/w pozycji w zadaniu nr 3

Pytanie

Zadanie 11

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 11 pozycje nr 5,6,7,8,9,10,12,13,16,17,19,20,25 i utworzy z niej oddzielny pakiet, umożliwiając w ten sposób przystąpienie do przetargu bezpośrednim dystrybutorom i producentom co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny tego produktu?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 11, poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o wyższym poziomie nawilżania 32 mg/l przy Vt=500 ml, przestrzeni martwej 53 ml, objętości oddechowej 150-1500 ml oraz wadze 30 g?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 11, poz. 3, 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1400 cm2, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 19,25 cm2 „?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 11, poz.14

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci o powierzchni >500 cm2, o skuteczności nawilżania 28,5 mgH2O przy Vt 500ml, przestrzeni martwej 15 ml oraz wadzę 8,4 g?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 11, poz.14

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: ” utrata wilgotności 8,4mg H2O przy Vt 500ml, opór przepływu 0,25cm H2O przy 30l/min „ ?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 11, poz.15

Czy Zamawiający dopuści złącze karbowane gładkie wewnątrz o długości 15 cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 11, poz.21

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy gładki wewnętrznie o długości rur 180 cm, spełniający wszystkie inne wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 11, poz.22

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny układ oddechowy współosiowy rura w rurze o długości 180 cm,

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 11, poz.22

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: ” z pionową membraną o średnicy 22mm i dł. 180 cm z kolankiem, z portem kapno, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 st. C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H2O i wydechowy 0,17 H2O przy przepływie 10 l/min, waga  układ bez akcesoriów 250 g „ ?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 11, poz.24

Czy Zamawiający dopuści łącznik gładki wewnątrz o długości 15 cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 11, poz.26

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pediatryczny o długości rur 150  cm?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 poz. 9-12

Czy Zamawiającego  oczekuje aby skala strzykawek była nominalna?

Odpowiedź: tak , zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 poz. 12.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek w opakowaniu zbiorczym 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź: tak dopuszcza

Pytanie

Pakiet 3 poz 1

prosimy o dopuszczenie rurki Guedel w zakresie rozmiarów od 000 - 3 cm do 5 - 10 cm

Odpowiedź: tak, zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Pakiet 3 poz. 31

prosimy o dopuszczenie rurki tracheostomijnejw termowrażliwego PCV, silikonowanej, w zestawie z opaską mocującą i prowadnikiem.Pozostałe parametry jak w siwz.

Odpowiedź: tak, zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 3 pozycja 37

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy w rozmiarze 5Ch o długości 25cm.

Odpowiedź:  zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 3 poz. 38

prosimy o dopuszczenie prowadnicy grubości 3,28mm i długości 33,5 cm pozostałe parametry jak w siwz

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 3 poz. 39.

prosimy o dopuszczenie prowadnicy o grubości 3,93mm i długości 36,6cm pozostałe parametry jak w siwz

Odpowiedź: : tak, zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 3 poz. 40.

prosimy o dopuszczenie prowadnicy o grubości4,60mm i długosci 36,6cm, pozostałe parametry jak w  siwz

Odpowiedź: : tak, zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

zadanie nr 3 poz.52-53

prosimy o dopuszczenie maski anestetycznej, wielorazowej z silikonu z możliwościa sterylizowania w temp. 134 st C - informacja o ssposobie sterylizacji umieszczona w instrukcji obsługi

Odpowiedź: : tak, zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 6 pozycja 75

Prosimy Zamawiającego od dopuszczenie rozmiaru F10.

Odpowiedź: : tak, zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 6 poz. 63

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli zestaw do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym komorą pomiarową 500ml (podziałka co 1 ml (1-40ml) i co 5ml (40-90ml) i co 10ml (90-500ml) z drenem przepływowym z zaworem antyrefleksyjnym pomiędzy komorą pomiarową i workiem do zbiórki moczu, zawór antyrefleksyjny przy łączniku do cewnika Foley o pojemności worka kolekcyjnego 2000ml z półprzezroczystym drenem o dł. 110 cm lub 150cm, sterylny, tak jak dotychczas stosowane w Państwa jednostce?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej wymienionego zestawu

Pytanie

Dotyczy zadania nr 9 poz. 1 – 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników  do kontrolowanego odsysania o długości minimalnej 400mm.

Odpowiedź: : tak, zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 9 poz. 4 - 10

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku do odsysania górnych dróg oddechowych oznacz, iż rozmiar ma być umieszczony na kolorowym zróżnicowanym konektorze?

Odpowiedź: :  zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie

Dotyczy zadania nr  9 poz. 4 - 10

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy na opakowaniu jednostkowym cewnika do odsysania ma być fabrycznie nadrukowany numer serii, rozmiar oraz data ważności, co pozwala na łątwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika cewnika?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Dotyczy zadania nr  9 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu przez nos mikrobiologicznie czystych powszechnie stosowanych w placówkach służby zdrowia?

Odpowiedź: : tak, zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr. 9 poz. 11

Czy  umieszczony w opisie przedmiotu zamówienia opis „barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na cewniku na opakowaniu” nie stanowi oczywistej omyłki pisarskiej i został błędnie umieszczony w tejże pozycji? Według posiadanej przez nas wiedzy nie istnieją na rynku wyrobów medycznych cewniki do podawania tlenu przez nos pakowane w cytowany powyżej opis.

Odpowiedź:  Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 11 poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski oddechowej z drenem o długości o długości 210 cm wewnątrz innym niż gwiazdkowy, odpornym na załamywanie się.

Odpowiedź: tak, zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 11 poz. 15

prosimy o dopuszczenie łącznika karbowanego z kolankiem obrotowym z podwójnym otworem bocznym ( 5mm oraz 7mm w jednym )- pozostałe parametry jak w siwz.

Odpowiedź: tak, zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 11 poz. 13

prosimy o dopuszczenie maski oddechowej z  PCV w zestawie z drenem o konstrukcji odpornej na załamanie i nebulizatorem

Odpowiedź: Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 11 poz. 15

prosimy o dopuszczenie łącznika kabowanego z kolankiem obrotowym z podwójnym otworem bocznym ( 5mm i 8mm w jednym ) o długości całkowitej 20,5cm, pozostałe parametry jak w siwz

Odpowiedź: Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 11 poz. 23

prosimy o dopuszczenie maski tlenowej z rezerwuarem i drenem o długości 210cm

Odpowiedź: tak, zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 11. Poz. 26

prosimy o dopuszczenie układu oddechowego, dla dzieci (15mm), rozciągliwego w  zakresie 60 - 180cm, pozostałe parametry jak w siwz

Odpowiedź: tak, zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zdanie nr 14, poz. 3

Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji nr 3 zamawiający oczekuje podwójny przedłużacz o średni. makro, długości 15 z 2 zaciskami i objętością 1,6 ml, Dren zakończony bezigłowym urzadzeniem dostepu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu, kompatybilny z końcówką LUER i LUER-lock z jednolitą materiałową, łatwą do dezynfekcji silikonową przezierną podzielną membraną split

Odpowiedź:  tak

Pytanie

Pakiet 15 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby trzpień koreczka był poniżej krawędzi korka i dopuszczenie korka, którego konstrukcja oraz opakowanie zapewniają intuicyjną aplikację

Odpowiedź:   zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ modyfikacja pakietu

Pytanie

Pakiet 22 poz. 1

Prosimy Zamawiającegoo dopuszczenie zestawów do cystostomii zawierających cewnik silikonowy z balonem dł 41 cm, rozmiar 12 CH, rozszczepialna kaniulę, skalpel, worek na mocz 2 l

Odpowiedź: :  zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Pakiet 22 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii zawierających: cewnik 100% silikon z balonem, rozmiar cewnika 13 CH, rozrywalna kaniula 15 CH, plaster mocujący, worek na mocz 2l

Odpowiedź: :  zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Pakiet 22 poz. 3-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foley wykonanego z silikonu, z balonem 10 ml i pakowaną łącznie strzykawką  z 10% roztworem gliceryna zapewniającym utrzymanie cewnika do 6 tygodni, dł 41 cm rozmiary CH12-24

Odpowiedź: :  tak dopuszcza

Pytanie

Pakiet 22 poz. 10-11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do punkcji- igłę punkcyjną 17, g G długość 20 cm, pasujące do drutu o średnicy 0,038

Odpowiedź: :  zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Pakiet 22 poz. 12-21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu rozszerzadeł w rozmiarach 14 CH

Odpowiedź: :  zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Pakiet 22 poz. 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnika Lundrquista, z bezpiecznym, elastycznym końcem typ J długości 80 cm średnicy 0,035

Odpowiedź: :  zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Pakiet 22 poz. 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii 3 -stopniowej zawierający cewnik typu Pigtail, zestaw rozszerzadeł- ostatnie z rozrywalną koszulką, łącznik do worka na mocz, kranik, prowadnik, rozmiar 8 CH

Odpowiedź: :  tak dopuszcza

Pytanie

Pakiet 22 poz. 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii zawierający cewnik z balonem 12 CH lub 14 CH zestaw rozszerzadeł- ostatnie z rozrywalną koszulką, igłę punkcyjną 18 G łącznik do worka na mocz, kranik

Odpowiedź: :  tak dopuszcza

Pytanie

Pakiet 22 poz. 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii zawierający cewnik z balonem 12 CH lub 14 CH zestaw rozszerzadeł- ostatnie z rozrywalną koszulką, igłę punkcyjną 18 G łącznik do worka na mocz, kranik, z balonem zintegrowanym z cewnikiem

Odpowiedź: :  zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Pakiet 23 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  koszulek dostępu moczowodowego 12-14F długość 35 lub 45 cm do wyboru przez Zamawiającego, pokryte hydrożelem na zewnątrz, który po aktywowaniu ułatwia zakładanie. Koszulka zapewnia wolny kanał roboczy- drut biegnie obok koszulki

Odpowiedź: :  tak dopuszcza

Pytanie

Pakiet 36 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować suche, jednorazowe szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk i przedramion sterylizowane radiacyjnie wyposażone w czyścik do paznokci

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Pakiet 36 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania szczoteczek wykonanych w całości z polietylenu ze szczecinkami o zróżnicowanej długości (dłuższe zewnątrz i krótsze wewnątrz) co pozwoli na dokładne czyszczenie paznokci użytkownika?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 51

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako pozycji nr 1 i 2 z odpowiednim przeliczeniem    ilości - 50 szt. wysokiej klasy nierozłączalnego systemu do wielokrotnego odsysania wydzielin z drzewa dotchawiczo-oskrzelowego w układzie zamkniętym. Możliwość stosowania u pacjentów dorosłych przez min. 72 godzin. Rozmiar cewnika CH10/12/14/16, długość cewnika min. 54 cm., rozmiary cewników kodowane odpowiednim kolorem wg standardu ISO; zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania      cewnika; zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta; komora pozwalająca na obserwacje i ocenę wydzieliny pacjenta; mankiet antybakteryjny wykonany z materiału odpornego na rozerwania;     aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku; blokada przycisku uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania poprzez jego obrót o 90 stopni; silikonowa zastawka uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca szczelność zestawu; brak jakichkolwiek otworów         pozwalających na wydostawanie się powietrza z zestawu podczas jego użytkowania u pacjenta; cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka) z dwoma otworami po przeciwległych stronach; zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania. Każdy element systemu sterylny.

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 51

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania, którego nie wszystkie elementy są sterylne.

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 5 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny w opakowaniu a 200ml z jednoczesnym przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Zadanie 10 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie butelki płaskiej, pozostałe wymagania zgodnie 
z SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 10 pozycja  2 – 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenów 70cm x 14cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 12 pozycja 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zaciskacza o długości ok. 52 mm?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 13 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych o długości 90mm?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 13, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych 22G bez prowadnicy?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 13, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych 22G 120mm bez prowadnicy?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 13, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych 25G 90mm ?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 13, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych 26G 90mm ?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 15, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści kaniule z 2 paskami rtg?

Odpowiedź: modyfikacja pakietu

Pytanie

Zadanie 15 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,3 x 45 mm o przepływie 95ml/min w miejsce kaniuli 1,3x32 ?

Odpowiedź: modyfikacja pakietu

Pytanie

Zadanie 15 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,1 x 32 mm o przepływie 65ml/min. ?

Odpowiedź: modyfikacja pakietu

Pytanie

Zadanie 15 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi korka oraz odstąpi od wymogu, aby koreczki pochodziły od tego samego producenta co kaniule, zaoferowane koreczki będą w 100% kompatybilnez zaoferowanymi kaniulami. ?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ modyfikacja pakietu

Pytanie

Zadanie 18 pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści dreny Kher’a wykonane z 100% silikonu o długości ramion 450 x 180 z z nitką kontrastującą w RTG na całej długości drenu ?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Zadanie 18 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści worki na żółć z jednym odprowadzeniem ?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 31 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dren 27F, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Zadanie 31 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści dren 33F, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Zadanie 31 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści łącznik schodkowy od 4,5 do 7,7 ?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Zadanie 31 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 2,1mb, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Zadanie 31 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z 100% silikonu, rozmiar 400mm x 25mm – 9 kanalików, kontrastujące w RGT całą powierzchnią ?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 31 pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z 100% silikonu, rozmiar 400mm x 45mm – 16 kanalików, kontrastujące w RGT całą powierzchnią ?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Zadanie 45, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową na przewody w rozmiarze 14x250cm?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Zadanie 45, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa:

górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolna z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

Odpowiedź: zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ

Pytanie

Pakiet 13 poz.2 i 3

Czy Zamawiający wymaga aby igły do znieczuleń podpajeczynówkowych w poz. 2 oraz 3 posiadały ergonomiczny uchwyt, który umożliwia łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą i który zwiększa kontrolę nad igłą oraz przeźroczysty uchwyt ze zmieniającym barwę identyfikatorem w postaci krystalicznego pryzmatu potwierdzającego wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej poprzez zmianę jego barwy?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Odpowiedź: na fakturze ma się znajdować nr katalogowy

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie

Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych  producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców beż udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da  Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji nr 6 oczekuje zaoferowania igieł w dwóch rodzajach ścięcia ostrza.? Długo ścięte LB/BL do standardowej iniekcji oraz krótko ścięte SB/BS do zabiegów typu ewakuacje ropni.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji nr 8 dopuści do zaoferowania igły do pobierania leków o długości 40mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji nr 8 wymaga zaoferowania igieł do bezpiecznego pobierania leków z fiolek a nie igieł iniekcyjnych czyli igieł które są sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy Is a nie IIA jak są sklasyfikowane igły iniekcyjne?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji nr 9, 10, 11, 12 dopuści do zaoferowania strzykawki dwuczęściowe, posiadające dodatkowo rozszerzoną skalę pomiarową, odpowiednio 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, w pozycji nr 13 i 14 dopuści do zaoferowania strzykawki produkowane przez producenta „Margomed” o pojemności 50(60)ml, kompatybilne z pompami posiadanymi przez Zamawiającego, nie zależnie od wpisanej nazwy producenta strzykawki w menu pompy, jak obecnie wykorzystywane w państwa jednostce? Zarówno strzykawki transparentne jak i bursztynowe, wymagane przez Zamawiającego, o pojemności 50(60)ml, produkowane przez PP „Margomed” są kompatybilne z pompami infuzyjnymi wszystkich producentów tych urządzeń w zakresie określonych i wymaganych norm. Strzykawki w/w producenta są identyfikowane w dedykowanych pompach infuzyjnych pod komunikatem „50 MARGOMED”, w starych typach urządzeń dozujących, bez aktualnego oprogramowania, strzykawki pracują pod komunikatem „50 POLFA LUBLIN” lub „50 BRAUN OMNIFIX”, zgodnie z oświadczeniem producenta.

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 w pozycji nr 3 oczekuje przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych posiadające igłę biorczą ściętą dwupłaszczyznowo, co zapewnia odpowiednią ostrość igły i ułatwia wkłucie do butelek.

Odpowiedź: dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 w pozycji nr 7 dopuści do zaoferowania przyrząd do infuzji precyzyjnej z regulatorem przepływy w zakresie 5-250ml/h?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 15 w pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5 dopuści do zaoferowania kaniule dożylne wykonane z teflonu (FEP), z 2 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem  portu górnego, ze skrzydełkami, sterylizowane EO,

Rozmiary:

24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min

22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min

20G 1,1x32mm przepływ 65ml/min

18G 1,3x45mm przepływ 95ml/min

17G 1,5x45mm przepływ 142ml/min

16G 1,7x45mm przepływ 200ml/min

14G 2,1x45mm przepływ 305ml/min

Odpowiedź: Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 15 w pozycji nr 6 dopuści do zaoferowania standardowy koreczek używany w wielu jednostkach służby zdrowia bez zastrzeżeń, ułatwiający zakładanie dzięki trzpieniowi koreczka ponad krawędzią?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ - modyfikacja

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr 15 pozycji nr 7 i utworzenie oddzielnego zadania lub przeniesienie do pakietu nr 14, z uwagi na produkcję tego asortymentu przez jednego producenta.?

Odpowiedź: nie - modyfikacja

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 44 dopuści do zaoferowania bezigłowy zawór dostępu żylnego, zawór przeznaczony do wielokrotnej bezigłowej iniekcji/infuzji/aspiracji leków i płynów, brak możliwości przypadkowego zakłucia, pasuje do wszystkich złączy luer i luer lock zapewniając szczelne zamknięcie, wyposażony w silikonową membranę, jednorazowego użytku, bez zwartości lateksu i PVC, szczelność gwarantuje niskie ryzyko zakażenia, może być używany do 7 dni lub 140 aktywacji, objętość wypełnienia 0,09ml ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 15 poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści  kaniule do wkłuć obwodowych, teflonowe, wykonane z FEP, z portem bocznym, posiadające minimum 3 paski kontrastujące widoczne w promieniach w rtg, posiadające zastawkę zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniuli, sterylne, z silikonizowaną, ściętą igłą, na opakowaniu jednostkowym informacja o braku  latexu, o rozmiarze kaniuli tj. średnica x długość w mm oraz przepływie w ml/min, i zastosowanym materiale, w rozmiarach:

- poz. 1 – 16G 1,7x45mm o przepływie 180 ml/min

- poz. 2 – 18G 1,2x45 mm o przepływie 90 ml/min

- poz. 3 – 18G 1,2x38 mm o przepływie 90 ml/min

- poz. 4 – 20G 1,0x32 mm o przepływie 57 ml/min

- poz. 5 – 22G 0,8x25 mm o przepływie 33 ml/min

Odpowiedź: Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Dtyczy zadania nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren Kehr  T  w rozmiarze  CH 9, spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Dotyczy zadania nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren Kehr  T  w rozmiarze  CH 12, spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Dotyczy zadania nr 18 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dren Kehr  T  w rozmiarze  CH 15, spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Dotyczy zadania nr 20 poz. 18

Prosimy o wydzielenie z pakietu 21 pozycji nr 18 – zgłębnik gastrostomijny – pozwoli to na utworzenie odrębnego pakietu producenckiego i uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: nie

Pytanie

Zadanie 2, Pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządów w regulacją w zakresie 5-250ml w formie beczułki spełniających pozostałe wymogi SIWZ? Według naszej wiedzy regulatory o zakresie regulacji 0-300 zostały wycofane z produkcji.

Odpowiedź: tak

Pytanie

Zadanie 2, Pozycja 7

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu wymaga, aby oferowane przyrządy posiadały bezigłowy port umożliwiający dostrzyknięcie leku bez konieczności używania igły?

Odpowiedź: dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie 2, Pozycja 9

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane przewody do cystoskopu były wyposażone w dodatkową złączkę wykonaną z miękkiego PCV umożliwiającą  podłączenia do każdego typu cystoskopu?

Odpowiedź: dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie 12, Pozycja 12

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane wzierniki były pakowane w kartonowy dyspenser umożliwiający pojedyncze wyjmowanie wzierników z opakowania?

Odpowiedź: dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie 12, Pozycja 21

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane okulary posiadały zauszniki z regulacją długości i stopnia nachylenia co zapewnia idealne dopasowanie do każdego użytkownika?

Odpowiedź: dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie 12, Pozycja 21

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu wymaga, aby oferowane okulary zarejestrowane były jako środek ochrony indywidualnej co najmniej kategorii II?

Odpowiedź: dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie 17, Pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek typu respirator o wyższej klasie filtracji, tj. FFP3 i jednocześnie maski chirurgicznej typu IIR, posiadającą wysoką skuteczność filtracji 99,99% potwierdzoną badaniami, skuteczną wobec wirusów grypy i gruźlicy?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- zadanie nr 7 poz.  9 kolumna 2 NAZWA TOWARU – otrzymuje brzmienie:

igła do blokady nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG, kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru 360, szlif 30 stopni, dren infuzyjny 50 cm, nie zawierający DEHP, zintegrowany z igłą i kabelek elektryczny zintegrowany z igłą, w rozmiarze 50 mm, 20G – 22G

- zadanie nr 7 poz. 10 kolumna 2 NAZWA TOWARU – otrzymuje brzmienie:

igła do blokady nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG, kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru 360, szlif 30 stopni, dren infuzyjny 50 cm, nie zawierający DEHP, zintegrowany z igłą i kabelek elektryczny zintegrowany z igłą, w rozmiarze 100 mm, 20G - 22 G

- zadanie nr 9 poz.  11 kolumna 2 NAZWA TOWARU – otrzymuje brzmienie:

Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dwudrożny sterylny dł. min. 140 cm.

- z zadania nr 6 wydziela się poz. nr 73, 74 i tworzy się zadanie numer 6A które otrzymuje

brzmienie:

ZADANIE NR .6A     cewniki –zestawy do szynowania                                  załącznik nr 2 do SIWZ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| 1 | Zestaw do szynowania moczowodów z cewnikem pigtail Ch 4,8 /28 do ureterorenoskopu. Cewnik pigtail z poliuretanu zakończony od strony pęcherza zamkiem kompatybilnym z zamkiem popychacza umożliwiającym obracanie i wycofanie cewnika. Zmontowany fabrycznie. Cewnik skalowany co 1 cm z linią pozycyjną ułatwiające pozycjonowanie w moczowodzie. Prowadnica z wewnętrznym mandrynem umożliwiającym dodatkowe zmiękczenie końcowego odcinka o długości 150, popychacz długości 90 cm | sztuk | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | j.w 4,8/30 | sztuk | 30 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………………………………… miejscowość i data |  |  |  |  |  | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy |  |

- z zadania nr 15 wydziela się poz. nr 3, 5 i tworzy się zadanie numer  15A które otrzymuje brzmienie:

ZADANIE NR 15A  kaniule do wkłóć obwodowych 2                                                       załącznik nr 2 do SIWZ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| 1 | Kaniule dożylne wykonane z biokompatybilnego poliuretanu lub teflonu FEP, z portem bocznym, bez zawartości lateksu, PVC, DEHP, z minimum 3 paskami rtg. posiadające zastawkę lub filtr zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi, igła silikonizowana, potrójnie ścięta z tylnym szlifem, opakowanie typu blister z nadrukowanym rozmiarem w mm oraz jednostce G, przepływem (ml/min), zastosowanym materiale, rozm.18G 1,3x32mm - minium 90 ml/min., | sztuk | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | j.w 22G 0,9x25mm - minimum 36 ml/min | sztuk | 11 000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………………………………… miejscowość i data |  |  |  |  |  | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy |  |

- zadania nr 15 otrzymuje brzmienie:

ZADANIE NR 15   kaniule do wkłóć obwodowych                                                          załącznik nr 2 do SIWZ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| 1 | kaniule do wkłuć obwodowych, teflonowe, wykonane z FEP, z portem bocznym, posiadające minimum 3 paski kontrastujące widoczne w promieniach w rtg, posiadające zastawkę zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniuli, sterylne, z silikonizowaną, ściętą igłą, na opakowaniu jednostkowym informacja o braku latexu, o rozmiarze kaniuli tj. średnica x długość w mm oraz przepływie w ml/min, i zastosowanym materiale, w rozmiarach: 16G 1,7x45mm o przepływie 180 ml/min | sztuk | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | j. w 18G 1,2x45 mm o przepływie 90 ml/min | sztuk | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | j. w 20G 1,0x32 mm o przepływie 57 ml/min | sztuk | 13 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Koreczek Luer Lock z trzpieniem nie wystającym powyżej krawędzi korka co znacznie zmniejsza ryzyko kontaminacji. | sztuk | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kaniula do wkłóć tętniczych wykonana z podwójnie czyszczonego PTFE widocznego w USG z zaworem suwakowo kulkowym typu Floswitch. Sztywne opakowanie typu TYVEK zabezpieczające przed utratą jałowości. | sztuk | 300 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………………………………… miejscowość i data |  |  |  |  |  | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy |  |

- z zadania nr 3 wydziela się poz. nr 48, 52, 53 i tworzy się zadanie numer 3A które otrzymuje brzmienie:

ZADANIE NR 3A     maski antystatyczne                                                                   załącznik nr 2 do SIWZ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| 1 | maska anestatyczna jednorazowego użytku, jednoczęściowa z nadmuchiwoanym mankietem i zaworkiem do regulacji powietrza. Rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia rozm od 1 do 6 | sztuk | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska anestatyczna wielorazowego użytku 100 % silikonowa, wyprofilowana do kształtu twarzy, gładka, idealnie przeźroczysta powierzchnia, otwarty, "zmrożony" mankiet. Możliwość sterylizacji w temp. 134 st.C lub tlenku etylenu (informacja umieszczona na kołnierzu maski) potwierdzona dokumentem od producenta. Rozmiar maski wytłoczony na korpusie odpowiednią cyfrą. Nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na masce celem łatwej identyfikacji wyrobu rozm. 3,4,5 | sztuk | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska anestatyczna wielorazowego użytku 100 % silikonowa,okrągła, gładka, idealnie przeźroczysta powierzchnia, otwarty, "zmrożony" mankiet. Możliwość sterylizacji w temp. 134 st.C lub tlenku etylenu (informacja umieszczona na kołnierzu maski) potwierdzona dokumentem od producenta. Rozmiar maski wytłoczony na korpusie odpowiednią cyfrą. Nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na masce celem łatwej identyfikacji wyrobu rozm. 0,1,2 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………………………………… miejscowość i data |  |  |  |  |  | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy |  |

Zamawiający