# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/31/16					Przeworsk, dnia 08.07.2016 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :     Dostawa rękawic medycznych z podziałem na zadania.

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Zadanie nr 1, poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 1, poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania rękawic latexowych, pudrowanych, w rozmiarze 7,0 i 7,5, rulowany mankiet ułatwiający zakładanie, powierzchnia z mikroteksturą, zapewniającą doskonałą chwytność zarówno w środowisku mokrym jak i suchym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania numer 3 Pozycja 1,4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w celu natychmiastowej identyfikacji właściwości rękawic bezpośrednio przez użytkownika na opakowaniu rękawic mają się znajdować fabryczne informacje o barierowości dla podstawowych, występujących w środkach dezynfekcyjnych substancji, jak etanol i izopropanol?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania numer 3 Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarze XL pakowanych a’90szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania numer 3 Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru kodem literowym na ściankach opakowania na barwnym tle zróżnicowanym kolorystycznie w zależności od typu rękawicy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania numer 3 Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w kolorze w kolorze fioletowym.

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania numer 3 Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych max 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania numer 4 pozycja 1

Z uwagi na fakt, że żadne rękawice nitrylowe nie są produkowane bez użycia akceleratorów, niezgodne z prawdą jest także oznakowanie na opakowaniu. Na podstawie badań nie można ocenić zawartości akceleratorów poniżej poziomu wykrywalności danej metody. W przypadku takiego oznaczenia można narazić osoby uczulone na zaostrzenie alergii typu IV. Prosimy zatem o odstąpienie od takiego wymogu.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje

Pytanie

Pytanie do umowy Art. 6 ust. 2

Jakie okoliczności zdaniem zamawiającego mogą spowodować zagrożenie interesu publicznego, co w efekcie może spowodować rozwiązanie umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach ?  W rozumieniu jakiego aktu prawnego Zamawiający definiuje interes publiczny ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Pytanie do umowy Art. 2 ust. 5

Czy zamawiający dopuszcza zamianę w art. 2 ust. 5 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ w brzmieniu „Do każdej dostarczonej partii towaru WYKONAWCA dołączy fakturę VAT ( 2 egzemplarze) określającą nazwę i cenę jednostkową dostarczonych towarów. Niezwłocznie od daty dostawy towaru ZAMAWIAJĄCY potwierdzi zgodność dostawy z załączoną fakturą”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Zamawiający