# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/38/16					Przeworsk, dnia 24.10.2016 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :  Dostawa systemów do koncentracji PRP

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Czy celem uzyskania najkorzystniejszej ceny na zestawy do separacji płytek krwi oraz zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 jako oddzielne zadanie/pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania system do separacji płytek krwi (czynników wzrostu) umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta;  zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania (do 5 min.), a następnie aplikację otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego.

System składa się z pojedynczego  sterylnego zestawu do separacji płytek krwi wraz z elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego.

Ampułka separująca ma objętość 20 ml i pozwala uzyskać

3-4 ml koncentratu płytkowego o koncentracji powyzej 1 mln PLT/mikrolitr.

Ampułkę separującą wyróżnia też gwintowana podstawa  umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów oraz obecność przegrody trwale oddzielającej warstwę erytrocytów od osocza z płytkami krwi oraz bagnetu z gwintem,  odcinającym ujście erytrocytów.

Pozyskanie preparatu odbywa się metodą kożuszka leukocytarno-płytkowego z możliwościa elastycznego pobrania potrzebnej ilości PRP.

W skład zestawu wchodzą:

1. Specjalna ampułka do separacji osocza bogatopłytkowego 2. Strzykawki luer lock 20ml, 10ml, 5ml, 3ml 3. Igła typu motylek 1,1x19mm 4. 4 igły 0,8x50mm oraz 1 igła 0,6x23mm 5. Antykoagulant

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy projektu umowy art. 2 pkt 7.

Czy Zamawiający wyrai zgode na zmianę punktu 7 w artykule 2 projektu umowy z:

"ZAMAWIAJĄCY wymaga obecności przedstawiciela firmy oraz bezpłatnego

użyczenia instrumentarium   do każdego zabiegu"

na proponowany następujący:

"ZAMAWIAJĄCY wymaga bezpłatnego użyczenia instrumentarium do każdego zabiegu oraz Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę przeszkolenia personelu pod kątem używania oferowanych zestawów do PRP i wymaga obecności przedstawiciela firmy przy pierwszych trzech zabiegach."

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Zamawiający