# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/47/16					Przeworsk, dnia 08.12.2016 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :   Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalii z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego produktu, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ceny za oznaczenie? (§ 7 ust. 1)

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT? (§ 7 ust. 1)

Odpowiedź:

Zgodnie z Art. 3 projektu umowy

Pytanie

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? (§ 7 ust. 1)

Odpowiedź:

Zgodnie z Art. 3 projektu umowy

Pytanie

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? (§ 7 ust. 1)

Odpowiedź:

Zgodnie z Art. 3 projektu umowy

Pytanie

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "za każdy dzień opóźnienia" na "za każdy dzień zwłoki"? (§ 5 ust. 1)

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? (§ 5 ust. 1)

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO? (§ 5 ust. 2)

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy? (§ 5)

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji? (§ 4 ust. 4)

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

Czy Zamawiający w §2 ust. 3 wyrazi zgodę na zmianę „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do …… dni roboczych (…)”?

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Dotyczy: SIWZ

Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia dokumentacji przetargowej (metodyki stosowania, ulotki do odczynników) w postaci plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami? (rozdział 9 pkt 9.5 i 9.6 SIWZ)

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy: SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kart charakterystyki nie wraz z pierwszą dostawą, a jednorazowo po podpisaniu umowy (płyta CD), a następnie po każdej zmianie dokumentów? (załącznik nr 2 do SIWZ)

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy projektu umowy, artykuł 4, ust. 5

Wnioskujemy o zmianę wskazanego wyżej zapisu projektu umowy na: „Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych od chwili rozpatrzenia reklamacji dostarczyć Zamawiającemu w miejsce towaru wadliwego towar odpowiadający wymaganiom określonym w umowie. Towar brakujący Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aktualnych instrukcji użytkowania zaoferowanego asortymentu w języku polskim przy pierwszej dostawie zawierających wszystkie niezbędne do bezpośredniego użytkowania informacje, informacje dotyczące magazynowania i przechowywania zaoferowanego asortymentu w formie książkowej, co pozwoli na obniżenie kosztów realizacji zamówień w zakresie zaoferowanym przez wykonawcę?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 5, poz. 5 – standard anty-D

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika standard anty-D z terminem przydatności do użycia po otwarciu od daty produkcji do końca okresu ważności podanego na etykiecie?

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 5, poz. 4 – PBS

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania PBS o temperaturze przechowywania odczynnika od 2 do 28°C?

Odpowiedź:

Temperatura przechowywania ma być bezpieczna dla odczynnika

Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 5, poz. 6 – papaina (liofilizat z rozpuszczalnikiem)

Wnioskujemy o dopuszczenie możliwości zaoferowania odczynnika papaina w postaci liofilizatu z rozpuszczalnikiem w buteleczkach o pojemności 3 ml.

Odpowiedź:

Tak po odpowiednim przeliczeniu opakowań w górę

Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 5, poz. 6 – papaina (liofilizat z rozpuszczalnikiem)

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w Zadaniu nr 5, poz. 6 produktu równoważnego w postaci papainy płynnej zgodnie zapisem art. 29, ust  3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 5, poz. 10 – odczynnik monoklonalny anty-D IgM (2-a różne klony)

Wnosimy o odstąpienie wymagania zaoferowania odczynnika monoklonalnego anty-D IgM pochodzących z dwóch różnych klonów

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 5, poz. 18 – krwinki wzorcowe (0, A1, B)

Wnioskujemy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia na zgodny z zaleceniami zawartymi w aktualnie obowiązującej publikacji IHiT w Warszawie, na którą Zamawiający powołuje się w Uwadze pod tabelą formularza cenowego tj. „krwinki wzorcowe (0, A1, B) do oznaczeń grup krwi metodą szkiełkową i probówkową, do bezpośredniego użycia”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 5, poz. 19 – zestaw krwi kontrolnej

Wnioskujemy o zmianę maksymalnej wielkości opakowania w ml dla zestawu krwi kontrolnej na: „2x5ml”

Odpowiedź:

Dopuszczamy

Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 5, poz. 20 – 25

Wnioskujemy o wydzielenie poz. 20-25 – materiały pomocnicze do oddzielnego pakietu lub wykreślenie, jako niezgodnego z kodem CPV (wspólny słownik zamówień publicznych)

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 5, uwaga

Wnioskujemy o zmianę zapisu zamieszczonego w uwadze pod Zadaniem nr 5 na: „Odczynniki i krwinki powinny być pakowane w buteleczki zakończone zakrętka wyposażoną w kroplomierz”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 5

Wnioskujemy o dopuszczenie możliwości zaoferowania wyspecyfikowanych w Zadaniu nr 5 odczynników w opakowaniach handlowych np.: 5x5ml, 5x10ml lub 10x10ml, co pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty przetargowej, a Zamawiającemu na osiągnięcie korzyści finansowych.

Jednocześnie nadmieniamy że zgoda na powyższe uwzględniająca minimalny termin ważności zaoferowanych odczynników tj. 6 miesięcy nie będzie miała wpływu na ich jakość, a tym samym na wyniki prowadzonych badań diagnostycznych przez laboratorium Zamawiajacego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1, pozycja 5.

Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 40 ng/ml, które gwarantują bardziej wiarygodne wyniki badania. Wzrost czułości analitycznej nie będzie miał wpływu na wzrost czułości diagnostycznej (wyrażonej w %) natomiast będzie miał wpływ na spadek specyficzności testu i spowoduje jej znaczące obniżenie, co z kolej prowadzi do uzyskiwania fałszywie dodatnich wyników i konieczność przeprowadzenia drogich badań potwierdzających np. kolonoskopii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1, pozycja 5.

Czy Zamawiający opuści zaoferowanie testu, który ma wbudowaną wewnętrzną kontrolę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1, pozycja 6.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu, który w zestawie nie ma pipet i kapilar?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1, pozycja 10.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków do analizy moczu 5-cio parametrowych?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1, pozycja 11.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków do pH moczu o zakresie pH 0-14?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1, pozycja 16.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu zanurzeniowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 4.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kontroli pozytywnej  do testu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 6, pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści paski bibułowe do oznaczania wartości MIC. Oferowane paski zostały sprawdzone w Krajowym Ośrodku Referencyjnym Ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów i uzyskały porównywalne wyniki  z paskami plastikowymi. Ponadto firma posiada niezależne publikacje, które wskazują, że używanie pasków bibułowych, w szczególności do oznaczania mechanizmów oporności daje lepsze rezultaty niż używanie pasków plastikowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 6, pozycja 1.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pozytywnej opinii KORLD?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 6, pozycja 3.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków diagnostycznych do różnicowania bakterii należących do Moraxella i Neisseria?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 7, pozycja 2.

Czy Zamawiający wymaga testu, w którym czułość i specyficzność wynosi >99% ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 8, pozycja 2.

Czy Zamawiający wymaga szczepów wzorcowych w postaci wymazówek, gdzie jedno opakowanie zawiera 2 wymazówki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 7:

Czy Zamawiający wydzieli poz. 2 do osobnego zadania?

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 7:

Czy Zamawiający wydzieli poz. 5 do osobnego zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 7:

Czy w poz. 2 Zamawiający wymaga testu z kontrolą dodatnią i pipetkami do poboru ciekłego kału w zestawie?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Zadanie nr 7:

Czy w poz. 2 Zamawiający poprzez sformułowanie „jednostudzienkowy” rozumie test, w którym próbkę dozuje się tylko do jednej studzienki?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Zadanie nr 7:

Czy w poz. 2 Zamawiający wymaga testu o czułości toksyny A – nie gorszej niż 0.7 ng/ml., toksyny B – nie gorsza niż 0.2 ng/ml. i GDH – nie gorsza niż 0.8 ng/ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 7:

Czy w poz. 1 Zamawiający wymaga testu o czułości minimum 32 ng/ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 7:

Czy w poz. 4 Zamawiający wymaga zestaw z kontrolą dodatnią w zestawie i  wymazówkami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu z poz. 2 szczepu S.maltophilia oraz E.casseliflavus i utworzy dla nich osobny pakiet tematyczny, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie lepszych cenowo ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

II.  Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- Artykuł 2 ust. 3 – projektu umowy, otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do ……… dni roboczych od chwili złożenia zamówienia, za wyjątkiem dostaw krwinek których dostawa nastąpi w innym terminie. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy  laboratorium  dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie .

- Załącznik nr 2 SIWZ - Zadanie nr 5, poz. 5 kolumna – przedmiot zamówienia, otrzymuje brzmienie:

Standard anty-D(płynny) - z terminem przydatności do użycia po otwarciu od daty produkcji do końca okresu ważności podanego na etykiecie

- Zamawiający w zadaniu nr 7 skreśla poz. nr 2. Zadanie nr 7 po modyfikacji zawiera 4 pozycje. Zamawiający jednocześnie tworzy nowe zadanie 7 A które otrzymuje brzmienie:

Zadanie nr 7 A

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Proponowane opakowanie handlowe | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena 1 op. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Immunoenzymatyczny test płytkowy jednostudzienkowy do równoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej /GDH/ oraz toksyn A i B Clostridium difficile w próbkach kału. (test z kontrolą dodatnią i pipetkami do poboru ciekłego kału w zestawie) |  | Szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dostarczenia kart charakterystyki dla wszystkich odczynników, firmowych ulotek w języku polskim przy pierwszej dostawie.

miejscowość  i data

……………………………….

Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

Zamawiający