# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/09/17					       Przeworsk, dnia 28.03.2017 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : Wykonywanie usług serwisowania aparatury, sprzętu medycznego i urządzeń technicznych

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 2 urządzeń:

- Krzesełko Saver S240E,

- Nosze transportowe Ferno EFX,

- Podbierak Scoop Ferno EXL,

- Transporter Ferno EFX,

- Krzesło transportowe Saver S240E,

- Nosze podbierakowe Ferno Sr 1,

- Nosze podbierakowe Ferno Sr 1,

- Krzesło transportowe Saver S240E,

- Nosze podbierakowe Ferno Sr 1,

- Nosze podbierakowe Ferno Sr 1;

utworzenie z nich oddzielnego pakietu, oraz objęcie tego pakietu obowiązkiem posiadania autoryzacji wydanej przez producenta urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 8

Czy aparaty do znieczulania posiadają w zestawie monitory Datex-Ohmeda z modułem gazowym, które należy uwzględnić w wycenie przeglądu? Jeśli tak, to proszę podać typ monitora.

Odpowiedź:

Aparaty do znieczulania posiadają monitory typu AM które należy uwzględnić w wycenie przeglądu

Pytanie

Dotyczy zadania nr 11 poz. 3

Będąc autoryzowanym serwisem aparatów rentgenowskich produkcji GE Healthcare, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 11 – Aparaty RTG, aparatów produkcji GE, tj. pozycji nr 3 oraz umieszczenie jej w oddzielnym pakiecie.

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania 11 poz. 3

Zgodnie z pkt 9.5 SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia autoryzacji lub certyfikatów producenta na wykonywanie konkretnego modelu urządzenia w następujących częściach: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu o autoryzację na świadczenie usług serwisowych sprzętu wymienionego w pakiecie nr 11 poz. 3 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone odpowiednim dokumentem wystawionym przez producenta?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ, odpowiedziami i modyfikacją

Pytanie

Dotyczy pakietu nr 3, 4, 6:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów wymienionych w SIWZ obejmuje również wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych ?

Odpowiedź:

Przegląd obejmuje pakiety serwisowe oraz wymianę akumulatorów we wszystkich pozycjach z wyjątkiem poz. 3 i 4 w zadaniu nr 4

Pytanie

Dotyczy pakietu nr 8, 9:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych ? Jeśli tak prosimy o wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkcji.

Odpowiedź:

Przegląd obejmuje monitory bez modułów gazowych. W zadaniu nr 8 monitory typu AM, w zadaniu nr 9 poz. 1 monitor typu SL2700 rok produkcji 2007, poz. nr 2 monitor typu SL2700 rok produkcji 2010

Pytanie

Dotyczy pakietu nr 3, 4, 6, 8, 9:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w wycenie usług w zakresie ww. pakietów należy uwzględnić wymianę elementów eksploatacyjnych / zużywalnych / części zamiennych (np. filtry, czujniki) / zestawów serwisowych/ akumulatorów ?

Odpowiedź:

Tak, wycena nie obejmuje wyceny akumulatorów  w poz. 3 i 4 w zadaniu nr 4

Pytanie

Dotyczy pakietu nr 3, 4, 6, 8, 9:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w zakresie ww. pakietów dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawców nie posiadających autoryzacji/ certyfikatów producenta lub dystrybutora aparatury wymienionej ww. pakietach?

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

- pkt 9.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Autoryzację/certyfikat producenta/dystrybutora lub dokument potwierdzający wdrożony i certyfikowany w strukturach swej działalności system norm na wykonywanie obsługi serwisowej sprzętu medycznego – dotyczy części nr  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

- z zadania nr 11 wydziela się poz. nr  3  i tworzy się zadanie numer 11 A które otrzymuje brzmienie:

Zadanie nr 11 A

| PRZEGLĄDY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa aparatu Producent | Typ Rok prod. | Nr. fabr | Liczba urządzeń | Termin nast. testów spec.-przeglądu technicznego |  | Miejsce instalacji | Koszt jednostkowy netto za jeden przegląd | Wartość łączna netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość łączna brutto |
| 1. | Ap.RTG GE Medical Systems | PROTEUS XR/i A6563-02 2005 | GE-10025 | 1 | VI/2017 05/2017 |  | DDO |  |  |  |  |
| Razem koszt wykonania przeglądów (brutto) – (liczba) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOJAZD DO/Z SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt dojazdu (brutto) – (liczba) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM KOSZTY (przeglądy + dojazd) (brutto) – (liczba) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- zadanie nr 11 po modyfikacji zawiera 4 pozycje które otrzymują brzmienie:

Zadanie nr 11

| PRZEGLĄDY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa aparatu Producent | Typ Rok prod. | Nr. fabr | Liczba urządzeń | Termin nast. testów spec.-przeglądu technicznego |  | Miejsce instalacji | Koszt jednostkowy netto za jeden przegląd | Wartość łączna netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość łączna brutto |
| 1. | Ap. RTG-stomatologiczny Farum w-wa | MIDAX-8/X70 2000 | 089 | 1 | VI/2017 05/2017 |  | DDO |  |  |  |  |
| 2. | Mammograf GEMS-Francja | STAT IF 700T 1999 | 283924BU9 | 1 | VI/2017 05/2017 |  | DDO |  |  |  |  |
| 3. | Ap.RTG-przyłóżkowy jezdny IMD Italy | Basic100-30 2005 | 005/0500294 | 1 | VI/2017 05/2017 |  | OIiAT |  |  |  |  |
| 4. | Ap.RTG Radius S9 /ramię C/ IMD -Włochy | Radius S9 2005 | 017/05/00186 | 1 | VI/2017 05/2017 |  | Blok Operacyjny |  |  |  |  |
| Razem koszt wykonania przeglądów (brutto) – (liczba) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOJAZD DO/Z SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt dojazdu (brutto) – (liczba) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM KOSZTY (przeglądy + dojazd) (brutto) – (liczba) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający