# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/20/17					       Przeworsk, dnia 05.06.2017 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : Dostawa obłożeń, serwet i prześcieradeł jednorazowego użytku z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na poszwę z włókniny  polipropylenowej w rozmiarze 
160cm x 210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze z włókniny w rozmiarze 75x190cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze 90 x 200cm z gumką?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o następujących parametrach:

1 x serweta o wym. 114 cm x 150 cm zintegrowana ze zbiornikiem na płyny o wym. 78cmx 80cm

Serweta wykonana z 2 warstwowego laminatu, gramatura 57g/m 2, wzmocniona dodatkową warstwą chłonną 80 g/m2, łączna gramatura strefie wzmocnionej 137 g/m2 , zbiornik wykonany z folii PE uposażony w sztywnik oraz port do podłączenia drenu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o następujących parametrach:

| 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 | 8 - SMS |
| --- | --- |
| 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 | 17 - spunlace |
| 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 | 18 - spunlace |
| 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m2 | 15 - spunlace |
| 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. | 19 - laminat 2w |
| 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. | 16 - laminat 2w |

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku 
otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 120cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 4, pozycja 6,7

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w wymiarach 60cmx80m z perforacją co 38cm
 z przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza po przeliczeniu do pełnych ilości w górę

Pytanie

Zadanie 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w wymiarach 50cmx50m z perforacją co 38cm
 z przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie

Zadanie 5, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści jednorazowy podkład na stół operacyjny o wymiarach 80 cm  x 210 cm wykonany z dwóch scalonych powłok: mocnego i super chłonnego rdzenia na całej długości, 
o szerokości  60 cm i długości 200 cm  Produkt o gładkiej jednorodnej powierzchni, bez przeszyć, nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Absorbcja- 1500 ml/m2. Wkład chłonny zawiera superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 6, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pościeli o następujących parametrach:

- Wykonany z włókniny polipropylenowej  o gramaturze  25 g/m²

- Złożony z trzech części:

- poszwa : 210 cm x 160 cm

- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm

- prześcieradło: 210  cm x 150 cm

- Kolor: zielony lub biały

- Jednorazowego użytku

- Niejałowy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 6, pozycja 2,3

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów o następującym składzie: laminat kolorowy, wata celulozowa, pulpa celulozowa, wata celulozowa, włóknina polipropylenowa?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 6, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów o chłonności 360ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie

Pakiet 2 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy zgodnie z ustawą  o wyrobach medycznych oraz dla zminimalizowania ryzyka błędu Zamawiający oczekuje aby zaoferowany podkład był opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy w sposób trwały i czytelny, przez co łatwy do identyfikacji także po rozpakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie

Pakiet 2 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli normę EN 13795?

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Dotyczy zapisów SIWZ 9.6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie złożenia pojedynczej próbki oferowanego asortymentu z opisanym numerem katalogowym oraz nr pakietu

Odpowiedź:

Zgodnie z wcześniejszą modyfikacją SIWZ

Pytanie

Zadanie 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety pod pośladki o wymiarach 96,5cm x 118cm, wykonanej z niebieskiej folii PE, o nieprzemakalności min. 100 cm H2O,  ze wzmocnieniem na obszarze 53x45cm z poliestru i wiskozy o gramaturze min. 64g/m2,  oraz ze zintegrowaną trójkątną torbą  z usztywnionym brzegiem o wymiarach   66cmx 77cm (+/- 1,5cm).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 3, poz. 2

1. Prosimy o dopuszczenie zestawu do cesarskiego cięcia

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu, wykonana z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu o łącznej gramaturze min. 70 g/m2 i nieprzemakalności min. 200 cm H2O)

-1 x  serweta na stolik Mayo 80x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem  30x36cm, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰, z  2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów (zamiast taśmy lepnej), serweta wykonana z laminatu trójwarstwowego (PP+PE+PP) o gramaturze 66 g/m2 ze wzmocnieniem z PP+PE – gramatura w obszarze wzmocnień min.143 g/m2

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 3, poz. 2

Czy w związku z rutynowym odkładaniem narzędzi na nogi pacjentki serweta do cięcia cesarskiego powinna posiadać  poza wzmocnieniem wokół otworu dodatkowe wzmocnienie (na części serwety okrywającej kończyny pacjentki) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie 3, poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie czy serweta do ciecia cesarskiego powinna mieć kształt litery T dzięki czemu poprzez wytworzenie obszernego ekranu anestezjologicznego istnieje możliwość zabezpieczenia ramion stołu operacyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie 5

Z uwagi na fakt, iż kluczową właściwością produktu, jakim jest chłonny podkład pod pacjenta jest odprowadzanie wilgoci tj. uzyskanie suchej powierzchni po wchłonięciu płynów, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oferowany produkt ma wykazywać tę właściwość i zgodnie z normą ISO 9073-6 (metoda badania włóknin z/w na absorbcję), odprowadzać minimum 45mm wilgoci w czasie 1 minuty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 5

Prosimy o wyjaśnienie czy w trosce o ochronę środowiska naturalnego Zamawiający oczekuje aby zaoferowane podkłady pochodziły od producentów spełniających wymogi normy ISO 14001, (potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonym do oferty), która odnosi się do zarządzania programami ochrony środowiska danego producenta . Obejmuje on strukturę organizacyjną, planowanie i zasoby służące rozwojowi, wdrażaniu i utrzymaniu polityki w zakresie ochrony środowiska. Celem systemu zarządzania środowiskowego jest zwiększenie przestrzegania zasad środowiskowych i zmniejszenie ilości odpadów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 3 poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga, aby obłożenie do cesarskiego cięcia wyposażone było w worek do przechwytywania płynów 270°.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie nr 3:

Poz. 1  - Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę Raucodrape pod pacjenta z workiem do zbiórki płynów w rozmiarze 55x55cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego:  włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 3:

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw Raucodrape Zestaw do cesarskiego cięcia I

o następującym składzie i rozmiarach :

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej ,absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada  zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm ) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zad. 1, poz. 1-2: czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 55cm x100 mb?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie

Zad. 1, poz. 3: czy Zamawiający dopuści pokrowiec o rozmiarze 150x200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zad. 1, poz. 4: czy Zamawiający dopuści pokrowiec o rozmiarze 220x80 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie

Zad. 1, poz. 5: czy Zamawiający dopuści podkłady bibułowo-foliowe  o rozmiarze 51cm x 40 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu ilości w górę

Pytanie

Zad. 6, poz. 1: czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o gramaturze 35g/m2:

| powłoka | 200 x 150cm |
| --- | --- |
| powłoczka | 90 x 75cm |
| prześcieradło | 210 x 150cm |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zad. 6, poz. 3: czy poziom chłonności 750ml, jest poziomem minimalnym?

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Dotyczy zapisów umowy:

Art. 3 ust. 1: czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie

Dotyczy zapisów umowy:

Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

ZADANIE 4

POZ. 1 Czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy min 48 cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

ZADANIE 4

POZ. 5 Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny o długości min. 110 cm, rękawem zakończonym elastycznym mankietem spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

ZADANIE 4

POZ. 6 Czy Zmawiający dopuści prześcieradło o gramaturze min. 20g spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

ZADANIE 4

POZ. 7 Czy Zmawiający dopuści podkład w rozmiarze 130 x 210 o gramaturze min. 20g spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

ZADANIE 4

POZ. 8  Czy Zamawiający dopuści prześcieradło perforowane co 38 cm spełniające pozostałe Wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

- załącznik nr 2 zadanie 2 poz. 2 kolumna - (NAZWA TOWARU) otrzymuje brzmienie:

Mata na podłogę, o dużej wchłanialności płynów, z możliwością przytwierdzenia do podłogi. O wymiarach 81 cm na 121 cm. Produkt spełniający normę EN 13795.

- projekt umowy Artykuł. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar, do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO (magazyn sprzętu medycznego) w terminie do …. dni  od chwili złożenia zamówienia (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00).  Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Za pisemną  zgodą  ZAMAWIAJĄCEGO termin dostawy towarów  może być wydłużony do 7 – dni

- załącznik nr 2,  zad. 6, poz. 3 - kolumna (NAZWA TOWARU) otrzymuje brzmienie:

podkłady higieniczne jednorazowe o rozmiarze 40x60, poziom chłonności minimum 750ml. Wkład chłonny z miękkiej pulpy lub z pulpy i suprabsorbentem. Wodoodporna powłoka zewnętrzna, uszczelnione wszystkie  krawędzie zapewniające nieprzemakanie.

III. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający zmienia treść odpowiedzi udzielonych w dniu 02.06.2017r.  w następujący sposób:

było:

Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania serwety pod położnicę w rozmiarze 103x115 cm z torbą do przechwytywania płynów w rozmiarze 79x69 cm. Cały zestaw wykonany z włókniny dwuwarstwowej laminowanej, nieprzemakalnej na całej powierzchni o gramaturze 60 g/m2 i nieprzemakalnością min. 145 cmH2O?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

ma być:

Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania serwety pod położnicę w rozmiarze 103x115 cm z torbą do przechwytywania płynów w rozmiarze 79x69 cm. Cały zestaw wykonany z włókniny dwuwarstwowej laminowanej, nieprzemakalnej na całej powierzchni o gramaturze 60 g/m2 i nieprzemakalnością min. 145 cmH2O?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

było:

Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania obłożenia do cięcia cesarskiego wykonanego z materiału trzywarstwowego , nieprzemakalnego , chłonnego na całej powierzchni  o gramaturze 75 g/m2?

w następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 190cm

- 1 serweta na stolik Mayo                             80 x 145cm;

- 1 serweta dla noworodka                             60 x 80 cm

- 4 ręczniki do rak

- 1 serweta główna  160x300  z otworem  wypełnionym folią chirurgiczną , zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów 360 stopni , 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka

- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

ma być:

Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania obłożenia do cięcia cesarskiego wykonanego z materiału trzywarstwowego , nieprzemakalnego , chłonnego na całej powierzchni  o gramaturze 75 g/m2?

w następującym składzie:

•	1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 190cm

•	1 serweta na stolik Mayo                             80 x 145cm;

•	1 serweta dla noworodka                             60 x 80 cm

•	4 ręczniki do rak

•	1 serweta główna  160x300  z otworem  wypełnionym folią chirurgiczną , zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów 360 stopni , 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka

•	3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zamawiający