# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/36/17					     Przeworsk dnia:  05.10.2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia:  Dostawa odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego 5 DIFF głównego i zastępczego

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Punkt 22 i 23:

Zamawiający wymaga możliwości pracy w systemie manualnym i podajnikowym oraz kompatybilności z probówkami Sarstedt. Czy ze względu na wymóg Zamawiającego, aby analizator główny posiadał podajnik – to tylko analizator główny ma spełniać te wymogi?

Odpowiedź

TAK

Pytanie

Punkt 29:

Zamawiający wymaga wyposażenia w zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów kreskowych. Czy ze względu na wymóg Zamawiającego, żeby tylko analizator główny był wyposażony w podajnik – Czy Zamawiający dopuści, aby czytnik wewnętrzny i zewnętrzny posiadał jedynie analizator główny, a analizator back-up był wyposażony  tylko w czytnik zewnętrzny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Punkt 33:

Zamawiający wymaga aby termin przydatności odczynników do zaoferowanych analizatorów wynosił minimum 5 miesięcy od daty dostawy, a krwi kontrolnej minimum 1 miesiąc. Czy Zamawiający jako termin przydatności rozumie termin ważności liczony od daty dostawy odczynników, a krwi kontrolnej: liczony od daty dostawy zgodnie z harmonogramem dostaw krwi kontrolnej, który dostarczany jest po podpisaniu umowy?

Odpowiedź

TAK

Pytanie

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 6 – Umowa Projekt:

§2 ust. 2: Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie niniejszego postanowienia.

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy  Zamawiający dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny za wykonane usługi i powstaje przypuszczenie że zapłata za wykonywane później usługi nie nastąpi, Wykonawca może powstrzymać się z wykonywaniem usług wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Ewentualnie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie możliwości przekroczenia terminu płatności do 45 dni od daty wymagalności faktury.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 6 – Umowa Projekt:

§3 ust. 2: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„W przypadku gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 6 – Umowa Projekt:

§4 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin zapłaty należności za wykonanie dostawy wynosił 30 dni licząc od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 6 – Umowa Projekt:

§4: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 6 – Umowa Projekt:

§6 ust. 2 tiret pierwszy: Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: „za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 6 – Umowa Projekt:

§6: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia Projektu umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 0,5% wartości niezrealizowane części umowy określonej w §3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy”.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 6 – Umowa Projekt:

§9: Prosimy o dookreślenie postanowienia zapisem w brzmieniu:

„przy czym w przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi objętych przedmiotem umowy dostaw na określoną w umowie kwotę, umowa ulega automatycznie przedłużeniu o następne .... miesięcy, co nie ma wpływu na pozostałe postanowienia umowy.”

Dodanie ww. zapisu spowoduje uniknięcie konieczności przedłużania umowy aneksem.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 6 – Umowa Projekt:

§11: Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do:

- ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,

- przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,

- zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy

- zwrotu  wszelkich  zawierających  dane  osobowe   nośników danych   przekazanych   przez Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,

- niezwłocznego    poinformowania    Zamawiającego    o    każdym    przypadku    naruszenia bezpieczeństwa danych.

- Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1  obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.

- Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1  powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14dniowego okresu wypowiedzenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Zamawiający