## odczynniki
| Zadanie nr 1 | [9 empty] | załącznik nr.2 SIWZ
Odczynniki , materiały zużywalne,kontrole do posiadanych urządzeń mikrometody żelowej Diamed ID-System (ID-Centrifuge, ID-Incubator, ID-Dispenser), opartej na aglutynacji krwinek czerwonych z doposażeniem
Tabela nr 1
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.M. | Liczba Badań/ 3 lata | Ilość opakowań na 3 lata | Cena jedn. netto/op | Wartość netto (zł) | % VAT | Wartość brutto (zł) | liss | tips | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/producent
GRUPA KRWI, BADANIE PRZEGLĄDOWE P/C
1 | Karta do pełnego oznaczenia grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych - pierwsza seria (A-B-DVI--ctl/A1-B) |  | 6300 | [5 empty] | 3150
2 | Karta do potwierdzenia grup ;2-ga seria (A-B-DVI+) inne klony jak w serii pierwszej |  | 6300
3 | Karta do badania przeglądowego przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA LISS (wypełniona surowicą poliwalentną) |  | 10000
4 | Karta do badania przeglądowego przeciwciał na 3 krw. wzorcowych (IgG-wypełnina odczynnikiem monowalentnym) |  | 140
5 | Karta do Bezpośredniego Testu Antyglobulinowego (IgG-C3d-ctl/ IgG-C3d-ctl) |  | 30
6 | Karta do badania przeglądowego przeciwciał (IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl ) |  | 30
7 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu PTA-LISS) |  | 10000
8 | Zestaw krwinek wzor. (A1,B) do badania regularnych przeciwciał z układu ABO |  | 6300
9 | Karta do badania grupy krwi noworodka: anty-A, anty-B, anty-D(VI-), ctrl, BTA (1-sza seria) Odczynnik anty-D nie wykrywający odmiany DVI. Podać nazwy klonów A-B-D |  | 480 | [5 empty] | 240
10 | Karta do badania grupy krwi noworodka: anty-A, anty-B, anty-AB, anty-D(VI+), ctrl, BTA |  | 190
11 | Karta do badania grupy krwi noworodka: anty-A, anty-B, anty-D VI+ (2-ga seria, inne klony A-B-D niż w serii pierwszej, ) (wypełniona odpowiednimi odczynnikami monoklonalnymi anty- A,anty- B,anty DVI+) Podać nazwy klonów |  | 670 | [5 empty] | #REF!
12 | Właściwa próba krzyżowa PTA LISS: (liczba donacji)-wypełniona surowicą poliwalentną |  | 6900 | [5 empty] | 6900
13 | Karta do potwierdzenia grupy dawcy A,B,DVI+) |  | 5760
14 | Karta do potwierdzenia grupy biorcy A,B,DVI-) |  | 2300
15 | Karta monoklonalna do oznaczania fenotypu z układu Rh i antygenu K z układu Kell |  | 90
KONTROLA JAKOŚCI
16 | Zewnątrzlaboratoryjna, kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 4 x w roku |  | 12 | [5 empty] | 0 | 0
| MATERIAŁY ZUŻYWALNE potrzebne do wykonania ww. ilości badań (liczone w opakowaniach) | [7 empty] | #REF!
17 | Odczynnik LISS |  | adekwatnie do ilosci badań
18 | Końcówki do pipety |  | adekwatnie do ilosci badań
RAZEM
Tabela nr 2
Lp. | Charakterystyka | Ilość m-cy | Cena dzierżawy za 1-miesiąc netto | Wartość dzierżawy netto na 3 lata | stawka VAT | Wartość dzierżawy na 3 lata brutto
19 | Doposażenie w pipety 2 szt i wirówkę do kart szt. 1 (max. na 10 kart) - dzierżawa | 36
RAZEM
Tabela nr 3
Charakterystyka |  | Wartość netto na 3 lata | Wartość VAT | Wartość brutto na 3 lata
Wartość całkowita (odczynniki, dzierżawa) na okres 3 lat
Tabela nr 4
Charakterystyka |  | Wartość netto (zł) | stawka VAT | Wartość brutto (zł)
Dzierżawione urządzenia
Wymagania Graniczne
1 | Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych
2 | Termin ważności : krwinek firmowych minimum 4 tygodnie po otwarciu, a mikrokarty PTA/BTA - minimum 12 miesięcy po otwarciu | 4 tyg.po otwarciu a mikrokart -12tyg. po otwarciu | 12 miesięcy dla mikrokart do BTA/PTA po otwarciu
3 | Pokojowa temperatura przechowywania kart.
4 | Dostawa asortymentu wg harmonogramu na dany rok
5 | Dostawa krwinek transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st.C potwierdzona wydrukiem. Wydruk jako załącznik do oferty
6 | Wszystkie odczynniki, krwinki i dzierżawiony sprzęt od jednego producenta celem walidacji metody
7 | Krwinki wzorcowe do badania przeciwciał odpornościowych z panelem 3 krwinkowym zawierającym antygen Cw muszą być gotowe do użycia(max. wielkośc op.3x10 ml)
8 | Wymagana jest metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych, zawiesina krwinek poniżej 1%
9 | Mikrokarty muszą składać się z 6 kolumn fabrycznie wypełnionych odpowiednim odczynnikiem lub surowicą oraz podłożem separującym
10 | Przedłożenie oceny jednostki notyfikowanej( podać jej numer ) zgodności odnośnie możliwości stosowania oferowanych odczynników z posiadanym sprzętem
11 | Zgodność oferowanych odczynników z instrukcjami obsługi posiadanego sprzętu
12 | Dla poz. 5 i 6 karty z fabrycznie naniesionymi odczynnikami monoklonalnymi.
13 | W okresie obowiązywania umowy wszelkie koszty obsługi i walidacji dzierżawionego sprzętu zapewnia wykonawca.
14 | Karta do potwierdzenia grupy krwi noworodka (poz. 10) inne klony ABD niż w poz. 8 oraz RhD wykrywający kategorię DVI+ (mikrokarta fabrycznie wypełniona odczynnikami). | poz.11)inne klony ABD niż wpoz. | ABD niż w poz.9-mikrokarty fabrycznie wypełnione odczynnikami.
Podać nazwy klonów A-B-D) obu pozycji
15 | Oferowane odczynniki zgodne z art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach Medycznych
16 | Do punktu 16 wymagane przedłożenie przykładowej certyfikacji uczestnictwa
17 | Dla pozycji gdzie występują mikrokarty wymagane jest dostarczenie( ulotek w jęz.polskim)opisu produktu i metodyki wykonania badań
18 | Oryginalne ulotki sprzętu w języku polskim w celu potwierdzenia spełnienia warunków granicznych
19 | Pipety automatyczne lub elektroniczne multidozujące na dedykowaną do metody objętość.
20 | Wszystkie odczynniki i krwinki muszą spełniać wymogi zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących krwiolecznictwa .
| ....................................... | [5 empty] | (Podpis i pieczątka upoważnionego
| Miejscowość (data) | [5 empty] | przedstawiciela Wykonawcy)

## testy
| Zadanie nr 2 | [8 empty] | załącznik nr.2 siwz
Testy Diagnostyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Warunki graniczne | Proponowane opakowanie handlowe | Ilość oznaczeń | Cena jedn. netto | Cena 1 op. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent
1 | Anty-Streptolizyna O (ASO) | Test jakościowy-aglutynacyjny - kontrola dodatnia i ujemna Wykrywalność: 200 JU/ml. |  | 300
2 | RF – Latex czynnik Reumatoidalny | Test jakościowy, aglutynacyjny. Kontrola dodatnia i ujemna. Wykrywalność: 8 JU/ml, |  | 300 | [6 empty] | 0
3 | Waler-Rose | Test jakościowy, aglutynacyjny . Wykrywalność 8 JU/ml: Kontrola dodatnia i ujemna |  | 300
4 | RPR - testy kasetkowe | Test – immunochromatograficzny do wykrywania p/c kiłowych w surowicy. Test kasetkowy |  | 1200
5 | Zestaw do krwi utajonej w kale bez diety | Test immunochromatagraficzny płytkowy bez diety, czułość do 10 ng/ml wraz z kontrolą dodatnią płynną tego samego producenta Test kasetkowy |  | 2000
6 | Giardia Lamblia | Test kasetkowy z kontrolą dodatnią |  | 200
7 | Białko w moczu i PMR. | Odczynnik ciekły gotowy do użycia, czerwień pirogalolowa i molibdenian, standard w zestawie – metoda manualna. Do oznaczeń na aparacie Konelab |  | 2600
8 | Test płytkowy na p/c HIV | Test kasetkowy |  | 100
9 | Paski do pH | Ph 0,5 – 5,0 |  | 1000 | [6 empty] | 0
10 | Paski do pH | Ph 5,5 – 9,0 |  | 1000 | [6 empty] | #REF!
11 | Test ciążowy - kasetkowy | Test immunochromoatograficzny do wykrywania B- HCG w moczu, czułość testu do10 mlU/ml. Test kasetkowy |  | 400 | [6 empty] | 0
12 | Testy narkotyczne wieloparametrowe | Testy jakościowe do wykrywania w moczu: narkotyków i barbituranów (metamfetaminy,amfetamina, kokaina,morfina,THC, metadon, TCA, ekstaza, barbiturany, benzodiazepiny). Testy kasetkowe |  | 240
RAZEM
Uwaga:
Zamawiający wymaga aby wykonawca na wezwanie dostarczył ulotki z metodyki w j. polskim na wykonanie w/w parametrów
Zamawiający wymaga dostarczenie kart charakterystyki przy pierwszej dostawie.
| ....................................... | [5 empty] | (Podpis i pieczątka upoważnionego
| Miejscowość (data) | [5 empty] | przedstawiciela Wykonawcy)