# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/23/18					Przeworsk, dnia 08.06.2018 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia:  Dostawa surowców farmaceutycznych, oraz materiałów laboratoryjnych z podziałem na zadania

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści ogłoszenia, o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 3:

Zadanie 3, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 190 ml z zamknięciem na wcisk.

Zadanie 3, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 366 ml z zamknięciem na wcisk.

Zadanie 3, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 520 ml z zamknięciem na wcisk.

Zadanie 3, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 1200 ml z zamknięciem na wcisk.

Zadanie 3, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 2300 ml z zamknięciem na wcisk.

Zadanie 3, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 5600 ml z zamknięciem na wcisk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 3:

Zadanie 3, poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub  nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia "W sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii" wymaga się aby "materiał pobrany do badania umieszczony został w pojemniku oznaczanym w sposób umożlwiający identyfikację pacjenta albo zwłok, od których został pobrany". Jednocześnie Rozporządzenie wskazuje iż: "Pozostały po wykonaniu bloczków parafinowych materiał tkankowy przechowuje się przez okres co najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego, w tym w wyniku badania pośmiertnego. Po upływie tego okresu materiał tkankowy jest poddawany utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami medycznymi." Oznacza to, iż pojemnik, w którym materiał jest przechowywany powinien być wysokiej jakości, a oznakowanie materiału musi pozwalać na jednoznaczne zweryfikowanie pacjenta, od którego pochodzi. Etykieta lub oznakowanie  w postaci nadruku lub techniki IML uniemożliwia przypadkowe zamazanie napisu poprzez kontakt z tuszem jak dzieje się  w przypadku zwyklej etykietki papierowej z drukarki  ( takie pojemniki również są dostępne na rynku). Pragniemy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z tym samym rozporządzeniem: wymagane są "procedury dotyczące: transportu materiału do zakładu patomorfologii, zakładu albo pracowni cytomoetrii przepływowej i postepowania w przypadku uszkodzenia pojemników lub opakowań zbiorczych podczas transportu, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020" w związku z czym pojemniki powinny również spełniać wszystkie kryteria mogące podlegać ocenie podczas inspekcji w tym oznakowanie w czasie transportu, na co pośrednio wskazuje powyższa norma określająca wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję. Zatem Zwracamy się do zamawiającego o potwierdzenie iż oferowane pojemniki muszą bezwzględnie posiadać na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety lub  nadruku lub oznakowania w postaci techniki IML wraz z informacjami dotyczącymi transportu materiału w formalinie. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie powodu, oraz określenie czym kieruje się Zamawiający w stosowaniu produktów, które nie są dostosowane do specjalistycznego zastosowania jakim jest diagnostyka materiału onkologicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 3:

Zadanie 3, poz. 1-5

Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 3:

Zadanie 3, poz. 1-5

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający pod pojęciem” z zamknięciem hermetycznym” miał na myśli – ze szczelnym zamknięciem?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Jednocześnie w związku z krótkim terminem na składanie ofert ( możliwością dostarczenia ofert do godz: 09.00  11.06) oraz dużą ilością pytań zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na 13.06.2018r. pozowli to wykonawcom na rzetelene  i terminowe przygotowanie ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11.06.2018 do godz. 12.30.  Oferty zostaną otwarte  w siedzibie Zamawiającego,  w dniu 11.06.2018 r. o godz. 13.00.

Zamawiający