# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/27/18					       Przeworsk, dnia 12.07.2018 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :     Dostawa preparatów dezynfekcyjnych z podziałem na części

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- część nr 3 poz. 8 kolumna 2 nazwa preparatu – otrzymuje brzmienie:

Preparat do dezynfekcji sprzętu endoskopowego, na bazie aldehydu ortoftalowego, gotowy do użycia bez konieczności stosowania aktywatora. Wymagane spektrum bójcze B, F, Tbc, V  w 5 min., S w czasie do 30 min.  Usuwa biofilm. Trwałość roztworu roboczego  14 dni, z możliwością kontroli jego aktywności walidowanymi testami.  Możliwość stosowania w myjniach endoskopowych. Opakowanie : kanister  do 5 l. Kompatybilny z preparatem wieloenzymatycznym do mycia i dezynfekcji narzędzi z poz. 9, 10, 11

- część nr 3 poz. 13 kolumna 2 nazwa preparatu – otrzymuje brzmienie:

Preparat  jak w poz. 12

Opakowanie: kanister do 5 l

- część nr 1 poz. 6 kolumna 2 nazwa preparatu – otrzymuje brzmienie:

Preparat jak w poz. 5

Wymaganie:  Barwiony

opakowanie: butelka do 1 l z dozownikiem

- część nr 1 zapisy pod formularzem cenowym  – otrzymują brzmienie:

pozycje 10, 11, 12  - preparaty kompatybilne z preparatami z pozycji 1, 2 , 3, 4

Do preparatów z pozycji 1, 4, 10 oferent zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie na czas trwania umowy 80 szt dozowników automatycznych,  60 szt dozwników łokciowych w systemie zamkniętym NEXA wraz z planami dezynfekcji i mycia rąk umieszczonymi na dozownikach oraz tackami zabezpieczającymi przed kapaniem preparatu oraz 1 szt. wolnostojącej (mobilnej) stacji dezynfekcyjnej na preparat do dezynfekcji rąk.

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"

W przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT

Zamawiający