# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/28/18					     Przeworsk dnia: 19.07.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia: Dostawa aparatu elektrochirurgicznego, urządzenia z diatermią monopolarną i bipolarną oraz stołu operacyjnego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść udzielonej odpowiedzi w następujący sposób:

Było:

Pytanie 22:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 15

Prosimy o potwierdzenie, czy pod pojęciem „jazdy transferowej” Zamawiający wymaga stołu z własnym „silnikowym” (elektrycznym) napędem jezdnym sterowanym z pilota, czy stołu bez jakiegokolwiek napędu jezdnego ?

Odpowiedź:

Własny napęd

Jest:

Pytanie 22:

Część nr 2: STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY MOBILNY PKT nr: 15

Prosimy o potwierdzenie, czy pod pojęciem „jazdy transferowej” Zamawiający wymaga stołu z własnym „silnikowym” (elektrycznym) napędem jezdnym sterowanym z pilota, czy stołu bez jakiegokolwiek napędu jezdnego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania

Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.

Zamawiający