## endoprotezy biodrowe
| Część nr 1 | [6 empty] | Załącznik nr 2 SIWZ
Endoproteza stawu biodrowego
Lp. | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | producent / pełny nr. kat. występujący na fakturze
1 | Trzpień endoprotezy wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie o prostokątnym przekroju poprzecznym, napylony tytanem oraz dodatkowo hydroxyapatytem na całej długości. W wersji standard oraz wersji offsetowej w minimum 8 rozmiarach, szyjka lustrzanie polerowana, stożek 12/14, opcja trzpienia cementowego, wspólna taca narzędziowa dla trzpienia cementowego i bezcementowego | szt. | 40
2 | Panewka bezcementowa, półsferyczna, tytanowa typu press-fit pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania wkrętami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od min. 40 do min 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej. Dostępne zaślepki do zamknięcia otworu szczytowego panewki | szt. | 40
3 | Wkładka do panewki z polietylenu wysoko usieciowanego i zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. | szt. | 40
4 | Zaślepki, śruby do dodatkowej stabilizacji panewki | szt. | 40
5 | Metalowe głowy wykonane ze stopu metalu (cyrkon/niob) o zewnętrznej warstwie przekształconej w ceramikę, o średnicach 28, 32 lub 36 mm, każda głowa dostępna w minimum 5 długościach | szt. | 5
6 | Głowy metalowe CoCr o średnicach 28, 32 lub 36 mm, każda głowa dostępna w minimum 5 długościach | szt. | 40
7 | Trzpień przynasadowy, bezcementowy, tytanowy, kształt trójstożkowy, napylony czystym tytanem oraz dodatkowo pokryty homogeniczną warstwą BONITu o stożku 12/14, dostępny w 10 rozmiarach. Dystalny koniec protezy oraz szyjka trzpienia gładko polerowana. | szt. | 40
8 | Panewka bezcementowa, półsferyczna, tytanowa typu press-fit pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania wkrętami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od min. 40 do min 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej. Dostępne zaślepki do zamknięcia otworu szczytowego panewki | szt. | 40
9 | Wkładka do panewki z polietylenu wysoko usieciowanego i zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. | szt. | 40
10 | Zaślepki, śruby do dodatkowej stabilizacji panewki | szt. | 40
11 | Metalowe głowy wykonane ze stopu metalu (cyrkon/niob) o zewnętrznej warstwie przekształconej w ceramikę, o średnicach 28, 32 lub 36 mm, każda głowa dostępna w minimum 5 długościach | szt. | 5
12 | Głowy metalowe CoCr o średnicach 28, 32 lub 36 mm, każda głowa dostępna w minimum 5 długościach | szt. | 40
RAZEM
Oświadczamy że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U z 2019 poz. 175) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE).
……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy

## spacery biodrowe
| Część nr 2 | [6 empty] | Załącznik nr 2 SIWZ
Spacery biodrowe
Lp. | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | producent / pełny nr. kat. występujący na fakturze
1 | Spacery biodrowe z gentamycyną i wankomycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 6 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem ( do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem ( do 211 mm włącznie).Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 ( od 1,1g do 3,2g) Lub Spacery kolanowe z gentamycyną i wankomycyną– fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 4 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 ( od 0,9g do 2,7g). | szt. | 10
2 | Cement kostny 40g z gentamycyna i wankomycyną - cement kostny z kombinacją dwóch antybiotyków: gentamycyny i wankomycyny w proporcji antybiotyków 1:1. Opakowanie 1x40g (proporcja płynu do proszku 1:3) | szt. | 10
RAZEM
Oświadczamy że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U z 2019 poz. 175) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE).
……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy

## system do zaopatrzywania złmań
| Część nr 3 | [6 empty] | Załącznik nr 2 SIWZ
System do zaopatrywania złamań w obrębie miednicy
Lp. | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | producent / pełny nr. kat. występujący na fakturze
1 | Jednopłytowy system ukształtowany anatomicznie do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy wykonany ze stali. Płyta nadgrzebieniowa w jednym rozmiarze 16 otworowa, prawa i lewa. Płyta podgrzebieniowa 14 otworowa mała i 16 otworowa duża, prawa i lewa. Możliwość wkręcania śrub w odchyleniu +/-35 stopni. System wyposażony w cztery ergonomiczne, przezierne retraktory wykonane z włokna węglowego ułatwiające wgląd do pola operacyjnego. Istnieje możliwość zamontowania do lampki doświetlającej pole operacyjne oraz ssaka operacyjnego. Retraktory posiadają możliwość umocowania do kości za pomocą pinów w celu uwidocznienia złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. | szt. | 2
2 | Stalowa płyta do stabilizacji miednicy, prosta i łukowa, profil płyt 2,5mm, płyty łukowe o promieniu zagięcia 88mm lub 108mm . Ilość otworów w płycie łukowej: 4,5,6, 7,8, 9,10,11,12, 13,14 ,15, 16, 18, 20 ilość otworów w płycie prostej : 2, 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ,22, rozstaw otowrów w płytach prostych 12mm lub 16mm, płyta do zespolenia spojenia łonowego, profil 3,2mm o promieniu 75mm, 4 i 6 otworowa | szt. | 15
3 | Stalowa śruba korowa z gniazdem heksagonalnym ø 3,5mm dł. śruby 10-120 mm | szt. | 90
4 | Stalowa śruba korowa z gniazdem heksagonalnym ø 4.5 mm dł. śruby 14-150 mm | szt. | 90
5 | Stalowa śruba gąbczasta z gniazdem heksagonalnym ø 6.5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. śruby 30-150 mm | szt. | 50
6 | Stalowa śruba gąbczasta z gniazdem heksagonalnym ø 6.5 mm, dł. gwintu 32 mm dł. śruby 45-150 mm | szt. | 50
7 | Stalowa podkładka pod śrubę korową, podkładka w dwóch grubościach: 1mm i 1,5mm | szt. | 30
8 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, niski profil głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | szt. | 30
RAZEM
Oświadczamy że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U z 2019 poz. 175) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE).
……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy