## Część 1
| Część nr 1 Materiały eksploatacyjne do sterylizatora plazmowego Sterrad 100 NX | [7 empty] | Załącznik nr 2 SIWZ
Lp. | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Cena jedn. netto opakowania w PLN | Wartość netto w PLN | VAT | Wartość brutto w PLN | Producent/nr. Katalogowy
1 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru VH2O2 oraz plazmowej, do stosowania we wszystkich sterylizatorach na nadtlenek wodoru, odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1, substancja wskaźnikowa umieszczona punktowo, zmieniająca barwę po procesie sterylizacji z różowego na żółty. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Wymagane dołaczenie deklaracji producenta potwierdzającej klasę wskaźnika. W opakowaniach po 200 szt. | szt. | 3000
2 | Taśma neutralna - bez wskaźnika procesu sterylizacji plazmowej - VH2O2 - - 9 rolek - nie zawiera celulozy | op. | 15
3 | Tyvek o gramaturze nie mniejszej niż 74g/m2 · Odporność na rozdarcie: nie mniej niż 195N/2,54 cm w obu kierunkach Folia z materiału PE/ PET o grubości niewiększej niż 62 µm: · zgrzewalna w temperaturze 120 - 150ºC · o gramaturze min. 65 g/m2 Wymagania ogólne: · wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania · wskaźnik procesu sterylizacji plazmowej · zgodność z normą PN EN 868-9:2009 · jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji plazmowej łatwa do interpretacji · jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia · ze względów techniczno – higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz · ze wzglądu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta, długość rolki 70 mb
3.1 | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 10 cm | mb | 1260
3.2 | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 15 cm, | mb | 1120
3.3 | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 25 cm | mb | 1400
3.4 | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 35 cm | mb | 420
3.5 | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 40cm | mb | 420
3.6 | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 50 cm | mb | 420
4 | Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe - Transportowy materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, 100% polipropylen, gramatura min 60g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym para, tlenek etylenu, wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, w kolorze fioletowym oraz trwała syntentycza włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 wartstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Potwierdzona zgodność z normą EN868-2, rozmiar 120 cm x 120 cm, | szt. | 500
5 | Polipropylenowy, 4-warstwowy materiał opakowaniowy typu SMMS, gramatura ≥ 55 g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i VH2O2, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku walcowania niemniej niż 2,4 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,3 kN/m, naprzemiennie pakowane zielone/niebieskie, rozmiar 100 x 100 cm | szt. | 1000
6 | Wskaźniki biologiczne do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, posiada poświadczoną dokumentem akceptację FDA dla systemu Sterrad, średnica fiolki niemniejsza niż 10 mm, przebarwienie wskaźnika chemicznego na kolor żółty. ostateczny odczyt po 24 godzinach, opakowanie a'50 szt. | szt. | 1000
7 | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki oraz jakości zgrzewu do zastosowania w opakowaniach HDPE - TYVEK (instrukcja zastosowania w zestawie).1 opakowanie 250 szt. testów | op. | 1
RAZEM
UWAGA ! ZAOFEROWANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE MUSZĄ BYĆ W PEŁNI KOMPATYBILNE Z STERYLIZATOREM STERRAD*100 NX ZGODNIE Z NORMĄ ISO 14937. ZAOFEROWANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE POSIADAJĄCE W SWOIM SKŁADZIE WSKAŹNIKI CHEMICZNE ( tj. RĘKAWY, TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE) MUSZĄ WYKAZYWAĆ TAKI SAM KOD BARWNY.
Oświadczam że posiadam atesty, deklaracje zgodności, świadectwa CE dopuszczające do obrotu oraz aktualne świadectwa rejestracji. Dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy udostępnię na każde wezwanie Zamawiającego
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"
W przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT
……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy

## Część 2
| Część nr 2 Materiały eksploatacyjne do sterylizatora plazmowego Sterrad 100 NX wraz z serwisem | [7 empty] | Załącznik nr 2 SIWZ
Lp. | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Cena jedn. netto opakowania w PLN | Wartość netto w PLN | VAT | Wartość brutto w PLN | Producent/nr. Katalogowy
1 | Kaseta do sterylizatora STERRAD 100 NX na 5 cykli, zawierająca czynnik sterylizujący 58-59% roztwór nadtlenku wodoru, opakowanie zbiorcze 2 szt. kaset. Kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru. | op. |  | 100
2 | Papier termiczny do drukarki sterylizatora 100 NX. Opakowanie zbiorcze 12 rolek. | op. |  | 1
3 | Opieka serwisowa nad systemem sterylizacji plazmowej Sterrad 100NX na czas trwania umowy obejmująca: • 24 - godzinną reakcję serwisu na zgłoszenie awarii • czas pracy inżyniera serwisowego podczas wizyty związanej z usuwaniem awarii systemu • części zamienne potrzebne do usunięcia awarii systemu • uaktualnienie oprogramowania systemowego sterylizatora • dwa przeglądy okresowe sterylizatora wykonywane po 6 miesiącach lub 750 cyklach sterylizacyjnych |  |  | 1
RAZEM
UWAGA ! ZAOFEROWANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE MUSZĄ BYĆ W PEŁNI KOMPATYBILNE I ZWALIDOWANE W STERYLIZATORZE STERRAD*100 NX ZGODNIE Z NORMĄ ISO 14937. ZAOFEROWANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE POSIADAJĄCE W SWOIM SKŁADZIE WSKAŹNIKI CHEMICZNE ( tj.,TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE ) MUSZĄ WYKAZYWAĆ TAKI SAM KOD BARWNY. NA POŚWIADCZENIE SPEŁNIANIA TEGO WARUNKU WYMAGAMY OŚWIADCZENIA PRODUCENTA SYSTEMU STERRAD .
Oświadczam że posiadam atesty, deklaracje zgodności, świadectwa CE dopuszczające do obrotu oraz aktualne świadectwa rejestracji. Dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy udostępnię na każde wezwanie Zamawiającego
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"
W przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT
……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy