# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/23/19 Przeworsk dnia: 13.06.2019 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

**Uczestnicy**

**postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego STERRAD 100NX z podziałem na części - 2**

# **W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm) **przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Pytanie:**

Część 1, poz. 3: czy Zamawiający wydzieli wyżej wymieniona pozycje do oddzielnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie:**

Część 1, poz. 3: czy Zamawiający dopuści Tyvek o gramaturze 64,4 g/m2?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Część 1, poz. 3: czy Zamawiający dopuści Tyvek odporność na rozdarcie 169N/2,54 cm w obu kierunkach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Część 1, poz. 3: czy Zamawiający dopuści Tyvek temperaturę zgrzewania laminatu z tyvekiem 105-125 C o gramaturze 53,5 g/m2?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Część 1, poz. 3: czy Zamawiający dopuści Tyvek ze wskaźnikiem sterylizacji zgodne z PN-EN 11140-1:2015-01; do sterylizacji plazmą – w kolorze czerwonym, po sterylizacji zmienia barwę na żółtą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Część 1, poz. 3,5: czy Zamawiający dopuści Tyvek wielkość 42 cm zamiast 40 cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Część 1, poz. 3: czy Zamawiający dopuści rękawy o długości rolki 100 mb.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie: Dotyczy zapisów umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w Artykule 5 pkt 1 wzoru umowy słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "zwłoki"?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie:** **Dotyczy zapisów umowy:**

Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź:**

Tak