## zad. 1
| Część nr. 1 Proteza biodra | [5 empty] | Załącznik nr. 2 do SIWZ
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Kompletny nr katalogowy występujący na fakturze | Producent/nazwa produktu występująca na fakturze
|  | (szt.) |  |  | (%)
Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa anatomiczna pierwotna
1 | Trzpień tytaniowy prosty - w 1/3 napylony hydroksyapatytem z min. 2 katami szyjkow-trzonowymi, rosnacym proporcjonalnie offsetem w min 12 rozmiarach dla kazdego kąta | 80
2 | Głowa metalowa o średnicy 22, 28,32 mm w trzech rozmiarach długości szyjki | 60
3 | Panewki sferyczne, bezcementowe, tytanowe, pokryte hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 68 mm (skok co 2 mm) w trzech opcjach: | 60
1.-panewka pełna typu Press-fit
2.- panewka typu press-fit z otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub
4 | Panewka pokryta przestrzennym tytanem w rozm 46-64mm o strukturze kości umozliwiajace wrost tkanki kostnej | 5
5 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu trzeciej generacji dostosowana pod głowę 28,32,36,40,44 mm , w razie potrzeby mozliwość zastosowania wkładki związanej | 60
6 | Głowa ceramiczna 28,32,36 mm | 10
7 | Wkładka ceramiczna typu sandwicz na metalowym amortyzatorze o średnicach wewnętrznych 28,32,36 mm. System wymuszający wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki | 1
8 | Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany długi rewizyjny 200,220,240,260 mm z centarlizerem | 1
9 | Korek do zamknięcia kanału szpikowego | 15
10 | zaślepka | 50
11 | Śruba | 30
12 | Panewka modularna bipolarna do głów 22,26,28 mm o śr. zewn. 36-72 mm | 20
13 | Panewka polietylenowa o śr. wew 28-32 mm z dodatkowym 10 st. Okapem z dytsanserami, lub bez okapu z dystanserami pod glowy 22-36 mm | 10
14 | Cement kostny 1 x 40 g | 15
15 | Cement kostny 1 X 40 g z dwoma antybiotykami (kolistyna i erytromycyna) | 70
16 | Cement kostny 1 X 40 g z tobramycyną | 2
17 | Zestaw do prózniowego mieszania ciśnieniowego podawania cementu | 50
18 | Trzpień, prosty, gładki, wysokopolerowany w min. 6 offsetach i 20 rozmiarach z centralizerem | 15
19 | Płyta krętarzowa w min 2 szerokościach i min 3 długościach mocowana okręnie za pomocą linek | 2
20 | Płyta prosta w min 4 długościach mocowana okręnie za pomocą linek | 5
21 | Linki stalowe z bloczkiem średnicy 1,6 i 2,0 mm | 12
22 | Augment rewizyjny panewkowy do uzupełnień panewki zbudowany z przestrzennego tytanu mocowany za pomocą śrub | 1
23 | Śruba tytanowa do mocowania augmentu | 4
24 | Trzpień tytanowy w kształcie konikalnym prosty lub zagięty w trzech długościach 155mm, 195mm lub 235mm (zagięty). | 6
25 | Element krętarzowy pokryty napylonym tytanem i hydroxyapatytem w czterech długościach oraz czterech offsetach lateralnych, posiadający możliwość rotacji po założeniu na trzpień, łączony z trzpieniem za pomocą śruby. | 6
26 | Wkładka metalowa mocowana w panewce bezcementowej dajaca możliwoś zastosowania głowy dwumobilnej | 15
27 | Głowa polietylenowa do wkładki metalowej | 15
28 | Element udowt rewizyjny jednoosiowy w osi AP w min 8 rozmiarach | 1
29 | Trzpień bezcementowy dł. 100, 150mm kompatybilny z elementem udowym | 2
30 | Mimosród 2,4,6,8 mm | 2
31 | Wkładka rewizyjna stabilizowana bolcem | 2
32 | Panewka związana | 1
33 | Ostrza do piły oscylacyjnej - kompatybilne z napedem posiadanym przez zamawiajacego | 100
RAZEM
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Asortyment"
Oświadczamy że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U z 2019 poz. 175) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE).
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## zad. 2
| Część nr. 2 Gwoździe, śruby, wkręty |  |  |  |  | Załącznik nr. 2 do SIWZ
Lp. | Asortyment | Średnica | Długość | Ilość | Inne warunki | cena jedn netto | wartość netto | stawka Vat | wartość brutto | Producent/ kompletny nr.katalogowy występujący na fakturze
|  | (mm) | (mm) | (szt.)
1 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy tytanowy o kącie trzonowo-szyjkowym 125, 130, 135°, z możliwością użycia drugiej śruby szyjkowej (antyrotacyjnej), oraz z profilowanym przejściem (spłaszczeniem) części stożkowej gwoździa ułatwiającym wprowadzanie | 10 do11 | 200-240 | 5 | Udostępnienie instrumentarium na zabieg.Instrumentarium do gwoździa krętarzowego obligatoryjnie powinno zawierać:- celownik bliższy przezierny radiologicznie- celownik dalszy- prowadnicę gwoździa- wiertła i tulejki celownicze- prowadnicę rurkową umożliwiającą zamianę prowadnicy rozwiertaka na prowadnicę gwoździa bez utraty uzyskanej repozycji- wkrętak trzymający implanty blokujące
| - śruba zespalająca kaniulowana | 11 |  | 5
| - śruba kaniulowana | 6,5 |  | 5
| - śruba zaślepiająca | M12 |  | 5
| - śruba kompresyjna | M8 |  | 5
| - wkręt blokujący z niskim łbem cylindrycznym, do 5mm wys.) | 4,5 | 30-50 skok co 5mm | 10
2 | Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości przedramienia | 4,0 i 5,0 | 180-260 | 15 | Użyczenie instrumentarium na czas umowy
| - wkręt blokujący | 2,7 | 10-34 | 45
| - śruba zaślepiająca | M4 |  | 10
3 | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomicznie kształtowany, lewy i prawy, zakładany od szczytu (boku) krętarza, tytanowy, spiralnie żłobiony, posiadający min. 5 otworów w części bliższej (w tym 2 rekonstrukcyjne pod wkręty fi 7,5mm), posiadający min. 5 otworów w części dalszej (w tym 4 gwintowane. Dostępne gwożdzie "krótkie" uniwersalne do prawej i lewej kończyny w minimum 3 średnicach o długościach 180 i 200mm Barwienie kolorystyczne poszczególnych średnic w celu łatwiejszego odróżnienia. Gwoździe pakowane sterylnie w oddzielnych oznakowanych pudełkach | 10 do 12 | 340-440 | 25 | Udostępnienie instrumentarium na czas umowy
| - śruba zaślepiająca i kompresyjna z gniazdem gwiazdkowym | M10 |  | 25
| - wkręt blokujący fi 5,0 i 5,5mm, gniazdo gwiazdkowe, łeb cylindryczny |  | 35-75 | 90
| - wkręt rekonstrukcyjny fi 7,5mm, łeb cylindryczny, gniazdo gwiazdkowe |  | 60-110 | 40
4 | Wkręty kaniulowane samogwintujące, samowiercące (posiadające min. trzy zacięcia frezowe w części szczytowej ułatwiające implantację) | 4,5 | 10-70 | 40
5 | Wkręty kaniulowane samogwintujące, samowiercące (posiadające min. trzy zacięcia frezowe w części szczytowej ułatwiające implantację) | 5,0 | 25-70 | 50
6 | Wkręty kaniulowane samogwintujące, samowiercące (posiadające min. trzy zacięcia frezowe w części szczytowej ułatwiające implantację) | 7,0 | 40-130 | 30
7 | Podkładki różne pod wkręty o średnicach od 3,5 do 7,0 mm, różne |  |  | 100
8 | Wiertło kaniulowane pod wkręty ø4,5mm i ø5,0mm | 3,2 | 150 | 2
9 | Wiertło kaniulowane pod wkręty ø7,0mm | 5,0 | 180 | 1
10 | Opaska uciskowa na ramię rozm 62 x 7 cm współpracująca z posiadanym podwójnym zasilaczem produkcji firmy ChM |  |  | 2
11 | Kleszcze do gięcia drutu 170mm, tępe |  |  | 2
12 | Miarka głebokości otworów pod wkręty korowe i gąbczaste |  |  | 4
13 | Kleszcze do cięcia drutu grubego max. 3mm (miękki) 2,2mm (twardy), kleszcze z wymiennymi utwardzanymi ostrzami i gumowymi szczękami, z przekładnią poprawiającą siłe docisku, dł. Narzędzia 230mm |  |  | 1
14 | Wiertła kostne fi 1,5 i 1,8mm dł.100mm |  |  | 5
15 | Wiertła kostne fi 2,0 i 2,5mm dł.150mm |  |  | 5
16 | Wiertła kostne fi 2,8 i 3,2mm dł.180mm |  |  | 20
17 | Opaska gumowa do wyciskania krwi szer. 6cm x5m |  |  | 2
18 | Opaska gumowa do wyciskania krwi szer. 10cm x5m |  |  | 1
19 | Gwóźdź Kirschnera fi 0,8 do 1,8mm dł.150mm |  |  | 500
20 | Gwóźdź Kirschnera fi 0,8 do 2,0mm dł.310mm |  |  | 200
21 | Gwóźdź Kirschnera fi 2,5mm dł.310mm |  |  | 50
22 | Gwóźdź Rush'a fi 2,4 ; 3,2 ; 4,0mm dł.80-240mm |  |  | 25
23 | Drut do wiązania odłamów kostnych fi 1,0 do 1,8mm w zwojach 10m |  |  | 6
24 | Wkręt kostny korowy fi 4,5mm z gniazdem sześciokątnym i krzyżakowym dł. 18-70mm, samogwintujący |  |  | 200
25 | Wkręt kostny gąbczasty fi 6,5mm z gniazdem sześciokątnym i krzyżakowym dł.40-120mm, samogwintujący, z gwintem na całej dł. i częściowym (16 i 32mm) |  |  | 50
26 | Wkręt kostkowy fi 4,5mm z gniazdem sześciokątnym i krzyżakowym dł. 30-70mm |  |  | 100
27 | Wkrętaki sześciokątne i krzyżowe zwykłe do wkrętów od fi2,7 do fi6,5mm |  |  | 3
28 | Gwintowniki pod wkręty fi 2,7 ; 3,5 ; 4,5 ; 6,5mm |  |  | 4
29 | Szydła do gwoździ Rusha, różne rozmiary |  |  | 2
30 | Pobijak do gwoździa Rusha |  |  | 1
31 | Opaska uciskowa udowa współpracująca z posiadanym zaliczaczem produkcji firmy ChM |  | 120x13,5 85x14 | 2
32 | Opaska uciskowa na ramię rozm 82 x 8 cm współpracująca z posiadanym podwójnym zasilaczem produkcji firmy ChM |  |  | 1
33 | Opaska uciskowa dziecięca pojedyńcza 50 x 6 cm współpracująca z posiadanym podwójnym zasilaczem produkcji firmy ChM |  |  | 1
34 | Opaska uciskowa podwójna współpracująca z posiadanym podwójnym zasilaczem produkcji firmy ChM |  |  | 2
35 | Drut Kirschnera gwintowany na dł ok.15mm dł. 150-310mm w różnych średnicach |  |  | 30
26 | Kleszcze do cięcia drutu cienkiego do 2,0mm |  |  | 1
37 | Drut prowadzący do wkrętów kaniulowanych fi1,0/170 toleranca średnicy fi ±0,1mm |  |  | 50
38 | Drut prowadzący do wkrętów kaniulowanych fi2,0/230 |  |  | 20
39 | Gwoździe Stainmanna różne srednice i długości |  |  | 20
40 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej tytanowy, w przekroju zbliżony do trójkąta, posiadający w części bliższej min. 5 otworów (4 gwintowane i jeden kompresyjny), w części dalszej min. 5 otworów gwintowanych usytuowanych różnokierunkowo, środek skrajnego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. Gwóźdź z łagodnym, lukowatym odgięciem proksymalnym i 3-stopniowym odgięciem dystalnym, Gwoźdze kaniulowane fi8-10mm dł.270-405mm, gwoździe pakowane sterylnie w oddzielne oznakowane pudełka | 8 do 10 | 270 do 405mm | 30 | Udostępnienie instrumentarium na czas umowy
| Wkręty blokujące | 4,0 ; 4,5 ; 5,0 ; 5,5 | 30 do 80mm | 150
| Śruba zaślepiająca i kompresyjna | M8 |  | 30
41 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej, tytanowy, kaniulowany, posiadający w części bliższej min. 5 otworów gwintowanych, usytuowanych wielopłaszczyznowo, oraz jeden otwór owalny, łagodne przejście stożkowe części bliższej w dalszą, średn. części bliższej max. 9mm. Gwoździe fi6-9mm i dł. 200-300mm. Wersja krótka gwoździa fi8 i 9mm i dł.150mm. Gwoździe pakowane sterylnie w oznakowanych pudełkach. | 6 do 9 | 200-300 i 150 | 25 | Udostępnienie instrumentarium na czas umowy
| Wkręty blokujące | 4,0 ; 4,5 ; 5,0 ; 5,5 | 30-70 | 120
| Wkręty blokujące | 3 | 20-50 | 30
| Śruba zaślepiająca i kompresyjna | M6 |  | 25
42 | Osteotom z moletowaną rękojeścią 155mm/4mm, prosty, Mannerfelt modyfikowany |  |  | 1
43 | Dłuto cienkie z moletowaną rękojeścią 155mm Mannerfelt modyfikowany |  |  | 1
44 | Dłuto odgięte Smith-Patersen dł.200/9mm i 200/16mm |  |  | 1
45 | Łyżeczka kostna Bruns odgięta dł.230mm, wielkość łyżeczki nr 2 i 6 |  |  | 1
46 | Łyżeczka kostna Daubenspeck odgięta dł.200mm, wielkość łyżeczki nr 1 i 2 |  |  | 1
47 | Narzędzie do drutu w kształcie haka, Demel, dł.285 i 305mm |  |  | 1
48 | Gwóźdź udowy wsteczny kondylarny, tytanowy, sterylny dł. 180-400mm, śr. Ø 10,11,12 |  |  | 5
49 | Zestaw blokujacy Ø 6,5 |  |  | 20
50 | Śruba zaślepiająca z gniazdem gwiazdkowym |  |  | 5
51 | Wkręt blokujacy Ø 5,0 i 5,5 mm z gniazdem gwiazdkowym |  |  | 20
52 | Wkręt blokujący Ø 6,5 |  |  | 2
53 | Nakrętka do wkrętu blokującegoØ 6,5 |  |  | 2
RAZEM
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Asortyment"
Oświadczamy że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U z 2019 poz. 175) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE).
| …………………………………… miejscowość i data |  |  |  |  | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## zad. 3
| Część nr. 3 Gwóźdź odpiętowy | [5 empty] | Załącznik nr. 2 do SIWZ
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Kompletny nr katalogowy występujący na fakturze | Producent/nazwa produktu występująca na fakturze
|  | (szt.) |  |  | (%)
1 | Gwódź odpiętowy kaniulowany posiadający dwa lub trzy otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu występujący w wersji: - do złamań kości piętowej średnicy 10mm, długość 45, 50 i 55 mm - do artrodezy 12mm średnicy, długość 65, 75 i 85 mm. W zestawie śruby kaniulowane 5mm w długościach od 24 do 40mm rosnąco co 2mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. | 10
RAZEM
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Asortyment"
Oświadczamy że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U z 2019 poz. 175) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE).
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## część 4
| Część nr. 4 Płytki - biodro | [5 empty] | Załącznik nr. 2 do SIWZ
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Kompletny nr katalogowy występujący na fakturze | Producent/nazwa produktu występująca na fakturze
|  | (szt.) |  |  | (%)
1 | Biodrowy stabilizator dynamiczny (DHS) wykonany z wysoko gatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM o składzie chemicznym zgodnym z normą ISO 5832-1; o kątach: 130°, 135°, 140°, 145°, 150°, od 2 do 20 otworów, dł. 48 – 336 mm. Długośc szyjki 25 i 38 mm | 25
2 | Śruba kompresyjna DHS/DCS o dł. 32 mm | 25
3 | Śruba DHS/DCS Ø 12,5mm i Ø 16 mm, dł. 55 - 150mm, o dł. gwintu 22mm i 27mm | 25
4 | Płytka nakrętarzowa do płytki DHS dł. 138-147 mm, wkręty Ø 4.5mm | 5
5 | Wkręty korowe średnica 4,5 mm. z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym Materiał: stal lub tytan. | 80
RAZEM
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Asortyment"
Oświadczamy że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U z 2019 poz. 175) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE).
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy