# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/16/19 Przeworsk dnia: 09.07.2019 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

 **Uczestnicy**

 **postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Dostawa urządzeń myjąco-dezynfekujących do kaczek i basenów**

#  **W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm) **przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Pytanie:**

Zamawiający opisuje urządzenia, w których myte są pojemniki mające bezpośredni kontakt z pacjentem, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby opisana myjnia była wyrobem medycznym w świetle ustawy o wyrobach medycznych i była oznaczona znakiem CE oraz posiadała deklarację zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010r. Nr 107 poz. 679 ze zm.)?

Brak takiego wymogu naraża Zamawiającego na zakup urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane w placówkach służby zdrowia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

**Pytanie:**

Prosimy również o doprecyzowanie czy myjnia ma spełniać wymagania normy EN15883-1 i EN15883-3 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało fabrycznie zwalidowany program do mycia i dezynfekcji pozwalający na skuteczną eliminację sporów Clostridium Difficile, co byłoby potwierdzone certyfikatem wystawionym przez niezależną instytucję posiadającą akredytację

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

**Pytanie:**

Czy Zamawiający o dopuści urządzenie o wym. 545mm x 475mm x 1630mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie:**

 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 1 basen i 2 kaczki lub 3 kaczki ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie:**.

Czy Zamawiający dopuści generator pary o mocy 4500W – proponowane przez Nas rozwiązanie pozwala na szybsze od wymaganego nagrzewanie wody do procesu dezynfekcji a co za tym idzie skrócenie cyklu mycia i dezynfekcji.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie:**

 Prosimy o dopuszczenie myjni w której procesy uruchamiane są po naciśnięciu klawisza wyboru programu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie:**

 Prosimy o dopuszczenie dysz obrotowych na ścianach bocznych komory

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie:**

 Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie pracowało na środkach chemicznych różnych producentów, które są wyrobami medycznymi ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

**Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.**

**Zamawiający**