## część 1
Formularz cenowy | [6 empty] | załączniki nr 2
Część nr 1 Rękawice chirurgiczne
lp | Asortyment | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana , sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 20 ug/g rękawicy, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowane obustronnie od wewnątrz, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, długość 260-280 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, zgodne z EN – 374-3 Rozmiar od 6,0 do 8,5 | 60 000 par
2 | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne, lateksowe bezpudrowe, wewnątrz sylikonowane o zwiększonej grubości palców max. 0,32 mm, siła zrywania min. 25 N, sterylizowane radiacyjnie , anatomiczne , kolor antyrefleksyjny - brązowy, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, Mankiet z rolowanym z taśmą adhezyjną, zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy z mankietu fartucha operacyjnego , opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 , badania na przenikalność cytostatyków Rozmiar od 8,0 do 9,0 | 1 600 par
3 | Rękawice chirurgiczne, półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wewnętrzna - 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz sylikonowane, grubość na palcu 0,25 mm, rozciągliwość po starzeniu >1000%. sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 (zał. raporty z wynikami dołączone do oferty) badania na przenikalność cytostatyków (zał. raporty z wynikami dołączone do oferty) Rozmiar 6,0 do 8,5 | 14 000 par
4 | Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, badania na przenikalność cytostatyków. Rozmiar 6,0 do 8,5 | 200 par
5 | Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, z formułą leczniczo-kosmetyczną, zawierającą min. prowitaminę B5, glicerynę, glukonolakton, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe. Rozmiar 7-8,5 | 200 par
6 | Rękawice diagnostyczne z polichlorku winylu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej, kolor biały, powierzchnia gładka, grubość min. 0,07 mm, siła zrywania min, 4,2 N, rozciągliwość przed starzeniem 540 %, odporne na działanie związków chemicznych, w tym izopropanolu 70 %i czwartorzędowych środków czyszczących, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Rozmiar S, M, L. Opakowania po 100 szt. | 100 op.
7 | Rękawice chirurgiczne sterylne do systemu podwójnego nakładania, pakowane razem dwie pary rękawic: wierzchnie i spodnie w wyraźnie kontrastującym kolorze, bezpudrowe. Poziom protein lateksowych < 10ug/g. Rozmiar 7 do 8. | 400 par
Razem
1. Oświadczamy że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U z 2019 poz. 175) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE). Dokumenty (kompletne) w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” udostępnimy na każde żądania zamawiajacego
2. Oświadczamy iż posiadamy protokoły badań nie starsze niż z 2016 roku, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów, dostępne na każde wezwanie Zamawiającego.
Uwaga: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przetargową: 1. folderów produktowych potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów 2. rękawic do testowania: poz. 1,2,3,4,5,7 – po 5 par. w rozm. 7,0 i 8,0 poz. 6 – po 1 opakowaniu rozm. S,M,L W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Asortyment" W przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT
| miejscowość i data |  |  |  | Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## część 2
Formularz cenowy | [6 empty] | załączniki nr 2
Część nr 2 Rękawice nitrylowe, foliowe
lp | Asortyment | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku rozmiar od XS do XL ( op. 100 szt.) Wymagania - kolor: inny niż biały - kształt uniwersalny - mankiet rolowany - powierzchnia teksturowana na palcach - długość rękawicy min 240 mm - grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,12 mm (+/-0,01mm), dłoni min.0,07 mm - zgodne z normą 455 1- 4 - zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III | 24 000 op.
2 | Rękawice nitrylowe, jałowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku, rozmiar od S do XL Wymagania: - kształt uniwersalny - mankiet rolowany - powierzchnia teksturowana na końcach palców - długość rękawicy min 240 mm - grubość palca min. 0,12 - 0,15 mm - zgodnie z normą 455 1-4 - zarejestrowane jako wyrób medyczny | 1000 op.
3 | Rękawice foliowe ( op. 100 szt.) - niesterylne jednorazowego użytku - polietylenowe - powierzchnia lekko teksturowana - kształt uniwersalny | 400 op.
RAZEM
1. Oświadczamy że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U z 2019 poz. 175) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE). Dokumenty (kompletne) w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” udostępnimy na każde żądania zamawiajacego (nie dotyczy poz nr 3)
2. Oświadczamy iż posiadamy protokoły badań nie starsze niż z 2016 roku, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów, dostępne na każde wezwanie Zamawiającego. (nie dotyczy poz nr 3)
Uwaga: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przetargową: 1. folderów produktowych potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów 2. rękawic do testowania: poz. 1 – po 1 opakowanie rozm. M poz. 2 - 1 para w rozmiarze M lub L poz. 3 - 1 opakowanie W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru" W przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT
| miejscowość i data |  |  |  | Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## część 3
Formularz cenowy | [6 empty] | załączniki nr 2
Część nr 3 Rękawice diagnostyczne
lp | Asortyment | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o przedłużonym mankiecie, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, grubość na dłoni 0.09 mm oraz na mankiecie 0.07 mm, siła zrywu min. przed starzeniem 10.0 N, AQL 1.0, rękawice zgodne z EN 455(1-4), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, oznakowane fabrycznie informacją ‘wolne od akceleratorów chemicznych’. W rozmiarach S – XL , pakowane po 100 szt. | 500 op.
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o przedłużonym mankiecie, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana i polimeryzowana, grubość na dłoni 0.13 mm oraz na mankiecie 0.09 mm, siła zrywu min. przed starzeniem 13.0 N, AQL 1.5, rękawice zgodne z EN 455(1-4), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. W rozmiarach S – XL , pakowane po 100 szt. | 500 op.
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, kolor biały, przeznaczone do procedur izolacji, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna biszkoptowa z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana i polimeryzowana, grubość na dłoni 0.08 mm oraz na mankiecie 0.06 mm, siła zrywu min. przed starzeniem 8,5.0 N, AQL 1.0, rękawice zgodne z EN 455(1-4), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. W rozmiarach S – XL , pakowane po 50 szt. | 1000 op.
RAZEM
1. Oświadczamy że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U z 2019 poz. 175) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE). Dokumenty (kompletne) w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” udostępnimy na każde żądania zamawiajacego
2. Oświadczamy iż posiadamy protokoły badań nie starsze niż z 2016 roku, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów, dostępne na każde wezwanie Zamawiającego.
Uwaga: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przetargową: 1.folderów produktowych potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów 2. rękawic do testowania: poz. 1 – po 1 opakowaniu rozm. M lub L poz. 2 - po 1 opakowaniu rozm. M lub L poz. 3 – po 1 opakowaniu rozm. M lub L W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru" W przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT
| miejscowość i data |  |  |  | Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## część 4
Formularz cenowy | [6 empty] | załączniki nr 2
Część nr 4 Rękawice sekcyjne
lp | Asortyment | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach. AQL 1,5, średnia grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25µg/g-potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, EN 388, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt. | 20 op.
RAZEM
Uwaga: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przetargową: 1. folderów produktowych potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów 2. rękawic do testowania: - 5 par w rozmiarze XL W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru" W przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT
| miejscowość i data |  |  |  | Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy