# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/35/19 Przeworsk dnia: 25.09.2019 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

 **Uczestnicy**

 **postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Roboty instalacyjno-budowlane pn. „Przebudowa rozdzielnicy głównej nN oraz wymiana i dobór spalinowego agregatu prądotwórczego z automatyką SZR”**

**W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm) **przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Pytanie:**

Czy jest możliwość odbycia wizji lokalnej?

**Odpowiedź:**

TAK – w piątek w godzinach 09.00 – 11.00

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie transformatorów suchych żywicznych zamiast olejowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Proszę o informację czy dopuszczacie Państwo przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 27.09 około godzin 9 ?

**Odpowiedź:**

TAK

**Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.**

**Zamawiający**