## implanty kończyn
Część nr 1
Impalnty do zespoleń kończyn górnych i dolnych
Lp. | Opis | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | producent/pełny nr katalogowy występujący na fakturze
1 | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Płytka podgięta anatomicznie z trójkątnym wycięciem w głowie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Otwory w głowie płytki skonfigurowane w dwukolumnowy system blokowania – kolumna środkowa i kolumna boczna. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 42 do 77 mm, od 2 do 5 otworów w trzonie i od 6 do 7 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Szerokość głowy płytki 19,5; 22 i 25,5 mm. Materiał: tytan. | 20
2 | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. 4 otwory w trzonie, w tym 1 wydłużony i 7 otworów w głowie płytki. Szerokość głowy płytki 24 i 27 mm. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał: tytan | 2
Płytka do bliższej nasady kości promieniowej
3 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Długość od 37 do 50 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. Materiał: tytan | 2
Płytka do bliższej nasady kości ramiennej
4 | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał: tytan. | 2
Płytka do dalszej nasady kości ramiennej
5 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał: tytan. | 2
6 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego z bocznym podparciem kłykci, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 5 otwów w głowie płytki. Materiał: tytan. | 2
7 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał: tytan. | 2
8 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 mm do 184 mm, od 7 do 15 otworów w trzonie płytki i 5 otwów w głowie płytki. Materiał: tytan. | 2
9 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Na trzonie płyty otwory blokujące nie wymagające zaślepek/przejściówek współpracujące z wkrętami blokowanymi 3,5mm i otwory kompresyjne pod wkręty korowe 3,5mm oraz podłużny otwór kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii - płyta tylno- boczna. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. W części trzonowej płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 122 mm do 302 mm, ilość otworów od 6 do 21 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Materiał: tytan. | 2
Płytka do bliższej nasady kości łokciowej
10 | Płytka do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwór umożliwiający wprowadzanie wkrętów korowych pod różnymi kątami, w różnych kierunkach. Płytka posiada haki umożliwiające zakotwiczenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość 62mm. Materiał: tytan. | 2
11 | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części. trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworow w głowie płytki. Materiał: tytan. | 1
Płytka do bliższej nasady kości piszczelowej
12 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. Materiał: tytan. | 5
13 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5.0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Materiał: tytan. | 5
14 | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna, do złamań bliższej nasady kości piszczelowej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm. W głowie płyty 5 otworów blokowanych prowadzących śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 140 mm do 300 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. Materiał: tytan. | 2
15 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „T”. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5.0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 99 do 225mm, od 3 do 10 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Materiał: tytan. | 1
16 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana z dostępu tylno-przyśrodkowego, z podcięciami od spodu płyty. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty 3 otwory blokowane prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 69 mm do 183 mm, od 1 do 10 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał: tytan. | 1
Płytka do dalszej nasady kości piszczelowej
17 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 116 do 246mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. Materiał: tytan. | 2
18 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem kostki przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 117 do 252mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 9 otworów w głowie płytki. Materiał: tytan. | 2
19 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otwory w głowie płytki. Materiał: tytan. | 3
20 | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5, 5,0) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki. Materiał: tytan. | 3
Płytki proste
21 | Płytka blokująco – kompresyjna prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów. Grubość płytki 4,0 mm. Materiał: tytan. | 1
22 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Długość od 70 do 340mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. Materiał: tytan. | 1
23 | Płytka blokowana, tubularna (1/3 rurki). Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 mm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 28 do 148mm, od 2 do 12 otworów. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał: tytan. | 2
Płytki do kości strzałkowej
24 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał: tytan. | 20
Płytka do dalszej nasady kości udowej
25 | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 156 mm do 316 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 6 otworów w głowie płytki. Materiał: tytan. | 2
26 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Materiał: tytan. | 2
Płytka do kości piętowej
27 | Płytka anatomiczna, do kości piętowej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka z ramionami dopasowanymi do anatomii kości piętowej. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek ułatwiających docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Dwie wypustki ułatwiające pozycjonowanie płytki. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi 3,5 mm. Długość od 64 do 81 mm. Materiał: tytan. | 2
Płytki do stopy
28 | Płytka do Halluxa z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka w kształcie litery T, skośna. W części nasadowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W części trzonowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Część trzonowa wyposażona w trapezowy klin o zmiennej wysokości. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi 2,4 mm. Wysokość klina od 0 do 7 mm. Materiał: tytan. | 2
29 | Płytki w kształcie litery T, ukośna, prawa i lewa. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. W części poprzecznej 2 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki 2 otwory blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 28 do 32mm.Materiał: tytan. | 3
30 | Płytki w kształcie litery X, stabilizująca, w 4 rozmiarach, mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Otwory stożkowe gwintowane. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi 2,4 mm Płyty blokowane w obrębie stopy, stabilizacja odłamów po złamaniach i osteotomiach kości śródstopia.Materiał: tytan. | 3
31 | Płytka o kształcie anatomicznym do I artrodezy sródstopnopaliczkowej, lewa i prawa, o kacie zgięcia grzbietowego 0°, 5° i 10°. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Wyposażona w otwory stożkowe gwintowane prowadzące śruby blokowane w różnych kierunkach oraz co najmniej 1 otwór okrągły oraz 1 podłużny do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwór dwufunkcyjny nie wymagający zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjny. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 42 do 57mm, od 6 do 7 otworów. Materiał: tytan. | 3
32 | Płytka rewizyjna o kształcie anatomicznym do I artrodezy sródstopnopaliczkowej, lewa i prawa, o kacie zgięcia grzbietowego 0°. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Wyposażona w otwory stożkowe gwintowane prowadzące śruby blokowane w różnych kierunkach oraz co najmniej 1 otwór okrągły oraz 1 podłużny do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwór dwufunkcyjny nie wymagający zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjny. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość 53mm, 7 otworów. Materiał: tytan | 3
33 | Płytka w kształcie litery T, podgięta w części bliższej. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka z poprzecznymi podcięciami umożliwiającymi łatwiejsze dopasowanie do kości. W części poprzecznej 2 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne oraz podłużny otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 35 do 61mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki.Materiał: tytan | 2
34 | Płytka w kształcie litery T, prosta. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka z poprzecznymi podcięciami umożliwiającymi łatwiejsze dopasowanie do kości. W części poprzecznej 3 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne oraz podłużny otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 Nm. Długość od 35 do 92mm, od 2 do 7 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki.Materiał: tytan | 2
35 | Płytka w kształcie litery T wąska. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka z poprzecznymi podcięciami umożliwiającymi łatwiejsze dopasowanie do kości. W części poprzecznej 2 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne oraz podłużny otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 Nm. Długość od 35 do 61mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. Materiał: tytan | 2
36 | Płytki w kształcie litery T, skośna, prawa i lewa. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka z poprzecznymi podcięciami umożliwiającymi łatwiejsze dopasowanie do kości. W części poprzecznej 2 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki 2 otwory blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość 33mm.Materiał: tytan | 1
Wkręty, druty
37 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm, 5,0mm. Materiał: tytan. | 300
38 | Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. Materiał: tytan. | 20
39 | Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, – średnica: 7,3mm. Materiał: tytan. | 2
40 | Wkręty korowe średnica 2,7; 3,5; 4,5mm. Materiał: tytan. | 100
41 | Wkręt kompresyjny kaniulowany o średnicy 3,0/3,9 mm, dł. 12 – 30 mm | 6
42 | Wkręt kompresyjny kaniulowany o średnicy 2,4 /3,3 mm, dł. 9 – 40 mm | 6
43 | Wkręt kompresyjny kaniulowany o średnicy 2,4 /3,3 mm, dł. 14 – 40 mm | 1
44 | Grot Schanza | 5
45 | Drut Kirschnera średnica 0,8 do 3,0 mm i długości 150mm i 310mm | 50
46 | Drut do cerklarzu - 5,m | 5
Płytki System 2.0
47 | Płytka T 2. Płytka blokująca, 4 otwory w trzonie płyty, 2 otwory w nasadzie. Długość 30 mm, grubość płytki 1,2 mm. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm. | 3
48 | Płytka Y 3. Płytka blokująca, 4 otwory w trzonie płyty, 3 otwory w nasadzie. Długość 33 mm, grubość płytki 1,2 mm. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm. | 3
49 | Płytka T 3. Płytka blokująca, 4 otwory w trzonie płyty, 3 otwory w nasadzie. Długość 30 mm, grubość płytki 1,2 mm. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm. | 3
50 | Płytka czteromostkowa. Płytka blokująca, 8 – otworowa w wersji lewej i prawej. Długość 23 mm, grubość płytki 1,2 mm. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm. | 3
51 | Płytka do osteotomii. Płytka blokująco - kompresyjna, z otworem do pozycjonowania płyty. Od 4 do 5 otworów w trzonie płyty, 2 otwory w nasadzie. Długość płytki 34-40 mm, grubość 1,2 mm. Otwory w trzonie płytki dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych Ø2,0mm. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm. | 2
52 | Płytka do osteotomii. Płytka blokująco - kompresyjna, z otworem do pozycjonowania płyty. Od 4 do 5 otworów w trzonie płyty, 2 otwory w nasadzie. Długość płytki 27-32 mm, grubość 1,2 mm. Otwory w trzonie płytki z kompresją dwustronną pod wkręty korowe Ø1,5 mm, blokowane otwory w nasadzie płytki pod wkręty blokowane Ø2,0 mm. | 2
53 | Płytka L 2. Płytka blokująca, 4 – otworowa w trzonie płyty, 2 – otworowa w nasadzie. Długość płytki 32 mm, grubość Ø1,2 mm. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm. | 2
54 | Płytka kłykciowa. Płytka blokująco – kompresyjna, 7 - otworowa w trzonie płyty, 2 otwory w nasadzie. Długość płytki 54 mm, grubość 1,3 mm. Otwory w trzonie płytki dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych Ø2,0mm. Otwory blokowane w nasadzie z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm. | 2
55 | Płytka adaptacyjna T. Płytka blokująco - kompresyjna, 7 otworów w trzonie płyty oraz 2 – otworowa w nasadzie. Długość płytki 52,5 mm, grubość 1,3 mm. Otwory w trzonie płytki jak i nasadzie dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych Ø2,0mm. | 2
56 | Płytka adaptacyjna Y. Płytka blokująco - kompresyjna, 7 otworów w trzonie płyty oraz 3 otwory w nasadzie. Długość płytki 55 mm, grubość 1,3 mm. Otwory w trzonie płytki jak i nasadzie dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych Ø2,0mm, jeden blokowany otwór w nasadzie z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm. | 2
57 | Płytka T. Płytka blokująco - kompresyjna, 7 otworów w trzonie płyty oraz 3 otwory w nasadzie. Długość płytki 52,5 mm, grubość 1,3 mm. Otwory w trzonie płytki jak i nasadzie dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych Ø2,0mm, jeden blokowany otwór w nasadzie z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm. | 2
58 | Wkręt blokowany samogwintujący Ø 2,0, o długości 6 – 30mm, gniazdo sześciokątne lub torx | 80
59 | Wkręt korowy samogwintujący Ø 2,0, o długości 5 – 38mm, gniazdo sześciokątne lub torx | 30
60 | Wkręt korowy samogwintujący Ø 1,5 mm, o długości 5 – 22 mm, gniazdo krzyżowe lub sześciokątne | 5
61 | Wkręt interferencyjny tytanowy o Ø 6mm,dł. 20-50mm – skok co 5mm, dla drutu prowadzącego o Ø 1,2mm, gniazdo sześciokątne 2,5mm wkręt tytanowy – w wersjach twardy i miękki, z główka i bez główki | 5
62 | Wkręt interferencyjny tytanowy o Ø 7mm,8mm,9mm,10mm dł. 20-50mm – skok co 5mm, dla drutu prowadzącego o Ø 2,0mm, gniazdo sześciokątne 3,5mm. Wkręt tytanowy – w wersjach twardy i miękki, z główką i bez główki | 10
RAZEM
Oświadczamy że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U z 2019 poz. 175) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE).
……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy

## stabilizator
| Część nr 2 | [5 empty] | Załącznik nr 2 SIWZ
Stabilizator zewnętrzny
Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | producent/pełny nr katalogowy występujący na fakturze
1 | Stabilizator zewnętrzny duży (system L) - konstrukcja złożona z łączników pręt-pręt oraz pręt-grotowkręt, prętów łączących, zestawu instrumentariów do zakładania stabilizatora oraz pojemnika sterylizacyjnego do całego systemu, wykonanego z aluminium, z pokrywą. Wszystkie łączniki wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na łącznikach), samozatrzaskowe, wyposażone w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiającym założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie”. Specyfikacja techniczna: 1. Elementy stabilizatora: - pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø11mm, o długościach w zakresie 100-500 mm (12 szt. / kpl.) - łączniki pręt – grotowkręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° (6 szt. / kpl.) - łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° (6 szt. / kpl.) - łącznik multifunkcyjny – na pięć groto wkrętów, średnice Ø4 mm, Ø5 mm, Ø6 mm (2 szt. / kpl.) - belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90° (4 szt. / kpl.) 2. Elementy instrumentarium - klucz płasko-oczkowy - klucz nasadowy z rączką T - uchwyt na tuleje prowadzące - tuleje prowadzące - trokary | 1
RAZEM
Oświadczamy że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U z 2019 poz. 175) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE).
……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy

## endoprotezy stawu kolanowego
| Część nr 3 | [6 empty] | Zaałącznik nr 2
Endoprotezy stawu kolanowego
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | producent/pełny nr katalogowy występujący na fakturze
1 | Element udowy | szt. | 10
2 | Element piszczelowy | szt. | 10
3 | Element udowy bezcementowy | szt. | 20
4 | Element piszczelowy bezcementowy | szt. | 20
5 | Wkładka polietylenowa o grubosciach od 9mm do 25mm nieruchoma | szt. | 30
6 | Podkładka do elementu piszczelowego | szt. | 2
7 | Wkładka polietylenowa rewizyjna o różnych grubościach od 9mm do 31mm | szt. | 1
8 | część piszczelowa rewizyjna w 8 rozmiarach | szt. | 3
9 | Trzpień cementowany długość 50 i 100mm | szt. | 3
10 | Cement z dwoma antybiotykami 1x 40g( kolistyna i erytromycyna) | szt. | 18
11 | Cement kostny 1x40g z tobramycyną | szt. | 2
12 | Mieszalnik próżniowy | szt. | 20
13 | Ostrze do piły oscylacyjnej | szt. | 40
14 | Element udowy jednoprzedziałowy cementowany min 6 rozmiarów dla kązdego przedziału, bocznego i przyśrodkowego jednopromieniowy w zakresie 10-110 st | szt. | 2
15 | Wkładka do protezy jednoprzedziałowej z polietyleny trzeciej generacji | szt. | 2
16 | Element piszczelowy cementowany do elementu jednoprzedziałowego | szt. | 2
17 | Zestaw do płukania | szt. | 30
RAZEM
Oświadczamy że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U z 2019 poz. 175) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE).
Wymagania
1 | Użyczenie napędu ortopedycznego i piły
2 | Endoproteza stawu kolanowego Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego. Element udowy jednopromieniowy w osi AP,anatomiczny (prawy, lewy), modularna, część piszczelowa, wkładka polietylenowa o różnej grubości (od 9 do 25 mm) nieruchoma wykonana z polietylenu trzeciej generacji w trzech opcjach: - dla elementu udowego z zachowaniem więzadła ACL - dla elementu udowego bez zachowaniem więzadła ACL - dla elementu udowego z zachowaniem jak i bez z zachowania więzadła ACL. Endoproteza cementowa i bezcementowa w opcji z usunięciem więzadeł krzyżowych lub ich zachowaniem w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Komponent rzepkowy symetryczny i asymetryczny, każdy przynajmniej w 5 rozmiarach wielkości i grubości 9-11mm,
……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy

## zestawy więzadła
| Część nr 4 | [5 empty] | Zaałącznik nr 2
Zestawy - więzadła
Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | producent/pełny nr katalogowy występujący na fakturze
1 | Śruba piszczelowa biowchłanialna, zbudowana ze związków kwasu mlekowego i hydroksyapatytu, o długości 28 mm ( średnica 6-10 mm co 1 mm ) i długości 35 mm ( średnica 9 – 12 mm co 1 mm ) | 25
2 | Płytka rewizyjna udowa | 3
3 | Śruby kotwicowe do rekonstrukcji obrąbka stawowego barku i stożka rotatorów. Śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu, zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w nić o grubości nr. 2, średnica zewnętrzn gwintu 3 mm. oraz śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w dwie nici o grubości nr. 2, nici w dwóch kolorach, poprowadzone w dwóch niezalężnych oczkach śruby kowicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5 mm i 6,5 mm | 10
4 | Podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z podwójną pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością regulacji ustalanej indywidualnie, płytka z czterema otworami. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej (naciąg standardowy) lub udowej (naciąg zwrotny), uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nic służącą do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. Opcjonalnie płytka wydłużona o 5.8mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową do zabiegów rewizyjnych. | 25
RAZEM
Oświadczamy że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U z 2019 poz. 175) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE).
Uwaga:
Wykonawca użyczy instrumentarium z elastycznymi wiertłami do kanału udowego
……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy

## endprotezy biodra i kolana
| Część nr 5 | [5 empty] | Zaałącznik nr 2
Endoprotezty biodra i kolana
Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | producent/pełny nr katalogowy występujący na fakturze
1 | Trzpień bezcementowy w 10 rozmiarach, nieanatomiczny ( uniwersalny dla biodra prawego i lewego ) standardowy i lateralizowany, ze stopu tytanu, w następujących wersjach: w części bliższej pokryty porowatym tytanem ( umożliwiającym wrastanie kości ) w części dalszej mikroporowaty, w części bliższej pokryty porowatym tytanem i HA ( umożliwiającym wrastanie kości ) w części dalszej mikroporowaty. Wybór wersji trzpienia śródoperacyjnie – zakładanie przy pomocy tego samego instrumentarium. Trzpień posiada opcję w całości pokrytą HA i opcję cementowaną – wybór opcji śródoperacyjnie – wszystkie wersje i opcje trzpienia zakładane przy pomocy tego samego instrumentarium. | 10
2 | Trzpień cementowany w wersji ze stopu COCR/ standardowy i lateralizowany/, w wersji ze stopu tytanu, w 5 rozmiarach, dostępny w wersji polerowanej i matowej. | 10
3 | Panewka bezcementowa typu press-fit lub wkręcana w kształcie spłaszczonej hemisfery. Dostępna w rozmiarach od 46 do 68mm ze skokiem co 2 mm. W opcji press-fit wersja panewki pełna lub z otworami na śruby. Zaślepki do otworów przy panewce press-fit w fabrycznym komplecie z możliwością użycia w ich miejsce 3-ch śrub stabilizujących. Panewka wykonana ze stopu tytanowego, pokryta czystym tytanem cpTi lub dodatkowo napylona hydroksyapatytem. Do panewki mozna użyć zamiennie wkład polipropytlenowy, metalowy lub ceramiczny. | 25
4 | Śruba do kości gąbczastej, O 6,5 mm, kompatybilna z panewką. Wykonana ze stopu tytanowego. Dostępna w długościach od 15 do 55mm ze skokiem co 5mm. | 5
5 | Wkład polietylenowy z 0 lub 10 stopniowym offsetem w rozmiarach dla panewki od 46 do 68 mm; dostosowany do głów w rozmiarze 28, 32 i 36mm. | 25
6 | Głowa metalowa o średnicy 28mm, 32 i 36mm wykonana ze stopu tytanowego, pokryta okładziną ceramiczną TiN, w 4 długościach szyjki. | 10
7 | Głowa metalowa o średnicy 22mm, 28mm, 32mm wykonana ze stopu CoCr w 4 długościach szyjki | 15
8 | Panewka cementowa z PE od 44 do 60 mm, ze skokiem co 2 mm, w wersji na głowę 28 i 32 mm, w wersji z 10 stopniowym okapem i bez okapu. W opcji z mechanizmem zatrzaskowym | 10
9 | Głowa bipolarna (zewnętrzna) wykonana ze stopu CoCr dla głowy wewnętrznej 28mm lub 32mm , w rozmiarach zewnętrznych od 42 do 60 mm ze skokiem co 1mm. | 10
10 | Uniwersalny korek z PE do cementu w dwóch rozmiarach dopasowujący się samoczynnie do szerokości jamy szpikowej | 10
11 | Trzpień przynasadowy, krótki, ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym tytanem i napylony HA, w części dalszej polerowany, nieanatomiczny ( uniwersalny dla biodra prawego i lewego) w 9 rozmiarach, o przekroju stożkowym w płaszczyźnie A/P i M/L, w części dystalnej posiadający punkt podparcia od strony bocznej, w wersji standard i lateralizowanej ( kąt szyjkowo-trzonowy 130 i 125 stopni )- bez modularnej szyjki | 15
12 | Głowy ceramiczne o średnicy 32 i 36 mm, wykonane z materiału Biolox Delta, dostosowane do stożka 12/14 przeznaczone do artykulacji ceramika- ceramika i polietylen-ceramika | 3
13 | Trzpień rewizyjny, modularny długi wykonany ze stopu tytanowego (cementowy lub bezcementowy) o przekroju heksagonalnym w długościach od 150 do 250mm i średnicach od 12 do 20mm, w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami. | 1
14 | Element przedłużający co 25mm | 1
15 | Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego w dwóch opcjach kąta szyjki 127 i 135 stopni, posiadająca konus 12/14mm oraz mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni. | 1
16 | Część metaphyzjalna wykonana ze stopu tytanowego, pokryta porowatą okładziną i dodatkowo napylona hydroksyapatytem w 2 długościach: 40 i 50mm. | 1
17 | Wszystkie elementy łączone śrubą wewnętrzną w długościach od 40 do 125mm | 1
18 | Bezcementowa rewizyjna panewka biodra, anatomiczna (prawa, lewa), wykonana ze stopu tytanowego w rozmiarach od 46mm do 62mm, posiadająca ostry kolec umożliwiający zaczepienie w kości kulszowej oraz wypustkę w formie blaszki z otworami na śruby umożliwiającą umocowanie do talerza kości biodrowej. Panewka musi posiadać otwory do przymocowania śrubami. | 1
19 | Wkład polietylenowy na głowy 32 i 36 mm z 15 stopniowym okapem, oraz opcja z 4 mm offsetem. | 1
20 | Taśma tytanowa | 1
21 | Ostrze do piły | 10
22 | Proteza kolana wykonana ze stopu CoCr pokryta w całości (obustronnie) okładziną ceramiczną o typie TiNbN. Wersja bezcementowa pokryta od strony kości warstwą porowatą. Część udowa anatomiczna, odrębny dla strony prawej i lewej w minimum 5 rozmiarach. Dostępne wersje z zachowaniem (CR) i wycięciem więzadła krzyzowego (PS). W opcji wersja cementowa. | 5
23 | Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCr, pokryty w całości (obustronnie) okładziną ceramiczną o typie TiNbN. Wersja bezcementowa pokryta od strony kości warstwą porowatą. Część piszczelowa uniwersalna, jednakowa dla strony prawej i lewej, zaopatrzona w skrzydełka antyrotacyjne. Górna powierzchnia tacy piszczelowej polerowana w celu umożliwienia ruchów rotacyjnych tacy piszczelowej. Minimum 7 rozmiarów komponentu piszczelowego. W opcji wersja cementowa. | 5
24 | Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu w opcji z zachowaniem więzadła krzyżowego (CR) i tylno stabilizowana – (PS) ze stożkiem od strony dystalnej, dostosowana do rotacji na płycie piszczelowej. Dostępne grubości od minimum 10 mm do minimum 20 mm ze skokiem od 2 do 3 mm. | 10
25 | Przedłużki udowe i piszczelowe, przynajmniej w 3-ch różnych długościach i w kilku rodzajach średnicy. | 1
26 | Spacer kolanowy | 1
27 | Spacer biodrowy | 1
28 | Proteza kolana cementowa wykonana ze stopu CoCr pokryta w całości (obustronnie) okładziną ceramiczną o typie TiNbN. Wersja bezcementowa pokryta od strony kości warstwą porowatą. Część udowa anatomiczna odrębna dla strony prawej i lewej w minimum 6 rozmiarach. Dostępne wersje z zachowaniem (CR) i wycięciem więzadła krzyżowego (PS) | 10
29 | Komponent piszczelowy cementowywykonany ze stopu CoCr, pokryty w całości (obustronnie) okładziną ceramiczną o typie TiNbN. Wersja bezcementowa pokryta od strony kości warstwą porowatą. Część piszczelowa uniwersalna, jednakowa dla strony prawej i lewej, zaopatrzona w skrzydełka antyrotacyjne. Górna powierzchnia tacy piszczelowej polerowana w celu umożliwienia ruchów rotacyjnych tacy piszczelowej. Minimum 7 rozmiarów komponentu piszczelowego. | 10
30 | Proteza kolana jednoprzedziałowa, bezcementowa, cementowa w całości pokryta okładziną ceramiczną TiNbN. Komponent udowy w 4 rozmiarach, komponent piszczelowy w 8 rozmiarach. Wkładka PE w 8 rozmiarach. | 1
31 | Proteza głowy kości promieniowej | 1
32 | Płyta krętarzowa w 4 rozmiarach 120,160,200 i 240 mm do taśm tytanowych 8 mm | 1
RAZEM
Oświadczamy że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U z 2019 poz. 175) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE).
……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy

## zest do szycia łakotek, kotwice
| Część nr 6 | [5 empty] | Zaałącznik nr 2
Zestaw do szycia łąkotek, kotwice
Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | producent/pełny nr katalogowy występujący na fakturze
1 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System skadający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiajacy zmniejszenie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedyńczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczajacy jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł: 0,12,27 stopni | 5
2 | Kotwica tytanowa, samogwintująca (wkręcana) o średnicy 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki (rozmiar 6,5 mm) nici niewchłanialne, polietylenowe, plecione w jednorazowy aplikator | 5
RAZEM
Oświadczamy że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U z 2019 poz. 175) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE).
……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy

## system do zaopatrywania złamań
| Część nr 7 | [5 empty] | Załącznik nr 2 SIWZ
System do zaopatrywania złamań w obrębie miednicy i kończyny dolnej
Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | producent / pełny nr. kat. występujący na fakturze
1 | Jednopłytowy system ukształtowany anatomicznie do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy wykonany ze stali. Płyta nadgrzebieniowa w jednym rozmiarze 16 otworowa, prawa i lewa. Płyta podgrzebieniowa 14 otworowa mała i 16 otworowa duża, prawa i lewa. Możliwość wkręcania śrub w odchyleniu +/-35 stopni. System wyposażony w cztery ergonomiczne, przezierne retraktory wykonane z włokna węglowego ułatwiające wgląd do pola operacyjnego. Istnieje możliwość zamontowania do lampki doświetlającej pole operacyjne oraz ssaka operacyjnego. Retraktory posiadają możliwość umocowania do kości za pomocą pinów w celu uwidocznienia złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. | 1
2 | Stalowa płyta do stabilizacji miednicy, prosta i łukowa, profil płyt 2,5mm, płyty łukowe o promieniu zagięcia 88mm lub 108mm . Ilość otworów w płycie łukowej: 4,5,6, 7,8, 9,10,11,12, 13,14 ,15, 16, 18, 20 ilość otworów w płycie prostej : 2, 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ,22, rozstaw otowrów w płytach prostych 12mm lub 16mm, płyta do zespolenia spojenia łonowego, profil 3,2mm o promieniu 75mm, 4 i 6 otworowa | 15
3 | Stalowa śruba korowa z gniazdem heksagonalnym ø 3,5mm dł. śruby 10-120 mm | 40
4 | Stalowa śruba korowa z gniazdem heksagonalnym ø 4.5 mm dł. śruby 14-150 mm | 40
5 | Stalowa śruba gąbczasta z gniazdem heksagonalnym ø 6.5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. śruby 30-150 mm | 25
6 | Stalowa śruba gąbczasta z gniazdem heksagonalnym ø 6.5 mm, dł. gwintu 32 mm dł. śruby 45-150 mm | 25
7 | Stalowa podkładka pod śrubę korową, podkładka w dwóch grubościach: 1mm i 1,5mm | 15
8 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, niski profil głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | 10
9 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w częsci nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Długość płytek: 77, 89, 101, 113, 125, 137, 149, 161 i 185 mm. Otwory nagwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które bolkują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowej w zakresie +/- 15 ° | 20
10 | Śruba blokowana tytanowa ø 3,5 mm, dł. 10-70 mm | 60
11 | śruba korowa tytanowa ø 3,5 mm, dł. 10-70 mm | 20
RAZEM
Oświadczamy że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U z 2019 poz. 175) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE).
……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy