## Część 1
| Część nr 1 Materiały eksploatacyjne do sterylizatora plazmowego Sterrad 100 NX | [7 empty] | Załącznik nr 2 SIWZ
Lp. | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Cena jedn. netto opakowania w PLN | Wartość netto w PLN | VAT | Wartość brutto w PLN | Producent/nr. Katalogowy
1 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru VH2O2 oraz plazmowej, do stosowania we wszystkich sterylizatorach na nadtlenek wodoru, odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1, substancja wskaźnikowa umieszczona punktowo, zmieniająca barwę po procesie sterylizacji z różowego na żółty. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Wymagane dołaczenie deklaracji producenta potwierdzającej klasę wskaźnika. | szt. | 3000
2 | Taśma neutralna - bez wskaźnika procesu sterylizacji plazmowej - nie zawiera celulozy | szt. | 90
3 | Tyvek o gramaturze nie mniejszej niż 74g/m2 Odporność na rozdarcie: nie mniej niż 195N/2,54 cm w obu kierunkac Folia z materiału PE/ PET o grubości niewiększej niż 62 µm: zgrzewalna w temperaturze 120 - 150ºC · o gramaturze min. 65 g/m2 Wymagania ogólne: · wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania · wskaźnik procesu sterylizacji plazmowej · zgodność z normą PN EN 868-9:2009 · jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji plazmowej łatwa do interpretacji · jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia · ze względów techniczno – higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz · ze wzglądu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta, długość rolki 70 mb
3.1 | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 10 cm | mb | 840
3.2 | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 15 cm, | mb | 1120
3.3 | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 25 cm | mb | 1050
3.4 | Rękaw bezcelulozowy o szerokości 40 cm | mb | 420
4 | Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe - Transportowy materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, 100% polipropylen, gramatura min 60g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym para, tlenek etylenu, wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, w kolorze fioletowym oraz trwała syntentycza włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 wartstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Potwierdzona zgodność z normą EN868-2, rozmiar 120 cm x 120 cm, | szt. | 3000
5 | Polipropylenowy, 4-warstwowy materiał opakowaniowy typu SMMS, gramatura ≥ 55 g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i VH2O2, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku walcowania niemniej niż 2,4 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,3 kN/m, naprzemiennie pakowane zielone/niebieskie, rozmiar 100 x 100 cm | szt. | 3000
6 | Wskaźniki biologiczne do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, posiada poświadczoną dokumentem akceptację FDA dla systemu Sterrad, , przebarwienie wskaźnika chemicznego na kolor żółty w przypadku prawidłowego wyniku, na kolor czerwony w przypadku negatywego wyniku. Odczyt po 20 minutach, | szt. | 1000
7 | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki oraz jakości zgrzewu do zastosowania w opakowaniach HDPE - TYVEK (instrukcja zastosowania w zestawie). | szt. | 250
8 | Przyrząd PCD do kontroli wsadu posiadający element spiralny w postaci rurki wykonanej ze stali nierdzewnej o dł. 1,5 m i średnicy 1 mm, w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Z możliwością stosowania do wskaźników typu 5, typu 6 i kontroli biologicznej. | szt. | 3
9 | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5-10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. | szt. | 50
10 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną z określeniem warunków zabicia spor bakterii w temperaturze procesu 121ºC i 134ºC , o czasie inkubacji 24/48 godz., zawierający spory B. stearothermophilus - zgodnie z normą ISO 11138, nazwa podana na każdej fiolce testu. Zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażaniu. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po poddaniu testu sterylizacji z koloru niebieskiego na czarny. Wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika | szt. | 600
11 | Czyścik do usuwania nalotów i rdzy - 15 cm x 10 cm - | szt. | 9
12 | Szczotki do czyszczenia z niebieskim włosiem - mała | szt. | 5
13 | Szczotki do czyszczenia z niebieskim włosiem - okrągła | szt. | 2
14 | Szczotki do czyszczenia z niebieskim włosiem - wąski czubek | szt. | 5
15 | Specjalistyczna, dwustronna szczotka do czyszczenia osprzętu ortopedycznego - dł. 20 cm - śr. 8 mm / okrąg 45 mm - włosie klasy medycznej | szt. | 3
16 | Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18,4 cm - włosie stal nierdzewna | szt. | 3
17 | Szczotka do mycia kanałów roboczych - włosie nylonowe - dł. 61 cm; śr. 3 mm | szt. | 3
18 | Szczotka do mycia kanałów roboczych - włosie nylonowe - dł. 61 cm; śr. 7 mm | szt. | 3
19 | Szczotka do mycia kanałów roboczych - włosie nylonowe - dł. 61 cm; śr. 5 mm | szt. | 3
20 | Szczotka do mycia kanałów roboczych - włosie nylonowe - dł. 61 cm; śr. 12 mm | szt. | 3
21 | Szczotka do mycia kanałów roboczych - włosie nylonowe - dł. 61 cm; śr. 10 mm | szt. | 3
22 | Szczotka do mycia kanałów roboczych - włosie nylonowe - dł. 40,6 cm; śr. 12 mm | szt. | 3
23 | Szczotka do mycia kanałów roboczych - włosie nylonowe - dł. 40,6 cm; śr. 20 mm- | szt. | 3
24 | Tabliczki identyfikacyjne z tworzywa sztucznego - 90 x 38 mm - kolor żółty | szt. | 100
25 | Preparat do czyszczenia komór autoklawu,butelka500ml.z atomizerem,zawierający 30%-40% propan-2-ol, 1%-3% methyl-ether oxirane z2.2(oxyimino) bis (ethanol).Rozpuszczalny w wodzie,pH neutralne a 500. | szt. | 1
26 | Płynny środek do pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, oleju parafinowego. Wolny od pestycydów i chlorowanych węglowodorów. Opakowanie 400 ml. | szt. | 3
27 | Przyłbica ochronna - długa - 23 cm | szt. | 100
RAZEM
UWAGA ! ZAOFEROWANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE MUSZĄ BYĆ W PEŁNI KOMPATYBILNE Z STERYLIZATOREM STERRAD*100 NX ZGODNIE Z NORMĄ ISO 14937. ZAOFEROWANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE POSIADAJĄCE W SWOIM SKŁADZIE WSKAŹNIKI CHEMICZNE ( tj. RĘKAWY, TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE) MUSZĄ WYKAZYWAĆ TAKI SAM KOD BARWNY.
Oświadczam że posiadam atesty, deklaracje zgodności, świadectwa CE dopuszczające do obrotu oraz aktualne świadectwa rejestracji. Dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy udostępnię na każde wezwanie Zamawiającego
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"
W przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT
……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy

## Część 2
| Część nr 2 Materiały eksploatacyjne do sterylizatora plazmowego Sterrad 100 NX wraz z serwisem | [7 empty] | Załącznik nr 2 SIWZ
Lp. | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Cena jedn. netto opakowania w PLN | Wartość netto w PLN | VAT | Wartość brutto w PLN | Producent/nr. Katalogowy
1 | Kaseta do sterylizatora STERRAD 100 NX na 5 cykli, zawierająca czynnik sterylizujący 58-59% roztwór nadtlenku wodoru, opakowanie zbiorcze 2 szt. kaset. Kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru. | op. |  | 100
2 | Papier termiczny do drukarki sterylizatora 100 NX. Opakowanie zbiorcze 12 rolek. | op. |  | 1
3 | Opieka serwisowa nad systemem sterylizacji plazmowej Sterrad 100NX na czas trwania umowy obejmująca: • 24 - godzinną reakcję serwisu na zgłoszenie awarii • czas pracy inżyniera serwisowego podczas wizyty związanej z usuwaniem awarii systemu • części zamienne potrzebne do usunięcia awarii systemu • uaktualnienie oprogramowania systemowego sterylizatora • dwa przeglądy okresowe sterylizatora wykonywane po 6 miesiącach lub 750 cyklach sterylizacyjnych |  |  | 1
RAZEM
UWAGA ! ZAOFEROWANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE MUSZĄ BYĆ W PEŁNI KOMPATYBILNE I ZWALIDOWANE W STERYLIZATORZE STERRAD*100 NX ZGODNIE Z NORMĄ ISO 14937. ZAOFEROWANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE POSIADAJĄCE W SWOIM SKŁADZIE WSKAŹNIKI CHEMICZNE ( tj.,TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE ) MUSZĄ WYKAZYWAĆ TAKI SAM KOD BARWNY. NA POŚWIADCZENIE SPEŁNIANIA TEGO WARUNKU WYMAGAMY OŚWIADCZENIA PRODUCENTA SYSTEMU STERRAD .
Oświadczam że posiadam atesty, deklaracje zgodności, świadectwa CE dopuszczające do obrotu oraz aktualne świadectwa rejestracji. Dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy udostępnię na każde wezwanie Zamawiającego
W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"
W przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT
……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy