# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/27/20 Przeworsk, dnia 06.07.2020 r

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

**Uczestnicy**

**postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Dostawa aparatu USG dla potrzeb Oddziału Położniczo-Ginekologicznego**

# **I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści zaproszenia,** **o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.**

**Pytanie:**

Dotyczy aparatu USG. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie regulacji głębokości 1 – 30 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści zaproszenia

**Pytanie:**

Dotyczy aparatu USG. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta bez modułu edukacyjnego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści zaproszenia

**Pytanie:**

Dotyczy aparatu USG. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z możliwością powiększenia obrazu na 70% monitora.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści zaproszenia

**Pytanie:**

Dotyczy aparatu USG. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z automatyczna regulacja wzmocnienie LGC.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści zaproszenia

**Pytanie:**

Dotyczy aparatu USG. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą convex o częstotliwości pracy 1,4 – 5,0 MHz i kącie obrazowania 66°.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści zaproszenia

**Pytanie:**

Dotyczy aparatu USG. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą endo o częstotliwości pracy 4,0 – 10,0 MHz i kącie obrazowania 220°.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści zaproszenia

**II. Zamawiający modyfikuje treść zaproszenia w następujący sposób:**

* **Dział III ustęp 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:**

6) Oświadczenie że oferowane przez Wykonawcę wyroby są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U z 2019 poz. 175) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE').

Zamawiający