##### Załącznik nr. 2 do zaproszenia

## Formularz cenowy

| Lp. | Nazwa towaru | Producent, model/typ | Ilość | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator dwutlenku chloru |  | 1 |  |  |  |
|  | #### RAZEM |  |  |  |  |  |

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr. 3 do zaproszenia

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Producent: Typ: Rok produkcji: 2020 | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Generator do wytwarzania CIO2 o stężeniu minimum 2g/1 przy zużyciu ciepłej wody 4 - 10 m3/h oraz średnim miesięcznym zużyciu 500m3 | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Podłączenie urządzenia na przyłączu wody w formie obejścia (bypassu) - wyposażony w zawory odcinające, punkt poboru wody oraz punkt dozowania | TAK |  |
| 4. | Generator w kompaktowej obudowie, zawierający wszystkie elementy urządzenia, łatwej do przenoszenia | TAK |  |
| 5. | Obudowa oraz wanny, wykonane z materiału odpornego na działanie stosowanych odczynników | TAK |  |
| 6. | Pojemność wanien ochronnych zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji | TAK |  |
| 7. | Urządzenie wyposażone w filtr na zasilaniu wody oraz automatyczną regulacje ilości wytwarzanego dwutlenku chloru w stosunku do zużywanej ciepłej wody | TAK |  |
| 8. | Urządzenie wyposażone w moduł GSM, umożliwiający zdalny nadzór oraz regulacje pracy. | TAK |  |
| 9. | Generator wyposażony w wyświetlacz umożliwiający odczyt poziomu odczynników, zużycia wody itp. ( komunikaty w j. polskim) | TAK |  |
| 10. | Gwarancja min. 24 miesiące - W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy dostarczonego urządzenia, w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej. Gwarancja obejmuje całość wszelkich kosztów związanych z ewentualną naprawą (materiały, części, praca serwisanta, dojazd itp.) bez żadnych kosztów ze strony Zamawiającego. | TAK PODAĆ |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………………